Kraków, dnia 02.02.2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Dostawa wyrobów medycznych m.in. rurki, zestawy do nebulizacji, maski, mankiety.”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4.Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych m.in. rurki, zestawy do nebulizacji, maski, mankiety

CPV:

Pakiet 1, 3: 33171100-0

Pakiet 2: 18143000-3

Pakiet 4: 33111730-7

Pakiet 5: 33157810-6

Pakiet 6, 9, 10, 11: 3319000-8

Pakiet 12, 13: 33141640-8

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.6.2024. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień
 i dostarczonych wyrobów przekroczy maksymalną wartość. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacji o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Nina Zamojska tel. / fax. (0-12) 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 03.04.2024 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, 
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby       zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 1 b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych:

| L.p. | Przedmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ) dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa – dotyczy jedynie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu medycznego |
| 2. | katalogi lub ulotki producenta dla zaoferowanych wyrobów medycznych w języku polskim lub angielskim według załącznika 3 dla pakietów: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3. | Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna być opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu – zgodnie z załącznikiem nr 4 dla pakietów: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 |
| 4. | karta techniczna producenta wyrobu medycznego potwierdzająca parametry dla zaoferowanych wyrobów zgodnie z szczegółowymi zapisami załącznika 3 – dotyczy pakietów nr 2, 7 |

Wyżej wymienione środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą 
w sposób opisany w pkt 12 SWZ. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna być opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 1 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 05.03.2024 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art.111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór:

W = C + J

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – Jakość

J=R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

Jeżeli przydzielona maksymalna liczba punktów Jmax = 0 to kryterium jakość J = 0

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 i 4 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
o których mowa w art. 131 ust. 2.

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      6.2024: Dostawa wyrobów medycznych m.in. rurki, zestawy do nebulizacji, maski, mankiety prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu 
                                 z postępowania

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – formularz cenowy

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.6.2024 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. rurki, zestawy do nebulizacji, maski, mankiety, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………

- ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR – postępowanie nr DZ.271.6.2024 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu …………………………..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach nr … - …  do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów medycznych w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Realizacji Zamówień. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.

- W sytuacjach pilnych dostawa wyrobów medycznych nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w  załączniku nr………… do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4.

- Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów medycznych w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 - Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5 - Inne postanowienia

- Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną wartość, podaną w § 2 ust. 3. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdy dostarczony wyrób medyczny będzie posiadał wymagany, co najmniej 12-miesięczny licząc od dnia odebrania wyrobu medycznego przez Zamawiającego termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

- Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.)

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy. Zmiana wynagrodzenia, z przyczyn opisanych w ust. 3 powyżej, powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:

  - Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - Zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

  - wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 110%;

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;

  - do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulację przedstawiające wpływ tej zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności o ile  dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy;

  - w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

- W przypadku, gdy:

  - całkowity wzrost cen materiałów lub kosztów Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy będzie wyższy niż 25%  i jednocześnie będzie to powodować, że realizacja zamówienia - pomimo zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami powyżej - łączyć  się będzie ze stratą Wykonawcy w postaci wynagrodzenia mniejszego niż koszty jego realizacji, lub

  - Zamawiający nie zaakceptuje wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami powyżej,

Strony mogą ustalić rozwiązanie niniejszej umowy na podstawie porozumienia stron, jednakże ze skutkiem na 2 miesiące naprzód.

- Formy pisemnej w postaci aneksu nie wymagają zmiany niniejszej  Umowy przewidziane w przepisach § 2 ust. 5, 6, 7 oraz § 5 ust. 1. Umowy.

- Zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie przepisu art. 455 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych zapisów umownych. W takim wypadku Strony podejmą życzliwe negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Umowy uznanego za nieważne lub nieskuteczne zapisem, który najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu i prawniczemu, jaki przyświecał Stronom zawierając dane postanowienie umowne.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                                          	                             Zamawiający

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ……………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie 
z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RURKA DOOSKRZELOWA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka dooskrzelowa, dwukanałowa, sterylna, prawostronna i lewostronna, silikonowana, bezlatexowa, bez ftalanów, z prowadnicą, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi (tchawiczy i oskrzelowy), bez ostrogi | TAK | - |  |
| 4. | znacznik RTG na całej długości rurki | TAK | - |  |
| 5. | rozmiar: 35, 37, 39, 41 CH | TAK | - |  |
| 6. | w sterylnym zestawie: - 2 łączniki obrotowe do fiberoskopu i cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych, - złączka Y, - zaciski na obydwu ramionach dla ułatwienia zamykania światła kanału rurki - prowadnica, - 4 cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych. | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 8. | materiał i kształt rurki zapewniający łatwą intubację i wentylację pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| 9. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez ftalanów, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie jednostkowe typu sztywny blister | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna bez mankietu niskociśnieniowego, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie jednostkowe typu sztywny blister | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA ZBROJONA Z MANKIETEM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 [mm] do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA O REGULOWANYM POŁOŻENIU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna o regulowanym położeniu szyldu z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez ftalanów, sterylna, widoczna w RTG | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar: od 7 do 10 [mm] | TAK, podać | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 6. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 7. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| TRACHEOSTOMIJNA RURKA DOOSKRZELOWA PRAWOSTRONNA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | tracheostomijna rurka dooskrzelowa prawostronna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z regulacją długości | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary: 35 CH, 37 CH, 39 CH o długości 80 cm | TAK | - |  |
| 5. | materiał rurki: silikowany PCV | TAK | - |  |
| 6. | dwa mankiety niskociśnieniowe | TAK | - |  |
| 7. | linia RTG widoczna na całej długości rurki | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| TRACHEOSTOMIJNA RURKA DOOSKRZELOWA LEWOOSTRONNA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | tracheostomijna rurka dooskrzelowa lewostronna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary: 35 CH, 37 CH, 39 CH o długości 80 cm | TAK | - |  |
| 5. | materiał rurki: silikowany PCV | TAK | - |  |
| 6. | dwa mankiety niskociśnieniowe | TAK | - |  |
| 7. | linia RTG widoczna na całej długości rurki | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| RURKA TRACHEOSTOMIJNA ZBROJONA PRZEDŁUŻANA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | rurka tracheostomijna zbrojona przedłużana z ruchomym szyldem, sterylna, widoczna w RTG, | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rurki tracheostomijne zbrojone przedłużane z mankietem niskociśnieniowym i bez mankietu | TAK | - |  |
| 5. | dostępne rurki tracheostomijne zbrojone przedłużane proste, wygięte anatomicznie, wygięte w łuk | TAK | - |  |
| 6. | dostępne rozmiary rurek prostych: od 7 do 9 [mm] | TAK | - |  |
| 7. | dostępne rozmiary rurek wygiętych anatomicznie: od 7 do 9 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | dostępne rozmiary rurek wygiętych w łuk: od 7 do 9 [mm] | TAK | - |  |
| 9. | długość rurek prostych i wygiętych anatomicznie min. 10 [cm] dla każdego rozmiaru | TAK | - |  |
| 10. | długość rurek wygiętych w łuk min. 14 [cm] dla każdego rozmiaru | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 12. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 13. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ Z KANIULAMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej z kaniulami składający się z: - rurki tracheostomijnej z mankietem i z miękkim szyldem na zaczepach przegubowych, - dwóch kaniul wewnętrznych z łącznikiem 15[mm] ze złączem bagnetowym - jedna kaniula wewnętrzna z kołnierzem - łącznik 15 [mm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 10-11 min. 60 6,0 11-12 min. 70 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ Z MANKIETEM I Z OTWORAMI FENESTRACYJNYM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z otworami fenestracyjnymi składający się z: - rurki tracheostomijnej z mankietem i z min. 5 otworami fenestracyjnymi, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z min 5 otworami dopasowanymi do rurki oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z min. 5 otworami dopasowanymi do rurki, - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 10-11 min. 60 6,0 11-12 min. 70 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ BEZ MANKIETU |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu składający się z: - rurki tracheostomijnej bez mankietu i z miękkim szyldem na zaczepach przegubowych, - jednej kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym - dwóch kaniul wewnętrznych z kołnierzem - łącznik 15 [mm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 9-10 min. 60 6,0 10-11 min. 70 7,0 11-12 min. 70 8,0 12-13 min. 80 9,0 13-14 min. 80 10,0 14-15 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ BEZ MANKIETU I Z OTWORAMI FENESTRACYJNYMI |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu i z otworami fenestracyjnymi składający się z: - rurki tracheostomijnej bez mankietu i z min. 5 otworami fenestracyjnymi, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z min 5 otworami dopasowanymi do rurki oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z min. 5 otworami dopasowanymi do rurki, - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 5,0 9-10 min. 60 6,0 10-11 min. 70 7,0 11-12 min. 70 8,0 12-13 min. 80 9,0 13-14 min. 80 10,0 14-15 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ Z MANKIETEM I 1 OTWOREM FENESTRACYJNYM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z 1 otworem i fenestracyjnym składający się z: - rurki tracheostomijnej z mankietem i z 1 dużym otworem fenestracyjnym, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z 1 dużym otworem Oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z 1 dużym otworem - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| ZESTAW RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ BEZ MANKIETU Z 1 OTWOREM FENESTRACYJNYM |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu z 1 otworem fenestracyjnym składający się z: - rurki tracheostomijnej bez mankietu z 1 dużym otworem fenestracyjnym, - kaniuli wewnętrznej fenestracyjnej z 1 dużym otworem Oraz z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z łącznikiem 15 [mm] ze złączem bagnetowym, - kaniuli wewnętrznej z kołnierzem z 1 dużym otworem - łącznik 15 [pmm] - nasadka łącząca - korek dekaniulacyjny - nasadka kosmetyczna - nasadka foniacyjna - opaska mocująca | TAK | - |  |
| 4. | dostępne rozmiary rurek: średnica wewnętrzna kaniuli w [mm] średnica zewnętrzna rurki w [mm] długość rurki w [mm] 7,0 12-13 min. 70 8,0 13-14 min. 80 9,0 14-15 min. 80 10,0 15-16 min. 80 | TAK | - |  |
| 5. | termoplastyczność rurki, atraumatyczne zakończenie rurki, skuteczność uszczelniania dróg oddechowych | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

| 7. | Zapakowana w sztywny futerał, chroniący przed zniszczeniem | TAK | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI |
| --- |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica jednorazowego użytku do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość | TAK | - |  |
| 4. | średnica 10CH; 15 CH, długość 70 cm, 80 cm, 100cm | TAK | - |  |
| 5. | łatwość intubacji | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| WIELORAZOWA PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie lub produkt równoważny we wszystkich poniższych parametrach z wygiętym końcem, 15Ch/60 cm, wielorazowa | TAK | - |  |
| 4. | prowadnica wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | opakowanie - sztywny futerał z instrukcją czyszczenia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| SONDA PRZEŁYKOWA typu RYLEA |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | Sonda przełykowa typu Rylea lub produkt równoważny we wszystkich poniższych parametrach, sterylna, przeciwodleżynowa z zatyczką, widoczna w RTG | TAK | – |  |
| 4. | min. 3 znaczniki głębokości | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | z czterema bocznymi otworami przy końcu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | zakończona gładką oliwką | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | materiał eliminujący ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek | opisać | 1,2,3 |  |
| 8. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY POKROWIEC NA PRZEWODY |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny, przezroczysty, foliowy pokrowiec jednorazowego użytku na głowicę kamery i przewody (światłowód) | TAK | – |  |
| 4. | pokrowiec składany teleskopowo ułatwiający zakładanie | TAK | – |  |
| 5. | pokrowiec posiadający samouszczelniającą końcówkę zapewniającą dobre uszczelnienie głowicy kamery (samouszczelniająca końcówka wykonana z elastycznego materiału i posiadająca otwór o średnicy około 5 [mm] na głowice kamery) | TAK | – |  |
| 6. | rozmiar pokrowca: - szerokość 18 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 1 [cm]; - długość 250 [cm] z tolerancją rozmiaru +/- 5 [cm] | TAK | – |  |
| 7. | pokrowiec zgodny z normą ISO 10993 lub równoważną – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe posiadające nacięcie ułatwiające aseptyczne otwieranie i zawierające i zawierające etykietę z nazwą producenta, numerem REF, numerem serii LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 9. | wytrzymałość pokrowca | opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnica z możliwością wentylacji z miękkim końcem |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica z miękkim końcem, z możliwością wentylacji, łącznik 15mm, zagięta lub prosta do wyboru, jednorazowa, bez otworu centralnego, 4 otwory boczne | TAK | – |  |
| 4. | skalowana co 1 cm | TAK | – |  |
| 5. | w komplecie dwa łączniki: 15 mm i 15 mm z luer lock | TAK | – |  |
| 6. | dostępne rozmiary: 3,3 ; 5,0; 6,0 o dł. 830 [mm] | TAK | – |  |
| 7. | materiał eliminujący ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek | opisać | 1,2,3 |  |
| 8. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| Szczoteczki do rurek tracheostomijnych ze specjalnym włosiem |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | szczoteczka do czyszczenia z ergonomiczną rączką | TAK | - |  |
| 4. | rozmiary 6,8,12 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | koniec szczoteczki zakończony bawełnianą pakułą, zabezpieczającą przed porysowaniem wnętrza rurki | opisać | 1,2,3 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | prowadnica wykonana z mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 4. | rozmiary: 1,9/230mm; 2,0mm/230mm; 2,2mm/230mm; 3,0mm/340mm; 4,0mm/340mm; 4,0mm/600mm; 5,0/370mm; 5,0/600mm | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| Nasadki foniacyjne |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | nasadka foniacyjna na złącze bagnetowe, nasadka foniacyjna na łącznik 15mm; nasadka foniacyjna z portem do tlenu | TAK | – |  |
| 4. | zaopatrzona w membranę | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | membrana zabezpieczona przed wypadaniem rozetką | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| Prowadnik do aterektomii rotacyjnej |
| 1. | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | producent | podać | – |  |
| 4. | długość prowadnika, min. 330 [cm] współpracujący z wiertłem do rotablacji | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | - |  |
| 5. | prowadnik o średnicy 0,009 ["] | TAK | – |  |
| 6. | dostępne minimum dwie sztywności końcówki prowadnika | TAK/NIE | 1/0 |  |
| Wiertło do rotablacji |
| 1. | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | producent | podać | – |  |
| 4. | eliptyczne wiertło z pyłem diamentowym osadzone na cewniku o długości 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | – |  |
| 5. | dostępne średnice wierteł, min. od 1,25 [mm] do 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | - |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO NEBULIZACJI Z USTNIKIEM KĄTOWYM |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z: - nebulizatora, - ustnika kątowego, - drenu. | TAK | – |  |
| 4. | nebulizator zamykany na gwint zapobiegający przeciekom | TAK | – |  |
| 5. | ustnik kątowy umożliwiający nebulizację w pozycji leżącej i wyprostowanej | TAK | – |  |
| 6. | dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 7. | pojemność nebulizatora min. 6 [ml] | TAK | - |  |
| 8. | pojemność nebulizatora min. 8 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | nebulizator skalowany co 2 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | zestaw niezawierający lateksu | TAK | – |  |
| 11. | długość drenu min. 190 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | wielkość rozpylanych cząstek 2-3 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 13. | nebulizator wytwarzający min. 70% cząsteczek mniejszych niż 5 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 14. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| ZESTAW DO NEBULIZACJI Z MASKĄ DLA DOROSŁYCH |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | zestaw do nebulizacji dla dorosłych jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z: - nebulizatora, - maski, - drenu. | TAK | – |  |
| 4. | nebulizator zamykany na gwint zapobiegający przeciekom | TAK | – |  |
| 5. | dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 6. | pojemność nebulizatora min. 6 [ml] | TAK | - |  |
| 7. | pojemność nebulizatora min. 8 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | nebulizator skalowany co 2 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | zestaw niezawierający lateksu | TAK | – |  |
| 10. | długość drenu min. 190 [cm] | TAK | - |  |
| 11. | wielkość rozpylanych cząstek 2-3 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 12. | nebulizator wytwarzający min. 70% cząsteczek mniejszych niż 5 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 13. | materiał maski, dobre przyleganie do twarzy pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| 14. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| ZESTAW DO NEBULIZACJI Z MASKĄ DLA DZIECI |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | zestaw do nebulizacji dla dzieci jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z: - nebulizatora, - maski, - drenu. | TAK | – |  |
| 4. | nebulizator zamykany na gwint zapobiegający przeciekom | TAK | – |  |
| 5. | dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 6. | pojemność nebulizatora min. 6 [ml] | TAK | - |  |
| 7. | pojemność nebulizatora min. 8 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | nebulizator skalowany co 2 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | zestaw niezawierający lateksu | TAK | – |  |
| 10. | długość drenu min. 190 [cm] | TAK | - |  |
| 11. | wielkość rozpylanych cząstek 2-3 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 12. | nebulizator wytwarzający min. 70% cząsteczek mniejszych niż 5 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 13. | materiał maski, dobre przyleganie do twarzy pacjenta | opisać | 1,2,3 |  |
| 14. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| ZESTAW DO NEBULIZACJI Z ŁĄCZNIKIEM TYPU T |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z: - nebulizatora, - ustnika, - łącznika typu T (złącza 22 mm F-22 mm M/15 mm F) kompatybilny z nebulizatorem, - drenu. | TAK | – |  |
| 4. | zestaw umożliwiający nebulizację w pozycji leżącej i wyprostowanej | TAK | – |  |
| 5. | nebulizator zamykany na gwint zapobiegający przeciekom | TAK | – |  |
| 6. | dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ podczas zagięcia | TAK | - |  |
| 7. | pojemność nebulizatora min. 6 [ml] | TAK | - |  |
| 8. | pojemność nebulizatora min. 8 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9. | nebulizator skalowany co 2 [ml] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | zestaw niezawierający lateksu | TAK | – |  |
| 11. | długość drenu min. 190 [cm] | TAK | - |  |
| 12. | wielkość rozpylanych cząstek 2-3 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 13. | nebulizator wytwarzający min. 70% cząsteczek mniejszych niż 5 [µm] – potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 14. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pułapka wodna do aparatu do znieczulenia |
| 1. | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | producent | podać | – |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| 5. | pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych przystosowana do aparatów PRIMUS | TAK | – |  |
| 6. | dwa filtry z hydrofobowej mikroporowatej membrany PTFE | TAK | – |  |
| 7. | czas pracy do czterech tygodni | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | pułapka zapewniająca zabezpieczenia modułu pomiarowego przed wilgocią | TAK | – |  |
| Linia próbkująca |
| 1. | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowych | podać | – |  |
| 3. | producent | podać | – |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| 5. | linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O | TAK | – |  |
| 6. | linia jednorazowego użytku | TAK | – |  |
| 7. | linia czysta mikrobiologicznie | TAK | – |  |
| 8. | nie zawiera lateksu | TAK | – |  |
| 9. | długość linii 250 [cm] +/- 10 [cm] | TAK | – |  |
| 10. | końcówki męskie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | linia kompatybilna z pułapką wodna do aparatu do znieczulenia PRIMUS | TAK | – |  |
| Czujnik saturacji dla noworodków |
| 1. | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | producent | podać | – |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| 5. | samoprzylepny czujnik SpO2 neonatologiczny w technologii Masimo LNCS lub równoważnej, tj. zapewniającej pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK | – |  |
| 6. | czujnik przeznaczony do stosowania dla pojedynczego pacjenta w celu prowadzenia ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tętniczej tlenem oraz pulsu | TAK | – |  |
| 7. | czujnik przeznaczony dla pacjentów o wadze < 10 kg | TAK | – |  |
| 8. | czujnik pozbawiony lateksu | TAK | – |  |
| Czujnik saturacji dla dzieci |
| 1. | nazwa produktu | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | producent | podać | – |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | – |  |
| 5. | samoprzylepny czujnik SpO2, małe dzieci, w technologii Masimo LNCS lub równoważnej, tj. zapewniającej pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK | – |  |
| 6. | przeznaczony do stosowania dla pojedynczego pacjenta w celu prowadzenia ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tętniczej tlenem oraz pulsu. | TAK | – |  |
| 7. | czujnik pozbawiony lateksu | TAK | – |  |

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MASKA CHIRURGICZNA TRÓJWARSTWOWA WIĄZANA NA TROKI Z APLIKACJĄ KWIATOWĄ LUB W ODCIENIU FIOLETOWYM |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | maska spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki, z aplikacją kwiatową lub w odcieniu fioletowym wyposażona w sztywnik do dopasowania maski na nos | TAK | - |  |
| 6. | maska chirurgiczna bezwonna o filtracji bakteryjnej na poziomie min. 99 % - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | maska chirurgiczna o rozmiarach : - długość w zakresie 175 – 180 [mm] - wysokość (szerokość) maski złożonej w zakresie 90 - 95 [mm] - wysokość (szerokość) maski po rozłożeniu w zakresie 160 - 185 [mm] - długość sztywnika w zakresie 125 -135 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | długość wszywanych troków: - górny trok min. 40 [cm] - dolny trok min. 36 [cm] | TAK | - |  |
| 9. | maska chirurgiczna trójwarstwowa posiadająca: - warstwę wewnętrzną wykonaną z włókniny celulozowej o gramaturze min. 18 [g/m2], - warstwę środkową wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 18 [g/m2] - warstwę zewnętrzną wykonaną z włókniny celulozowej o gramaturze min. 18 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 10. | maska pakowana w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 12. | dobre przyleganie i dopasowanie do twarzy, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA CHIRURGICZNA Z OSŁONĄ NA OCZY |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | maska spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | maska chirurgiczna trzy lub czterowarstwowa wiązana na troki i wyposażona w osłonę na oczy | TAK | - |  |
| 6. | maska chirurgiczna o rozmiarach : - długość w zakresie 175 – 180 [mm] - wysokość (szerokość) maski złożonej w zakresie 90 - 95 [mm] - wysokość (szerokość) maski po rozłożeniu w zakresie 160 - 185 [mm] - długość sztywnika w zakresie 125 -135 [mm] | TAK | - |  |
| 7. | długość wszywanych troków: - górny trok min. 40 [cm] - dolny trok min. 36 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | rozmiar osłony na oczy: - wysokość (szerokość) osłony w zakresie 125 - 135 [mm] - długość osłony w zakresie 300 - 310 [mm] | TAK | - |  |
| 9. | maska pakowana w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 11. | osłona na oczy wykonana w sposób zapobiegający parowaniu | TAK | – |  |
| 12. | dobre przyleganie i dopasowanie do twarzy, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry | opisać | 1,2,3 |  |

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUTELKA REDONA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylna Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran operacyjnych o pojemności 400 ml lub produkt równoważny we wszystkich poniższych parametrach | TAK | – |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | skala ułatwiającą kontrolę ilości odessanych wydzielin | TAK | – |  |
| 6. | nakrętka butelki z nakładką zamykającą | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 8. | wyrób zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 9. | kształt nakrętki butelki umożliwiający szczelne podłączenie drenów Redona, materiał butelki ułatwiający łatwe wywołanie podciśnienia | opisać | 1,2,3 |  |
| DREN REDONA |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | Dren Redona lub produkt równoważny we wszystkich poniższych parametrach | TAK | _ |  |
| 3. | wymagane rozmiary drenów od 8 F do 18 F o długości 70 [cm] | TAK | – |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 6. | wybór zapakowany podwójnie: zewnętrzne opakowanie folia/papier, wewnętrzne opakowanie folia | TAK | - |  |
| 7. | atraumatyczna końcówka drenu oraz otworów drenujących, materiał drenu ułatwiający wprowadzanie i nie powodujący zagięcia, rozmieszczenie otworów drenujących | opisać | 1,2,3 |  |
| POJEMNIK Z DRENEM DO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO DRENAŻU RAN POOPERACYJNYCH |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny pojemnik do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych (do odsysania wydzieliny dla pacjentów m.in. po operacji tarczycy), przezroczysty wykonany z lekkiego i mocnego tworzywa wyposażony w 2 klamry zaciskowo-przesuwne do próżni i wydzieliny | TAK | - |  |
| 4. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 5. | pojemność pojemnika 400 [ml] | TAK | - |  |
| 6. | dokładność pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie co 10 [ml] do 50 [ml] wytłoczone na pojemniku | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | wskaźnik zassania podciśnienia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | ciśnienie początkowe 900 [mbar] | TAK | - |  |
| 9. | dren łączący o długości min. 120 [cm] | TAK | - |  |
| 10. | dren łączący z docinaną końcówką umożliwiającą połączenie z drenami Redona o rozmiarach 6 CH – 18 CH | TAK | - |  |
| 11. | możliwość odłączania drenu łączącego od butelki | TAK | - |  |
| 12. | graficzna instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 14. | wyrób pakowany podwójnie: zewnętrzne opakowanie folia /papier, wewnętrzne opakowanie folia | TAK | - |  |

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mankiet infuzyjny o pojemności 500 ml |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | mankiet do szybkich infuzji lub transfuzji | TAK | – |  |
| 4. | mankiet posiadający uchwyt do zawieszenia, wewnętrzny zaczep na butelkę lub worek, dren łączący, gruszka do pompowania z zaworem obrotowym | TAK | _ |  |
| 5. | mankiet o pojemności 500 ml | TAK | _ |  |
| 6. | mankiet jednorazowego użytku, z oznaczoną pojemnością oraz ze zmywalną powierzchnią | TAK | – |  |
| 7. | wyposażony w manometr mierzący poziom ciśnienia | TAK | – |  |
| 8. | bez lateksu | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 9. | pakowanie zawiera etykietę: numer serii, numer katalogowy | TAK | - |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| Mankiet infuzyjny o pojemności 1000 ml |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | mankiet do szybkich infuzji lub transfuzji | TAK | – |  |
| 4. | mankiet posiadający uchwyt do zawieszenia, wewnętrzny zaczep na butelkę lub worek, dren łączący, gruszka do pompowania z zaworem obrotowym | TAK | _ |  |
| 5. | mankiet o pojemności 1000 ml | TAK | _ |  |
| 6. | mankiet jednorazowego użytku, z oznaczoną pojemnością oraz ze zmywalną powierzchnią | TAK | – |  |
| 7. | wyposażony w manometr mierzący poziom ciśnienia | TAK | – |  |
| 8. | bez lateksu | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 9. | pakowanie zawiera etykietę: numer serii, numer katalogowy | TAK | - |  |
| 10. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | jednorazowy układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą | TAK | – |  |
| 4. | układ oddechowy do terapii tlenowej o długości 185 [cm] | TAK | _ |  |
| 5. | odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego, w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz ruchomym klipsem do mocowania | TAK | _ |  |
| 6. | zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające podłączenie do kaniuli nosowej i interfejsu do tracheostomii. | TAK | – |  |
| 7. | układ oddechowy składający się z adaptera i komory | TAK | – |  |
| 8. | komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia | TAK | _ |  |
| 9. | komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, wskaźnikiem poboru wody | TAK | - |  |
| 10. | przepływ gazów w zakresie 2-80 L/min. | TAK | _ |  |
| 11. | adapter zawiera pływak zabezpieczający przed dostaniem się wody do układu oddechowego | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 12. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy rezerwuar do resuscytatora |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | jednorazowy rezerwuar (worek) do resuscytatora | TAK | _ |  |
| 4. | pojemności worka: 900 ml oraz 2700 ml | TAK | _ |  |
| 5. | pozwala na kontrolę ilości podawanego tlenu | TAK | _ |  |
| 6. | brak lateksu | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | worek przeźroczysty | TAK | _ |  |
| 8. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 12

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kateter do odsysania ran typ Redona |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | kateter do odsysania ran typu REDONA przeznaczony jest do odsysania wysięku i wydzielin z ran pooperacyjnych lub produkt równoważny we wszystkich poniższych parametrach | TAK | – |  |
| 4. | kateter ma formę elastycznej rurki, posiadającej radiocieniującą linię pozwalającą na ustalenie położenia kateteru | TAK | – |  |
| 5. | wymagane rozmiary: od 12 F do 24 F o długości 70 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | kateter wykonany jest z PCV medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności | TAK | – |  |
| 7. | istnieje możliwość znakowania Kateterów do odsysania ran typ REDON radiologicznie w celu ich ewentualnej lokalizacji. | TAK | – |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 9. | wrób pakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe na „prosto” tzn. nie jest zwinięty w rulon | TAK | – |  |
| 10. | dostępny kateter z otworem drenującym na długości 7 i 14 cm | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda plastrowa |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | elektroda plastrowa do posiadanych przez Zamawiającego rejestratorów Eclispse Mini- potwierdzone kartą katalogową wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 4. | elektroda typu patch jest mocowana do skóry za pomocą plastra z poliestrowej włókniny, składającego się z białego podkładu z poliestru wodnoigłowanego pokrytego klejem akrylowym wrażliwym na nacisk, który może być stosowany w wyrobach medycznych | TAK | – |  |
| 5. | elektroda wodoodporna | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 6. | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |

Pakiet 1

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka dooskrzelowa | 1 800 sztuk |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna z mankietem | 300 sztuk |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna bez mankietu | 30 sztuk |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem | 30 sztuk |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna o regulowanym położeniu | 30 sztuk |  |  |  |
| 6. | Tracheostomijna rurka dooskrzelowa prawostronna | 30 sztuk |  |  |  |
| 7. | Tracheostomijna rurka dooskrzelowa lewostronna | 30 sztuk |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna zbrojona przedłużana | 150 sztuk |  |  |  |
| 9. | Zestaw rurki tracheostomijnej z kaniulami | 120 sztuk |  |  |  |
| 10. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z otworami fenestracyjnymi | 100 sztuk |  |  |  |
| 11. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu | 50 sztuk |  |  |  |
| 12. | Zestaw rurki tracheostomijnej bez mankietu i z otworami fenestracyjnymi | 100 sztuk |  |  |  |
| 13. | Zestaw rurki tracheostomijnej z mankietem i z dużym otworem fenestracyjnym | 100 sztuk |  |  |  |
| 14. | Prowadnica do trudnych intubacji | 800 sztuk |  |  |  |
| 15. | Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji | 70 sztuk |  |  |  |
| 16. | Sonda przełykowa typu Rylea | 600 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 1 sztuce z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 2

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny pokrowiec na przewody | 8000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 5 sztuk.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 3

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica z możliwością wentylacji z miękkim końcem | 100 sztuk |  |  |  |
| 2. | Szczoteczki do rurek tracheostomijnych ze specjalnym włosiem | 500 sztuk |  |  |  |
| 3. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych | 100 sztuk |  |  |  |
| 4. | Nasadki foniacyjne | 600 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 1 sztuka z każdej pozycji.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 4

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej | 100 sztuk |  |  |  |
| 2. | Wiertło do rotablacji | 5 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 5

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do nebulizacji z ustnikiem kątowym | 8000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Zestaw do nebulizacji z maską dla dorosłych | 8000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Zestaw do nebulizacji z maską dla dzieci | 2000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Zestaw do nebulizacji z łącznikiem T | 1500 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 4 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 6

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pułapka wodna do aparatu do znieczulenia | 400 sztuk |  |  |  |
| 2. | Lina próbkująca | 500 sztuk |  |  |  |
| 3. | Czujnik saturacji dla noworodków | 100 sztuk |  |  |  |
| 4. | Czujnik saturacji dla dzieci | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 7

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu handlowym | Ilość oferowanych opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za sztukę [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z aplikacją kwiatową lub w odcieniu fioletowym | 40 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna z osłoną na oczy | 5 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Uwaga: 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie ilości sztuk zaoferowanych wyrobów w najmniejszych opakowaniach handlowych (maksymalnie do 150 sztuk). Ilość oferowanych opakowań handlowych winna odpowiadać ilości sztuk podanych w swz lub być przeliczona z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 1 opakowaniu z każdej wyszczególnionej pozycji. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 8

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka Redona | 1 000 | szt. |  |  |  |
| 2. | Dren Redona | 2 000 | szt. |  |  |  |
| 3. | Pojemnik z drenem do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych | 2 500 | szt. |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuk z każdej pozycji. Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numer pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 9

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mankiet infuzyjny o pojemności 500 ml | 100 sztuk |  |  |  |
| 2. | Mankiet infuzyjny o pojemności 1000 ml | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 10

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 11

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy rezerwuar do resuscytatora | 300 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanego wyrobów w ilości  2 sztuki

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 12

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter do odsysania ran typ Redona | 1 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 13

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda czujnikowa | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.