## Zadanie 1
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op./szt. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice lateksowe niesterylne bezpudrowe kształt uniwersalny, teksturowane na palcach i dłoni, proteiny ≤50 µg/g, AQL ≤1,5. Zgodne z normami EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Dostępne w rozmiarach: XS; S; M; L; XL. Pakowane po 100zt. | Op. | 1500
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
* Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającą zapotrzebowanie Zamawiającego (Rozdz. XVI ust.5. SWZ).
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie 2
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op./szt. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, pudrowane jednorazowego użytku: Oznakowanie CE; Sterylizowane radiacyjnie; Zawartość protein lateksowych ≤90µg/g; Kształt w pełni anatomiczny: przeciwstawny kciuk, zagięte palce; Równomiernie rolowany brzeg mankietu; Odporne na rozdarcie; Łatwe nakładanie; Dobrze dopasowane; Powierzchnia lekko teksturowana; Długość minimalna 275 mm. Dobre przewodzenie bodźców dotykowych; rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 Zgodne z normą PN-EN 455-1-2-3-4, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. | Para | 3500
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie 3
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe niesterylne, kształt uniwersalny: pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, AQL ≤1,5 oznakowanie CE. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Dostępne w rozmiarach XS; S; M; L; XL. Pakowane w opakowaniu 100szt. | Op. | 5000
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
* Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającą zapotrzebowanie Zamawiającego (Rozdz. XVI ust.5. SWZ).
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie 4
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op./szt. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch higieniczny, wykonany z lekkiej przepuszczającej powietrze włókniny o gramaturze 20-30g/m², niepylącej; krój zapewniający swobodę ruchów, wiązany z tyłu na troki (jeden na karku, drugi w tali), rękawy fartucha zakończone gumką lub mankietem, rozmiar XL, Oznakowanie CE op.a'10szt. | op. | 1700
2 | Fartuch chirurgiczny sterylny jednorazowego użytku: posiadający znak CE, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², rozmiar XL, nieprzepuszczalny dla penetracji płynów, odporny na przedziurawienie i przedarcie, wykonany z materiału nietkanego, miękkiego, przepuszczającego powietrze, całkowicie zakrywający plecy (poły zachodzące na siebie), wiązany z przodu lub boku, mankiety długie (minimum 5-6 cm), wykonane z dzianiny, ściśle przylegające do skóry w okolicy nadgarstka, długi okres sterylności ( min. 1 rok od daty dostawy) | szt. | 500
3 | Czepek operacyjny w formie beretu, lekki z nieuciskającą czoła gumką, Oznakowanie CE. Pakowane w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Op.a'100szt. | op. | 70
4 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włókien, wyposażona w długą, wbudowaną wkładkę, która ułatwia dopasowanie maski do twarzy, włóknina od strony twarzowej nie posiadająca mikrowłosków, na gumce, Oznakowanie CE. Pakowane w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kartonowe op.a’50szt. | op. | 1200
5 | Serweta nieprzylepna sterylna 75cmx90cm: posiadająca minimum 2 warstwy, gramatura 55-60g/m², odporna na penetrację płynów, odporne na przedziurawienie i przedarcie, wykonane z absorbcyjnej włókniny barierowej, nie zawierające celulozy, posiadające oznaczenie CE, tolerancja rozmiaru +/- 10 cm | szt. | 300
6 | Serweta nieprzylepna sterylna 40-60x50-60cm: posiadające minimum 2 warstwy, gramatura 55-60g/m², odporne na penetrację płynów, odporne na przedziurawienie i przedarcie (na sucho i mokro), wykonane z absorpcyjnej włókniny barierowej, nie zawierające celulozy, zapakowane w wielowarstwowe opakowania transportowe, posiadające oznaczenie CE | szt. | 4800
7 | Przescieradło jednorazowe włókniowe 150-160 x 200-210 cm. Op.a'10szt. | op. | 4.1667
8 | Pościel jednorazowa włókniowa. Poszewka na poduszkę 70 x 80 cm, kołdrę i prześcieradło 150-160 x 200-210 cm. | Szt. | 450
9 | Kombinezon – ochronny jednorazowego użytku, kolor biały, pakowany pojedynczo Chroniący przed czynnikami infekcyjnymi Rozmiary L, XL, XXL, XXXL lub uniwersalny Zgodny z aktualnymi normami w tym zakresie (Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN13034:2005+A1:2009 dotyczy ochrony przed chemią, EN 1149-5:2008 odprowadzanie ładunku elektrostatycznego przez odzież ochronną EN 14325:2004- standard EN 14126) Szczegółowe wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi precyzuje PN-EN 14126:2005 [3] (równoważna EN 14126:2003 z poprawką EN 14126:2003/AC:2004), która obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: odporności na przenikanie czynników infekcyjnych i właściwości mechanicznych materiałów odzieży, szczelności szwów, oraz całego ubioru - w zależności od typu odzieży. Materiał spunbond laminowany folią mikroporowatą, Gramatura min. 60g/m2 | szt. | 20
10 | Półmaska filtrująca antywirusowa FFP3 z zaworem zgodna z normami i certyfikatmi: PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009); CE. Op.a'5szt. | op. | 20
11 | Ubranie operacyjne jednorazowe, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z bluzy i spodni, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza wycięta pod szyją w kształcie litery V, wykończenie lamówką, wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej. Kolor niebieski. Rozmiar: S - XXL | Szt. | 3000
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
* Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającą zapotrzebowanie Zamawiającego (Rozdz. XVI ust.5. SWZ).
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie 5
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op./szt. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawki 2 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie, Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 400
2 | Strzykawki 5 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 150
3 | Strzykawki 10 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 100
4 | Strzykawki 20 ml - Sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, wykonane z polipropylenu/polietylenu, płynny przesuw tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml-1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane indywidualnie. Oznakowanie CE. Op.a‘100szt. | op. | 50
5 | Igła sterylna, rozmiar 0,4mm x 19-20mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 25
6 | Igła sterylna, rozmiar 0,45mm x 16mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 55
7 | Igła sterylna, rozmiar 0,5mm x 25mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznaczenie CE. Op.a’100szt. | op. | 250
8 | Igła sterylna, rozmiar 0,6mm x 30mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 220
9 | Igła sterylna, rozmiar 0,7mm x 30mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 40
10 | Igła sterylna, rozmiar 0,8mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 45
11 | Igła sterylna, rozmiar 0,9mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 105
12 | Igła sterylna, rozmiar 1,2mm x 40mm. Pakowana indywidualnie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 150
13 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 24G, roz. 0,7 przepływ 18-23ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
14 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 22G, roz. 0,8-0,9 przepływ 31-36ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
15 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 20G, roz. 1,0-1,1 przepływ 54-61ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
16 | Kaniula dożylna z mechanizmem do ochrony przed zakuciem 18G, roz. 1,2-1,3 przepływ 90-96ml/min płynu. Op.a'50szt. | op. | 5
17 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS (kroplówka). Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. | szt. | 400
18 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania), filtr bakteryjny 0,1-0,5μm, luer-lock, samozamykający się korek portu, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki, sterylny, pakowany pojedynczo. Oznakowanie CE. Op.a’100szt. | op. | 10
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
* Podana ilość opakowań w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającą zapotrzebowanie Zamawiającego (Rozdz. XVI ust.5. SWZ).
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie 6
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op./szt. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ (obwód) oddechowy anestetyczny pacjenta do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu składający się z: - dwóch rur o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 180cm - trzecia rura o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2 litrów - łącznika Y z kolankiem - portu do kapnometrii - zestaw biologicznie czysty pakowany pojedynczo | Szt. | 180
2 | Zestaw oddechowy anestezjologiczny, jednorazowy dla dzieci o średnicy rur 15 mm, mikrobiologicznie czysty wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów: PP, EVA, TPE, PE nie zawiera lateksu ani DEHP. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm wraz z pułapką wodną na każdym ramieniu, zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem, dodatkowo w zestawie rura o dł. 110 cm wraz z workiem oddechowycm o pojemności 1 L. Mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię. | szt. | 60
3 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 50
4 | Maska do terapii tlenowej biernej, jednorazowa, biologicznie czysta. | Szt. | 170
5 | Dren do tlenu o dł. min. 3,5 m. | Szt. | 120
6 | Łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem obrotowym, jednorazowego użytku - długość rozciągalna 7-15 cm - z portem do odsysania z gumowym kapturkiem i koreczkiem po zdjęciu którego możliwe jest odsysanie lub wprowadzenie bronchoskopu, - sterylny | Szt. | 5
7 | Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, Nr 2 ; 3 ; 4 ; 5 - z miękkim mankietem uszczelniającym, kodowanym kolorystycznie, - z zaworemu uszczelniającym, - przezroczysta, zapachowa - pakowana pojedynczo - biologicznie czysta | Szt. | 480
8 | Obwód oddechowy dla dzieci z zastawką APL o dł. 180 cm, z dodatkową gałęzią 40 cm wraz z łącznikami oraz workiem 0,5l, kompatybilny z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 60
9 | Filtr oddechowy pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej 99.99% o przestrzeni martwej 25 ml.wadze 22g posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; | Szt. | 120
10 | Prowadnica „typ Bougie” do wielokrotnej sterylizacji przeznaczona do trudnych intubacji , elastyczna zakończona miękkim, wygiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie do tchawicy, zaopatrzona w znaczniki odległości w rozmiarze 15 CH o długości 60 cm w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | Szt. | 5
11 | Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0; 1; 2; 3; 4, 5 - profilowana, - z możliwością wprowadzenia do rurki cewnika do odsysania, - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - rozm. 2 - dł. 80 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 3 - dł. 90 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 4 dł. 100 mm (±10 mm) nr 5 - dł. 110 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm) - pozbawiona PCV i ftalanów - rozmiary kodowane kolorami - oznaczenie rozmiaru na rurce | Szt. | 100
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych: - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - wykonany z miękkiego i elastycznego PCW, o jakości medycznej, odporny na załamania i skręcenia, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka - wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach - kolor łącznika jest kodem średnicy cewnika - numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - opakowanie papier/folia - na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności - w rozmiarach CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Szt. | 500
13 | Elektroda do EKG jednokrotnego użytku, niesterylna - wykonana z gąbki - pianki polietylenowej - nie zawiera latexu i PCV - elestyczna, wodoodporne, wodoszczelne - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - żel stały - okrągła lub owalna o średnicy 40-43 mm - czujnik: Ag/AgCl - termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji - opakowanie min. 50 szt. | Szt. | 980
14 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem EKG typu ASKARD. | Rolka | 2
15 | Przewód do manometru do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacujnej | Szt. | 10
16 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, dla dorosłych. Zestaw składa się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, , strzykawka 5 ml | Szt. | 1
17 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, pediatryczny. Zestaw składający się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, strzykawka 5 ml | Szt. | 1
18 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa wykonana jednorazowa z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Posiadająca wysoką wytrzymałość na rozciaganie. Stosowna do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Opakowanie w rolce umożliwia wygodne dzielenie opaseki, rolka min. 25 szt. | Rolka | 14
19 | Maska krtaniowa LMA w pełni silokonowa z namonetrem cisnienia rozmiar od 2 do 4 | Szt. | 10
20 | Cewnik Foleya rozmiar 22 i 24 | Szt. | 100
21 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 2 | Szt. | 2
22 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 3 | Szt. | 1
23 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 4 | Szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
* Należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającą zapotrzebowanie Zamawiającego (Rozdz. XVI ust.5. SWZ).
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Zadanie 7
Wykonawca: ................................................ ................................................ ................................................ (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość | Wielkość oferowanego opakowania* | Ilość oferowanych opakowań* | Cena jednostkowa netto PLN za op./szt. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren do ssaka - zakończenie żeńsko-żeńskie - dodatkowo łącznik o końcówkach męskich, - jednorazowego użytku - wykonane z PCV, - dł. min. 1,8m, - sterylny | Szt. | 150
2 | Maska z zestawem 7 zwężek Venturiego umożliwiające podawanie stężeń O2 od 24 % do 60% średnica wewnętrzna dyszy 22 mm z komorą aerozolową o średnicy 4 cm, dren tlenowy dł. min 2 m oraz rura aerozolowa o dł 16 - 20 cm zakończona z jednej strony łącznikiem 22m/19F | Szt. | 20
3 | Uniwersalny pojemnik z wodą do nawilżania i inhalacji o poj. 500 ml, jednorazowego użytku wraz z głowicą, możliwość zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji. Oświadczenie producenta na wykorzystanie wody do minimum 70 dni dla wielu pacjentów. | Szt. | 10
4 | Łącznik przewodu tlenowego z reduktorem tlenu. | Szt. | 10
5 | Pojemnik do odsysania wydzielin i krwi wielorazowego użytku: bezbarwny, z wyraźną czytelną skalą, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121oC, wyposażony w uchwyt z mocowaniem, o pojemności 1000 ml | Szt. | 4
6 | Wkłady workowe do systemu ssącego jednorazowe o pojemności 1000 ml posiadające: - mechaniczne zabezpieczenie układu ssącego - filtry antybakteryjne, - zastawkę przeciwprzepełnieniową, - minimum dwa łącza (do pacjenta i do pobierania próbek do badań) w pokrywie, - łącznik umożliwiający szczelne podłączenie drenów o każdej średnicy, - preżelowane, - oznakowanie CE, - data produkcji i numer serii na każym wkładzie, a data ważności może być na opakowaniu zbiorczym wkład kompatybilny z w/w pojemnikiem o pojemności 1000 ml | Szt. | 120
7 | Uchwyt (zaczep) do mocowania wielorazowego pojemnika do odsysania, o pojemności 1000 ml, do stołu operacyjnego. | Szt. | 4
8 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania rurki intubacyjnej jednorazowego użytku, wykonana z powłoki zewnętrznej zbudowanej z gładkiego polietylenu i wewnętrznego miękkiego drutu z aluminium o średnicy zewnętrznej 4 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, dł. 70 mm (+/- 10 mm) | Szt. | 10
9 | Pułapka (skraplacz) wodna do aparatu do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 20
10 | Linia próbkowania gazów, jednorazowego użytku do aparatu do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 30
11 | Gąbka pojemnika na pochłaniacz CO2 kompatybilna z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 25
12 | Łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath, rozmiar 2; 3; 4 | Szt. | 40
13 | Łyżka jednorazowego użytku do trudnej intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath | Szt. | 25
14 | Żarówki do łyżek laryngoskopu roz. 2, 3, 4 | Szt. | 20
15 | Filtr jednorazowego użytku kompatybilny z ssakiem elektrycznym jezdnym Basic Medela | szt. | 10
16 | Papier do defibrylatora Efficia DFM/00 Philips | rolka | 10
17 | Cewnik do podawania telnu przez nos / wąsy tlenowe 3,5m | szt. | 250
18 | Kranik trójdrożny do regulacji przepływów, sterylny, jednorazowego użyku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne białe posiadający optyczny i wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zależnie obracająca się nakrętka luer - lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami. | szt. | 30
19 | Sterylna, plastikowa osłona na oko, op. 1 szt | szt. | 300
RAZEM | [7 empty] | XXX |  | XXX
* Należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającą zapotrzebowanie Zamawiającego (Rozdz. XVI ust.5. SWZ).
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA