**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie o zamówienie publiczne nr sprawy **18WOG-SZP.2812.30.2024**

którego przedmiotem jest:**NAPRAWA I PRZEPROWADZENIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

**Zamawiający:** 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Sobieskiego 277, 84 – 200 Wejherowo*,*

w dniu: 27.08.2024 r. otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących wyjaśnień oraz dokonał modyfikacji SWZ w poniższy sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść zapytania** | **Wyjaśnienia Zamawiającego oraz modyfikacja SWZ** |
|  | W dbałości o poprawność oferty składanej w trybie zamówienia publicznego prosimy o odniesienie się do rozbieżności pomiędzy załącznikami do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia, a przedmiarami. W szczególności do braku odniesień w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących budynków nr 14 oraz 39, do których zostały odniesione przedmiary robót budowlanych. | Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 a do umowy „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” dla zadania I. |
|  | Prosimy też o wyjaśnienie rozbieżności przedmiarów badań budynku nr 2  i 100 oraz opis przedmiotu zamówienia dotyczący zakresu badań  w budynkach 2 i 100. W przedmiarach wskazano jedynie badanie 8 wyłączników ppoż oraz 20 punktów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gdy OPZ wskazuje znacznie szerszy zakres robót. |

Niniejszy dokument jest integralną częścią SWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania oraz modyfikacją SWZ.

Data umieszczenia na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/18wog> 30.08.2024 r.

**Sekretarz**

**Komisji Przetargowej**

**/podpis na oryginale/**