**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OCENIANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS**  **OCENIANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Aparat EKG – 4 szt.** |  |  |  |
| 1. | Sygnał dźwiękowy informujący o wykryciu pobudzenia stymulatora serca | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 2. | Funkcja drukowania w czasie rzeczywistym | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 3. | Bateria pozwalająca na przeprowadzenie co najmniej 150 badań | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |