**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **System awaryjnego podtrzymywania temperatury w zamrażarce niskotemperaturowej** | | | |
|  | System podtrzymywania temperatury w przypadku awarii zintegrowany z zamrażarką | TAK/NIE |  | TAK – 15 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie bateryjne przez okres co najmniej 72 godz. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |