Załącznik nr 3.1 do SWZ

PAKIET 4

| LP. | OPCJONALNE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Tabletkarka uderzeniowa |  |  |  |
|  | Masa nie większa niż 200 kg | TAK / NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wyświetlacz prezentujący bieżącą siłę wyrzutu | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wbudowany lej nasypowy | TAK / NIE |  | TAK - 15 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Dodatkowy komplet stempli i matryc wklęsłych o rozmiarze 7 mm | TAK / NIE |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |