**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
|  | **Spirometr przenośny** | | | |
|  | Pamięć urządzenia na co najmniej 5.000 testów | TAK/podać |  | ≥10.000 – 10 pkt  <10.000 – 0 pkt |
|  | **Oprogramowanie do analizy danych** |  |  |  |
|  | System motywacyjny wspomagający wykonanie badania u dzieci | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |