Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 05.08.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ C wraz z wyposażeniem oraz urządzeń medycznych i środków ochrony indywidualnej; nr sprawy: ZP/TP/03/21

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 05.08.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpił błąd w opisie pkt 2

| „2 | Co najmniej dwa tryby wentylacji: Demand i CMVDemand.” |
| --- | --- |

Jako firma sprzedająca wyposażenie medyczne dla szpitali oraz pogotowia ratunkowego nie ma takiego urządzenia jak defibrylator z trybami wentylacji.

Odpowiedź:

W związku z omyłką dokonaną w opisie przedmiotu zamówienia dot. części nr 3 – defibrylator transportowy – 1 szt., Zamawiający dokonał odpowiednio modyfikacji dodatku nr 3 do SWZ, poprzez wykreślenie pkt 2.

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ), stanowi załącznik do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 5 sierpnia 2021 r.