Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach szkoły podstawowej w Krotoszycach. W okresie 01-12.08.2022r.

Brak schematu instalacji, należy dokonać wizji lokalnej.

Orientacyjne wielości materiałów:

- rura pvc 160 – 25 mb

- rura pvc 110- 39 mb ( 16 mb pion+ 23 mb poziom)

- rura pvc 50 – 6mb

- uchwyty do rur -20 szt.

- wieszaki do rur -10 szt.

- trójnik 110/50 -6 szt.

- trójnik 110/110 - 5 szt.

- trójnik 160/110- 3 szt.

- rewizja 160 – 3szt.

- redukcja 160/110- 2 szt.

- pasta poślizgowa-  2 op.

- tynk maszynowy – 2 worki.

- pianka montażowa- 4 szt.

- zaprawa betonowa- 2 szt.

- orientacyjna ilość roboczogodzin – 40.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizji lokalnej- Pani Aneta Krauza- 76 8878 392- pracownik szkoły podstawowej.