## CZĘŚĆ 2
L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | OKRES GWARANCJI (MSC) | OFEROWANY PRODUKT: NR KAT., PRODUCENT | CENA JEDNOST. NETTO | STAWKA PODATKU VAT (%) | CENA JEDNOST. BRUTTO | WARTOŚĆ ŁĄCZNA BRUTTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przenośny termohigrobarometr z elektronicznym wyświetlaczem: - pomiar temperatury w zakresie (-10 ÷ +50)°C; - pomiar wilgotności względnej w zakresie (25 ÷ 75)% - pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie (800 ÷ 1100)hPa. Świadectwo wzorcowania w (wzorcowanie w punktach: 0°C, 10°C, 20°C, 40°C) i 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100) hPa wydane przez Laboratorium posiadające akredytację. | 1szt.
2 | Termometr elektroniczny ze składaną sondą; zakres mierzonych temperatur od 0°C do 100°C z dokładnością pomiarów ± 0,05°C i rozdzielczością wyświetlacza 0,01°C . Świadectwo wzorcowania w pięciu punktach (0, 5, 25, 50, 80°C) wydane przez akredytowane laboratorium | 1szt.
3 | Termometr z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Zakres mierzonych temperatur co najmniej - 30oC do +100oC. Zasilanie z wymienialnej długowiecznej baterii litowej. Odczyt wskazań termometru na wyświetlaczu LCD, odczyt wartości min/max na wyświetlaczy LCD, mozliwość ustawienia czasu pomiarów. Rozdzielczość pomiaru 0,1oC, dokładność 0,3oC lub mniejsza. Świadectwo wzorcowania temperatury w akredytowanym laboratorium (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) w 3 punktach pomiarowych (-20oC, 5oC, 10oC) | 3 szt.
4 | Termometr z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Zakres mierzonych temperatur co najmniej - 30oC do +200oC. Zasilanie z wymienialnej długowiecznej baterii litowej. Odczyt wskazań termometru na wyświetlaczu LCD, odczyt wartości min/max na wyświetlaczy LCD, mozliwość ustawienia czasu pomiarów. Rozdzielczość pomiaru 0,1oC, dokładność 0,3oC lub mniejsza. Świadectwo wzorcowania temperatury w akredytowanym laboratorium (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) w 6 punktach pomiarowych (20oC, 40oC, 60oC, 70oC, 80oC, 110oC). | 1szt.
5 | Termometr z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Zakres mierzonych temperatur co najmniej - 30oC do +200oC. Zasilanie z wymienialnej długowiecznej baterii litowej. Odczyt wskazań termometru na wyświetlaczu LCD, odczyt wartości min/max na wyświetlaczy LCD, mozliwość ustawienia czasu pomiarów. Rozdzielczość pomiaru 0,01oC, dokładność 0,1oC lub mniejsza. Świadectwo wzorcowania temperatury w akredytowanym laboratorium (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) w 10 punktach pomiarowych (-20, 0, 5, 10, 20, 40, 60, 70, 80, 100, 110oC). | 1szt.
RAZEM
WYKONAWCA:........................................
.....................................................................
CZĘŚĆ 2: TERMOMETRY I TERMOHIGROBAROMETR
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
UWAGA: Wymagany min. okres gwarancji dla wszystkich pozycji: 24 miesiące.