## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Kod EAN (jeżeli dotyczy)
Pakiet nr 1 - Materiały do hemodiafiltracji cytynianowej kompatybilne z aparatem Multifiltrate firmy Fresenius.
1. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową w składzie : kaseta integrujaca 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia; hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1.8 m2 dren dializatu oraz substytutu. | szt. | 100
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową w składzie : kaseta integrujaca 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia; hemofiltr o podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8m2 ; dren dializatu. | szt. | 5
3. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmafiltrem o pow. 0,6 m2. | szt. | 15
4. | Cewnik dializacyjny, dwukanałowy, silikonowy, rozmiar 11,5F o dł. ok. 15 cm lub 24 cm, 13,5F o dł. 15 lub 24 cm do wyboru, w zestawie prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca, mocowanie cewnikai i koreczki. | op. | 100
5. | Worek na filtrat 10l z zaworem spustowym | szt. | 80
6. | Dializat wodorowęglanowy bezwapniowy o składzie elektrolitowym K+ - 2 mmol/l oraz 4 mmol/l, Na+ - 133 mmol/l, Mg+2 - 0,75 mmol/l oraz 1,0 mmol/l, PO4 -3 - 0,0 mmol/l oraz 1,25 mmol/l. Worek 5l | szt. | 2700
7.* | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie K+ 0, 2, 3 i 4 mmol/l, Na+ 140 mmol/l, Ca +2 - 1,5 mmol/l, HCO3 35 mmol/l - worek 5l * | szt. | 1500
8.* | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o składzie Ca+2 - 100 mmol/l oraz Cl- - 200 mmol/l worek 1500 ml.* | szt. | 220
9. | 4% Cytrynian sodu worek 1500 ml | szt. | 1000
10. | Zestaw do usuwania CO2 w trakcie terapii nerkozastępczej. | op. | 2
Razem:
Pakiet nr 2 - Zestaw do hemodiafiltracji cytynianowej i heparynowej kompatybilny z aparatem Prismaflex.
1. | Kaseta dializacyjna typ ST 100 i ST 150 do wyboru. | szt. | 40
2. | Zestaw do plazmaferezy. | szt. | 15
3.* | Płyn dializacyjny/substytucyjny buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej - worek 5 l.* | szt. | 1000
4.* | Sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l , worek 5 l.* | szt. | 1000
5. | Przewód do podaży Ca. | szt. | 40
6.* | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek o składzie: K+ 0, 2, i 4 mmol/l, Na+ 140 mmol/l, HCO3- 30/32 mmol/l Ca++ 1,25 i 1,75 mmol/l z opcjonalnym dodatkiem glukozy i jonów HPO4-3 - worek 5l* | szt. | 500
7. | Worek na filtrat o poj. 9 l ze spustem dolnym | szt. | 40
8. | Wkład do podgrzewacza krwi TherMax o wypełnieniu 27 ml | szt. | 48
Razem:
* - preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy
Pakiet nr 3- osprzęt do diatermii
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości min. 3 m. (EMED; VALLEYLAB; ERBE ) | szt. | 4000
2. | Jednorazowa elektroda neutralna dwudzielna, bezkierunkowa dla dorosłych o powierzchni całkowitej min 108 - 110 cm². Elektroda dwudzielna z warstwą hydrożelową umożliwiającą absorbcję płynów i utrzymanie wilgoci . | szt. | 7000
3. | Elektroda bierna jednorazowego użytku, dwudzielna, sterylna, samoprzylepna z kablem, kompatybilna z generatorem typu MED. VALLEYLAB | szt. | 600
4. | Elektroda bierna neutralna dzielona o dwóch równomiernych powierzchniach czynnych 85 cm2 z odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2. Erbe Nessy do aparatu typ VIO 300D do aparatu będącego na gwarancji | szt. | 600
5. | Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, wielorazowa długość 40-45 mm x 5 szt | op. | 1
6. | Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, wielorazowa ,długość 40-45 mm x 5 szt. | op. | 1
7. | Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 18 mm, wielorazowa, długość 80-85 mm x 5 szt. | op. | 1
8. | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, wielorazowa , długość 115-120 mm | szt. | 3
9. | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, jednorazowa, długość 45 mm x 50 | op. | 6
10. | Elektroda lancetowa, zagięta, 2,4 x 12 mm, wielorazowa , długość 115-120 mm | szt. | 3
11. | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 50-55 mm | szt. | 10
12. | Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, jednorazowa, długość 50-55 mm x 10 szt. | op. | 5
13. | Czyścik do narzędzi elektrochirurgicznych sterylny | szt. | 300
14. | Kabel bipolarny dł 3m; wtyk – 2 bolcowy EMED | szt. | 30
15. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z igłą, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk do elektrod 2,38mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, długość kabla 320cm+/-3%, dł. uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo | szt. | 100
16. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Jack (z krótszą izolacją) | szt. | 20
17. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab, dł. 5 m | szt. | 10
18. | Sonda argonowa APC do diatermii VIO 200S, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m | szt. | 20
Razem:
Pakiet nr 4 - Znaczniki do wykrywania węzłów wartowniczych
1. | Nieizotopowy, magnetyczny znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, do podania podskórnego | szt. | 10
Pakiet nr 5 - Znacznik tkankowy
1. | Znacznik tkankowy typu hydromark do lokalizacji zmian nowotworowych | szt. | 20
Pakiet nr 6 Materiały eksploatacyjne do systemu monitorowania przezskórnego TCM 5 FLEX
1. | Membrana wraz z elektrolitem x 12 szt. | op. | 1
2. | Klipsy mocujące z żelem kontaktowym x 40 szt. | op. | 2
3. | Pierścienie mocujące wraz z żelem x 60 szt. | op. | 1
4. | Gaz kalibracyjny | szt. | 4
Razem:
Pakiet nr 7 - Osprzęt do videoaryngoskopu McGraf
1. | Łyżka do videoaryngoskopu McGraf rozm. 3-4 | szt. | 30
2. | Bateria do videolaryngoskopu McGraf | szt. | 2
Razem:
Pakiet nr 8 - Osłonki na uchwyty i pokrętła do mikroskopu Moeller Wedl
1. | Osłonka silikonowa Hi-R 900 stary typ - komplet 2 szt | op. | 36
2. | Kapturek 12Dx30 na pokrętło mikroskopu | szt. | 30
3. | Kapturek 13Dx19 na pokrętło Red Reflex | szt. | 2
4. | Kapturek 8Dx18 na pokrętło Red Reflex | szt. | 2
Razem:
Pakiet nr 9 - System do nawilżania dla pacjentów inhalowanych kompatybilny z systemem RESPIFLO.
1. | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, powyżej 70 dni przy terapii inhalacyjnej. | szt. | 200
2. | Wielorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej | szt. | 10
Razem:
Pakiet nr 10 - Osłona na sondę do echokardiografii
1. | Sterylna osłona na sondę do echokardiografii przezprzełykowej z zamontowanym aplikatorem i strzykawką z żelem transmisyjnym - gotowa do użytku. Rozmiar 15/11 x 1000 cm. | szt. | 20
Pakiet nr 11 - Utensylia do receptury
1. | Butelka szklana 10 ml z nakrętką, niesterylna | szt. | 100
2. | Butelka szklana 20/30 ml z nakrętką sterylna | szt. | 50
3. | Butelka sterylna 10 ml z nakrętką i zakraplaczem do kropli ocznych | szt. | 200
4. | Butelka 100 ml z nakrętką niesterylna | szt. | 48
5. | Butelka 500 ml z nakrętką niesterylna | szt. | 100
6. | Butelka 1000 ml z nakrętką niesterylna | szt. | 100
7. | Karta PCV/Kliszka | szt. | 20
8. | Pojemnik/butelka na kapsułki/proszki 55-65 ml | szt. | 100
9. | Pojemnik/butelka na kapsułki/proszki 90-100 ml | szt. | 100
10. | Pudełko na maści, niesterylne 100 ml | szt. | 100
11. | Pudełko na maści, sterylne 100 ml | szt. | 30
12. | Sączek do kropli ocznych minisart | szt. | 50
13. | Tuba pojemnik 100/140ml do unguatora typu Eprus | szt. | 60
14. | Tuba pojemnik 200/280ml do unguatora typu Eprus | szt. | 20
15. | Etykieta samoprzylepna pomarańczowa 60 x 35 mm | szt. | 200
16. | Etykieta samoprzylepna lek do oczu pomarańczowa 60 x 35 mm | szt. | 200
17. | Torebka biała 120x170 mm x 100 szt. | op. | 10
18. | Torebka termolabilna biała 130x225 mm x 100 szt. | op. | 2
Razem:
Pakiet nr 12 - Staplery skórne i ostrza
1. | Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami,, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizacje strat zszywek.(Zszywki szerokie, grzbiet staplera 6,9 mm, nóżka 3,6 mm, opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk. Zszywki powlekane teflonem | szt. | 500
2. | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z wiertarką mini Aesculap w rozmiarach: wys. 35mm, szer. 5mm +-/ 0,5mm-0,5mm/; wys. 35 mm, szer. 10mm+-/0,5mm-0,7mm/; wys. 50mm, szer. 10mm+- / 0,5mm-0,8mm/; wys. 50mm, szer. 15mm +-/ 0,5mm-0,8mm/ | szt. | 40
3. | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. | op. | 10
Razem:
Pakiet nr 13 - Koszulta do PTA - igła
1. | Koszulta do PTA - igła | szt. | 1000
Pakiet nr 14 - Strzykawka do CO2
1. | Strzykawka do CO2 | szt. | 100
Pakiet nr 15 - Proteza naczyniowa dziana
1. | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem. Jednostronnie zewnętrznie welurowane, Technika dziana: odwrócony splot (reverse locknit). Przepuszczalność dla wody:≤5ml/cm2/min | szt. | 40