## grupa_i
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA I - ZASUWY KOŁNIERZOWE) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
Zasuwy kołnierzowe F4
1. | Zasuwa kołnierzowa DN 50, PN 10 lub PN 16 | 2 |  | 0 | 1
2. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50 | 4 |  | 0 | 2
3. | Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 10 lub PN 16 | 20 |  | 0 | 10
4. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 65/80, | 25 |  | 0 | 14
5. | Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 10 lub PN 16 | 25 |  | 0 | 10
6. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 100/150, | 30 |  | 0 | 14
7. | Zasuwa kołnierzowa DN 125, PN 10 lub PN 16 | 3 |  | 0 | 1
8. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 100/125, | 3 |  | 0 | 2
9. | Zasuwa kołnierzowa DN 150, PN 10 lub PN 16 | 2 |  | 0 | 1
10. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 150 | 2 |  | 0 | 1
11. | Zasuwa kołnierzowa DN 200, PN 10 lub PN 16 | 1 |  | 0 | 0
12. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 200 | 1 |  | 0 | 0
13. | Zasuwa kołnierzowa DN 250, PN 10 lub PN 16 | 1 |  | 0 | 0
14. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 250 | 1 |  | 0 | 0
15. | Zasuwa kołnierzowa DN 300, PN 10 lub PN 16 | 1 |  | 0 | 0
16. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 300 | 1 |  | 0 | 0
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza Oferty) |  |  |  | 0 | 56
Armatura w ramach całego zadania winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_ii
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA II - Zasuwy kołnierzowe DN400) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Zasuwa kołnierzowa DN 400, PN10 lub PN 16 | 1 |  | 0 | 0
2. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 400 | 1 |  | 0 | 0
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 0
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_iii
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA III - ZASUWY PRZYŁĄCZA DOMOWEGO Z ŻELIWA) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 32 gw/gw, PN 16 | 10 |  | 0 | 4
2. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 | 10 |  | 0 | 4
3. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 40 gw/gw, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
4. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
5. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 50 gw/gw, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
6. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
7. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 32 gz/gw, 2"x5/4", PN 16 | 20 |  | 0 | 4
8. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 | 20 |  | 0 | 4
9. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 40 gz/gw, 2"x3/2", PN 16 | 2 |  | 0 | 1
10. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
11. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 50 gz/gw, 2"x2", PN 16 | 2 |  | 0 | 1
12. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
13. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 25 gz/gw 5/4"x1" | 4 |  | 0 | 1
14. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 | 4 |  | 0 | 1
15. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 32 gz/gw 2"x5/4" | 15 |  | 0 | 4
16. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 | 15 |  | 0 | 4
17. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 40 gz/gw 2"x3/2" | 2 |  | 0 | 1
18. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
19. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 50 gz/gw 2"x2" |  |  | 0 | 1
20. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza Oferty) |  |  |  | 0 | 38
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_iv
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA IV - ZASUWY PRZYŁĄCZA DOMOWEGO Z TWORZYWA) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 32 PN 16 | 3 |  | 0 | 1
2. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 | 3 |  | 0 | 1
3. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 40 PN 16 | 5 |  | 0 | 2
4. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 | 5 |  | 0 | 2
5. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 50 PN 16 | 2 |  | 0 | 1
6. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 | 2 |  | 0 | 1
7. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 63 PN 16 | 1 |  | 0 | 1
8. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 50/63, PN 16 | 1 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza Oferty) |  |  |  | 0 | 10
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_v
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA V - HYDRANTY NADZIEMNE) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1 | Hydrant nadziemny DN 80 sztywny R 1,2, PN 16 | 15 | 0 | 0 | 6
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 6
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_vi
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA VI - HYDRANTY PODZIEMNE) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1 | Hydrant podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem, L-1000, wkop-1250, PN 16 | 5 |  | 0 | 2
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 2
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_vii
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA VII - WIELOZAKRESOWE ŁĄCZNIKI RUROWE I RUROWO-KOŁNIERZOWE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM średnica Ø80mm - 400mm) | [6 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnica Ø | Zakres min-max [mm] | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł)
Łączniki rurowe | [6 empty] | ilość
1. | Złącze rurowe RR PN16 | 80 | 82-106 | 10 |  | 0 | 2
2. | Złącze rurowe RR PN16 | 100 | 104-133 | 16 |  | 0 | 2
3. | Złącze rurowe RR PN16 | 150 | 154-192 | 4 |  | 0 | 2
4. | Złącze rurowe RR PN16 | 200 | 192-232 | 2 |  | 0 | 2
5. | Złącze rurowe RR PN16 | 250 | 265-310 | 2 |  | 0 | 2
Łączniki rurowo-kołnierzowe
1. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 80 | 82-106 | 20 |  | 0 | 6
2. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 100 | 104-133 | 20 |  | 0 | 8
3. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 150 | 154-192 | 4 |  | 0 | 2
4. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 200 | 192-232 | 2 |  | 0 | 2
7. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN10 | 400 | 392-442 | 2 |  | 0 | 0
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) | [5 empty] | 0 | 28
Armatura w ramach całego zadania winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_viii
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA VIII- ŁĄCZNIKI RUROWO-KOŁNIERZOWE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYSUNIĘCIEM DO RUR PCV i PE) | [5 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnica Ø | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Łącznik RK PN16 | 80/90 | 20 |  | 0 | 6
2. | Łącznik RK PN16 | 100/110 | 40 |  | 0 | 10
3. | Łącznik RK PN16 | 150/160 | 16 |  | 0 | 4
4. | Łącznik RK PN16 | 200/225 | 2 |  | 0 | 2
5. | Łącznik RK PN16 | 300/315 | 2 |  | 0 | 2
6. | Łącznik RR PN16 | 90/90 | 2 |  | 0 | 2
7. | Łącznik RR PN16 | 110/110 | 2 |  | 0 | 2
8. | Łącznik RR PN16 | 160/160 | 2 |  | 0 | 2
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  |  | 0 | 30
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_ix
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (GRUPA IX - OPASKI DO PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH NA RURĘ PE I PVC, OPASKI UNIWERSALNE DO NAWIERCANIA RURA ŻELIWNA/STALOWA) | [5 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnica Ø | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł)
VIII.1 Opaski do nawiercania na rury PCV/PE | [5 empty] | ilość
1. | Opaska do nawiercania | 40/1" | 4 |  | 0 | 2
2. | Opaska do nawiercania | 50/1" | 2 |  | 0 | 1
3. | Opaska do nawiercania | 63/1¼" | 2 |  | 0 | 1
4. | Opaska do nawiercania | 90/1¼" | 4 |  | 0 | 1
5. | Opaska do nawiercania | 90/1½" | 1 |  | 0 | 0
6. | Opaska do nawiercania | 90/2" | 10 |  | 0 | 2
7. | Opaska do nawiercania | 110/1¼" | 4 |  | 0 | 1
8. | Opaska do nawiercania | 110/1½" | 1 |  | 0 | 0
9. | Opaska do nawiercania | 110/2" | 10 |  | 0 | 2
10. | Opaska do nawiercania | 160/1¼" | 2 |  | 0 | 1
11. | Opaska do nawiercania | 160/1½" | 1 |  | 0 | 0
12. | Opaska do nawiercania | 160/2" | 10 |  | 0 | 4
13. | Opaska do nawiercania | 200/2" | 2 |  | 0 | 1
14. | Opaska do nawiercania | 225/2" | 2 |  | 0 | 1
15. | Opaska do nawiercania | 250/2" | 1 |  | 0 | 1
16. | Opaska do nawiercania | 315/2" | 1 |  | 0 | 1
VIII. 5 Opaski do nawiercania rura żel/stal.
1. | Opaska do nawiercania | 80/2" | 4 |  | 0 | 1
2. | Opaska do nawiercania | 100/1¼" | 2 |  | 0 | 1
3. | Opaska do nawiercania | 100/1½" | 1 |  | 0 | 0
4. | Opaska do nawiercania | 100/2" | 4 |  | 0 | 1
5. | Opaska do nawiercania | 150/¼" | 1 |  | 0 | 1
6. | Opaska do nawiercania | 150/1½" | 1 |  | 0 | 0
7. | Opaska do nawiercania | 150/2" | 4 |  | 0 | 1
8. | Opaska do nawiercania | 200/1¼" | 1 |  | 0 | 0
9. | Opaska do nawiercania | 200/1½" | 1 |  | 0 | 0
10. | Opaska do nawiercania | 200/2" | 2 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  |  | 0 | 25
Armatura w ramach całego zadania winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_x
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA X - Kształtki elektrooporowe PE, do zgrzewania doczołowego PE, kołnierze do tulei PE) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
Kształtki PE doczołowe
1. | KOLANO PE DN90 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE | 8 |  | 0 | 4
2. | KOLANO PE DN110 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE | 10 |  | 0 | 4
3. | KOLANO PE DN160 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE | 6 |  | 0 | 2
4. | KOLANO PE DN200 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE | 2 |  | 0 | 0
5. | ŁUK PE DN90 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE | 4 |  | 0 | 2
6. | ŁUK PE DN110 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE | 4 |  | 0 | 2
7. | ŁUK PE DN160 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE | 2 |  | 0 | 1
8. | ŁUK PE DN200 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE | 2 |  | 0 | 0
9. | REDUKCJA PE DN-200/160 DOCZOŁOWA | 1 |  | 0 | 1
10. | REDUKCJA PE DN-160/110 DOCZOŁOWA | 1 |  | 0 | 1
11. | REDUKCJA PE DN-110/90 DOCZOŁOWA | 1 |  | 0 | 1
12. | TULEJA PE KOŁ. DN 110 / 100 | 6 |  | 0 | 4
13. | TULEJA PE KOŁ. DN 160 / 150 | 4 |  | 0 | 2
14. | TULEJA PE KOŁ. DN 200 / 200 | 2 |  | 0 | 0
15. | TULEJA PE KOŁ. DN 90 / 80 | 4 |  | 0 | 2
Kształtki PE elektrooporowe
1. | MUFA PE DN90 | 6 |  | 0 | 3
2. | MUFA PE DN110 | 10 |  | 0 | 4
3. | MUFA PE DN160 | 4 |  | 0 | 1
4. | KOLANO PE DN90 KĄT.90 ST. | 4 |  | 0 | 2
5. | KOLANO PE DN110 KĄT.90 ST. | 6 |  | 0 | 3
6. | KOLANO PE DN160 KĄT.90 ST. | 2 |  | 0 | 1
7. | ŁUK PE DN90 KĄT.45 ST. | 4 |  | 0 | 2
8. | ŁUK PE DN110 KĄT.45 ST. | 6 |  | 0 | 3
9. | ŁUK PE DN160 KĄT.45 ST. | 2 |  | 0 | 1
Kołnierze stalowe
1. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE90 | 4 |  | 0 | 2
2. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE110 | 6 |  | 0 | 4
3. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE160 | 4 |  | 0 | 2
4. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE200 | 2 |  | 0 | 0
5. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN50/2" | 11 |  | 0 | 4
6. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN65/2" | 7 |  | 0 | 2
7. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN80/2" | 3 |  | 0 | 2
8. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN100/2" | 2 |  | 0 | 2
9. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN150/2" | 1 |  | 0 | 0
10. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN200/2" | 1 |  | 0 | 0
11. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 50, PN 16 | 1 |  | 0 | 1
12. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 65, PN 16 | 1 |  | 0 | 1
13. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 80, PN 16 | 4 |  | 0 | 1
14. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 100, PN 16 | 4 |  | 0 | 1
15. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 150, PN 16 | 1 |  | 0 | 0
16. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 200, PN 16 | 1 |  | 0 | 0
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 68
Armatura w ramach całego zadania winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ PRODUCENT ARMATURY - ...…............................................................ (Wykonawca wpisuje nazwę producenta)
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xi
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XI - Kształtki PE skręcane, kształtki PE wciskane) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | KOLANO PE 90° DN- 32X32 | 50 |  | 0 | 15
2. | KOLANO PE 90° DN- 40X40 | 120 |  | 0 | 40
3. | KOLANO PE 90° DN- 50X50 | 30 |  | 0 | 10
4. | KOLANO PE 90° DN- 63X63 | 20 |  | 0 | 5
5. | KOLANO PE 90° DN- 32X1" G/W | 2 |  | 0 | 2
6. | KOLANO PE 90° DN- 40X1.1/4" G/W | 3 |  | 0 | 3
7. | KOLANO PE 90° DN- 50X1.1/2" G/W | 3 |  | 0 | 2
8. | KOLANO PE 90° DN- 63X2" G/W | 3 |  | 0 | 2
9. | TRÓJNIK PE DN- 32X 32X 32 | 4 |  | 0 | 1
10. | TRÓJNIK PE DN- 40X 40X 40 | 6 |  | 0 | 2
11. | TRÓJNIK PE DN- 50X 50X 50 | 4 |  | 0 | 1
12. | TRÓJNIK PE DN- 63X 63X 63 | 2 |  | 0 | 1
13. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 32X 32X 1" | 5 |  | 0 | 1
14. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 40X 40X 1.1/4" | 7 |  | 0 | 1
15. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 50X 50X 1.1/2" | 2 |  | 0 | 1
16. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 63X 63X 2" | 2 |  | 0 | 1
17. | ŁĄCZNIK PE 32X32 | 6 |  | 0 | 2
18. | ŁĄCZNIK PE 40X40 | 14 |  | 0 | 2
19. | ŁĄCZNIK PE 50X50 | 8 |  | 0 | 2
20. | ŁĄCZNIK PE 63X63 | 4 |  | 0 | 2
21. | ZŁĄCZKA PE GZ 32/1" | 40 |  | 0 | 10
22. | ZŁĄCZKA PE GZ 40/1,1/4" | 60 |  | 0 | 15
23. | ZŁĄCZKA PE GZ 50/1.1/2" | 20 |  | 0 | 6
24. | ZŁĄCZKA PE GZ 63/2" | 10 |  | 0 | 2
25. | ZŁĄCZKA PE GW 32/1" | 40 |  | 0 | 10
26. | ZŁĄCZKA PE GW 40/1,1/4" | 60 |  | 0 | 15
27. | ZŁĄCZKA PE GW 50/1.1/2" | 20 |  | 0 | 6
28. | ZŁĄCZKA PE GW 63/2" | 10 |  | 0 | 2
29. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 32 | 3 |  | 0 | 1
30. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 40 | 3 |  | 0 | 1
31. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 50 | 2 |  | 0 | 1
32. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 63 | 2 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 166
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xii
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XII - Kształtki ocynkowane i mosiężne) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
Kształtki mosiężne
1. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1/2" | 20 |  | 0 | 20
2. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 3/4" | 110 |  | 0 | 110
3. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1" | 10 |  | 0 | 10
4. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1.1/4" | 3 |  | 0 | 3
5. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1.1/2" | 3 |  | 0 | 3
6. | ŚRUBUNEK MOS 1/2" | 2 |  | 0 | 2
7. | ŚRUBUNEK MOS 3/4" | 6 |  | 0 | 6
8. | ŚRUBUNEK MOS 1" | 2 |  | 0 | 2
9. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 15 | 2 |  | 0 | 2
10. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 20 | 2 |  | 0 | 2
11. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 30 | 1 |  | 0 | 1
12. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 10 | 2 |  | 0 | 2
13. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 15 | 4 |  | 0 | 4
14. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 20 | 9 |  | 0 | 9
15. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 25 | 8 |  | 0 | 8
16. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 30 | 16 |  | 0 | 16
17. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 40 | 9 |  | 0 | 9
18. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 50 | 12 |  | 0 | 12
19. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 10 | 6 |  | 0 | 6
20. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 20 | 3 |  | 0 | 3
21. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 30 | 3 |  | 0 | 3
22. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 40 | 2 |  | 0 | 2
23. | REDUKCJA DO MANOMETRU 1/2" X 1/4" | 2 |  | 0 | 2
24. | REDUKCJA MOS 1" X 3/4" | 2 |  | 0 | 2
25. | REDUKCJA MOS 1,1/4" X 1" | 2 |  | 0 | 2
26. | NYPEL MOS 1/2" | 3 |  | 0 | 3
27. | NYPEL MOS 3/4" | 3 |  | 0 | 3
28. | NYPEL MOS 1" | 1 |  | 0 | 1
Kształtki ocynkowane |  |  |  | 0
1. | NYPEL 1/2" | 10 |  | 0 | 10
2. | NYPEL 3/4" | 14 |  | 0 | 14
3. | NYPEL 1" | 20 |  | 0 | 20
4. | NYPEL 1.1/4" | 30 |  | 0 | 30
5. | NYPEL 1.1/2" | 10 |  | 0 | 10
6. | NYPEL 2" | 20 |  | 0 | 20
7. | NYPEL 2.1/2" | 4 |  | 0 | 4
8. | NYPEL 3" | 2 |  | 0 | 2
9. | NYPEL REDUKCYJNY 3/4"X1/2" | 4 |  | 0 | 4
10. | NYPEL REDUKCYJNY 1"X3/4" | 6 |  | 0 | 6
11. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4"X3/4" | 10 |  | 0 | 10
12. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4"X1" | 10 |  | 0 | 10
13. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2"X1.1/4" | 2 |  | 0 | 2
14. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2"X1" | 5 |  | 0 | 5
15. | NYPEL REDUKCYJNY 2"X1/1/4" | 2 |  | 0 | 2
16. | NYPEL REDUKCYJNY 2"X1/1/2" | 6 |  | 0 | 6
17. | MUFKA 1/2" | 10 |  | 0 | 10
18. | MUFKA 3/4" | 20 |  | 0 | 20
19. | MUFKA 1" | 4 |  | 0 | 4
20. | MUFKA 1.1/4" | 12 |  | 0 | 12
21. | MUFKA 1.1/2" | 4 |  | 0 | 4
22. | MUFKA 2" | 4 |  | 0 | 4
23. | MUFKA REDUKCYJNA 1"X3/4" | 2 |  | 0 | 2
24. | MUFKA REDUKCYJNA 1.1/4"X1" | 4 |  | 0 | 4
25. | KOREK 1/2" | 4 |  | 0 | 4
26. | KOREK 3/4" | 6 |  | 0 | 6
27. | KOREK 1" | 6 |  | 0 | 6
28. | KOREK 1.1/4" | 2 |  | 0 | 2
29. | KOREK 1.1/2" | 2 |  | 0 | 2
30. | KOREK 2" | 6 |  | 0 | 6
29. | KOLANKO 1/2" NR7 | 2 |  | 0 | 2
30. | KOLANKO 3/4" NR7 | 4 |  | 0 | 4
31. | KOLANKO 1" NR7 | 5 |  | 0 | 5
32. | KOLANKO 1.1/4" NR7 | 2 |  | 0 | 2
33. | KOLANKO 1.1/2" NR7 | 2 |  | 0 | 2
34. | KOLANKO 2" NR7 | 3 |  | 0 | 3
35. | KOLANKO 1/2" NR6 | 4 |  | 0 | 4
36. | KOLANKO 3/4" NR6 | 20 |  | 0 | 20
37. | KOLANKO 1" NR6 | 3 |  | 0 | 3
38. | KOLANKO 1.1/4" NR6 | 1 |  | 0 | 1
39. | KOLANKO 1.1/2" NR6 | 1 |  | 0 | 1
40. | KOLANKO 2" NR7 | 1 |  | 0 | 1
41. | REDUKCJA 3/4"X1/2" | 2 |  | 0 | 2
42. | REDUKCJA 1"X3/4" | 70 |  | 0 | 70
43. | REDUKCJA 1.1/4"X3/4" | 2 |  | 0 | 2
44. | REDUKCJA 1.1/4"X1" | 4 |  | 0 | 4
45. | REDUKCJA 1.1/2"X3/4" | 3 |  | 0 | 3
46. | REDUKCJA 1.1/2"X1.3/4" | 2 |  | 0 | 2
47. | REDUKCJA 2"X3/4" | 3 |  | 0 | 3
48. | REDUKCJA 2"X1" | 6 |  | 0 | 6
49. | REDUKCJA 2"X1.1/4" | 3 |  | 0 | 3
50. | REDUKCJA 2"X1.1/2" | 3 |  | 0 | 3
51. | REDUKCJA 2.1/2"X2" | 3 |  | 0 | 3
52. | TRÓJNIK 1/2" | 2 |  | 0 | 2
53. | TRÓJNIK 3/4" | 4 |  | 0 | 4
54. | TRÓJNIK 1" | 2 |  | 0 | 2
55. | TRÓJNIK 1.1/4" | 2 |  | 0 | 2
56. | TRÓJNIK 1.1/2" | 1 |  | 0 | 1
57. | TRÓJNIK 2" | 1 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 650
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xiii
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XIII - Zawory kulowe przelotowe, czerpalne i antyskażeniowe) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1/2" GW./GW. | 10 |  | 0 | 10
2. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-2" GW./GW. | 10 |  | 0 | 10
3. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1" GW/GW | 22 |  | 0 | 22
4. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1.1/4" GW/GW | 6 |  | 0 | 6
5. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-3/4"GW/GW | 70 |  | 0 | 70
6. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1.1/2" GW/GW | 4 |  | 0 | 4
7. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-2.1/2" | 1 |  | 0 | 1
8. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-3" | 1 |  | 0 | 1
11. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN-3/4 " | 10 |  | 0 | 10
12. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN-1 " | 2 |  | 0 | 2
14. | ZAWÓR KULOWY-CZERPALNY DN-3/4 " | 2 |  | 0 | 2
15. | ZAWÓR KULOWY-CZERPALNY DN-1/2" | 2 |  | 0 | 2
16. | ZAWÓR KULOWY-CZERPALNY DN-1" | 1 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 141
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xiv
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XIV - Skrzynki do zasuw i hydrantów) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
2. | Skrzynka PEHD do zasuw | 60 |  | 0 | 60
4. | Skrzynka PEHD hydrantowa | 2 |  | 0 | 2
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 62
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xv
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XV - Kształtki żeliwne i uszczelki płaskie) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Kolano Q DN 80 koł. | 2 |  | 0 | 1
2. | Kolano Q DN 100 koł. | 4 |  | 0 | 1
3. | Kolano Q DN 150 koł. | 1 |  | 0 | 1
4. | Kolano Q dn 200 koł. | 1 |  | 0 | 0
5. | Kolano N DN 80 koł | 10 |  | 0 | 4
7. | Króciec FW DN 80 | 2 |  | 0 | 0
8. | Króciec FW DN 100 | 2 |  | 0 | 0
9. | Króciec FF DN 50, L-200 | 1 |  | 0 | 0
11. | Króciec FF DN 80, L-200 | 2 |  | 0 | 1
12. | Króciec FF DN 80, L-300 | 2 |  | 0 | 0
13. | Króciec FF DN 80, L-400 | 2 |  | 0 | 1
14. | Króciec FF DN 80, L-500 | 2 |  | 0 | 1
15. | Króciec FF DN 80, L-800 | 1 |  | 0 | 0
16. | Króciec FF DN 80, L-1000 | 1 |  | 0 | 1
17. | Króciec FF DN 100, L-200 | 1 |  | 0 | 1
18. | Króciec FF DN 100, L-300 | 1 |  | 0 | 0
19. | Króciec FF DN 100, L-400 | 1 |  | 0 | 0
20. | Króciec FF DN 100, L-500 | 1 |  | 0 | 1
21. | Króciec FF DN 100, L-1000 | 1 |  | 0 | 1
24. | Trójnik T, DN 80/80, 3 koł. | 2 |  | 0 | 1
25. | Trójnik T, DN 100/50, 3 koł. | 1 |  | 0 | 0
26. | Trójnik T, DN 100/80, 3 koł. | 10 |  | 0 | 4
27. | Trójnik T, DN 100/100, 3 koł. | 2 |  | 0 | 1
28. | Trójnik T, DN 150/80, 3 koł. | 5 |  | 0 | 2
29. | Trójnik T, DN 150/100, 3 koł. | 1 |  | 0 | 0
30. | Zwężka FFR DN 100/80, L-200 | 10 |  | 0 | 2
31. | Zwężka FFR DN 150/100, L-200 | 4 |  | 0 | 1
32. | Zwężka FFR DN 150/80, L-200 | 2 |  | 0 | 1
34. | Zwężka FFR DN 200/100, L-300 | 1 |  | 0 | 0
Uszczelki z wkładką metalową
1. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-80 | 150 |  | 0 | 60
2. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-100 | 150 |  | 0 | 60
3. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-150 | 50 |  | 0 | 10
4. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-200 | 40 |  | 0 | 6
5. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-250 | 10 |  | 0 | 2
6. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-300 | 6 |  | 0 | 0
7. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-400 | 4 |  | 0 | 0
8. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-50 | 10 |  | 0 | 4
9. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-65 | 10 |  | 0 | 4
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 172
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xvi
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XVI -Doszczelniacze złączy kielichowych) |  |  |  |  | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 80 | 2 |  | 0 | 2
2. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 100 | 2 |  | 0 | 2
3. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 150 | 2 |  | 0 | 2
4. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 200 | 2 |  | 0 | 2
| Doszczelniacz złączy kielichowych DN 250 | 1 |  | 0 | 1
5. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 300 | 1 |  | 0 | 1
| Doszczelniacz złączy kielichowych DN 350 | 1 |  | 0 | 1
6. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 50 | 2 |  | 0 | 2
7. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 500 | 1 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  | 0 | 14
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xvii
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XVII - rury PE-HD) | [6 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | średnica (Ø) | ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
Rury PE-HD
1. | Rura PE-HD | 32 | 150 | mb |  | 0 | 100
2. | Rura PE-HD | 40 | 150 | mb |  | 0 | 100
3. | Rura PE-HD | 50 | 50 | mb |  | 0 | 50
4. | Rura PE-HD | 63 | 50 | mb |  | 0 | 50
5. | Rura PE-HD | 90 | 36 | mb |  | 0 | 36
6. | Rura PE-HD | 110 | 36 | mb |  | 0 | 36
7. | Rura PE-HD | 125 | 1484 | mb |  | 0 | 600
8. | Rura PE-HD | 160 | 740 | mb |  | 0 | 120
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) | [5 empty] | 0 | 1092
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xviii
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XVIII - Opaski naprawcze) | [5 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | zakres średnic | ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm | 50 | 1 |  | 0 | 1
2. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm | 65 | 1 |  | 0 | 1
3. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm | 80 | 8 |  | 0 | 2
4. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm | 100 | 8 |  | 0 | 2
5. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 200-250 mm | 125 | 4 |  | 0 | 2
6. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 200-250 mm | 150 | 4 |  | 0 | 2
7. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm | 200 | 2 |  | 0 | 1
8. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm | 250 | 1 |  | 0 | 1
9. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm | 300 | 1 |  | 0 | 1
10. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm | 350 | 1 |  | 0 | 1
11. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm | 400 | 1 |  | 0 | 1
12. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm | 50 | 2 |  | 0 | 1
13. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm | 65 | 1 |  | 0 | 1
14. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm | 80 | 10 |  | 0 | 2
15. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm | 100 | 10 |  | 0 | 2
16. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 200-315 mm | 125 | 2 |  | 0 | 1
17. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 200-315 mm | 150 | 6 |  | 0 | 2
18. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm | 200 | 4 |  | 0 | 2
19. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm | 250 | 2 |  | 0 | 1
20. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm | 300 | 1 |  | 0 | 1
21. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm | 350 | 1 |  | 0 | 1
22. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm | 400 | 1 |  | 0 | 1
23. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 150-200 mm | 90 | 2 |  | 0 | 1
24. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 150-200 mm | 110 | 6 |  | 0 | 3
25. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 150-200 mm | 125 | 1 |  | 0 | 1
26. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 200-250 mm | 140 | 1 |  | 0 | 1
27. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 200-315 mm | 160 | 4 |  | 0 | 2
28. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 200-315 mm | 200 | 1 |  | 0 | 1
29. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 250-380 mm | 225 | 2 |  | 0 | 1
30. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 250-380 mm | 315 | 2 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  |  | 0 | 41
Armatura winna pochodzić od jednego producenta dla zachowania standardów jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xix
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (GRUPA XIX - Żeliwne złączki zaciskowe do rur stalowych i PE) | [5 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | średnica (cal) | ilość (szt.) | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
1. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 1/2" | 2 |  | 0 | 2
2. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 3/4" | 2 |  | 0 | 2
3. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 1" | 3 |  | 0 | 3
4. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 1.1/4" | 2 |  | 0 | 2
5. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 1.1/2" | 2 |  | 0 | 2
6. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 2" | 6 |  | 0 | 6
7. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 2.1/2" | 2 |  | 0 | 2
8. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych | 3" | 2 |  | 0 | 2
9. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 1/2" | 2 |  | 0 | 2
10. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 3/4" | 2 |  | 0 | 2
11. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 1" | 2 |  | 0 | 2
12. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 1.1/4" | 4 |  | 0 | 4
13. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 1.1/2" | 2 |  | 0 | 2
14. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 2" | 6 |  | 0 | 6
15. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 2.1/2" | 1 |  | 0 | 1
16. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw | 3" | 1 |  | 0 | 1
17. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 1/2" | 2 |  | 0 | 2
18. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 3/4" | 2 |  | 0 | 2
19. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 1" | 2 |  | 0 | 2
20. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 1.1/4" | 4 |  | 0 | 4
21. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 1.1/2" | 2 |  | 0 | 2
22. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 2" | 6 |  | 0 | 6
23. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 2.1/2" | 1 |  | 0 | 1
24. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz | 3" | 1 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  |  | 0 | 61
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xx
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy - materiały do kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł)
Ryry kanalizacyjne PVC
1. | Rura PVC DN160-lita 4.0 ,dł. 2 mb | 56 |  | 0
2. | Rura PVC DN 160 – lita 4.0 ,dł. 3 mb | 56 |  | 0
3. | Rura wzniosła karbowana DN 315 12 mb | 1 |  | 0
4. | Rura trzonowa DN 315 ścianka 6.2 gładka , 12 mb | 1 |  | 0
5. | Rura kan. DN 315 ścianka 6.2 -12mb | 1 |  | 0
Redukcje
6. | Redukcja PVC DN 315>250 | 2 |  | 0
Kinety
7. | Kineta DN 315/160 | 10 |  | 0
8. | Kineta DN 400/200 do rury gładkiej DN 400 | 5 |  | 0
Teleskopy kanalizacyjne
9. | Teleskop DN 315 typ ciężki | 30 |  | 0
Włazy drogowy
10. | Właz drogowy DN 600 – nośność 40 ton | 50 |  | 0
| Manszety |  |  | 0
11. | Manszeta do rury gładkiej DN 400/315 | 5 |  | 0
Uszczelki
12. | Uszczelka do rury karbowanej DN 315 | 15 |  | 0
Wpusty
13. | Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy nośność 40 T | 20 |  | 0
Nakrywy betonowe
14. | Nakrywa betonowa zbrojona DN 1200 z otworem centralnym | 5 |  | 0
15. | Nakrywa betonowa zbrojona DN 1000 z otworem centralnym | 5 |  | 0
16. | Nakrywa betonowa zbrojona DN 700 pełna | 20 |  | 0
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza Oferty) |  |  |  | 0
Wszystkie pozycje wymienione w tej grupie należy dostarczyć w pierwszej dostawie
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## grupa_xxi
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - materiały do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł)
Sondy hydrostatyczne głębokości
1. | SG-25S 0;4 MH20 4;20 mA z kablem 10mb | 20 |  | 0
| Kable zasilające do pompy SEG Grundfos |  |  | 0
2. | SE/SL B 4G 1.5=3x1 – długość 10 mb | 20 |  | 0
Złączki zaciskowe AGA
3. | AGA AK 1 1/4 | 20 |  | 0
4. | AGA IK 1 1/4 | 20 |  | 0
Zawory kulowe zwrotne
5. | TYP 6616 DN32 gwintowany GW | 20 |  | 0
Rury nierdzewne kwosoodporne
6. | DN25 33.7x2 dł. 6 mb | 20 |  | 0
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza Oferty) |  |  |  | 0
Wszystkie pozycje wymienione w tej grupie należy dostarczyć w pierwszej dostawie
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Razem
GRUPA | 1 | 0 | netto
GRUPA | 2 | 0 | netto
GRUPA | 3 | 0 | netto
GRUPA | 4 | 0 | netto
GRUPA | 5 | 0 | netto
GRUPA | 6 | 0 | netto
GRUPA | 7 | 0 | netto
GRUPA | 8 | 0 | netto
GRUPA | 9 | 0 | netto
GRUPA | 10 | 0 | netto
GRUPA | 11 | 0 | netto
GRUPA | 12 | 0 | netto
GRUPA | 13 | 0 | netto
GRUPA | 14 | 0 | netto
GRUPA | 15 | 0 | netto
GRUPA | 16 | 0 | netto
GRUPA | 17 | 0 | netto
GRUPA | 18 | 0 | netto
GRUPA | 19 | 0 | netto
GRUPA | 20 | 0 | netto
GRUPA | 21 | 0 | netto
RAZEM |  | 0 | netto