*Załącznik nr 1 do umowy - wykaz sprzętu*

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

W tabeli wyspecyfikowano urządzenia chłodnicze podlegające okresowym przeglądom.

| **L/P** | Nazwa Sprzętu | **Numer fabryczny** |
| --- | --- | --- |
| I. URZĄDZENIA CHŁODNICZE | | |
| 1. | Komora mroźnicza MI C 300ED  **R-404 - 1,50 kg** | 161548 |
| 2. | Komora chłodnicza MI C 500ED  **R-22 - 1,50 kg** | 161625 |
| 3. | Komora chłodnicza MI C500ED  **R-404 - 1,50 kg** | 162241 |
| 4. | Komora chłodnicza EVS 180ED  **R-22 - 1,50 kg** | 161825 |
| 5. | Komora chłodnicza EVS 180ED  **R-22 - 1,50 kg** | 162109 |
| 6. | Komora chłodnicza EVS 180ED  **R-22 - 1,50 kg** | 173832 |
| 7. | Komora chłodnicza EVS 180ED  **R-22 - 1,50 kg** | 133415 |
| 8. | Komora chłodnicza MI 500ED  **R-404 - 1,50 kg** | 074819 |
| 9. | Szafa mroźnicza SN 147S INOX 5G 21CL  **R-404 - 0,26 kg** | 2322 |
| 10. | Szafa chłodnicza S 711 INOX FR8.5G  **R-134 - 0,30 kg** | 6780 |
| 11. | Szafa chłodnicza SC 10-CL INOX  **R-134 - 0,30 kg** | 205 |
| 12. | Szafa chłodnicza SC 10-CL INOX  **R-134 - 0,30 kg** | 465 |
| 13. | Szafa chłodnicza S 711 S INOX FR8.5G  **R-134 - 0,30 kg** | 6780 |
| 14. | Szafa chłodnicza S 711 S INOX FR8.5G  **R-134 - 0,30 kg** | 760 |
| 15. | Szafa chłodnicza S 147 S INOX **R-404 - 0,30 kg** | 3550 |
| 16. | Stół chłodniczy DM 94002 **R-134 - 0,30 kg** \*\* | 4539/8/1/00 |
| 17. | Stół chłodniczy z nadstawką typ 94045 DM  **R-134 - 0,30 kg** | brak nr. fabr. |
| 18. | Stół chłodniczy z nadstawką typ 94045 DM  **R-134 - 0,30 kg** | brak nr. fabr. |
| 19. | Szafa chłodnicza do przechowywania próbek, m-ki „LIEBHNER”, typ KTS, **R-600 - 0,11 kg** | 1710 – 26B/210 |
| 20. | Zamrażarka FB 425 **R-134 - 0,11 kg** | 41015760 |
| 21. | Zamrażarka TZ 220 **R-134 - 0,11 kg** | 360210529 |

\*\* - urządzenia wyłączone z przeglądów podstawowych –zgłaszane oddzielnie wg. potrzeb Zamawiającego