Okna  budynku nr 4  - III p.  :

Opis okien w pliku OPIS str.5  pkt.6.2 współczynnik przenikania ciepła :

- Okna nie większy niż U = 1,1 W/m2K ,  szyby U = 0,9 W/m2K

- Izolacyjna szyba zespolona – wkład 3 szybowy.

- Liczba komór w ramie – minimum 5

Poddasze OKNA  O49-O64   rys. A-12 oraz  A-5  bez okien zaznaczonych na czerwono

O49- 2 szt.

O51- 21szt.

O52- 1szt.

O53- 2szt.

O54- 1szt.

O59- 3szt.

O58- 2szt.

O60- 2szt.

O61- 2szt.

O62- 4szt.

O63- 2szt.

O64- 2szt.

1.Demontaż i montaż nowych okien i  parapetów.

2.Utylizacja zdemontowanych okien.

3.Obróbki po wymianie okien , uzupełnienie tynku i malowanie, odtworzenie uszkodzeń wokół wymienionego okna.

4.Parapety zewnętrzne do wymiany, kolor RAL 7034 .