|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 27-04-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/32/23

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na dostawę materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak: ZP/04/04/2023

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SWZ :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 2

- Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku przezroczystego z wodoodpornej folii PE wzmocnionego dodatkowo włókniną, pozwalający na optymalne monitorowanie miejsca wkłucia przez okno z przezroczystej membrany, bez konieczności zmiany opatrunku, z dwustopniowym systemem aplikacji, pokryty w klejem kauczukowym naniesionym paskami, w rozmiarze 7x9cm?

Odp. Tak dopuszczamy.

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 22,5x22,5cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp. Tak dopuszczamy.

- Poz. nr 7-9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania (formowania) 2-3,5 min.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie  dopuszczamy.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik