Koszalin, dnia 4 listopada 2022 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp p.n.

„Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla  WSPL SPZOZ w Koszalinie – 2 zadania” znak sprawy ZP-4/2022/WSPL

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta, który został wprowadzony do produkcji 2016r i jest ciągle rozwiajny pod kątem hardware’u i software’u ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt 6

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z cyfrowymi suwakami TGC i możliwością zapamiętywania kilku ustawień ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt 7

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z czasem uruchomienia aparatu do stanu gotowości do badania w max 90 sekund ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt 9

Czy zamawiający dopuści monitor IPS LED o rozdzielczości 1920x1080 i przekątnej 21,5 cala?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt 11

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z trybem StandBy umożliwiającym szybkie uruchomienie aparatu w max 23sekundy ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt 12

Czy zamawiający dopuści do procedury przeargowej apparat renomowanego producenta z panelem dotykowym LED o rozdzielczości 1200x800 o wielkości 10,1 cala bez możliwości regulacji pochylenia?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 7

Dotyczy pkt 13

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z 1 146 880tys aktywnych kanałów przetwarzania ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt 14

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z 6 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 9

Dotyczy pkt 16

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z  12 bitowym cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr10

Dotyczy pkt 17

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenia 1Mhz-16Mhz?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 11

Dotyczy pkt 18

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta o dynamice systemy 256dB ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 12

Dotyczy pkt 20

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z 4 aktywnymi portami do podłączenia głowic obrazowych ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 13

Dotyczy pkt 21

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu frame rate dla trybu B 2000obrazów/sekundę?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 14

Dotyczy pkt 22

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu frame rate dla trybu CD 400obrazów/sekundę?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 15

Dotyczy pkt 26

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera Ciągłego (CW) 20m/s?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 16

Dotyczy pkt 28

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z maksymalną wartością PRF dla Dopplera Pulsacyjnego 22,5kHz ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 17

Dotyczy pkt 29

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z maksymalną wartością PRF dla Dopplera Ciągłego 57kHz?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 18

Dotyczy pkt 30, 31, 32, 33

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zakresem regulacji kata korekcji w trybie Dopplera Spektralnego +/-80stopni, regulacją bramki 0,5-25mm, maksymalną głebokością obrazowania 40cm I liczbą obrazów pamięci dynamicznej CINE 45000?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 19

Dotyczy pkt 40

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z maksymalną ilością ognisk głowicy pracujących jednocześnie – 4 ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 20

Dotyczy pkt 41

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zoomem dla obrazów na żywo 8x, obrazów zamrożonych i obrazów z pamioęci CINE 17x?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 21

Dotyczy pkt 45,46

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta ze zintegrowanym (wbudowanym w aparat) systemem archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu bez możliwości nagrywania na żywo badan na PENDRIVE ibez możliwości zapisu na nośniki typu PENDRIVE w trybie Real Time Recording?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 22

Dotyczy pkt 51

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z 6 portami USB z czego 2 w technologi 3.0?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 23

Dotyczy pkt 53

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą convex wykonaną w technologii monokryształu (Single Crystal) o częstotliwości pracy 1-7MHz kącie widzenia 70° i ilości elementów 160?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 24

Dotyczy pkt 55

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o  głowicę microconvex o częstotliwości pracy 4-9MHz kącie widzenia 92° i ilością elementów 128?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 25

Dotyczy pkt 56

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o  głowicę liniową o częstotliwości pracy 3-14MHz , ilością elementów 256 i szerokością czoła głowicy 50mm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 26

Dotyczy pkt 59

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta posiadający powiększenia wskaźnika pomiarowego osobnym oknie  bez  wywoływania dodatkowej funkcji z możliwością rozbudowy o  głowicę endowaginalna/endorektalną o częstotliwości pracy 2-11MHz, ilością elementów 192 i polem widzenia  150 stopni?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 27

Dotyczy pkt 60

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta posiadający powiększenia wskaźnika pomiarowego osobnym oknie  bez  wywoływania dodatkowej funkcji z możliwością rozbudowy o głowicę wolumetryczną do badań 3D/4D typ endo o częstotliwości pracy 2-10MHz ilością elementów 192, kątem patrzenia 150stopni i kątem skanowania w projekcji 3D/4D 120stopni?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 28

Dotyczy pkt 62

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta posiadający powiększenia wskaźnika pomiarowego osobnym oknie  bez  wywoływania dodatkowej funkcji bez możliwości rozbudowy o elastografię fali podłużnej?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 29

Dotyczy pkt 64

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta posiadający powiększenia wskaźnika pomiarowego osobnym oknie  bez  wywoływania dodatkowej funkcji bez możliwości rozbudowy o obrazowanie z użyciem środka kontrastującego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 30

Dotyczy pkt 74

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta posiadający powiększenia wskaźnika pomiarowego osobnym oknie  bez  wywoływania dodatkowej funkcji z poborem energii 800VA?

Odpowiedź:

Nie

ZATWIERDZIŁ

KIEROWNIK  ZAMAWIAJĄCEGO