Warszawa, dn. 30.01.2023 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR: WT/10/01/2023

**Nr postępowania:** WT/10/01/2023

### Nazwa postępowania: Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo – rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

### Tryb postępowania: Postepowanie jest zwolnione ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, a także art. 2 ust. 1 pkt. 1.

### Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej prosi o złożenie oferty na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo – rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej na następujących warunkach:

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Politechnika Warszawska

Wydział Transportu

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

1. **TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT**

**Oferty zawierające opis i wycenę przedmiotu zamówienia należy składać w terminie do dnia   
07.02. 2023 r do godz. 10.00**. **Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Politechniki Warszawskiej, w wersji podpisanej elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Postępowanie prowadzone jest tylko za pośrednictwem Platformy zakupowej Politechniki Warszawskiej, dostępnej pod adresem:**

**https://platformazakupowa.pl/pn/pw\_edu/proceedings**

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE RELIZACJI ZAMÓWIENIA** 
   1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
   2. Warunki dot. okresu gwarancji:minimum 6 miesięcy.
   3. Miejsce dostawy: Wydział Transportu Politechnika Warszawska, pok. nr 57.
   4. Płatność za dostawę w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
   5. Inne wymagania: brak.
2. **CENA OFERTY** 
   1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, należne podatki, itp.
   2. Wykonawca określi cenę na oferowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym zamieszczonym w ofercie.
   3. Cena obejmuje wszystkie koszty sprzedaży, ewentualnej dostawy przedmiotu zamówienia (pod wskazany adres), usługi gwarancyjne, cło, podatek od towarów i usług oraz wszystkie inne ewentualne obciążenia.
   4. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona w zleceniu nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji).
   5. Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanej przez takiego Wykonawcę ceny oferty Zamawiający doliczy – dla potrzeb porównania i oceny ofert – VAT w obowiązującej Zamawiającego wysokości i tak uzyskaną cenę porówna z cenami brutto pozostałych ofert.
   6. W przypadku, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty obowiązek zapłaty VAT będzie ciążył na Zamawiającym, wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwotą bez VAT.
   7. Cena nie zawiera kwoty cła w przywozie z uwagi na fakt, iż Zamawiający jest zwolniony z opłaty celnej na podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009) - dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej.
   8. Za procedurę zwolnienia z cła przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca, natomiast Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, jest zobowiązany zapewnić, opracowane przez siebie, niezbędne dokumenty (w języku polskim) dotyczące Zamawiającego do odprawy celnej w przywozie.
   9. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje (w tym finansowe) w sytuacjach, gdyby przedmiot zamówienia był przetrzymywany przez polski urząd celny, z winy Wykonawcy, z powodu braku faktury, świadectwa pochodzenia lub innych dokumentów niezbędnych do odprawy celnej oraz wartość przesyłki jest inna od podanej w fakturze.
   10. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej jest zobowiązany dostarczyć urządzenia po odprawie celnej.
3. **ZASADY ZAPYTANIA OFERTOWEGO**
   1. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim.
   2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
   3. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   5. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
   6. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
   7. Zamawiający wybierze ofertę zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.
   8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
   9. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY I KRYTERIA OCENY OFERT**
   1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował niżej podane kryterium oceny ofert: **Wartość brutto przedmiotu zamówienia - 100%.**
   2. Zamawiający do oceny ofert przeliczy cenę w walucie obcej wg. kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia bądź unieważnienia zapytania bez wskazywania przyczyn.
   5. O wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
   6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił lub uchylał się od przyjęcia zlecenia lub gdyby złożenie zlecenia takiemu Oferentowi stało się niemożliwe z innych przyczyn.
   7. Z wybranym Wykonawcą zawarta będzie umowa, bazująca na niniejszej dokumentacji i ofercie złożonej przez tego Wykonawcę.
   8. Zamawiający nie ma możliwości wypłacania zaliczek.
   9. W chwili odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego sporządzany jest protokół zdawczo – odbiorczy,
   10. W przypadku braku uwag do dostarczonego przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego w protokole zdawczo - odbiorczym, Wykonawca po dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, wystawia Zamawiającemu fakturę VAT z terminem płatności do 14 dni. Warunki realizacji dostawy określa umowa.
   11. W przypadku uwag Zmawiającego do dostarczanego przedmiotu zamówienia ujętych w protokole zdawczo - odbiorczym, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy drogą mailową na adres korespondencyjny ujęty w złożonej ofercie.
5. **PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**Klauzula informacyjna Zamawiającego**

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy   
   Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: [iod@pw.edu.pl](mailto:iod@pw.edu.pl).
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu służbowego, adres email służbowy, stanowisko służbowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w ramach toczącego się postępowania o numerze WT/10/01/2023, dotyczącego „Zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego realizowanego w ramach Programu BRIK II” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f i lit c RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje w celu realizacji Umowy o numerze WT/10/01/2023, której przedmiotem jest „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego realizowanego w ramach Programu BRIK II” zawartej z Politechniką Warszawską. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia realizację Umowy najmu lokalu.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy, obsługi pod względem finansowym oraz okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kod CPV: 38651600-9 Kamery cyfrowe

**Przedmiotem zamówienia jest zakup kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem   
o następujących oczekiwanych parametrach:**

* min. zakres pomiaru temperatury: -40°C;
* max. zakres pomiaru temperatury: + 2000°C;
* możliwość pracy w 3 podzakresach temperatur: do 150°C, do 650°C i do 2000°C;
* rozdzielczość detektora: min. 1024 x 768 pikseli;
* czułość termiczna: < 0,02°C;
* dokładność pomiarowa nie mniejsza niż: ±2°C w przedziale temperatur –40 do +5°C; ±1°C   
  w przedziale temperatur +5 do +150°C; ±2°C w przedziale temperatur 0 do +100°C; ±2%   
  w przedziale temperatur +100 do +2000°C;
* obiektyw kamery co najmniej: 28° × 21°, IFOV 0,47 mrad;
* typ detektora: matryca detektorów (FPA), mikrobolometr, piksel min. 17µm, zakres spektralny min. 7,5 - 14µm;
* autofocus: z precyzyjnym ultradźwiękowym pozycjonowaniem soczewki;
* wyświetlacz: dotykowy LCD min. 4,3 cala o rozdzielczości min. 800 × 480 pikseli;
* kąt obserwacji: regulowany w zakresie min. 120°;
* aparat cyfrowy: wbudowany min. 5 Mpix;
* funkcje dodatkowe: tworzenie opisów w postaci szkiców odręcznych na dotykowym ekranie kamery;
* rejestracja radiometrycznych sekwencji: na kartę pamięci.;
* rejestracja filmów: w formacie mpeg na kartę pamięci;
* złącze do zewnętrznego szybkiego interfejsu komunikacyjnego HSI z min. USB 3,0 pozwalający na zapis obrazów z prędkością 30/ 60/ 120/ 240 Hz, min. 6 wejść/ wyjść cyfrowych;
* interfejsy min.: 1 x USB A, 1 x USB mini, 1 x HDMI, WiFi, GPS;
* waga maksymalna.: 2,1 kg;
* akumulator w zestawie: tak;
* zasilanie sieciowe: tak;
* wymiary kamery maks.: 168 mm × 205 mm × 189 mm;
* zestaw powinien obejmować: kamera termowizyjna, wytrzymała walizka transportowa, akumulator, kabel USB, zasilacz/ładowarka, osłona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
* oprogramowanie specjalistyczne dedykowane do kamery.

1. **Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy:**
   1. Wykonawca powinien wykonać zamówienie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
   2. Wykonawca musi zaoferować gwarancję minimum 6 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.
   3. Wykonawca podczas trwania okresu gwarancji musi odbierać i dostarczać urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego.
   4. Wykonawca musi dostarczyć urządzenie i podzespoły fabrycznie nowe lub urządzenie demonstracyjne (liczba przepracowanych godzin do: 160 h), sprawne i wolne od wad materiałowych i prawnych.
   5. Wykonawca musi dostarczyć urządzenie oznakowane w taki sposób, że możliwa jest identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
   6. Wykonawca musi dostarczyć urządzenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.
   7. Wykonawca musi zapewnić dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 57.
   8. Wykonawca przedstawi w ofercie zasady kształtowania rękojmi w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie urządzeniem używanym w celach demonstracyjnych.

**Załącznik nr 1**: Formularz ofertowy i załączniki

**Załącznik nr 2**: Wzorcowe postanowienia umowne

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy**

**OFERTA**

Do

**Politechnika Warszawska**

**Wydział Transportu**

**ul. Koszykowa 75**

**00-662 Warszawa**

# Nawiązując do zapytania ofertowego na Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo – rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WT/10/01/2023,

MY NIŻEJ PODPISANI:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy, NIP, REGON, KRS, adres, telefon kontaktowy, email kontaktowy)

1. **Składamy OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia ujętego w zapytaniu ofertowym.
2. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę **netto:** …………………….….**PLN** (słownie: ………………………..…………… ), plus należny podatek VAT …………………, co daje **cenę brutto** ………………… **PLN (**słownie:..……………………).
4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………**….**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………**….**

**Email:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Tel.:** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Ofertę wraz z załącznikami składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach.**
2. **POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO**

**Oświadczamy, że:**

Wybór oferty **BĘDZIE** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wybór oferty **NIE BĘDZIE** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

*(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)*

1. **Oferujemy dostawę sprzętu opisanego w poniżej:**

Kamera termowizyjna model: ………..

Min. zakres pomiaru temperatury: ………..

Maks. zakres pomiaru temperatury: ………..

Możliwość pracy w podzakresach temperatur: ………..

Rozdzielczość detektora: ………..

Czułość termiczna: ………..

Dokładność pomiarowa: ………..

Obiektyw: ………..

Typ detektora: ………..

Autofocus: ………..

Wyświetlacz: ………..

Kąt obserwacji: ………..

Aparat cyfrowy: ………..

Funkcje dodatkowe: ………..

Forma rejestracja radiometrycznych sekwencji: ………..

Format rejestracja filmów: ………..

Złącze i interfejs komunikacyjny: ………..

Waga: ………..

Akumulator w zestawie: ………..

Zasilanie sieciowe: ………..

Wymiary kamery: ………..

Zestaw obejmuje: ………..

Oprogramowanie: ………..

### Oświadczamy, że spełniamy wymagania Zamawiającego w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFERTA WYKONAWCY (informacja o spełnianiu wymagań Zamawiającego** |
| 1. | Czy Wykonawca potwierdza termin wykonania zamówienia tj. w terminie do 14 dni od daty przesłania zlecenia do Wykonawcy ? | **TAK / NIE\*** |
| 2. | Czy Wykonawca oferuje Gwarancję minimum 6 m-cy? | **TAK / NIE\*** |
| 3. | Czy Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego? | **TAK / NIE\*** |
| 4. | Czy Wykonawca potwierdza, że urządzenie jest fabrycznie nowe lub demonstracyjne (liczba przepracowanych godzin do: 160 h), wolne od wad materiałowych i prawnych? | **TAK / NIE\*** |
| 5. | Czy Wykonawca zapewnia, że urządzenie będzie oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta? | **TAK / NIE\*** |
| 6. | Czy Wykonawca zapewnia, że urządzenie spełnia wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych? | **TAK / NIE\*** |
| 7. | Czy Wykonawca zapewnia dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 57 | **TAK / NIE\*** |

* niewłaściwe skreślić

### Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszego formularza oferty są:
2. Dokument rejestrowy (jeśli Zamawiający nie może pobrać dokumentu z baz otwartych).
3. Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy   
   z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

………………………………………, dnia

……………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

### Załącznik nr 3 do oferty:

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy   
z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

dnia ………………………………..

**OŚWIADCZENIE**

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

(Nazwa Wykonawcy, NIP, REGON, KRS, adres, telefon kontaktowy, email kontaktowy)

### ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego nr WT/10/01/2023 o nazwie: zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo – rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji   
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, to jest:

1. nie jestem wykonawcą lub uczestnikiem konkursu wymienionym w wykazach określonych   
   w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia,
2. nie jestem wykonawcą lub uczestnikiem konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym   
   w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisana   
   na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia,
3. nie jestem wykonawcą lub uczestnikiem konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217   
   z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)   
   nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt   
   3 ustawy wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia.

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………… |
| (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wzorcowe postanowienia umowne**

Umowa nr WT/10/01/2023   
na „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo

– rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej”

zawarta w Warszawie w dniu …………………… 2023 r. pomiędzy

**POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ –** publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającą główną siedzibę w Warszawie na Placu Politechniki 1, NIP PL 525-000-58-34, REGON 000001554, w imieniu której czynnym uczestnikiem niniejszej Umowy jest Wydział Transportu, z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 75; NIP 525-000-58-34; Regon 000001554, zwaną w treści Umowy **Zleceniodawcą**, reprezentowaną przez: Prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę,– Dziekana Wydziału Transportu

a

1)× (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) .………………..………… zamieszkałą/ym ……………….............., ul.…………………………... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………… wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON …………….. ; NIP: ………… , zwaną/ym dalej Wykonawcą.

2)×(dla osób prawnych) ..................................................................................................................... (nazwa) z siedzibą w ...........…… przy ulicy ……………………………... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………, pod nr KRS ……, REGON …………, NIP:…………, zwana dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez…...……………………………….

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z), pod numerem WT/10/01/2023, na: „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby realizacji projektu badawczo

– rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej”.

**§ 1. Przedmiot umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia tj.. kamerę termowizyjną, określony w Załączniku nr 1.
2. Miejscem dostawy i przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru, jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się w budynku Wydziału Transportu przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie – pok. 57.
3. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich odnośnie do naruszenia ich praw, w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jej części.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia jej ogłoszenia.
5. Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania określone w normach zharmonizowanych przeniesionych do prawa polskiego. Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy lub demonstracyjny, wolny od wad materiałowych i prawnych, łączna liczba godzin przepracowanych nie może być większa niż 160.

**§ 2. Termin realizacji, Realizacja przedmiotu umowy, odbiór**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Za dzień realizacji umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy dostawę przedmiotu zamówienia.
3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego nie jest tożsame z dostawą – w ujęciu niniejszej Umowy. Przez dostawę należy rozumieć pozytywne zakończenie przez Zamawiającego procesu weryfikacji przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru o którym mowa w ust. 9.
4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt i inne czynności związane z realizacją umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru będą:

1) ze strony Zamawiającego: **………**.

2) ze strony Wykonawcy: **………**

1. Przez termin zrealizowania dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego danej partii pozycji wyszczególnionych w ofercie.
2. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia dołączona będzie karta gwarancyjna oraz inne wymagane w załączniku nr 1 dokumenty.
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną ust. 4 pkt 1) termin dostawy i instruktarzu użytkowania przedmiotu umowy z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym.
4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
5. termin dostawy/instalacji nie był z nim uprzednio uzgodniony;
6. przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami.
7. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru – według szablonu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy – podpisanym przez obydwie Strony. Dostawa będzie uznana za zrealizowaną z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Sam fakt dostarczenia bez potwierdzenia odbioru nie jest równoznaczny z terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie protokoły przygotowane przez Zamawiającego wypełni Wykonawca, chyba że strony na etapie realizacji umowy ustalą to inaczej.
9. W przypadku wystąpienia uchybień po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie nie krótszym niż 5 dni. W razie ponownego stwierdzenia uchybień, Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do ich usunięcia lub skorzysta z prawa do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
10. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

**§ 3. Cena i wynagrodzenie**

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym zawartym w ofercie otwartej w dniu ………………… r. w wysokości: ………….. PLN netto (słownie złotych: ……………….) plus należny podatek VAT 23% w wysokości ………………….. PLN. Wartość brutto umowy wynosi …………………. PLN (słownie złotych: ………………………..).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności cenę poszczególnych elementów urządzenia, cenę opakowań, cła (jeśli występuje), koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe, nie podlegają waloryzacji.

**§ 4. Płatność**

1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2, podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę faktury przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto podane w fakturze VAT.
3. W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
4. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca
6. Faktura za przedmiot zamówienia ma zostać wystawiona na adres: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, NIP PL 525-000-58-34.
7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
8. Koszty bankowe każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie.
9. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424)

**§ 5 Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 1 do umowy na okres   
   6 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady bądź usterki, w terminie do 14 dni od chwili zawiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego elementu przedmiotu zamówienia.
3. Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek odebrać i dostarczyć urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego.
5. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.
6. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami Umowy – Strony wiążą postanowienia niniejszej Umowy.
8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Powyższa zasada znajduje zastosowanie odpowiednio do części wymienionej. Jednocześnie w przypadku, gdy naprawa gwarancyjna trwa dłużej niż 7 dni roboczych okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.
9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.
10. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego   
    – bez zastrzeżeń.
11. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu zamówienia wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

**§ 6. Prawa autorskie**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich do przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich osób trzecich do przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek osób trzecich z roszczeniami związanymi z prawidłowym i zgodnym z Umową korzystaniem przez Zamawiającego z praw własności intelektualnej, do korzystania z których Wykonawca wg. Jego oświadczenia jest uprawniony na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, tj. zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia. W razie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, skierowanych przez osoby trzecie do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, przejąć obowiązki z tymi roszczeniami związane, zwłaszcza zobowiązuje się, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, wstąpić do sporu w miejsce Zamawiającego lub występować wspólnie z nim w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub ugodowym. Wykonawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego a dotyczącego roszczeń, o których mowa powyżej. W przypadku braku doprowadzenia do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku świadczenia oraz pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego celem obrony jego praw. Dotyczy to zwłaszcza faktycznie poniesionych kosztów pomocy prawnej oraz opłat i kosztów sądowych.

**§ 7. Kary umowne**

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów:
2. za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% ceny brutto (cena ustalona w oparciu o ofertę) za każdy dzień opóźnienie ale nie więcej niż 5%.
3. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, wymiany wyrobu na wolny od wad – kary umownej w wysokości 1% ceny brutto uszkodzonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż wartość tej uszkodzonej pozycji.
4. za odstąpienie od Umowy (lub jej części) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto (lub części wynagrodzenia za niezrealizowane pozycje zamówienia).
5. Wykonawca zapłaci karę z tytułu nie usunięcia opakowań i ich wywiezienia na własny koszt z terenu Politechniki Warszawskiej po zrealizowaniu dostawy w wysokości 123 zł brutto.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeśli wysokość szkody przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.
7. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu należnego wynagrodzenia.
8. Zamawiający zapłaci na pisemne wezwanie Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w realizacji ciążących na nim płatności.
9. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
10. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wartości brutto całego zamówienia wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

**§ 8. Wypowiedzenie umowy**

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;

2) nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie 14 dniowego opóźnienia w wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy, wobec terminów określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na jej podstawie lub w przypadku niezrealizowania innych zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

3) osiągnięcia wartości progowej naliczonych kar umownych wskazanych w § 7 ust. 6 umowy.

4) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 Ustawy Pzp;

5) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

1. Wykonawca ma obowiązek w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w ust. 1 pkt.1).
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej Stronie.

**§ 9. Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku opóźnienia dłuższego o 30 dni od deklarowanego terminu dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo od odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w części dotyczącej tych pozycji których dotyczy opóźnienie. Odstąpienie z tego tytułu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar o których mowa w § 7. Ust.1.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę żądając zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7.
4. Przyczynami odstąpienia od umowy leżącymi po stronie Wykonawcy są w szczególności:
5. stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części,
6. opóźnienie w zrealizowaniu umowy lub części umowy przekraczające 30 dni.
7. Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
8. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu upadłości Wykonawcy.
9. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej spółki/firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
10. Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
11. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
12. Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
    1. Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 50 dni od dnia wymagalności.
    2. Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.
13. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej Stronie, w terminie wskazanym w ust. 1

**§ 10. RODO**

1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strona, której udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowiązana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Strony niniejszej Umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących umowę). Brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez Politechnikę Warszawską, określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
5. W razie konieczności, Strony niniejszej Umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

**§ 11. Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony powinny dążyć do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej określonej przepisami art. 184 – 186 Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub bezpośrednio związane z niniejszą umową, nierozwiązane polubownie, będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem nieważności.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

………………………………………….. …………………………………………..

/Zamawiający /Wykonawca/

**Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego

Załącznik nr 2 do umowy

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Dotyczy Umowy nr **WT/10/01/2023** zawartej w Warszawie na „Zakup kamery termowizyjnej   
na potrzeby realizacji projektu badawczo – rozwojowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej”.

W dniu …………… 2023 r. dostarczono do Politechniki Warszawskiej niżej wymieniony przedmiot umowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pozycji | Nazwa urządzenia | Liczba | Uwagi (np. marka/model dostarczonego sprzętu) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Czy urządzenie zostało dostarczone w stanie nieuszkodzonym i zgodnie z opisem? TAK / NIE

Czy zrealizowano wszystkie wymagania związane z przedmiotem zamówienia? TAK / NIE

Czy termin dostawy zadeklarowany w ofercie został dochowany? TAK / NIE

Czy Wykonawca odebrał wskazane przez Zamawiającego opakowania? TAK / NIE

Czy dostarczono gwarancje, inne dokumenty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia? TAK / NIE

Zamawiający dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej elementów.

Warszawa, dnia …………………..

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………. | ………………………………………………… |
| *podpis pracownika Wykonawcy* | *podpis pracownika Zamawiającego* |

Załącznik nr 3 do umowy

**RODO – Klauzula Informacyjna**

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy   
   Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: [iod@pw.edu.pl](mailto:iod@pw.edu.pl).
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu służbowego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji Umowy   
   o numerze WT/10/01/2023, której przedmiotem jest „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego realizowanego w ramach Programu BRIK II” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje w celu realizacji Umowy o numerze WT/10/01/2023, której przedmiotem jest „Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego realizowanego w ramach Programu BRIK II” zawartej z Politechniką Warszawską. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia realizację Umowy najmu lokalu.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy, obsługi pod względem finansowym oraz okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.