ZP.271.57.2024						      Krosno, dnia 28.06.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót w pozycji 9, 30 i 51 występuje pozycja: "Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach". Zamawiający w opisie robót wskazuję, że zakres prac obejmuje zeskrobanie starej farby oraz wygładzenie ścian gipsem szpachlowym. Proszę o sprecyzowanie tego stwierdzenia i odpowiedź jaki efekt będzie oczekiwany. Czy chodzi o dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów? Jeżeli tak to proszę o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót lub wskazanie w jakiej pozycji trzeba to uwzględnić.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z technologią opisaną w podstawie wyceny KNR 4-01 0713/01 „Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach” oraz opisem robót do pozycji, należy wykonać naprawę rys, pęknięć i odprysków, zeskrobanie starej łuszczącej się farby oraz nałożenie gładzi gipsowej na nierównościach po zeskrobaniu starej farby i miejscach uszkodzeń. Zakres prac należy uwzględnić w pozycji 9, 30, 51 przedmiaru robót. Ściany obecnie są wykończone gładzią gipsową i pomalowane farbą akrylową. Do wyceny należy przyjąć szpachlowania ok. 50 % powierzchni przewidzianych do malowania. Są to powierzchnie, które zostały uszkodzone podczas eksploatacji pracowni lekcyjnych (obicia, odrapania, zarysowania, przetarcia itp.).