**ZO-1/2023**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacji - 1 x w roku

* Centrale wentylacyjne DEIMOS Sterylizacja 3 kpl.
* Centrala wentylacyjna VTS RTG i przychodnia 1kpl.
* Centrala wentylacyjna VTS pracownia Endoskopii i chirurgii
* Centrala wentylacyjna szatnie
* Centrala wentylacyjna Poradnia kardiologiczna przychodnia i poradnia ginekologiczna 2 piętro
* Układ wentylacji USG przychodnia 1 piętro
* Chłodnia Promorte
* Filtry

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych na oddziałach Ginekologicznymi i leczenia chorób kostno- stawowo-mięśniowego 1 x w roku

4 centrale wentylacyjne Clima Gold 1 x w roku

* Wymiana filtrów
* Czyszczenie i dezynfekcja wymienników
* Sprawdzenie układu sterowania
* Sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji

11 układów wentylatorów kanałowych z filtrami 1 x w roku

Klimatyzacja OJOM 2 x w roku

Klimatyzatory multisplit 2kpl ( 5 jednostek wewnętrznych , 2 jednostki zewnętrzne) 2 x w roku

Klimatyzatory Apteka 2 x w roku

Klimatyzatory typu split 2 kpl. 2 x w roku

Filtry 250,00 zł net 1kpl x 4 2 x w roku

Klimatyzacja sterylizatornia 2 x w roku

Klimatyzacja VRV AERMEC 71 jednostek wewnętrznych i 3 agregaty zewnętrzne na oddziałach szpitala 2 , 3, 4 piętro 1 x w roku

 Agregat wody lodowej CLINT 2 x w roku

* Sprawdzenie parametrów pracy
* Sprawdzenie układu chłodniczego wraz ze szczelnością
* Sprawdzenie układu hydraulicznego
* Sprawdzenie wentylatorów
* Sprawdzenie automatyki
* Wyczyszczenie skraplacza

Oferta serwisu klimatyzacji i wentylacji Serwerownia 2 x w roku

* Przegląd klimatyzatorów 4 kpl.
* Przegląd centrali wentylacyjnej wraz z wymianą filtrów 1 kpl.
* Podnośnik do przeglądu agregatów zewnętrznych

Centrale wentylacyjne Blok operacyjny 2 x w roku

Filtry 2 x w roku

Klimatyzatory serwerownia Blok szt. 2, 2 x w roku

Klimatyzator UPS 2 x w roku

Klimatyzator brudownik 2 x w roku