## Część 3
L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | OFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | ILOŚĆ OFEROWANYCH OPAKOWAŃ | OFEROWANY PRODUKT: NR KAT., PRODUCENT | CENA JEDNOST. OPAKOWANIA NETTO | WARTOŚĆ ŁĄCZNA NETTO KOL. 5 X KOL.7 | CENA JEDNOST. OPAKOWANIA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT (%) | WARTOŚĆ ŁĄCZNA BRUTTO KOL.9 X KOL.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wialki do autosamplera z ciemnego szkła, poj. 2 ml o wymiarach 32x12 mm, do kapslowania, z polem do opisu i podziałką. | 13000 szt.
2 | Kapsle aluminiowe z septą do wialek (septy dwuwarstwowe czerwony PTFE od spodu/biały matowy silikon od wierzchu) o średnicy 11 mm kompatybilne do wialek 32x12 mm z poz.1 | 14500 szt.
3 | Kapsle do wialek (aluminiowe) o średnicy 20mm z septą silikonową przeźroczystą niebieską/PTFE biały, o grubości brzegu 3,0 mm | 1000 szt.
4 | Wialki ze szkła borokrzemowego, przeźroczyste, z gwintowaną zakrętką (zakrętka bez otworu) wyposażoną w septę teflonową poj. 4ml o wymiarach 48x15 mm | 600 szt.
5 | Wialki szklane z gwintowana zakrętką o poj. 12 ml, zakrętka w rozmiarze 15-425 (zakrętka bez otworu) wyposażona w septę PTFE/silicon, wykonane z bezbarwnego szkła. | 200 szt.
6 | Wialki z ciemnego szkła poj. 12 ml o wymiarach 19x65mm, zamknięte białą nakrętką z gwintem 15-425 z septą PTFE/silikon | 100 szt.
7 | Kapslownica do otwierania do kapsli o wymiarach 20mm, zmożliwością zmiany nacisku oraz zmienną wysokością szczęki. | 1 szt.
8 | Kapsle aluminiowe sprężynowe z płaskim wierzchem z prostą szyjką, autoklawowalne w 140stopniach Celcjusza do probówek o średnicy 15-16mm. | 400 szt.
9 | Kapsle aluminiowe sprężynowe z płaskim wierzchem z prostą szyjką, autoklawowalne w 140stopniach Celcjusza do probówek o średnicy zewnętrznej 18mm. | 200 szt.
10 | Septy z kauczuku silikonowego pokrywanego warstwą PTFE, 42 mm pasujące do zakrętek GL 45 z otworem, odporne na temperaturę do 180oC i odczynniki chemiczne | 100 szt.
RAZEM
WYKONAWCA:........................................
.....................................................................
CZĘŚĆ 3: WIALKI, KAPSLE, WKŁADKI
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy