Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104.5107 /2019 Tarnów, dnia 28.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 15/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: maska chirurgiczna trzywarstwowa ( warstwa wewnętrzna i zewnętrzna – włóknina polipropylenowa, warstwa filtrująca – włókninę melt – blown) odpowiednia dla osób noszących okulary. Maska wyposażona w specjalny pasek lepny w części górnej celem zapewnienia ścisłego przylegania w obrębie nosa i zabezpieczenia przed zaparowaniem okularów. Mocowana na troki. Maska typu II zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,74 %. Kolor niebieski?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Maska chirurgiczna trzywarstwowa (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna – włóknina polipropylenowa, środek filtrujący – mikrowłókna formowane techniką pneumotermiczną z paskiem zapobiegającym przed parowaniem dla osób noszących okulary, wyposażona w miękki sztywnik na nos .Wewnętrzna wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %. kolor biało-zielony?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski wykonanej z trzech warstw włóknin ( warstwa wewnętrzna i zewnętrzna – włóknina polipropylenowa Spunbond, warstwa filtrująca – włóknina polipropylenowa Meltblown, skuteczności filtracji bakteryjnej 98,72 % ?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 2, pozycja 2 – Czy Zamawiając dopuści zaoferowanie : Maska chirurgiczna trzywarstwowa odpowiednia dla osób noszących okulary. Maska wyposażona w specjalny pasek lepny w części górnej celem zapewnienia ścisłego przylegania w obrębie nosa i zabezpieczenia przed zaparowaniem okularów. Mocowana na troki Maska typu II zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,74 %, ciśnienie różnicowe 25,18 Pa. Kolor niebieski?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie marki o efektywności filtracji równej 98,72% ?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie marki w kolorze zielonym lub białym?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Maska chirurgiczna trzywarstwowa (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna – włóknina polipropylenowa, środek filtrujący – mikrowłókna formowane techniką pneumotermiczną) z paskiem zapobiegającym przed parowaniem dla osób noszących okulary, wyposażona w miękki sztywnik na nos. Warstwa wewnętrzna wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor biało-zielony?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski
• wygodna, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę / • maska wysokiego ryzyka opracowana dla obszaru medycznego, aby zapewnić najwyższą ochronę przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną i aerozolami biologicznymi / • możliwość stosowania przez personel medyczny oraz pacjentów / • warstwa zewnętrzna wykonana z odpornej na działanie płynów włókniny polipropylenowej / • wyposażona w elastyczną kształtkę na nos w kolorze białym / • mocowana na gumki / • możliwość użytkowania podczas kontaktu z cytostatykami / • poziom ochrony FFP3 NR wobec cząstek stałych w odniesieniu do normy EN 149: 2001 + A1:2009, do użytku medycznego / • spełnia wymagania maski chirurgicznej odpornej na rozpryski typu IIR zgodnie z EN 14683:2005 / • kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC / • klasa I Dyrektywy Europejskiej dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC / • pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją / • graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym / • maska oraz gumki mocujące w kolorze białym / • nie zawiera lateksu / • jednorazowego użytku / Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wykonanych w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków posiadających wstawkę antypotną w części czołowej, boki czepka wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, góra wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna włóknina Spunlace Mesh o gramaturze 38g/m2?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową (trójścieżkowe). Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 66cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL, XXL?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową (trójścieżkowe). Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL, XXL?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 190 cm w zamian za - 1 x Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 150-160cm x 200-210cm?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 5, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tego asortymentu z zestawu - Ściereczka nasączona alkoholem izopropylowym, pozostawia film który zapobiega uszkodzeniom naskórka.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
- 1 x serweta lepna 150x240 cm (+/-5 cm), wzmocnienie min. 25cm x 60cm, zintegrowane oragnizatory na kable, przewody – zamiast - 1 x serweta lepna 150x240 cm (+/-5 cm), wzmocnienie min. 30x80 cm, zintegrowane oragnizatory na kable, przewody?
- 1 x serweta 180cm x 180cm, wzmocnienie 25cm x 60cm – zamiast - 1 x serweta lepna 170x200 cm (+/-5 cm), wzmocnienie min. 49x80 cm, zintegrowane oragnizatory na kable, przewody
- 2 x serweta 75cm x 90cm, wzmocnienie 25cm x 60cm – zamiast - 2 x serweta lepna min. 80 x 95 cm wzmocniona w całości
- 1 x torba dwukomorowa o wymiarze 30cm x 40cm, lewa kieszeń o wymiarze 15cm x 30cm, prawa kieszeń 25cm x 30cm – zamiast - 1 x kieszeń lepna dwukomorowa 2x15x40 cm >
- 1 x pean o długości 18cm – zamiast 19cm
- 2 x fartuch chir. Rozm. XL owinięty w bibułę – zamiast opakowania papier – folia)
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190cm i gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60cm x 85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 7, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1 x Serweta przylepna o wymiarach 180cm x 180cm . Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego– zamiast - 1 x Serweta przylepna o wymiarach 150-160cm x 200-210cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego
1 x pean/kleszczyki do mycia pola operacyjnego o dł. 18cm cm, plastikowy, jednorazowy - zamiast - 1 x pean/kleszczyki do mycia pola operacyjnego o dł. 19-20 cm, plastikowy, jednorazowy?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do laparoskopii:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:
- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1x Serweta na stolik narzędziowy rozm. 150x190 cm – zamiast - 1x Serweta na stolik narzędziowy rozm. 140x190 cm
1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², długość124 cm - zamiast - 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², długość120 cm
2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony, długość 138cm – zamiast - 2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony, długość 140 cm
1x Taśma przylepna włókninowa 10cmx50 cm - zamiast - 1x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm
2x Ręcznik chłonny rozm. 30x30 cm - zamiast - 2x Ręcznik chłonny rozm. 30x39 cm +/- 1cm
1x Miska 250 ml , niebieska, skalowana, wysokość 5 cm, średnica wewnętrzna 9cm, zewnętrzna 10cm - zamiast - 1x Miska 250 ml , niebieska, skalowana, wysokość 5,5 cm, średnica 8,5 cm
1x Strzykawka 3-częściowa pojemności 10 ml - zamiast - 1x Strzykawka dwuczęściowa pojemności 10 ml
1x Strzykawka 3-częściowa pojemności 20ml - zamiast - 1x Strzykawka dwuczęściowa pojemności 20ml
1x Dren ssący, CH24, długość 300 cm - zamiast - 1x Dren ssący, CH21, długość 300 cm
1x Serweta chirurgiczna 200cm x 280cm wzmocniona z decentralnym otworem przylepnym o śr. 10cm - zamiast - 1x Serweta 196x270cm z decentralnym otworem przylepnym 7x12 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego o gramaturze max 66 g/m2?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 12, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1x Serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm - zamiast - 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm
1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², długość 128 cm - zamiast - 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², długość 130 cm
3x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony, długość 138 cm - zamiast - 3x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², wzmocniony, długość 140 cm
1x Serweta na stolik Mayo 80x140 cm - zamiast - 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm
10 x Tupfer gazowy wielkość 15x15 cm , kulka, z nitka RTG, wiązany po 10 sztuk – zamiast - 10 x Tupfer gazowy wielkość 12x12 cm , kulka, z nitka RTG, wiązany po 10 sztuk
1x Taśma przylepna włókninowa 10x50 cm - zamiast - 1x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm
1x Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z folii PE 40 x 30 cm - zamiast - 1x Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z folii PE 41x33 cm
1 x Serweta z obłożeniem ramion stołu w rozm. 200cm / 270cm x 300cm wzmocniona ma obszarze 60cm x 60cm, zintegrrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym 25cm x 30cm oraz 8 organizerami typu rzep - zamiast - 1 x Serweta z obłożeniem ramion stołu w rozm. min. 190-200/265-275 x 305-315cm, z przylepnym otworem w kształcie rombu 13-14 x 13-14cm i wzmocnieniem chłonnym min. 60 x 75cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 45-46 x 25-28cm, z 3 podwójnymi uchwytami na przewody ?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1 x serweta samoprzylepna 150 x 240 cm, z padem chłonnym min. 50 x 75cm - zamiast - 1 x serweta samoprzylepna 170-180 x 250-300cm, z padem chłonnym min. 50 x 75cm
1 x serweta samoprzylepna typu U (8,5cm x 85cm)  200cm x 260cm, z padem chłonny min. 100 x 100 cm
 - zamiast - 1 x serweta samoprzylepna typu U (5-10 x 90-100cm) 200-250cm x 250-290cm, z padem chłonny min. 100x100 cm
1 x serweta nieprzylepna 150 x 210 cm - zamiast - 1 x serweta nieprzylepna 120-150 x 150-200cm
3 x tupfer z gazy o wykroju  40 x 30 cm, 20n -zamiast - 3 x tupfer z gazy o wykroju  48 x 24 cm, 20n
2 x taśma samoprzylepna min. 10 x 50cm - zamiast - 2 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm
5 x ostrze do skalpela nr 20 - zamiast - 5 x ostrze do skalpela nr 18
1 x pojemnik na igły i ostrza 30 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania - zamiast - 1 x pojemnik na igły i ostrza min 25 miejsc z funkcją bezpiecznego zdejmowania
2 x dren Redona z metalowym trokarem 14/4,67 CH/mm 70 cm - zamiast - 2 x dren Redona z metalowym trokarem 14/4,67 CH/mm 80 cm
1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm - zamiast - 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm ?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1 x serweta do 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, wzmocnienie 50m x 100cm - zamiast - 1 x serweta do operacji kolana z padem chłonnym i samouszczelniającym otworem 5 -6 x 7cm, 220-230 x 310-320cm (pad chłonny min. 105 x 150cm)?
1 x osłona na kończynę 30 x 80cm - zamiast - 1 x osłona na kończynę 35 x 80-85cm?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
Serwety o gramaturze 56g/m2 – zamiast – 58g/m2
1 x serweta górna 160 x 220 cm, przylepna - zamiast - 1 x serweta górna 150-160 x 240-250cm, przylepna
2 x ręcznik chłonny  30 x 30cm   - zamiast - min. 2 x ręcznik chłonny  20 x 30cm
1 x kleszczyki plastikowe długość 23cm - zamiast - 1 x pęseta plastikowa długość min. 23cm
1 x miska 120 ml    - 1 x miska min. 150ml
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1x Fartuch chirurgiczny SMMMS o gramaturze 35g/m2, rzep o długości 12,5cm – zamiast - 1x Fartuch chirurgiczny SMMMS  o gr. min. 40g/m2 Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15cm
2 x fartuch chirurgiczny SMMMS o gramaturze 35g/m2, rzep o długości 12,5cm – zamiast - 2 x Fartuch chirurgiczny SMMMS  o gr. min. 40g/m2, Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15cm.
1x serweta 180x180cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna – zamiast - 1x serweta 190-200x190-200cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
1x serweta 150x240cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna - zamiast - 1x serweta 150-160x250-260cm ze wzmocnieniem chłonnym, przylepna
1 x folia operacyjna powierzchnia całkowita 45x28cm , powierzchnia lepna  45x22cm - zamiast - 1 x folia operacyjna powierzchnia całkowita 38x25cm , powierzchnia lepna  28x25cm
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
1 x Serweta na stolik narzędziowy w rozm. 150 x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190cm - zamiast - 1 x Serweta na stolik narzędziowy w rozm. 140 x 190 cm, wzmocnienie 60 x 90cm
1 x serweta dolna 180 x 180 cm, wzmocnienie 50 x 75 cm, przylepna - zamiast - 1 x serweta dolna 175 x 200 cm, wzmocnienie 50 x 75 cm, przylepna
1 x uchwyt typu rzep w rozm. 2 x 22 cm z podwójną blokadą - zamiast - 1 x uchwyt typu rzep w rozm. 2 x 11 cm z podwójną blokadą
Czy Zamawiający dopuści aby parametr penetracji płynów na całej powierzchni w tym w obszarze krytycznym obłożenia wynosił 120cm H2O?
Czy Zamawiający dopuści aby parametr odporności na rozerwanie na sucho i mokro na całej powierzchni okrywającej pacjenta wynosił 120kPa?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o minimalny składzie:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do operacji litotrypsji przezskórnej o minimalnym składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.
- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE:
- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do operacji urologiczno-ginekologicznych o minimalnym składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XXL – długość 154cm?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

?

Odp. W zakresie 19 zamawiający opisał zestaw do rozruszników, a nie do cięć cesarskich.

Zakres 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
Obłożenie do operacji brzuszno-kroczowych:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:
- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 22, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwe w rozmiarze 160 x 210cm – zamiast – 150 x 210cm ?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 26, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia – papier bez wycięć na kciuk?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 26, pozycja 1 – Czy Zamawiając dopuści torebkę zawierającą 2 naklejki do dokumentacji medycznej?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 28, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
Serweta 90cm x 120cm z otworem 6 x 8cm samoprzylepnym - zamiast - Serweta z otworem 8-9cm samoprzylepnym wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2
Skalpel bezpieczny 11P - zamiast - Skalpel bezpieczny 11
Serweta o wymiarach 75cm x 75cm – zamiast - Serweta o wymiarach: 70 x 80cm (+/-2cm)?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 40, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
Czy zamawiający dopuści serwetę porodową wzmocnioną, o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego 2-warstwowego laminatu 60g/m2, zintegrowana z torba do zbiórki płynów 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, chłonność wzmocnienia 680%) – zamiast - Serweta pod pośladki z włókniny chłonnej foliowanej polipropylenowo – polietylenowej 90 x 110cm (+/- 10cm) z kieszenią na płyny w kształcie trójkąta i kształtką o gramaturze serwety min. 55g/m2
Czy Zamawiający dopuści chłonność podkładu 1177ml – zamiast – 1500-2000g?
Zacisk do pępowiny plastikowy 50mm – 2 sztuki - zamiast - Zacisk do pępowiny plastikowy 53-55mm – 2 sztuki
Nożyczki metalowe do episiotomii wygięte anatomicznie ostro-tępe 14,5 cm - zamiast - Nożyczki metalowe do episiotomii wygięte anatomicznie ostro-tępe 16 cm
Czy zamawiający dopuści nożyczki do pępowiny mod. USA, metalowe dł. 12cm – zamiast - Nożyczki metalowe zagięte MAYO tępo-tępe min.15cm do przecięcia pępowiny
Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier bez wycięcia na kciuk?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 41, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie asortymentu w zestawie:
Kleszczyki metalowe jednorazowe do trzymania igły Mayo Hegar proste 15 cm - zamiast - Kleszczyki metalowe jednorazowe do trzymania igły Mayo Hegar proste min. 18 cm?
Pęseta metalowa anatomiczna – 14cm - zamiast - Pęseta metalowa anatomiczna – min. 18cm
Podkład o chłonności 1177ml – zamiast - Podkład chłonny nieprzesiąkliwy 90x60cm (+/- 10cm) z rozdrobnionej pulpy celulozowej pokrytej bibułą, z warstwą wierzchnią włókninową a spodnią z izolacyjnej folii o chłonności min. 1800 g
czy zamawiający dopuści opakowanie folia-papier bez wycięcia na kciuk?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala