## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent
1 | środek myjąco-dezynfekcyjny z działaniem na priony do obróbki narzędzi termostablinych i termolabilnych - opakowanie 5 l | opakowanie | 16
Razem |  |  |  |  | 0
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny | tak
2 | płynny koncentrat | tak
3 | bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobóczy, wirusobójczy, | tak
4 | destablilizacja, dekontaminacja i dezaktywacja potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych z akredytowanego labolatorium | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat dezynfekcyjno-myjący do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywością, w płynie, produkt biobójczy. | 1-2l | 2000l roztworu roboczego |  | 20
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (HIV, HBV, HCV) Czas efektu bójczego maks. 15 min
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Preparat przeznaczony do stosowania w obecności pacjentów dorosłych i dzieci, w tym noworodków
4. | Nie może zawierać aldehydów, wolnego chloru,
5. | Powinien całkowicie rozpuszczać się w zimnej wodzie wodociągowej
6. | Nie może uszkadzać dezynfekowanych powierzchni
7. | Nie może zostawiać osadów, smug, warstwy klejącej
8. | Powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia (mieć dobre własności myjące)
9. | Nie powinien posiadać uciążliwego zapachu
10. | Trwałość roztworu użytkowego nie używanego minimum 10 dni
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Preparat myjąco- dezynfekcyjny i odkamieniający do wanien z hydromasażem i wirówek w obszarze rehabilitacji - opakowanie 1 litr | opakowanie | 80
Razem |  |  |  |  | 0
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Płyn do czyszczenia wanien z hydromasażem i wirówek rehabilitacyjnych | tak
2 | do odkamienia dysz i innych elementów zabrudzone przez codzienne użytkowanie. | tak
3 | Kwas fosforowy 5-15% | tak
4 | Kwas dodecylobenzeno sulfonowy <1% | tak
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji manualnej precyzyjnych narzędzi obrotowych ( wiertła stomatologiczne, frezy kostne ze stali, wiertła diamentowe, gumki silikonowe polerujące, płytki ceramiczne, narzędzia do leczenia kanałowego zęba) - opakowanie 2l | opakowanie | 48
Razem |  |  |  |  | 0
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Skuteczny przeciw bakteriom, grzybom, drożdżom i wirusom. | tak
2 | Gotowy do użycia preparat | tak
3 | Na bazie wodorotlenku potasu. | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9
1 | Czepek do mycia włosów stosowany bez spłukiwania, zawiera szampon i odżywkę, wykonany z wiskozy 30% i PET 70%, waga min. 160g/m, koloru białego,rozmiar uniwersalny o średnicy 32 cm, bezzapachowy | 1 szt. | 4000
1.: Razem | 0
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Rękaw foliowy w roli do uzyskiwania worków na materace. Szerokość 110cm. Długość pojedynczego worka 250cm. Waga roli do 20kg. | 1szt. | 14400
Razem | [6 empty] | 0
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | liczba op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1. | Preparat w żelu do mycia toalet w opakowaniach max. 1 l z zakrzywionym elementem dozującym ułatwiającym mycie kołnierza muszli klozetowej.Chlorowy. Ph preparatu; 1,0 | 1l | 19200
2. | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji drewna i mebli na wysoki połysk. Nie pozostawiający smug,gotowy do użycia. Opakowanie maks. Do 1l. | 0,75l | 576
3. | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej w postaci oleistej. Opakowanie max.1l | 1l | 960
4. | Preparat do usuwania kleju,pozostałości po naklejkach. Do stosowania na wszelkich powierzchniach. Opakowanie max. 1 l. | 1l | 864
5. | Ściereczki ostre. Wymiar max. 15cm. X15cm. | 1szt. | 6912
6. | Gąbki kuchenne. Pakowane 5 szt.w opakowaniu | 5 szt. | 6912
7. | Zmiotka z szufelką w komplecie. Materiał-plastik. | 1szt. | 720
8. | Szczotka do WC z pojemnikiem. Kolor-biały. | 1szt. | 960
9. | Ręczne szczotki do szorowania. Długość:15-20cm. | 1szt. | 960
10. | Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego do worków. Długość:18-20cm. | 100szt. | 11520
11. | Pasta czyszcząca z elementami ściernymi do usuwania zabrudzeń. Opakowanie max.250ml | 250ml | 3360
13. | Szpachelka z metalowym ostrzem. Ostrze o szerokości max.6cm | 1szt. | 696
14. | Etykieta samoprzylepna z nadrukiem; 2 kolory. Wymiar max. etykiety 6cm X 8cm. Arkusz lub rolka. | 100szt. | 8160
15. | Płyn do mycia naczyń. Opakowanie maks. 5 l. | 5l | 688
16. | Mydło do rąk w płynie. Opakowanie maks. 5 l. | 5l | 56
17. | Mleczko w płynie do czyszczenia armatury,umywalek,kafli itp. Opakowania do 750 ml. | 750ml | 1920
18. | Odkamieniacz do zlewów,wanien. Opakowania do 500 ml. | 500ml | 576
19. | Płyn do usuwania tłuszczu. Opakowanie do 500 ml. | 500ml | 1264
20. | Mop okrągły typu frędzle (sznurkowy) | 1szt. | 576
21. | Kij do mopa typu frędzle (sznurkowego) z pkt.20 | 1szt. | 112
22. | Wiadro 10 l z sitkiem (wyciskaczem) do mopa | 1szt. | 96
23. | Pasta do podłóg w płynie. Opakowanie do 500 ml. | 500ml | 632
24. | Miotła podłogowa/domowa wraz z kijem | 1szt. | 576
25. | Antybakteryjny środek myjący - neutralizator odorów. Płynny preparat antybakteryjny do wszelkiego rodzaju powierzchni o bakteriobójczym spektrum działania, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące w procesach gnilnych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy(odory) pozostawiając neutralną lub przyjemną, niedrażniącą woń. | 5l | 80
26. | Preparat (koncentrat) o przyjemnym zapachu, do mycia podłóg laminowanych (np: paneli podłogowych), podłóg drewnianych, lakierowanych. Czyszczonej powierzchni nadający właściwości antypoślizgowe. Szybko wysycha, nie pozostawia smug. | 5l | 40
Razem | [6 empty] | 0
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | liczba op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1. | Preparat do mycia ręcznego i maszynowego wszelkiego rodzaju podłóg i powierzchni ponadpodłogowych. Niepieniący lub słabo pieniący. Ph koncentratu 7,0-8,0. Stężenie robocze roztworu max. 1%. Produkt o właściwościach antypoślizgowych i elektrostatycznych. Preparat o neutralnym, niedrażniącym zapachu. | 5l | 464
2. | Preparat kwaśny do czyszczenia,zmywania powierzchni kwasoodpornych (sanitariaty,armatura). Ph koncentratu:0,0-1,8 zawierający związki powierzchniowo czynne. | 5l | 464
3. | Preparat kwaśny do czyszczenia i usuwania osadów wapiennych i zakamienień w sanitariatach. Ph koncentratu:0,0-1,5 Produkt zawierający faktor antykorozyjny. | 5l | 288
4. | Preparat do mycia i konserwacji podłóg granitowych,marmurowych i innych kamiennych. Nienawarstwiający. Ph środka:6,0-7,0 | 5l | 288
5. | Powłoka polimerowa;preparat gotowy do użycia. Powłoka winna być odporna na zarysowanie,środki dezynfekcyjne,alkohol i posiadać wysoki stopień odporności na ścieranie | 5l | 288
6. | Preparat do usuwania powłok polimerowych-koncentrat | 5l | 288
7. | Preparat polimerowy do maszyn czyszczących w systemie OMNI | 5l | 288
8. | Preparat do mycia szyb,luster,przeszkleń. Gotowy do użycia,o neutralnym lub niedrażniącym zapachu. | 5l | 232
9. | Dozowniki ze spryskiwaczem o poj.max. 0,75l do użycia z preparatem z punktu 8 | 1 szt. | 344
10. | Preparat do mycia szyb w formie koncentratu. Łatwo usuwający tłuste zabrudzenia,nie pozostawiający smug | 5l | 576
11. | Mopy płaskie, kieszeniowe do stelaża o wym. 40 x 10 cm Przędza: 70%bawełna, 30% poliester. Wchłanianie wody: 350% ciężaru właściwego. Odporność na pranie: min 300 prań. Kurczliwośc : <3%. Temperatura prania: 95%. Typ szycia: naszywany (pętelki na podstawie i obrzeżach mopa). Pętle przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 4 rzędów na korpusie /podstawie mopa oraz 2 na obrzeżach. Pętla to splot 6 pojedynczych nitek tworzących pętlę. Produkt wykonany w Polsce. Zamawiający wymaga oznaczenia produktu z nazwą Szpitala. | 1 szt. | 8000
12. | Stelaż do mopa płaskiego - kieszeniowego: 40 cm Pasujący do produktu z poz.11 | 1 szt. | 200
Razem
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Wymagane środki do użytku profesjonalnego, dopuszczone do obrotu na terenie RP.
2. | Zamawiający wymaga bezpłatnego wyposażenia w urządzenia – przez dozowanie i mieszanie - do przygotowywania gotowych do użycia roztworów myjących lub czyszczących. Dotyczy preparatów opisanych w punktach: 1, 2, 3, 10.
3. | Instrukcje,Karty Charakterystyki w jęz.polskim w formie elektronicznej dostarczyć po podpisaniu umowy.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na alkohole w tym: głowic usg, monitorów, inkubatorów, respiratorów, powierzchni z pleksi i tworzyw sztucznych, gwarantujący bezpieczeństwo dla dezynfekowanych wyrobów, wyrób medyczny, butelka ze spryskiwaczem 0,75-1l. | 1l | 2000
| Razem | [5 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (Minimum: HBV, HCV,HIV, wirusy bezotoczkowe), czas efektu bójczego: maks. 2 min.
2. | Bez zawartości alkoholi i aldehydów.
3. | Preparat nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
4 | Preparat musi mieć w składzie co najmniej dwie substancje czynne: z grup czwartorzędowych soli amoniowych i/lub amin i/lub pochodnych amin, w celu zapobiegania powstawania szczepów opornych.
5 | Deklaracja zgodności CE
Uwagi
Instrukcja użycia – dostarczyć z pierwszą dostawą
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Środek do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie. Pasujący do urządzenia Aerosept AF posiadanego przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego środka do dezynfekcji przez zamgławianie, pod warunkiem nieodpłatnego udostępnienie pasującego urządzenia na czas trwania umowy. | 5l | 320
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie w tym spory, wirusy, grzyby Czas efektu bójczego do 2h
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Środek do dezynfekcji powierzchni drewnianych (ławek, podłóg), i wanien do hydromasażu w zakładzie rehabilitacji. Płynny koncentrat. Opakowanie do 6l. Produkt biobójczy | 5l | 80
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakterie, wirusy (HBV, HCV, HIV), grzyby. Czas efektu bójczego wobec bakterii i wirusów od 1 do 5 min.
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego.
3. | trwałość roztworu roboczego co najmniej 24h.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Sekumatic FKS lub równoważny Środek MYJĄCO - nabłyszczający z odkamieniaczem, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach (typu Meiko). Koncentrat, postać płynna Opakowanie do 5l. | 5l | 2000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Środek zapewniający skuteczne mycie, bezosadowe błyszczące naczynia, wysokoskuteczne odkamienianie wody.
2. | Zawiera związki powierzchniowo czynne, kwas organiczny, substancje kompleksujące, środki ułatwiające rozpuszczanie, środek przeciwkorozyjny.
3. | Produkt musi wykazywać zgodność z myjniami posiadanymi przez użytkownika.
4. | Dopuszczony do stosowania przez producenta myjni Meiko
4. | Deklaracja zgodności CE
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat do manualnej dezynfekcji inkubatorów, sprzętu do inhalacji, zawierający substancje nadtlenowe w postaci granulatu (np. nadsiarczan potasu).Opakowanie jednostkowe do przygotowania od 1 do 2 litrów roztworu roboczego. | 10-40gram | 20000 l roztworu użytkowego
[6 empty] | razem | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy, (w tym polio), w czasie do 30 min
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Rozpuszczalny w zimnej wodzie
4. | Bez konieczności aktywacji chemicznej lub termicznej
5. | Preparat nie powinien uszkadzać dezynfekowanych wyrobów
6. | Deklaracja zgodności CE
7. | Wyrób medyczny
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Mydło do higieniczngo mycia rąk. Opakowanie pasujące do dozownika bezdotykowego typu Gojo TFX | 1200ml | 12000
2. | Dozownik automatyczny typu Gojo TFX | 1szt. | 400
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Poz 1 – zawiera środki nawilżające
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia, powierzchni i sprzętów medycznych, zanieczyszczonych substancjami organicznymi na bloku operacyjnym. Bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego i aldehydów. Koncentrat w płynie, op. maks. 10l. Wyrób medyczny. | 5l | 40000l roztworu roboczego |  | 200
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie w tym Clostridium difficile i Clostridium Perfringens, grzyby, wirusy, prątki, spory. Czas działania maks.15 min.
2. | Poroponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Przebadany według normy EN 14885 w tym Faza 2 Etap 2
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat dezynfekcyjno-myjący do dezynfekcji powierzchni aparatury, sprzętu medycznego i innych powierzchni, w płynie, koncentrat, wyrób medyczny. | 5l | 1612800l roztworu roboczego
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (HIV, HBV, HCV) Czas efektu bójczego maks. 15 min
2. | Proponowane stężenie roztworu roboczego
3. | Preparat przeznaczony do stosowania w obecności pacjentów dorosłych i dzieci, w tym noworodków
4. | Nie może zawierać aldehydów, wolnego chloru,
5. | Powinien całkowicie rozpuszczać się w zimnej wodzie wodociągowej
6. | Nie może uszkadzać dozowników DG1 i DG3 w czasie eksploatacji
7. | Nie może uszkadzać dezynfekowanych powierzchni
8. | Nie może zostawiać osadów, smug, warstwy klejącej
9. | Powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia (mieć dobre własności myjące)
10. | Nie powinien posiadać uciążliwego zapachu
11. | Trwałość roztworu użytkowego nie używanego minimum 14 dni
12. | Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny.
13. | Opakowanie 5 L lub 6L (opakowanie musi pasować do dozownika automatycznego)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat chlorowy w tabletkach, myjąco-dezynfekcyjny o działaniu sporobójczym wobec Clostridium difficile na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami organicznymi, w czasie max. 15 min, | 200szt. | 80000l roztworu roboczego
Razem | [6 empty] | 28500
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Stężenie robocze min. 2 000 ppm aktywnego chloru. Spektrum bakterie w tym Clostridum difficile, grzyby, wirusy (sporobójczy, adeno i polio), spory w czasie max. 15 min.
2. | Wyrób medyczny lub produkt biobójczy
3. | Tabletki nie kruszące się. Bez proszku na dnie opakowania
4. | Opakowanie twarde, chroniące tabletki przed kruszeniem, szczelnie zamykane, gwarantujące stabilności preparatu podczas przechowywania,
5. | Zamawiający wymaga stabilności roztworu użytkowego nie używanego, przez minimum 24h
6. | Deklaracja zgodności CE w przypadku wyrobu medycznego
7. | Przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat chlorowy w tabletkach, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi, do stosowania w obecności pacjentów. | 300 szt. | 2052000l roztworu roboczego |  | 4560
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | stężenie robocze 1000 ppm aktywnego chloru, Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy (minimum adeno, polio ), w czasie maks. 15 min
2. | Wyrób medyczny lub produkt biobójczy
3. | Tabletki nie kruszące się. Bez proszku na dnie opakowania
4. | Opakowanie twarde, chroniące tabletki przed kruszeniem, szczelnie zamykane, gwarantujące stabilności preparatu podczas przechowywania,
5. | Deklaracja zgodności CE w przypadku wyrobu medycznego
6. | Przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1. | Myjki jednorazowego użycia do toalety hospitalizowanych, leżących pacjentów, bez środków myjących, w postaci rękawicy o dowolnym kształcie, o minimalnych wymiarach 22 x 15 cm, o minimalnej grubości 1mm i gramaturze minimalnej 70g/m2 przeznaczone do mycia z udziałem wody. | 50 | 10000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Materiał myjki nie powinien być szorstki i nie może podrażniać skóry
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat myjaco dezynfekcyjny bez barwników i zapachu. Stężenie roztworu roboczego do 1%, przebadany zgodnie z normą PN 13697. Możliwość dozowania w urządzeniu Penguin PRO. Opakowanie 5-6l. Preparat przeznaczony do myjni ręcznej. | 5l | 16
2 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, bez aldechydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego, i aktywnego tlenu. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i Microspray. Opakowania 5-6l. Preparat przeznaczony do myjni ręcznej. | 5l | 16
Razem | [6 empty] | 0
Wymagania i parametry graniczne do poz. 1 i 2
dostawca preparatu dokona regulacji prawidłowego dozowania w urządzeniu Penguin PRO
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Getinge Clean Universal Detergent lub równoważny: Neutralny detergent enzymatyczny o łagodnym ph do użycia w myjniach turbo 88. Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium , aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej, wyrób medyczny | 25l | 400
2 | Getinge Clean Neutralizer lub równoważny: preparat o właściwosciach neutralizujących detergenty zasadowe. Stosowany do maszynowej, termicznej dekontaminacji. Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium, aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej, wyrób medyczny | 25l | 160
3 | Getinge Clean rinse Aid lub równoważny: preparat na bazie środków powierzchniowo czynnych, do użycia w myjniach-dezynfektorach typu TURBO 88. Używany w celu uzyskania szybkiego suszenia. Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium, aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej, wyrób medyczny | 25l | 160
4 | Preparat do maszynowej chemiczno termicznej dezynfekcji wyrobów medycznych w myjniach-dezynfektorach, w temperaturze 35-60 st. C, na bazie aldehydu glutarowego o spektrum biobójczym B, Tbc, F, V(minimum HIV, HCV, Polio, Adeno, Vaccina, Papowa SV40). Przeznaczony do narzędzi i wyrobów medycznych z aluminium, aluminium anodyzowanego, tytanu, metali nieżelaznych, ceramiki, stali nierdzewnej. | 5l | 8
5 | Łagodny preparat myjąco dezynfekcyjny do wstępnej manualnej dekontaminacji wyrobów medycznych w Centralnej Sterylizatorni. Oferowany preparat nie może wchodzić w reakcje chemiczne ze środkami z poz. 1, 2, 3, 4 i niszczyć dezynfekowanego sprzętu. | 5l | 40
Razem | [6 empty] | 0
Wymagania zamawiającego
UWAGA; Urządzenia techniczne w Centralnej Sterylizatorni i stosowane środki stanowią jednolity system. myjnie, dezynfektory zostały zwalidowane fabrycznie oraz po instalacji pod względem skuteczności mycia i dezynfekcji na płynach dostarczonych podczas uruchomienia, opisanych w przetargu i wymaganych do dalszej eksploatacji. Użytkownik jest zobligowany do stosowania płynów zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku zmiany płynów użytkownik traci ważność walidacji urządzeń, w związku z powyższym Dostawca nowych środków zobowiązany jest na własny koszt w porozumieniu z autoryzowanym serwisem f-my GETINGE dokonać ponownej walidacji urządzeń i przeprowadzić nową kwalifikację operacyjną i procesową na skuteczność mycia i dezynfekcji zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-2:2010, aby na nowo potwierdzić skuteczność i powtarzalność procesu. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania zobowiązania m. innymi uszkodzenia narzędzi, sprzętu medycznego, elementów jak i systemu dozowania powstałe na skutek zastosowania nowych środków nie są objęte gwarancją i ich usunięcie zarówno pod względem wymiany uszkodzonych części jak i robocizny będą w całości obciążały Dostawcę nowych środków. Wszelkie prace przy urządzeniach GETINGE mogą być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta. Przy przeprowadzeniu walidacji nie może dojść do zakłócenia procesów technologicznych w Centralnej Sterylizatornii
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy (jeżeli dotyczy)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Jednorazowe,przezroczyste, wytrzymałe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu wyrobów medycznych . Rozmiar 23 x 32 cm, grubość 100 mikronów. | 500 | 20
2 | Jednorazowe, przezroczyste,wytrzymałe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu wyrobów medycznych. Rozmiar 25 x 35 cm, grubość 100 mikronów. | 500 | 20
3 | Jednorazowe,przezroczyste,wytrzymałe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu wyrobów medycznych. Rozmiar 30 x 40 cm, grubość 100 mikronów. | 500 | 20
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Produkty muszą być wzajemnie kompatybilne
2. | Nie mogą uszkadzać wyrobów i myjni
3. | Tworzywo przezroczyste w workach musi być wytrzymałe i neutralne względem przewożonych wyrobów medycznych.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 23
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Wstępnie nawilżone jednorazowe worki foliowe do przechowywania, transportu skażonych narzędzi i wstępnego nawilżania w rozmiarze 1 STE ze szczelnym zamknięciem strunowym. | 50 | 80
2 | Wstępnie nawilżone jednorazowe worki foliowe do przechowywania, transportu skażonych narzędzi i wstępnego nawilżania w rozmiarze 1/2 STE ze szczelnym zamknięciem strunowym. | 50 | 320
Razem | [6 empty] | 0
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat typu Orange solvent lub równoważny: środek do gruntownego usuwania z narzędzi i powierzchni resztek gipsu, klejów, mas dentystycznych, cementu, pozostałości po markerach i tłustych plam . Opakowanie 250 – 500ml. Wyrób medyczny. | 500ml | 300
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy (jeżeli dotyczy)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Płynny koncentrat do sporządzania roztworu do manualnego mycia endoskopów Pentax i Olympus, Storz, Wolf, Opakowanie 1-5l | 5l | 240
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Wyrób medyczny klasy I.
2. | Niskopieniący
3. | neutralne pH
4. | na bazie związków powierzchniowo czynnych i/lub enzymów
4. | Nie może powodować uszkodzenia mytych endoskopów.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Sekusept active op. 1,5 kg lub produkt równoważny: opakowanie 1-2kg, dopuszczony przez producenta do dezynfekcji wysokiego poziomu głowicy USG typu 7-2 omni, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, sporobójczym (minimum C.difficile) w czasie do 15 min., nie wymagający instalacji stanowiska z wyciagiem mechanicznym. Wyrób medyczny. | 1,5kg | 40
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory (minimum C. difficile), czas efektu bójczego: do 15 min
2 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji i mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek, likwidujący biofilm. Opakowanie 2L | 2l | 80
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, wirusy (minimum: HIV, HBV, HCV), czas efektu bójczego maks. 30 min, TBC - czas 15 min.
2. | Preparat w płynie lub w żelu gotowy do użycia
3. | Preparat powinien mieć bardzo dobre własności myjące, nie zawiera aldehydów, nie tworzy piany
4. | Nie może uszkadzać czyszczonego sprzętu
5. | Powinien być łatwy do wypłukiwania i nie pozostawiać pozostałości chemicznych
6. | Skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych wobec B,F (C.albicaus), V (BVDV, Vaccina)
7. | Deklaracja zgodności CE
8. | Wyrób medyczny
Uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat trójenzymatyczny zawierający amylazę, proteazę, lipazę i polihexanid, w postaci piany, do nawilżania i dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych. Opakowanie od 750 ml do 1 l. Wyrób medyczny. | 750ml | 2000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby (drożdżaki) , czas efektu bójczego maks. 5 min - bakterie, grzyby, prątki, wirusy; czas efektu bójczego maks 120min
2. | Nie może powodować uszkodzenia dezynfekowanych wyrobów
3. | Preparat powinien umożliwiać przechowywanie narzędzi minimum do 72 h
4. | Nie może powodować korozji wżerowej
5. | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcję użycia - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość zamawiana | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat w postaci koncentratu, bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy i kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Wyrób medyczny | 200000l roztworu użytkowego | 800
2. | Preparat w postaci koncentratu, bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy i kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Wyrób medyczny Opakowanie 0,5-1 l | 100 op. 1 l | 200
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum biobójcze: Bakterie,prątki, grzyby, wirusy ( minimum: HIV, HBV, HCV,Herpes, Vaccina), Czas efektu bójczego: do 5 minut
2. | Preparat powinien mieć bardzo dobre własności myjące i rozpuszczać zanieczyszczenia
3. | Powinien skutecznie usuwać biofilm
4. | Powinien mieć możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych
5. | Roztwór użytkowy musi mieć trwałość minimum 72h oraz jednorodną i trwałą postać
6. | Podczas dezynfekcji w kąpieli dezynfekcyjnej nie mogą tworzyć się osady
7. | Nie może powodować uszkodzenia dezynfekowanych wyrobów
8. | Preparat powinien umożliwiać przechowywanie narzędzi w roztworze użytkowym do minimum 72h
9. | Nie może powodować korozji wżerowej
10. | Stężenie roztworu roboczego poz 1 i 2 (należy określić)
11. | Deklaracja zgodności CE poz 1 i 2
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną po zawarciu umowy
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 30
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi endoskopowych zawierający 2-2,2% aldehydu glutarowego, niewymagający dodawania aktywatora, gotowy do użycia, op. 2-5 L. Wyrób medyczny. | 5l | 400
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki, grzyby, wirusy (w tym polio), sporobójczy Czas efektu bójczego do 15 min.,
2. | Stabilność preparatu po otwarciu pojemnika przez okres 8 tygodni (możliwość wielokrotnego pobierania potrzebnej ilości bez utraty własności dezynfekcyjnych).
3. | Trwałość roztworu roboczego minimum 30 dni.
4 | Deklaracja zgodności CE
uwagi:
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - dostarczyć z pierwszą dostawą lub drogą elektroniczną ( po zawarciu umowy)
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 31
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
Doczyszczanie i regeneracja narzędzi chirurgicznych.
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9
1 | Płynny lekko alkaiczny środek chemiczny na bazie fosforanów< 30% oraz środków wybielających na bazie chloru<5% do trudnego mycia narzędzi chirurgicznych.Preparat doskonale usuwający białko,krew oraz wszelkie zabrudzenia organiczne.Zawierający w swoim składzie inhibitory korozji pozwalające na mycie stalowych narzędzi, stali chromowanej,chromowanych i niklowanych materiałów, czystego aluminium,stopów aluminium i magnezu oraz tworzyw sztucznych. Do stosowania w twardej wodzie. Opakowanie jednostkowe 12 kg | 1 szt. | 60
2. | Płynny kwaśny środek chemiczny na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi chirurgicznych ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo - niklowej. Preparat doskonale usuwający naloty z rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi.Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych.Do-zowanie od 10 do 100ml/l H2Ow zależności od wybranej metody. Opakowanie jednostkowe 12 kg | 1 szt. | 60
Doczyszczanie i regeneracja narzędzi chirurgicznych. 1.: Razem | 0
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 32
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Myjki jednorazowego użycia do toalety hospitalizowanych , leżących pacjentów, nasączonych środkiem myjącym, nie alergizującym, w postaci rękawicy o dowolnym kształcie, o minimalnych wymiarach 22 x 15 cm, o minimalnej grubości 3mm i gramaturze minimalnej 100 g/m2 przeznaczone do mycia z udziałem wody. | 20 | 72000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Materiał myjki nie powinien być szorstki i nie może podrażniać skóry
2. | Ilość preparatu myjącego na rękawicy powinna wystarczyć na umycie pacjenta bez konieczności jego uzupełniania.
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 33
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9
1 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych. Sporobójcze. Gotowe do użycia. Opakowania 50-100 sztuk. Wyrób medyczny | 50szt | 2000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum Bakterie, wirusy, grzyby, prątki, spory clostridium, Nie zawierające czwartorzędowych zwiazków amoniowych
2. | Przebadany zgodnie z normą PN-EN 14885 dla obszaru medycznego, Przebadany zgodnie z normą EN13704
3. | Czas działania do 5 min wobec spor Clostridium
4. | rozmiar chusteczki co najmniej 20cm x 20cm
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 34
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Chusteczki (kompresy) do dezynfekcji stetoskopów nasączone mieszaniną alkoholi. Ilość w opakowaniu maks. 500 szt. Wyrób medyczny. | 400 | 2000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby, prątki, czas efektu bójczego maks. 30 s Wirusy – czas do 5 min.
2. | minimalny rozmiar chusteczki 5 x 6 cm
3. | Opakowanie – pudełko z tworzywa zamykane pokrywką z otworem do wyciągania pojedynczych chusteczek i klapką zamykająca otwór
4. | Deklaracja zgodności CE
5. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 35
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9 | 10
1 | Chusteczki nasączane alkoholowym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone do małych powierzchni sprzętu medycznego. Wyrób medyczny. Opakowania od 100 do 200szt | 125 | 4000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, prątki (minimum M.Terrae) grzyby (minimum drożdżaki), wirusy minimum (HIV, HBV, HCV, wirusy bezotoczkowe). Czas efektu bójczego: do 1 min.
2. | Wymiary chusteczki w przedziale 20-25cm x 20-27cm.
3. | Opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju.
4. | Ilość środka dezynfekującego ma zapewnić utrzymanie dezynfekowanych wyrobów w stanie wilgotnym przez czas wymagany dla skutecznej dezynfekcji
5. | Nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
6. | Bez aldehydów.
7. | Deklaracja zgodności CE
8. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 36
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Chusteczki nasączane środkiem dezynfekcyjnym zawierającym czwartorzędowe związki amoniowe lub aminy, przeznaczone do dezynfekcji głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, nie zawierające alkoholi. Wyrób medyczny. W opakowaniach od 100 do 250 chusteczek | 200 szt | 8000
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. albicans) , wirusy minimum bezotoczkowe. Czas efektu bójczego: do 5 min. , spektrum: prątki - czas efektu bójczego 15 min.
2. | Wielkość chusteczki w przedziale 18-25x20-25 cm.
4. | Opakowanie ma umożliwić łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju
5. | Preparat nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
6 | Chusteczka trwała, w trakcie użycia nie ulega uszkodzeniu, nie pozostawia strzępów, włókien itp.
7 | Preparat musi mieć w składzie co najmniej dwie substancje czynne: z grup czwartorzędowych soli amoniowych i/lub amin i/lub pochodnych amin, w celu zapobiegania powstawania szczepów opornych.
8. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 37
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na alkohole w tym: głowic usg, monitorów, inkubatorów, respiratorów, powierzchni z pleksi i tworzyw sztucznych, gwarantujący bezpieczeństwo dla dezynfekowanych wyrobów, wyrób medyczny, butelka ze spryskiwaczem 1l. | 1l | 5760 |  | 1440
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: bakterie, grzyby(minimum C. Albicans), wirusy (Minimum: HBV, HCV,HIV, wirusy bezotoczkowe), czas efektu bójczego: maks. 1 min.
2. | Bez zawartości alkoholi i aldehydów.
3. | Preparat nie może pozostawiać osadów i smug, klejenia powierzchni.
4 | Preparat musi mieć w składzie co najmniej dwie substancje czynne: z grup czwartorzędowych soli amoniowych i/lub amin i/lub pochodnych amin, w celu zapobiegania powstawania szczepów opornych.
5 | Deklaracja zgodności CE
6. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
Uwagi
Instrukcja użycia – dostarczyć z pierwszą dostawą
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 38
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość opakowań zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Preparat, płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych wyrobów medycznych i sprzętu szpitalnego, co najmniej jedna substancja czynna z grupy alkoholi. Opakowanie ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny. op. 0,5-1l | 1l | 19200 |  | 4800
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Spektrum: Bakterie, grzyby (minimum C. Albicans), wirusy,prątki (Minimum: HBV, HCV, HIV,), czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 1 min., dla Adenowirus czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 2 min
2. | Bez zawartości aldehydów
4. | Nie może zostawiać smug, osadów, klejenia powierzchni.
5. | Deklaracja zgodności CE
6. | Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………………
Nazwa Wykonawcy
Pakiet nr 39
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | ilość op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1. | Papier toaletowy,gofrowany. Kolor:biały/szary/naturalny. Długość min.120m. Szerokość do 90mm. Grubość min.36g/m2 | 1 szt. | 79200
2. | Papier toaletowy biały: dwuwarstwowy,standard mała rolka; min.180 listków,średnica max.120mm,szer.max 96mm. Gofrowany i perforowany. | 1 szt. | 11520
3. | Ręczniki w rolce;kolor: biały – celuloza,dwuwarstwowy klejony,chłonny-po przetarciu nie zostawiający wilgoci i smug. Szerokość od 180mm -200 mm,dług.min.-110m. Gofrowany i perforowany. | 1 szt. | 12096
4. | Wkłady do nasączania w roli. Kolor biały. Szerokość roli max.18 cm,średnica max. 15cm, 180-200 listków. Materiał; włóknina odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie strzępiąca,nie barwiąca w użyciu. Stabilna struktura,odporna na przerwanie sucha jak i mokra. Mocno absorbująca płyn. | 1 szt. | 864
5. | Dozownik na rękawiczki jednorazowe dla 1op. a 100 szt. o wymiarach 230mm x 130mm x 55mm. Możliwość nieinwazyjnego montażu na ścianie | 1 szt. | 960
6. | Koszyk-uchwyt metalowy do preparatów myjących i dezynfekujących w butelkach 500 ml montowany na łóżko szpitalne | 1 szt. | 120
7. | Dozownik papieru toaletowego:kolor:biały. Materiał-plastik odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Powinien posiadać przejrzystą część w celu kontroli załadowania papieru. Uniwersalny,pasujący do różnych wymiarów rolek | 1 szt. | 348
8. | Ręczniki ZZ: wymiar 21-25cm X 25-31cm. Paczki 200-300szt. Gotowe do dozowania. Neutralny zapach. Ręczniki pasujące do dozowników będących na terenie spółki- typu Faneco i zamawianych wskazanych w pakiecie 9. Wodoutwardzalny; do wytarcia rąk powinny wystarczyć 2 sztuki. Ręcznik musi pasować do dozownika z pozycji 9. | 200 szt. | 216000
9. | Dozownik ręczników ZZ: kolor-biały. Materiał-plastik odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Szer. 330-340mm. Wys.290-440mm. Głęb.130-140mm. Zamykane na kluczyk, z możliwością kontroli załadowania ręczników. | 1 szt. | 348
10. | Czyściwo włókninowe:kolor-biały,gęstość nie mniej niż 40g/m2. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,farb,rozpuszczalników i stabilne po ich użyciu. Struktura odporna na przerwanie zarówno sucha jak i mokra. Wchłaniająca wodę,niepyląca,nie zostawiająca smug,nie rysująca powierzchni. Wymiar 20-25cm. X 35-40cm. Produkt w formie listków lub w roli perforowanej | 200 szt. | 24000
11. | Ręczniki w rolce;do dozowania w systemie Tork Matic. Kolor biały,materiał celuloza+makulatura. Dł.rolki do 150m.,perforowana | 1 szt. | 576
Razem | [6 empty] | 0
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 40
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w op. | ilość op. | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Worki foliowe czarne 35 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 44000
2 | Worki foliowe czarne 60 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 63600
3 | Worki foliowe czarne 120 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 50400
4 | Worki foliowe czarne 160 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 15360
5 | Worki foliowe czarne 240 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 2880
6 | Worki foliowe czerwone 35 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 16800
7 | Worki foliowe czerwone 60 l. typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 42720
8 | Worki foliowe czerwone 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 39360
9 | Worki foliowe czerwone 160 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 16320
10 | Worki foliowe żółte 35 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 1560
11 | Worki foliowe żółte 60 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 1920
12 | Worki foliowe żółte 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 10440
13 | Worki foliowe żółte 240 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 156
14 | Worki foliowe bezbarwne 60 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 8520
15 | Worki foliowe bezbarwne 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 19320
16 | Worki foliowe zielone 120 l. Typu LDPE,w rolkach max. 50szt. Z opisem ilości i rozmiaru. Nie blaknące,nie wietrzejące. | 10 | 12840
17 | Worki foliowe, przeźroczyste, rozpuszczalne 120 l. Opakowanie max. 50 szt. | 1 szt. | 3120
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
Poz.1-17 | Worki typu LDPE, w rolkach max.50 sztuk z opisem rozmiaru i ilości. Nie blaknące i nie wietrzejące.
Poz.1,2,6,7,10,11,14 | Minimalna grubość worka 24 mikrometry
Poz. 3,4,8,9,12,15,16 | Minimalna grubość worka 30 mikrometrów
Poz. 5,13 | Minimalna grubość worka 40 mikrometrów
….......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 41
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | ilość zamawiana | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4lub6)x7 | 9
1 | Mydło do higienicznego mycia rąk antybakteryjne | 5l | 4000 |  | 1000
2. | Dozownik ze stali nierdzewnej, łokciowe. Materiał: Plastik (pompa), aluminium (obudowa) Kolor: Biały (zbiornik), mat (obudowa) Pojemność: 1 litr (1000 ml) Przycisk: Łokciowy (długie, metalowe ramię) Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 320 mm, szerokość 94 mm, głębokość 230 mm Waga dozownika: 0,8 kg Gwarancja: 2 lata "door-to-door" | 1szt. | 400 |  | 100
Razem | [6 empty] | 0
| Wymagania i parametry graniczne |  |  |  |  | Oferowane parametry (wypełnia oferujący)
1. | Poz 1 – zawiera środki nawilżające
….......................................
podpis osoby uprawnionej