ZP/55/2019                                                                                                        Gdańsk, dnia 08.07.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Pytanie 1 – Proszę o informację czy w pakiecie 3 "Zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie" zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbiornika o maksymalnej pojemności LN2 równej 71 litrów.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na pojemnik większy niż 70  litrów.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski