## Zadanie nr 1
Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ –28/2020
Zadanie nr 1 - Sprzęt i narzędzia endoskopowe kompatybilne ze sprzętem firmy „Karl Storz”
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Opis parametrów oferowanych (należy opisać oferowane parametry i podać zakresy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Model/ Typ / Nazwa własna/ kod | Producent | Prok produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Klipsownica laparoskopowa, sterylizowalna: - średnica: 10 mm, - długość: 36 cm, - rozbieralna na: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, wkład branszy, uchwyt, - bransze kompatybilne z tytanowymi klipsami o rozmiarze średnio - dużym Pilling-Weck, - uchwyt: z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem, - poszczególne elementy klipsownicy (tubus, wkład branszy oraz uchwyt) kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego elementami klipsownic firmy Karl Storz | szt. | 3
2 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkins, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem DATA MATRIX umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach | szt. | 4
3 | Optyka histeroskopowa, śr. 2 mm, dł. 26 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakówanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów, - optyka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego płaszczem histeroskopowym wewnętrznym 26152 BI firmy Karl Storz. - kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanego płaszcza. | szt. | 2
4 | Litotryptor: - Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, z jedną szczęką ruchomą, przeznaczone do używania z optyką cystoskopową HOPKINS 27005BA. Długość i średnica kleszczy dostosowane do wprowadzania przez płaszcza cystoskopowy o 25 Fr. 27026A, długość robocza 22 cm, kleszcze kompatybilne z zewnętrznymi płaszczami resektoskopowymi 27040 SD/SL/SM i 27050 SL/SM firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanego płaszcza. | szt. | 1
5 | Optyka HOPKINS 30° Optyka, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych, - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Optyka kompatybilna z posiadanymi resektoskopami firmy Karl Storz, Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych resektoskopów. | szt. | 2
6 | Optyka nefroskopowa z płaszczem: Charakterystyka ogólna: - Optyka nefroskopowa z płaszczem o szerokim kącie widzenia - Kąt patrzenia 6 º - Autoklawowalna - Kompatybilna z płaszczem 24 i 26 Fr. Wyposażenie: - System soczewek wałeczkowych Hopkinsa - Równoległy okular - Kanał roboczy do instrumentów i sonotrod o średnicy 3,5 mm - Wejście kanału roboczege wyposażone w uszczelkę i rozbierany kranik - Oddzielne przyłącze do Luer-Lock do podłączenia płukania - Płaszcz nefroskopu o rozmiarze 26 Fr wyposażony w: 1/ przyłącze Luer-Lock z kranikiem do podłączenia odsysania, 2/ obrotowe mocowanie optyki nefroskopowej | szt. | 2
7 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania cystofiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, perforowane, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm | szt. | 1
8 | Ureterorenofiberoskop 1/ Rozmiar płaszcza sondy wziernikowej nie większy niż 7,5 Fr. 2/ Długość robocza: 67 cm - 68 cm 3/ Kąt pola widzenia: 88° - 90° 4/ Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 270° - do góry, 270° - do dołu 5/ Ureterorenofiberoskop wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze min. 3,6 Fr. 6/ Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami 7/ Koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed uszkodzeniem termicznym końcówki dystalnej podczas pracy z włóknami laserowymi 8/ Wyposażony w przyłącze do podłączenia odłączanego światłowodu 9/ Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej 10/ Możliwość sterylizacji giętkiego ureterorenofiberoskopu w: EtO, FO, STERIS oraz STERRAD 11/ Zamawiający uwzględnia opcję wymiany – oddania 2 szt. uszkodzonych ureterorenofiberoskopów. | szt. | 2
9 | Kleszcze do usuwania kamieni sztywne: - rozmiar 5 Fr - długość 60cm - obie szczęki ruchome - wielorazowe - autoklawowalne - kompatybilne ze sprzętem firm Karl Storz | szt. | 3
10 | Kleszcze do kamieni chwytające: - rozmiar 5 Fr - długość 60cm - obie szczęki ruchome - wielorazowe - autoklawowalne - kompatybilne ze sprzętem firm Karl Storz | szt. | 3
11 | Cystofiberoskop : 1. kanał roboczy 7,2 2. średnica 2,4 mm 3. kierunek widzenia 0 stopni 4. długość robocza 380mm 5. odgięcie 210 stopni w górę, dół 120 stopni 6. odległość widzenia od 3-50 mm | szt. | 1
12 | Optyka HOPKINS 0° : 1. długość 30 cm, 2. średnica 4 mm, 3. kąt patrzenia 0°, 4. system soczewek wałeczkowych, 5. szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, 6. oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, 7. oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki 8. optyka kompatybilna z posiadanymi resektoskopami firmy Karl Storz Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych resektoskopów | szt. | 1
UWAGA!
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobów.

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 1.2 do SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ –28/2020
Zadanie nr 2 - Klipsownice laparoskopowe do klipsów polimerowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Opis parametrów oferowanych (należy opisać oferowane parametry i podać zakresy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Model/ Typ / Nazwa własna/ kod | Producent | Prok produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
1 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru XL (złota). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, dwuczęściowa, z silikonową zatyczką portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360O, sygnalizacja dźwiękowa obrotu. W zestawie zapasowa zatyczka silikonowa do portu płuczącego. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta. | szt. | 1
2 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru L (fioletowa). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, dwuczęściowa, z silikonową zatyczką portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360O, sygnalizacja dźwiękowa obrotu. W zestawie zapasowa zatyczka silikonowa do portu płuczącego. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta. | szt. | 1
3 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych rozmiaru ML (zielona). Wielorazowa, autoklawowalna, rozbieralna, dwuczęściowa, z silikonową zatyczką portu płuczącego. Rozmiar klipsownicy kodowany kolorem z tożsamym z nią klipsem. Klipsownica obrotowa 360O, sygnalizacja dźwiękowa obrotu. W zestawie zapasowa zatyczka silikonowa do portu płuczącego. Na klipsownicy oznaczenia rozmiaru, nr serii oraz producenta. | szt. | 1
UWAGA!
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 5 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wyrobów.