## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawe implantów ortopedycznych dla PCZ Sp. z o. o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/2/2023 Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas wykonywania zabiegu* dla każdego oferowanego systemu w poz. 1, 2, 3, 4, 5: kompletnego instrumentarium, wiertarki oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów. *Kryterium oceny: udostępnienie na czas trwania umowy dla poz. 2 i 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość wg j.m. | j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa/ nr katalogowy dla wszystkich oferowanych wielkości | nazwa producenta
poz.1 | Sterylny system do stabilizacji kości udowej - gwóźdź śródszpikowy zakładany z rozwiercaniem kanału szpikowego, antegrade / retrograde. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem oraz opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. | 5 | kompl | 0 | 0 |  | 0
skład jednego kompletu:
poz.1a | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany. Dostęp do co najmniej 14 długości dla prawego i lewego gwoździa od 200-460 mm, ze skokiem co 20mm dostęp do co najmniej 6 średnic gwoździa w zakresie 9-15mm. Możliwość zastosowania kompresji. Możliwość użycia śrub kondylarnych. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Śruba blokująca tytanowa, gwintowana na całej długości, sterylna, ø 4,5 mm, dł. 25-90 mm ze skokiem co 5 mm (wymagany pełen zakres rozmiarowy śrub) | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Śruba blokująca tytanowa, gwintowana na 1/3 długości, sterylna, ø 4,5 mm, dł. 30-80 mm ze skokiem co 5 mm (wymagany pełen zakres rozmiarowy śrub) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1d | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna kompatybilna z systemem | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1e | Zaślepka tytanowa do gwoździa, dł. 0 mm oraz 3 długości w zakresie 5-15 mm ze skokiem co 5mm kompatybilna z systemem | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1f | śruba kondylarna dostęp do wszystkich długości w zakresie 40-120mm ze skokiem co 5mm (wymagane co najmniej 16 długości śrub) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2 | Sterylny system tytanowych gwoździ śródszpikowych do stabilizacji złamań końca bliższego uda. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna) Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem oraz opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. | 7 | kompl | 0 | 0 |  | 0
skład jednego kompletu:
poz.2a | Gwóźdź do złamań końca bliższego uda śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, w co najmniej 10 rozmiarach: krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 125, 130, 135 st. Gwóźdź w cześci dalszej grubości 11mm. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2b | Śruba doszyjkowa tytanowa średnica 11mm, we wszystkich rozmiarach w zakresie: od 70 do 120mm ze skokiem co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2c | Śruba blokująca do części dystalnej, średnica 4,5mm, we wszystkich rozmiarach w zakresie: od 25 do 90mm ze skokiem co 5 mm i/lub mniejszym. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2d | Śruba kompresyjna tytanowa śr. 8mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2e | Zaślepka tytanowa sterylna, dł. 0 mm, 5mm, 10mm, 15mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2f | śruba szyjkowa derotacyjna 6,5 mm dostęp do wszystkich długości w zakresie 70-120mm ze skokiem co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 3 | Sterylny system gowździ śródszpikowych do stabilizacji kości piszczelowej. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem oraz opakowani wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. | 3 | kompl | 0 | 0 |  | 0
skład jednego kompletu:
poz.3a | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany. Dostęp do co najmniej 8 długości gwoździa w zakresie 270-405 mm dla każdej średnicy, dostęp do co najmniej 5 średnic gwoździa w zakresie 8-12 mm. Możliwość zastosowania kompresji. Otwór w cześci dalszej w odległości 5-10 mm od końca gwoździa. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3b | Śruba blokująca tytanowa, z mocowaniem, pełny gwint, dostep do co najmniej następujących rozmiarów: ø 4 mm w długościach 20-60mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym ø 5 mm o długości 25-90 mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3c | Śruba kompresyjna tytanowa, ø 8 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3d | Zaślepka tytanowa, dostęp co najmniej do następujących rozmiarów: ø 8 mm o długościach w zakresie 0, 5, 10, 15 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4 | Sterylny system tytanowych gwóździ kaniulowanych do stabilizacji kości ramiennej. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem oraz opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. | 3 | kompl | 0 | 0 |  | 0
skład jednego kompletu:
poz.4a | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany. Dla każdej wymaganej średnicy dostęp do długości gwoździa w zakresie180-320 ze skokiem co 20mm. Średnice gwoździa - dostęp co najmniej następujących średnic: 7, 8, 9 mm. Możliwość kompresji. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4b | Śruba blokująca tytanowa, dostęp do wszystkich długości w zakresie 20-60mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym kompatybilna z systemem | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4c | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4d | Zaślepka tytanowa dostęp co najmniej do następujących rozmiarów: ø 6 mm długości: 0, 2.5, 5 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | System sterylnych tytanowych elastycznych gwóździ śródszpikowych. Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy dostęp do średnic 2.5 mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Długości gwoździ 300 - 440 mm Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem oraz opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. | 22 | kompl |  | 0 |  | 0
poz.6 | Wynajęcie specjalistycznej szafy do przechowywania zaoferowanych implantów | 24 | miesiąc |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas wykonywania zabiegu dla każdego oferowanego systemu w poz. 1, 2, 3, 4, 5: kompletnego instrumentarium, wiertarki oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | System sterylnych tytanowych płyt ukształtowanych anatomicznie do stabilizacji dalszej nasady kości udowej | 3 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, dostępna płytka prawa/lewa. Długość płyty z dostępem do 7 rozmiarów w zakresie: 138 do 387 mm (+/-3mm) dla każdej płytki prawej i lewej. W części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane i pod śruby gąbczaste (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty otwory standardowe pod śruby korowe oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ( ilość otworów adekwatna do wielkości płyty w zakresie od 4-16 ze skokiem co 2 ). Dodatkowe otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 16-95 mm ze skokiem od 16-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem od 14-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1d | Tytanowa śruba gąbczasta ø 7,3 i 6.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 60-95 mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1e | Tytanowa śruba ciągnąca ze stożkowym łbem, dostęp do wszystkich długości. W zakresie: 50-95 mm ze skokiem co 5 mm i/lub mniejszym | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2 | System sterylnych tytanowych płyt ukształtowanych anatomicznie do stabilizacji bliższej nasady kości piszczelowej | 6 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.2a | Tytanowe płyty ukształtowane anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, dostępna płytka prawa/lewa. Długość płyty z dostępem do co najmniej 6 rozmiarów w zakresie: od 116 do 326 mm (+/- 2mm) dla każdej płytki prawej i lewej. W części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane i pod śruby gąbczaste z możliwością zastosowania techniki śruby ciągnącej. W trzonie płyty otwory standardowe pod śruby korowe oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ( ilość otworów adekwatna do wielkości płyty w zakresie od 4-14 ze skokiem co 2 otwory ). Dodatkowe otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2b | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 16-95 mm ze skokiem od 16-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2c | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem od 14-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2d | Tytanowa śruba gąbczasta ø 5,4 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 60-90 mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3 | System sterylnych tytanowych płyt ukształtowanych anatomicznie do stabilizacji dalszej nasady kości piszczelowej | 8 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.3a | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, dostępna płytka prawa/lewa. Długość płyty z dostępem do co najmniej 5 rozmiarów w zakresie od: 105 do 240 mm (+/- 3mm) dla każdej płytki prawej i lewej. W części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane i pod śruby gąbczaste (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty otwory pod śruby korowe oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ( ilość otworów adekwatna do wielkości płyty). Dodatkowe otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3b | Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem ze skokiem od 14-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3c | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem od 14-40 mm co 2 mm a od 40-95 mm co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3d | Tytanowa śruba gąbczasta ø 3,9 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 60-90 mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4 | System sterylnych tytanowych płyt ukształtowanych anatomicznie do stabilizacji dalszej nasady kości piszczelowej | 8 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.4a | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, dostępna płytka prawa/lewa. Długość płyty z dostępem do co najmniej 6 rozmiarów dla każdej płytki prawej i lewej. W części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane i pod śruby gąbczaste (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty otwory standardowe pod śruby korowe oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ( ilość otworów adekwatna do wielkości płyty). Dodatkowe otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4b | Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem ze skokiem od 14-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4c | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem od 14-40 mm co 2 mm a od 40-95 mm co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4d | Tytanowa śruba gąbczasta ø 3,9 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 60-90 mm ze skokiem co 5mm i/lub mniejszym | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | System sterylnych tytanowych płyt ukształtowanych anatomicznie do stabilizacji bliższej nasady kości ramiennej | 2 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.5a | Płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. Długość płyty z dostępem do co najmniej 5 rozmiarów. W części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane i pod śruby gąbczaste (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty otwory standardowe pod śruby korowe i gwintowane pod śruby blokowane (ilość otworów adekwatna do wielkości płyty). Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5b | Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 mm,z mocowaniem gwiazdowym, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem ze skokiem od 14-60 mm co 2 mm a od 60-95 mm co 5mm | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5c | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, z mocowaniem gwiazdowym, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 14-95 mm ze skokiem od 14-40 mm co 2 mm a od 40-95 mm co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5d | Tytanowa śruba gąbczasta ø 3,9 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 60-90 mm ze skokiem co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 3 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas wykonywania zabiegu* dla każdego oferowanego systemu w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6: kompletnego instrumentarium, wiertarki oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów. *Kryterium oceny: udostępnienie na czas trwania umowy dla poz. 1, 4,
poz.1 | System sterylnych tytanowych płytek do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej | 20 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, dostęp do całego systemu płytek, co najmniej 3 rozmiary dla każdgo rodzaju płytki: 1. prawe anatomiczne dłoniowe, 2. lewe anatomiczne dłoniowe, 3. grzbietowe, 4. kolumnowe promieniowe 5. kolumnowe łokciowe, płytki z otworami do śrub korowych i blokowanych (ilość otworów adekwatna do wielkości i kształtu płytki ), z możliwością ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 i 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-26 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Śruba blokowana kobaltowa, ø 2.4 mm, z mocowaniem gwiazdowym, wieloosiowa, dostęp do wszystkich długości w zakresie:10-38 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1d | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-26 mm ze skokiem co 2mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej | 4 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.2a | Tytanowe płytki anatomiczne prawe i lewe, do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej. Dostęp do całego systemu płytek w pełnym zakresie rozmiarowym. płytki dostosowane do śrub o średnicy 2.7 i 3.5mm. Otwory do śrub korowych i blokowanych (ilość otworów adekwatna do wielkości i kształtu płytki ) z możliwością ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2b | Śruba blokowana tytanowa z mocowaniem gwiazdowym, ø 2,4mm w zakresie 10-40 mm ze skokiem co 2 mm i ø 3.5 mm w zakresie 12-70 mm, dla 12-60 mm skok co 2 mm, 60-70 mm ze skokiem co 5 mm. Dostęp do wszystkich długości. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2c | Śruba blokowana kobaltowa wieloosiowa ø 2.4 mm, z mocowaniem gwiazdowym, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 8-40 mm ze skokiem co 2mm i ø 3,5 mm dostęp do wszystkich długości od 12-50 mm ze sokiem co 2 mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2 mm i od 40-70 ze skokiem co 5 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm i od 40-50mm ze sokiem co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej | 4 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.3a | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Dostęp do następującego rodzaju płytek: a) Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, blokowane od strony przyśrodkowej, od 4 do 8 otworów, pełen zakres długości. b) Płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe), pełen zakres długości. c) Płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe), pełen zakres długości. d) Płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe), pełen zakres długości e) Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe) od 4 - 8 otworów ze skokiem co 2. Dostęp do wszystkich rozmiarów. Otwory do śrub korowych i blokowanych. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-60 mm ze skokiem co 2mm i od 60-70 mm ze skokiem co 5mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3c | Śruba blokowana tytanowa ø 2.4 mm, w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm i od 40-70mm ze skokiem co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm i od 40-70mm ze skokiem co 5mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych do zespoleń dalszej części kości strzałkowej | 15 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.4a | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. Pełen dostęp do co najmniej 5 rozmiarów płytek. W części nasadowej i trzonie płytki otwory dla śrub korowych i blokowanych. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70 mm ze skokiem co 2mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70 mm ze skokiem co 2 mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | System sterylnych tytanowych płytek prostych do zespoleń kości długich | 4 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kąpletu:
poz.5a | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich. Pełen dostęp do co najmniej 6 rozmiarów płytek. W trzonie płytki otwory do śrub korowych i blokowanych. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70mm ze skokiem co 2mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70mm ze skokiem co 2mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka | 5 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.6a | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Dostęp do następnujących płytek: a) płytki trzonowe lewe i prawe od 6 do10 otworów (dostęp do co najmniej 3 rozmiarów dla każdej płytki prawej/lewej). b) płytki anatomioczne górno bocze lewe i prawe od 3 do 8 otworów (dostęp do co najmniej 4 rozmiarów dla każdej płytki prawej/lewej). Otwory do śrub korowych i blokowanych (ilość otworów adekwatna do wielkości płyty ). | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-34 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6c | Śruba blokowana tytanowa ø 2.4 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-34 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-34 mm ze skokiem co 2mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-34 mm ze skokiem co 2mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 4 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium (w tym wiertarkę, inne akcesoria i urządzenia) oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów, umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Śruby kompresyjne tytanowe kaniulowane o ø 2.0 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-30 mm ze skokiem co 2mm; | 40 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2 | Śruby kompresyjne tytanowe kaniulowane o ø 3.0 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-40 mm ze skokiem co 2mm. | 20 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3 | Śruby tytanowe kaniulowane o ø 6.5 mm, sterylne, częściowy gwint o długości 16 mm w zakresie długości 30-160 mm i gwint o długości 32 mm ze skokiem co 5mm. | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4 | Mikrowkręt kompresyjny tytanowy o ø 1,8 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-18mm ze skokiem co 2mm. Gniazdo wkrętu krzyżakowe. | 70 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 5 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas wykonywania zabiegu*: kompletnego instrumentarium ( inne akcesoria i urządzenia) oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów. *Kryterium oceny: udostępnienie na czas trwania umowy
poz.1 | System tytanowych płytek dłoniowych. Śruby tytanowe korowe, blokowane | 3 | komplet | 0 | 0 |  | 0
poz.1a | Płytki dłoniowe tytanowe do leczenia złamań kości śródręcza i paliczków. System 1,7mm oraz 2,3 mm. Grubości dostepnych płytek : 0,55mm, 1,0mm, 1,3mm, 1,5mm. Dostęp do wyboru sposród płytek : proste, L, T, Y, Z, płytki jednoosiowe i równoległe. W każdej płytce otwory do śrub o średnicy 1,7 lub 2,3 ( ilość i średnica otworów adekwatna do wielkości i grubości płytki. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Śruby korowe tytanowe, do śrub ø 1.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie co najmniej: 5-16 mm ( wymagane 12 długości), 16-24mm skok co 2 mm, | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Śruby korowe tytanowe, do śrub ø 2.3 mm, dostęp do co najmniej15 długości w zakresie: 6-26 mm,
poz.1d | Śruby blokujące tytanowe, do śrub ø 1.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie co najmniej: 5-16 mm ( wymagane 12 długości), 16-24mm skok co 2 mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1e | Śruby blokujące tytanowe, do śrub ø 2.3 mm, dostęp do co najmniej 15 długości w zakresie: 6-26 mm
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 6 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. W składzie instrumentarium musi być elastyczny celownik do rozwiercania kanału udowego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Sterylny system implantów do rekonstrukcji artroskopowej ACL oraz zabiegu rewizyjnego (cała procedura endoskopowa): Skład systemu: a) system mocowania udowego b) śruba interferencyjna - mocowanie piszczelowe. | 15 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | System mocowania udowego, dostęp do dwóch rodzajów implantów: a) podłużna płytka metalowa, trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5mm. Zaopatrzona w dwie nici umżliwiające obrócenie i zablokowanie implantu nad kością korową b) podłużna płytka metalowa, bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, oraz płytka wydłużona, stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Śruba interferencyjna wykonana ze stopu tytanowego dostęp do 4 średnic w zakresie 7-10mm i 3 długości w zakresie 20-30mm dla każdej średnicy. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2 | Sterylne kotwice barkowe. Wszystkie elementy sterylne. Wymagane opakowanie podwójne: opakowanie zewnętrzne z widocznym oznakowaniem oraz opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Dostęp do co najmniej następujących rodzajów kotwic barkowych: | 50 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2a | Śruba kotwicowa stożkowa do stabilizacji obrąbka 3mm na jednorazowym wprowadzaczu ze wzmocnioną polietylenową nicią nr 2 o wytrzymałości na zerwanie15kg
poz.2b | Śruba kotwicowa do stabilizacji obrąbka wykonana z PEEK o śr. 3,5mm na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu zaopatrzona w podwójną nić nr 2 o wytrzymałości na zerwanie15kg
poz.2c | Śruba kotwicowa do stabilizacji obrąbka wykonane z PEEK o śr. 3,5mm na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu, zaopatrzone w pojedynczą nić nr 2 o wytrzymałości na zerwanie15kg
poz.2d | Śruba kotwicowa stożkowa do stabilizacji stożka rotatorów o śr.5mm oraz 6,5mm na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu, zaopatrzone we wzmocnioną nić nr 2 o wytrzymałości na zerwanie15kg
poz 2.e | Śruba kotwicowa kaniulowana do stożka rotatorów wykonana z PEEK o śr. 5,5mm i śr. 6,5mm na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu, z trokarem zaopatrzona w podwójną nić nr 2 o wytrzymałości na zerwanie15kg
poz. 3 | Sterylna śruba kotwicowa bezwęzłowa do stożka rotatorów wykonana z PEEK o śr. 5,5 x 19,4mm, umożliwia napięcie z siłą 310N (+/-50N), nici kotwic bliższego rzędu w technice 2-rzędowej | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 4 | Sterylna kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności barku, wykonana z polyestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w jedną nić, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału na poziomie 21mm (+/-1mm), uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości. | 30 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 5 | Sterylna kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności barku, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału na poziomie 21mm (+/- 0,5mm), uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości. | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 6 | Sterylna kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności barku, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w trzy różnokolorowe, wzmocnione nici, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału na poziomie 21mm (+/- 0,5mm), uzyskiwana za pomocą wiertła, lub startera z ogranicznikiem głębokości. | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 7 | Wierło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, dedykowane do kotwic niciowych 1.4mm, sterylne, pojedynczo pakowane, średnica wiertła 1.4mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 8 | Wierło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, dedykowane do kotwic niciowych 2.3mm, sterylne, pojedynczo pakowane, średnica wiertła 2.3mm. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 7 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz. 1 | Sterylna kotwica barkowa do mocowania tkanek miękkich do kości samogwintująca, tytanowa, wkręcana, o średnicy 2,8 mm zaopatrzona w jednorazowy podajnik i szew pleciony z rdzeniem z polietylenu. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 2 | Sterylna kotwica barkowa do mocowania tkanek miękkich do kości samogwintująca, tytanowa, wkręcana, dostep do średnicy: 4,5mm, 5,5mm i 6,5 mm; zaopatrzona w jednorazowy podajnik i 2 lub 3 szwy plecione z rdzeniem z polietylenu. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 3 | Sterylna kotwica barkowa wykonana z plecionki poliestrowej. Dostęp do dwóch średnic: 1,7mm z pojedyńczą nicią nr 2 oraz 1,9 mm z podwójną nicią nr 1. Aplikator kotwicy sygnalizujący dźwiękowo moment zakotwiczenia implantu. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4 | Jednorazowy, sterylny zestaw do artroskopii biodra zawierający 2 igły 17 G + 3 druty prowadzące 1,2 mm o dł.45 cm wykonane z materiału ze stopem tytanu. | 2 | op |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 8 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis materiału zespalającego.
poz.1 | Druty Kirschnera typu trójgraniec, zaotrzony jednostronnie. Dostęp do co najmniej następujacych rozmiarów: dł. 70mm-średnica 0.6, 0.8 dł. 140mm- średnica 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 dł. 210mm- średnica 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 dł. 310mm- średnica 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 dł. 485mm -średnica 2.2, 2.4, 2.8, 3.0 | 300 | szt. |  | 0 |  | 0
Pakiet 9 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis materiału.
poz. 1 | Sterylna giętka igła do przeciagania nici przez tkankę przy implantacji kotwic barkowych. Udostępnienie na czas trwania umowy narzędzia do zastosowania z zaoferowaną igłą. | 24 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 2 | Ostrze 4,0mm do resekcji tkanek miękkich w trybie oscylacji, kompatybilne z Shaverem Formula, firmy Stryker | 150 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 3 | Mikropiłka oscylacyjna o szerokości krawędzi tnącej ostrza 9,0mm; grubości materiału ostrza 0,38mm; grubości cięcia krawędzi tnącej ostrza 0,38mm; dostęp do dwóch max. głębokości cięcia ostrza 18,5mm i 31,0mm; piłka kompatybilna z nasadką piły oscylacyjnej Stryker 4100-400-000 | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 4 | Sterylne dreny do pompy artroskopowej, jednorazowe, kompatybilne z pompą Flosteady 200 STRYKER, pakowane pojedyńczo w sterylne opakowanie i nie więcej niż 10 szt. w opakowaniu zbiorczym. | 110 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 5 | Sterylne kaniule barkowe przezroczyste o średnicy 8mm, gwintowane i gładkie, wielomembranowe | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 10 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ( przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy palucha o szerokości 8 i 10mm z kątem 26 i 90 stopni (dostęp do 4 rozmiarów). System nie wymaga rozwiercania kości. | 30 | szt. |  | 0 |  | 0
Pakiet 11 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. W składzie instrumentarium musi być celownik do rozwiercania kanału piszczelowego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Sterylny system implantów do rekonstrukcji artroskopowej ACL - BTB, PCL (cała procedura endoskopowa): Skład systemu: a) śruba interferencyjna - mocowanie piszczelowe. b) system mocowania udowego | 90 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Mocowanie piszczelowe: Sterylna śruba tytanowa, kaniulowana, dostęp do 7 średnic od 7mm do 13mm, dostęp do długości w zakresie od 20 do 40mm ze skokiem co 5 mm, dostęp do dwóch kaniulacji 1,5mm i 2,0mm; | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Mocowanie udowe - dostęp do następujących impalntów w zależności od rodzaju zabiegu: 1. podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym; 2. płytki tytanowe na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki; 3. płytka tytanowa typu endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych; 4. płytka tytanowa typu endobutton bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8, 9mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 2 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany, ułatwiający założenie przeszczepu. | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 3 | Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA lub z materiału PEEK dostęp do 6 średnic w zakresie od 6 do 12mm i 4 długości w zakresie 20 - 35mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 4 | Sterylne wiertło o średnicy 1,7-1,9mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | Sterylne wiertło kaniulowane śr. 4.5mm | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6 | Sterylny drut wiercący z oczkiem śr. 2.4mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.7 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. | 5 | op |  | 0 |  | 0
poz.8 | Sterylny drut kierunkowy do śrub, opakowanie 5 sztuk | 3 | op |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 12 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ( przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Sterylny system do szycia łąkotki metodą ALL - INSIDE o składzie: dwa implanty PEEK, połączone za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnoinego szwu 2-0, szew posiada samozaciskowy węzeł, załadowane rzędowo w pojedyńczą, półotwartą, jednorazową igłę. | 40 | komplet |  | 0 |  | 0
poz. 2 | Sterylny system do szycia łąkotki z kontrolowanym dociskiem o składzie: System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową, osadzonych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy wprowadzacz-aplikator o 3 zagięciach 0, 12, 27 stopni, na którym znajdują sie implanty połaczone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. | 40 | komplet |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 13 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. W zestawie musi być dołączone kompatybilne instrumentarium przystosowane do wielokrotnej stetylizacji. Zestaw zawiera cztery rozmiary osteotomów o szerokościach: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, oraz dwa dystraktory i miarkę do pomiaru szczeliny osteotomii co pozwala na śródoperacyjny wybór sposobu otwarcia szczeliny osteotomijnej. W komplecie pręty osiujące: piszczelowy oraz udowy, umożliwiające kontrolę osi kończyny podczas zabiegu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | System tytanowych płyt do osteotomii piszczeli metodą HTO-LCO | 6 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Płyta do osteotomii piszczelowa bliższa przyśrodkowa Tytanowa płyta do osteotomii w obrębie bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 115 mm, szerokość: 16 mm, grubość: 3 mm. W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Tytanowa śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Dostęp do wszystkich długości w zakresie: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 1d | Tytanowa śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Dostęp do wszystkich długości w zakresie: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 1e | Tytanowa śruba-spacer blokowana o średnicy 5 mm. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 14 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie materiału. Na czas trwania umowy przetargowej dostawca użyczy inserter do zabiegów szycia łąkotki z użyciem bioimplantu - specjalistyczne kleszcze, umożliwiające trwałe nadanie membranie kolagenowej pożądanego ułożenia, a następnie wprowadzenie tak uformowanej struktury przez port artroskopowy i precyzyjne umiejscowienie jej na łąkotce. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ( przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna stosowana przy zabiegu do wypełnienia i napraw ubytków chrzęstnych, rekonstrukcji łąkotki kolanowej techniką owijania, z późniejszym podaniem aspiratu szpiku kostnego do miejsca uszkodzenia pomiędzy membranę a tkankę łąkotki. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Rozmiar 2x3 cm | 40 | szt. |  | 0 |  | 0
Pakiet 15 Zestaw zawiera klej tkankowy oraz niezbędne akcesoria do przygotowania i podania preparatu oraz broszury producenta w języku polskim - co najmniej w formie papierowej ,zawierające szczegółowy opis materiału i opis techniki przygotowania materiału.
poz.1 | Klej tkankowy, przeznaczony do mocowania membran w stawie kolanowym (opisanych w pakiecie 14 – kompletny zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany (fibrynogen ludzki 91mg/ml), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny (3000KIU/ml). Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. | 40 | zestaw |  | 0 |  | 0
Pakiet 16 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium (w tym kompletny uchwyt narzędzia do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich, wielorazowe igły do artroskopowego przeszywacza tkanek o zagięciu 45 st. w lewo, i w prawo, jak i inne akcesoria i urządzenia niezbędne do implantacji produktów) oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów, umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Sterylna tytanowa śruba interferencyjna z miękkim nietraumatyzującym gwintem o ø 7, 8, 9 mm i długościach 20, 25, 30 mm dla każdej z średnic, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, pakowana pojedyńczo. | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 |  |  | 10.075
poz.2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami wykonanymi z PEEK, załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod katem 15 st. Połączone mocną nitką w rozmiarze "0". Zestaw umo żliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 |  |  | 100.75
poz.3 | Sterylna nić pleciona, wykonana z materiału niewchłanialnego o rozmiarze "1", pokryta osłonką dla łatwiejszego przesuwania w urządzeniu. Nić posiada 3 oczka o wysokiej wytrzymałości. Pakowana każda pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym zawierającym nie więcej niż 10 szt. | 40 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 17 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium (wiertła, gwintowniki i wkrętaki) oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | System tytanowych implantów do mocowania więzadeł. Wkręty tytanowe korowe niskoprofilowe, gąbczaste niskoprofilowe, tytanowe podkładki z kolcami. | 15 | komplet | 0 | 0 |  | 0
poz.1a | Tytanowa podkładka z krótkimi i długimi kolcami dla oparcia w więzadle, z centralnie położonym otworem pod niskoprofilowy wkręt korowy lub gąbczasty. Dostęp dla obu podkładek do dwóch średnic 14 i 18 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Śruby korowe tytanowe, niskoprofilowe ø 4.5 mm, dostęp do co najmniej 15 długości w zakresie : 25-60 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Śruby gąbczaste tytanowe, niskoprofilowe ø 6.5 mm, dostęp do co najmniej 4 długości w zakresie: 25-40 mm,
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0