# Szp/ZP-290/ 888 /2022						                       Wrocław, dnia 31.10.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni endoskopowej”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 11

# Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w formularzu cenowym jednostki miary opakowania czy sztuki?

# Poniżej zamieszczamy poszczególne pozycje w jaki sposób są pakowane:

# Poz. 1 - 1 opakowanie = 5 sztuk

# Poz. 2 – 1 opakowanie = 5 sztuk

# Poz. 3 – 1 opakowanie = 5 sztuk

# Poz. 4 – 1 opakowanie = 5 sztuk

# Poz. 5 - 1 opakowanie = 1 sztuka

# Poz. 6 – 1 opakowanie = 1 sztuka

# Poz. 7 – 1 opakowanie = 1 sztuka

# Poz. 8 – 1 opakowanie = 10 sztuk

# Poz. 9 – 1 opakowanie = 10 sztuk

# Odpowiedź:

# Zamawiający modyfikuje zapisy w Formularzu asortymentowo-cenowym Załącznik nr 1.11 kolumna nr 5 – Jednostka miary, wpisując w wierszach  1-9 „szt.”. W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Pakiet nr 11.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści koszyk jednorazowego użytku? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 5 kosza  do ekstrakcji kamieni  jednorazowego użytku. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6

# Czy Zamawiający dopuści kosz do ekstrakcji kamieni, jednorazowego użytku, ø kosza 20 mm, długość 260 cm, ø kanał roboczy 2,0 mm, półskrętny?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 6 kosza  do ekstrakcji kamieni  o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, objętość łyżeczek 1,628 mm3; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą gazową?

# Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; rozwarcie łyżeczek 5,5 mm, objętość łyżeczek 1,21 mm3; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą gazową?

# Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3

# Czy Zamawiający dopuści jednorazowy standardowy ustnik z gumką tekstylną która jest bezpieczna również dla alergików; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx30mm, wykonany z polipropylenu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu?

# Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4

# Czy Zamawiający dopuści uniwersalną jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych końcówka zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300mm, średnica cewnika 1,7 mm, średnica szczoteczek 5 i 10 mm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) , 16mm( długość ramienia 9,5 mm) , zagięcie ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy.  Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).  Możliwość usunięcia zaaplikowanego już klipsa?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600 mm. Średnica narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

# Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwarciu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm. Średnica narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr. katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

# Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych – kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwarciu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe typu Jumbo - Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9 mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm. Średnica narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 6

# Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,3 dla średnic: 10 i 15 mm oraz drut o średnicy 0,41 mm dla średnic: 25 i 32 mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7

# Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii, owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu. Średnica pętli 10,15mm (z drutu plecionego o śr. 0,3 mm) i 25,32mm (z drutu plecionego o śr. 0,41 mm) średnica osłonki 2.4 mm, długość robocza 230 cm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 8

# Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomi owalne obrotowe -Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna. Cięcie bez koagulacji, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnic: 10.15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9

# Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne pętle do polipektomii owalne, wykonane z drutu monofilamentnego  (średnica drutu tnącego 0.3 mm)  ,  średnica pętli 10, 15, 30mm; średnica osłonki 2.4 mm; narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość robocza 2300 mm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 11

# Czy Zamawiający dopuści kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 12

# Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm.  Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 13

# Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe szczoteczki  dwustronne do czyszczenia  kanałów endoskopów. Średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 250 cm oraz 230 cm . Średnice szczoteczek:   6/6; 5/10 mm; w niebieskiej osłonce?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 14

# Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów. Średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 250 cm oraz 230 cm. Średnice szczoteczek:   6/6; 5/10 mm; długość szczoteczek 20/20 mm, 20/30 mm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 15

# Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów dwustronna. Średnica włosia 5/10 mm, długość 20/30mm  ,długość całkowita szczoteczki 15,6 cm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 16

# Zestaw składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów. Średnica włosia 6/6 mm, długość robocza 230 cm. Średnica osłonki 1.8 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 20 cm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 18

# Czy Zamawiający dopuści Pułapka na polipy usunięte podczas endoskopowej polipektomii, pięciokomorowa jednorazowego użytku

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 19

# Czy Zamawiający dopuści pętle z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 25x42mm lub 35x51,5mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze szarym?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 20

# Czy Zamawiający dopuści jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów  z portem bocznym do przepłukiwań  . Średnica osłonki 3,2 mm, średnica otwartego kosza 20, 25, 30 mm  , długość robocza 230 cm?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 21

# Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe prowadniki endoskopowe. Nitinolowe rdzeń  zabezpieczający przed zgięciem i załamaniem prowadnika. Dwukolorowa powłoka dla lepszej wizualizacji w obrazie endoskopowym. Hydrofilna koncówka.Średnica 00,25mm,0035 mm Długość robocza 450 cm. Długość końcówki 5 cm?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

# Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne z możliwością biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność łyżeczek 7,7mm3; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą ETO.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

# Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne z możiwością do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 4,5 mm, pojemność łyżeczek 2,7 mm3; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1800mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą ETO.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4

# Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych 2 główki śr.5/10 mm, dł.20/40mm końcówka zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300mm pasuje do kanałów endoskopów o średnicy 2,0mm-4,20mm.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 6

# Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem popychającym 8,5 Fr, 10 Fr i 11,5 Fr.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 zestawów z cewnikiem popychającym 8,5 Fr, 10 Fr i 11,5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ..

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.