**Zał. nr 3 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Dzierżawa lodowiska demontowalnego wraz z jednokrotnym montażem i demontażem oraz niezbędną infrastrukturą w terminie od 14.01.2023r. do 28.02.2023r.
2. Demontowalne , sztuczne lodowisko o powierzchni 375 m2 (15m x 25m), w którego skład wchodzą w szczególności:

* agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska o wymiarach 15m x 25m
* system chłodniczy do tafli lodowiska o powierzchni 375 m2
* samoprzymarzalne bandy lodowiska o wymiarze 1200mm x 2400mm wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, wyłożone białą płytą, oraz płytą okopową z listwą poręczową, wyposażone w dwie furtki wejście - wyjście oraz wjazd dla rolby
* wytworzenie fali lodowiska o grubości co najmniej 3,5 cm
* czynnik chłodniczy w ilości niezbędnej do właściwego funkcjonowania lodowiska

1. Wyposażenie dodatkowe:

* suszarka na łyżwy
* chodnik gumowy o gr. 6mm szer. 1,0m - 100m2
* pingwin do nauki jazdy na łyżwach - 4 szt.
* delfin – 2szt.

1. Hala aluminiowa 20x30m wys. ściany 2.5m, wys. w kalenicy 5.8

Konstrukcja hali musi być dostosowana do wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa tego typu konstrukcji:

* hala dostosowana do obciążenia śniegiem dla 3 strefy śniegowej
* hala dostosowana do obciążenia wiatrem o prędkości występującej w 1 strefie wiatrowej

1. Lokalizacja lodowiska.

Stadion Miejski w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Wincentego Witosa 1

dz. nr. 40008/10

1. Zamawiający zobowiązuje się do wypoziomowania terenu pod halę i płytę lodowiska w odchyłce poziomowanego terenu 1 cm.