Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk półek stałych 19” (WZ-SB00-49-01-011) do szaf dystrybucyjnych

Wymagania dotyczące zamawianych materiałów.

- materiał – blacha stalowa malowana farbą proszkową

- kolor – popielaty RAL 7035

- wysokość 2U

- szerokość 446 mm

- głębokość 650 mm

- mocowanie na 2 belkach nośnych w rozstawie 19”

- dopuszczalne obciążenie 25 kg.

Wymagania dodatkowe

- Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.