Załącznik nr 1

do SWZ Nr

NB.DZ-DK.Db.263.1.2024

## Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim”

Miejsce i data .....................................

A.	Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa firmy | Siedziba firmy | NIP/REGON | KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma wiodąca |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 1* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 2* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |

Uwaga: * Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo.

Dane dotyczące pełnomocnika (jeżeli dotyczy):

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko: ________________________________________________________________                                   ____

Adres: _______________________________________________                      _____________________

Nr telefonu: _________________________________________________         ____________ ________

e-mail: ____________________________________________________                   _________________

Podstawa do reprezentacji: _______________________________________________         __________

B.	Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przeze mnie/nas zaakceptowane i zobowiązuję(emy)my się, w przypadku wybrania mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmianami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy/oświadczamy, te zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Cena ryczałtowa mojej/naszej oferty (ustalona na podstawie wyliczenia w pkt. D) wynosi:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

- Przedmiot umowy wykonamy na warunkach opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w terminie _____________ dni od podpisania umowy.

[Uwaga: Wymagany termin dostawy maksymalnie 20 dni od podpisania umowy]

- Oświadczam(y), że na wszystkie zaproponowane w ofercie produkty

udzielamy gwarancji na okres ___      ______________________miesięcy

[Uwaga: Wymagany okres gwarancji jakości wynosi: min. 24 miesięcy]

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Składając ofertę informuję/informujemy, że:

niniejsza oferta wyczerpuje przesłankę zawartą w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług1. Tym samym dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Składając ofertę informuję/informujemy, że1:

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

________________________________________________________                                   ______

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ____                                    ____________

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie _______%

niniejsza oferta nie wyczerpuje przesłanki zawartej w art. 225   ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień, tj. wybór niniejszej oferty nie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –  jeżeli dotyczy.]

- Składam(y) niniejszą Ofertę:

w imieniu własnym;

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 462 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję/informujemy, że:

zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- (…).

nie zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –   jeżeli dotyczy.]

- Oświadczam/oświadczamy2, że jestem/jesteśmy:

- Mikroprzedsiębiorstwem

- Małym przedsiębiorstwem

- Średnim przedsiębiorstwem

- PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

- OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- iNNY RODZAJ     _________________________________________________________

(proszę zaznaczyć właściwe –  jeżeli dotyczy)

[Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego innym niż państwo Zamawiającego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

Oświadczam/oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku pn.: _________________________________________________________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączyliśmy również stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

- Informacja dotycząca art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oświadczam/oświadczamy, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), wynikające z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wskazane odpowiednio w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6. Instrukcji dla Wykonawców, w tym również sankcja w postaci kary pieniężnej w przypadku podlegania tym przesłankom.

- Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

[*	 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).]

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu narzędzia Zamawiającego - platformy zakupowej.

- Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- Niniejszym wskazuję, że dane umożliwiające zweryfikowanie uprawnień do reprezentowania Wykonawcy/osób działających w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu dostępne są w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych (należy wskazać właściwe):

☐ KRS - https://ekrs.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy;

☐ CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy

☐ inny rejestr (należy podać) …………………………………………

W związku z tym, że umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych do oferty załączam (należy wskazać właściwe):

☐ pełnomocnictwo z dnia ……………………

☐ inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy ……………………………………..

C.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
|  | (Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów) |
| Adres do korespondencji |  |
| telefon |  |  |  | e-mail: |  |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| ___________________ dn. _________________ . (Miejscowość) |  | ____________________________________ Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

2Pojęcia zaczerpnięte z Zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5 2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

D.	Cenę ofertową ustalono na podstawie poniższego wyliczenia:

Tabela nr 1. Załącznik asortymentowo-cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Określenie producenta, typ, model* | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Cena jedn. brutto | ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne- balastowa - bezinwazyjna konstrukcja na dach płaski, odporna na warunki atmosferyczne, konstrukcja stalowa w powłoce magnelis, konstrukcja kompletna z wiatrownicami oraz balastami w ilości niezbędnej do wykonania całej instalacji 10kW. Konstrukcja wsporcza odizolowana od podłoża za pomocą gumowej izolacji. |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | panel fotowoltaiczny - moc 410W, typ ogniw: monokrystaliczne, 3,2mm szkło hartowane, rama z anodowanego stopu aluminium w kolorze czarnym, stopień ochrony IP68 z 3 diodami bocznikującymi, gwarancja produktowa na panel min. 15lat oraz zapewnienie wydajności po 10 i 25 latach (dopuszcza się inną ilość modułów fotowoltaicznych o ile ich łączna moc będzie powyżej KW |  | szt |  |  |  | 26,00 |  |  |  |
|  | optymalizator mocy - znamionowa moc wejściowa 450Wp, maksymalne napięcie wejściowe: 80V, metoda komunikacji- MBUS |  | szt |  |  |  | 26,00 |  |  |  |
|  | falownik 10kVa - moc znamionowa AC: 10kW; napięcie przyłączeniowe: 230/400V; zakres napięcia wejściowego od 140 do 980V; liczba MPP-tracker: 2; maksymalna moc wejściowa 1500W; maksymalne napięcie wejściowe DC: 1100V; komunikacja: WiFi/4G/RS485; sieć LTE przez Smart Dongle, wykrywanie uszkodzeń łańcuchów; regeneracja efektu PID; konwekcja naturalna |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | wyłącznik pożarowy DC - przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa 2 stringowy do instalacji fotowoltaicznych, napięcie do 1500V DC, stopień ochrony IP66, automatyczny wyłącznik przy temp. 70Stopni, odporny na promieniowanie UV |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | przewód solarny 6mm2, czerwony - przekrój 6mm2, napięcie pracy: 1,5kV DC, zgodny z EN50618, kolor czerwony, odporny na UV, warunki atmosferyczne |  | m |  |  |  | 120,00 |  |  |  |
|  | przewód solarny 6mm2, czarny - przekrój 6mm2, napięcie pracy: 1,5kV DC, zgodny z EN50618, kolor czarny, odporny na UV, warunki atmosferyczne |  | m |  |  |  | 120,00 |  |  |  |
|  | rozdzielnica PV DC - kompletna rozdzielnica PV- 2 stringi: obudowa hermetyczna IP65, 500V AC, 1000V DC, 2x12 modułów; rozłącznik izolacyjny PV DC 1000VDC- 2szt; podstawa bezpiecznikowa 2P PV 1000V z wkładkami bezpiecznikowymi gPV; ochronniki przepieciowe PV T1 + T2 11000, 6,25kA/40kV- 2szt.; przyłącza MC4; tabliczki ostrzegawcze. |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | rozdzielnica PV AC - kompletna rozdzielnica PV AC: tablica natynkowa IP 65 2x12 modułów, rozłącznik izolacyjny 3-polowy min. 40A, ochronnik przepięciowy T1 + T2, 12kA |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Rury windurowe o śr. do 47mm |  | m |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
|  | korytka kablowe - kompletne złącze solarne (męskie i żeńskie) 30A, 1500V DC, IP68, odporność UV |  | mb |  |  |  | 55,00 |  |  |  |
|  | złącze solarne - kompletne złącze solarne (męskie i żeńskie) 30A, 1500V DC, IP68, odporność UV |  | szt |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | grunt głębokopenetrujący |  | l |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
|  | styropian fasadowy gr. 20 cm - EPS 70, λ= 0,038 W/mK |  | m3 |  |  |  | 63,00 |  |  |  |
|  | Styropian fasadowy gr. 3 cm - EPS 70, λ= 0,038 W/mK |  | m3 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  | łącznik izolacji z trzpieniem metalowym dł. 300 mm - łącznik z długą strefą rozporową |  | szt |  |  |  | 1 650,00 |  |  |  |
|  | zaślepka łącznika izolacji ze styropianu - średnica 67 mm |  | szt |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |
|  | zaślepka łącznika izolacji z wełny - średnic 67 mm |  | szt |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
|  | wełna elewacyjna do systemów dociepłeń typu BSO - λ= 0,035 W/mK, reakcja na ogień A1 |  | m3 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
|  | styropian dach/podłoga EPS 100 gr. 15 cm - EPS100 λ= 0,038 W/mK |  | m3 |  |  |  | 81,00 |  |  |  |
|  | klej do przyklejania styropianu w systemach BSO – poz. 21,22,23 kompletny system jednego producenta składający się z zestawu zapraw klejowych i zbrojących, gruntów, siatki zbrojącej (gramatura minimum 150 g/m2) oraz tynku podkładowego i tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem po przedstawieniu próbek do akceptacji) |  | kg |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  |
|  | klej do warstwy zbrojącej w systemach Bso – poz. 21,22,23kompletny system jednego producenta składający się z zestawu zapraw klejowych i zbrojących, gruntów, siatki zbrojącej (gramatura minimum 150 g/m2) oraz tynku podkładowego i tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem po przedstawieniu próbek do akceptacji) |  | kg |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |
|  | tynk silikonowy do systemów BSO – poz. 21,22,23 kompletny system jednego producenta składający się z zestawu zapraw klejowych i zbrojących, gruntów, siatki zbrojącej (gramatura minimum 150 g/m2) oraz tynku podkładowego i tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem po przedstawieniu próbek do akceptacji) |  | kg |  |  |  | 870,00 |  |  |  |
|  | parapety zewnętrzne blaszane - blacha powlekana w połysku kolor grafitowy długości:7x100cm,4x235cm, 4x 180 cm, 2x0,82cm, 8x120 cm. Szerokości parapetów podane zosaną po wyklejeniu warstwy izolacji |  | szt |  |  |  | 27,00 |  |  |  |
|  | folia budowlana - gr.0,3 mm |  | m2 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |
|  | beton B15 grzany z dodatkami mrozoodpornymi, z usługą pompowania - Beton na drobnym kruszywie, podanie betonu pompą na dach |  | m3 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | papa podkładowa termozgrzewalna - aplikacja - metoda zgrzewania lub mocowanie mechaniczne Elastyczność w niskiej temperaturze -5/∅30 mm °C Grubość 3,8 (±5%): mm Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 50 mm 2500 (±700) N Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50 mm 1500 (±500) N Odporność na przepływ wody 10 kPa Opór przepływu w podwyższonej temperaturze ≥ 80 °C Szerokość ≥ 1:,00: mm Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ=20 000 (EN 13707) Wzmocnienie tkanina szklana |  | m2 |  |  |  | 352,50 |  |  |  |
|  | papa nawierzchniowa termozgrzewalna - aplikacja - metoda zgrzewania Elastyczność w niskiej temperaturze -20/∅30 mm °C Grubość 5,2 (-0 / +0:,4): mm Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 50 mm 750 (-0 / +350) N Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50 mm 950 (-0 / +350) N Odporność na przepływ wody 200 kPa Odporność na uderzenia 2000/2000 mm Opór przepływu w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ=20 000 (EN 13707) Wzmocnienie Włóknina poliestrowa |  | m2 |  |  |  | 350,00 |  |  |  |
|  | kominki wentlacyjne systemowe do pokryć z papy termozgrzewalnej |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | gaz propan w butlach (11 kg) |  | kg |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  | kołek szybkiego montażu KSM 6x40 mm |  | szt |  |  |  | 1 050,00 |  |  |  |
|  | podkładki pod papę |  | szt |  |  |  | 1 050,00 |  |  |  |
|  | płyta OSB3 gr. 18 mm - 1250x2500 mm |  | m2 |  |  |  | 18,72 |  |  |  |
|  | blacha powlekana płaska na obróbki blacharskie - blacha powlekana w połysku kolor grafitowy gr min 0,5 mm |  | m2 |  |  |  | 46,88 |  |  |  |
|  | rynhak doczołowy - metalowy, szer. 125 kolor grafit |  | szt |  |  |  | 45,00 |  |  |  |
|  | Rynna szer. 125 mm z blachy powlekanej - rynna metalowa szr. 125 grafit, 4 mb |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Złączka rynny - metalowa szr. 125 |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Taśma tynkarska - 48mmx50m |  | szt |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | Taśma malarska - niebieska |  | szt |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Folia samoprzylepna do okien - 50cmx75mb |  | szt |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Kratki wentylacyjne z żaluzją - wym. 14x14 stal nierdzewna |  | szt |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | Denko rynny - metalowe, 125mm kolor grafit |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Sztucer - metalowy, 125mm kolor grafit |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Rura spustowa - metalowa kolor grafit, 100 mm dł 4 mb |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Obejma rury spustowej - metalowa kolor grafit 100vmm |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Kołek mocujący obejmę rury spustowej - Dł 300 mm |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Kolanko rury spustowej - metalowe kolor grafit 100mm |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Pompa Ciepła - pompa ciepła gruntowa woda/solanka o mocy 24,2 kW , COP 4,2, moc elektryczna 6,2 kW |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Pojemnościowy zasobnik CW 500 L - pojemnościowy zasobnik ciepłej wody 500dm3 z wężownicą o pow. 6,0 m2 |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zbiornik budforowy o pojemności minimum 400 L - zbiornik o pojemności 400 L, w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 50 mm |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Grzałka elektryczna EHE 6 kW ( sygnał załączenia z automatyki pompy ciepła) - grzałka elektryczna mocy 6000 W, zasilanie 230V |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | czujnik temperatury wody instalacyjnej - czujnik temp. Wody cwu dostarczany wraz z pompą ciepła |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | czujnik temperatury zewnętrznej - czujnik temp. Zewnętrznej dostarczany wraz z pompą ciepła |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | czujnik ciśnienia w obiegu solanki - czujnik temp. Solanki dostarczany wraz z pompą ciepła |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | hydrauliczny zestaw przyłączeniowy do obiegu solanki z zaworem bezpieczeństwa 3 bar |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | wysokowydajna pompa obiegowa 25/125 |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | płytowy wymiennik ciepłej wody o mocy 30kW (5/55:60/50 st.c) |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze typ S 80 (ciśnienie wstępne 3 bar) ze złączem samoodcinajacym SU fi 25 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze typ N 140 (ciśnienie wstępne 3 bar) ze złączem samoodcinajacym SU fi 25 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Naczynie wzbiorcze typ DD33 (ciśnienie wstępne 6 bar) ze złączem samoodcinajacym SU fi 25 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Rozdzielacz do 7 obiegów gruntowych |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Rozdzielacz obiegu grzewczego z mieszaczem i wysokowydajną pompą obiegową typ 25/8 fi 32/40 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Stacja do napełniania obiegu pierwotnego (solanki) |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Stacja zmiękczania ( 1,5 m3/h) z kompletem armatury odcinającej zwrotnej i filtrującej |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Pompa ładująca zasobnik pojemnościowy UPS 25-60B |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Pompa obiegu wtórnego cw 25.60 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Pompa cykrkulacyjna ciepłej wody - pompa cyrkulacji ciepłej wody UP 20-07N 150 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Trójdrogowy zawór przełączny fi 50 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy dwudrogowy z napędem elektrycznym fi 32 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawor bezpieczeństwa 1915 fi 15 mm ciśnienie zadziałania 3 bar |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawor bezpieczeństwa 2115 fi 15 mm ciśnienie zadziałania 3 bar max temp. 110 st.C |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawor bezpieczeństwa 2115 fi 20 mm ciśnienie za-działania 6 bar |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy gwintowany fi 15 mm (PN16 Tmax 120 st.C) |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy gwintowany fi 20 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy gwintowany fi 32 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy gwintowany fi 50 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny gwintowany fi 20 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny gwintowany fi 25 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny gwintowany fi 32 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny gwintowany fi 40 mm (PN16 Tmax 120st.C) |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy z obniżoną strefą ciśnienia BA295 fi 20 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór do automatycznego uzupełniania - reduktor cisnienia (3bar) typ 2118 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Filtr siatkowy gwintowany fi 15 mm 240 oczek/cm2 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | rur ze stali węglowej , zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, połączenie zaprasowanie promieniowe fi 42x1,5 mm |  | m |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | z rur ze stali węglowej , zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, połączenie zaprasowanie promieniowe fi 54x1,5mm |  | m |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | rury z tworzyw sztucznych PP-R PN20 Stabi fi 20x3,4 mm o połączeniu zgrzewanym mufowym |  | m |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | rury z tworzyw sztucznych PP-R PN20 Stabi fi 40x6,7 mm o połączeniu zgrzewanym mufowym |  | m |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | otulina termoizolacyjna dla rur fi 20 mm gr.20 mm |  | m |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | otulina termoizolacyjna dla rur fi 40 mm gr.40 mm |  | m |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  | otulina termoizolacyjna dla rur fi 50 mm gr.50 mm |  | m |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | rura PE o śr zewn. 63 mm - rura PE-RC 63 |  | m |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
|  | rura PE o śr. zewn. 40 - rura PE-RC 40 |  | m |  |  |  | 414,00 |  |  |  |
|  | sonda geotermalna PE 40 100m - SONDY GEOTERMALNE GEO FF PRO+ 2-RUROWE pe 40 mm |  | szt |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym w wentylatory, nagrzewnicę elektryczną wstępną i wtórną, fitry powietrza maksymalna wydajność 290m3/h, N=230m3/h; W=230m3/h z utomatyką sterowania, z okablowaniem sterująco-zasilajacym i uruchomieniem serwisowym - kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym w wentylatory, nagrzewnicę elektryczną wstępną i wtórną, filtry powietrza maksymalna wydajność 290m3/h N=230m3/h W=230m3/h |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym w wentylatory, nagrzewnicę elektryczną wstępną i wtórną, fitry powietrza maksymalna wydajność 706m3/h, N=500m3/h; W=500m3/h z utomatyką sterowania, z okablowaniem sterująco-zasilajacym i uruchomieniem serwisowym - kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym w wentylatory, nagrzewnicę elektryczną wstępną i wtórną, filtry powietrza maksymalna wydajność 706m3/h N=550m3/h W=550m3/h |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Zwrotna klapa wentylacyjna fi 250/90mm izolowana |  | szt |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | Tłumik akustyczny rurowe proste fi 250/355/900 mm izolowane gr. 40 mm |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Tłumiki akustyczne rurowe proste fi 160/250/900 mm izolowane gr. 40 mm |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Tłumiki akustyczne rurowe proste fi 200/300/900 mm izolowane gr. 40 mm |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Przeciwpożarowa klapa jednopłaszczynowa izolowana - FID PRO z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną fi 160/295 mm |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Nawiewny zawór wentylacyjny KN-100 |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Nawiewny zawór wentylacyjny KN-125 |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Wywiewny zawór wentylacyjny KW-100 |  | szt |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | Kratka wentylacyjna do kanałów okrągłych 325x75 mm |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Przepustnica do kratek 325x75 mm |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | rury spiro 100 mm - przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej; gr. ścianki minimum 0,4mm, grubość powłoki cynkowej minimum 20µm, reakcja na ogień A1 |  | szt |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | rury spiro 125 mm - przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej; gr. ścianki minimum 0,4mm, grubość powłoki cynkowej minimum 20µm, reakcja na ogień A1 |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | rury spiro 160 mm - przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej; gr. ścianki minimum 0,4mm, grubość powłoki cynkowej minimum 20µm, reakcja na ogień A1 |  | szt |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  | rury spiro 200 mm - przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej; gr. ścianki minimum 0,4mm, grubość powłoki cynkowej minimum 20µm, reakcja na ogień A1 |  | szt |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
|  | rury spiro 250 mm - przewody wentylacyjne o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej; gr. ścianki minimum 0,4mm, grubość powłoki cynkowej minimum 20µm, reakcja na ogień A1 |  | szt |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | Czerpnia 200 mm |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Czerpnia 250 mm |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | wyrzutnia dachowa 250 mm wraz z podstawą dachową |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | wyrzutnia dachowa 200 mm wraz z podstawą dachową |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | nawietrzak pod okienny |  | szt |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  | Nawietrzak okrągły z grzałką - nawietrzak podokienny NOGS150-A-CC grzałka 305/3,5A/230V |  | szt |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Rura ze stali węglowej 54x1,5 mm - rura ze stali cienkościennej, węglowej, ocynk galwaniczny zewnętrzny |  | m |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | Rura ze stali węglowej 42x1,5 mm - rura ze stali cienkościennej, węglowej, ocynk galwaniczny zewnętrzny |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Złączka GW 54 Rp2" |  | szt |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | Złączka GW 42 Rp1½" |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Złączka GZ54 R2" |  | szt |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | Złączka GZ 42 42 R1½ |  | szt |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | Kolano 54 90* |  | szt |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | Kolano 54 nyplowe 90* |  | szt |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Kolano 42 90* |  | szt |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | Kolano 42 nyplowe 90* |  | szt |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | Mufa 54 mm |  | szt |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | Mufa 42 mm |  | szt |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. 54 mm |  | szt |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. mm |  | szt |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. 100 mm |  | szt |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. 125 mm |  | szt |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. 160 mm |  | szt |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. 200 mm |  | szt |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | Obejma do rur śr. 250 mm |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Profil montażowy A 30x30/2,0 |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Trójnik GW54 Rp1" |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Separator powietrza dn32 mm - separator powietrza z odwodnieniem. Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Maksymalne ciśnienie upustowe: 10 bar Zakres temperatury medium: 0–110 °C Materiał: mosiądz |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Separator zanieczyszczeń dn32 mm - separator zanieczyszczeń z magnesem wykonany z kompozytu, Maksymalne ciśnienie pracy: 3 bar Zakres temperatury medium: 0–90 °C |  | szt |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Zawór trójdrogowy z siłownikiem dn 32 mm - zawór mieszający 3-drogowy KSV 15. Siłownik 120 sec./ 5 Nm/ 90 st./ 230 V ProClick |  | szt |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Odpowietrznik ½ ‘’ - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2x3/8’’ |  | szt |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | zawór kulowy z rączką 2’’ |  | szt |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  | zawór kulowy z rączką 6/4 ‘’ |  | szt |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
|  | Wełna lamelowa 40 mm z klejem w rolce (6m2) |  | szt |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | taśma aluminiowa zbrojona 48/50 |  | szt |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | rozdzielacz z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 7 obwodów |  | kpl |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | rozdzielacz z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 8 obwodów |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | rozdzielacz z zaworami do siłowników i przepływomierzami - 9 obwodów |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | skrzynka do rozdzielacza j.w. - wymiaru muszą zapewnić montaż rozdzielacza wraz z elementami sterującymi |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | śrubunek przyłączny do PERT i PE-Xc fi 16x20 mm - CONEX do rur wielowarstwowych 16x ¾’’ |  | szt |  |  |  | 59,00 |  |  |  |
|  | Listwa sterująca do rozdzielaczy - ogrzewanie/chłodzenie + 6 stref 230V - listwa sterująca, zasilanie 230V, 6 stref, maksymalnie 60 siłowników. |  | szt |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
|  | Termostat pokojowy (230V) - termostat pokojowy z czujnikiem temperatury, sterowanie co 0,5 *C. |  | szt |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Siłownik 230V NC z adapterem M30x1,5 - siłownik termoelektryczny, zasilany 230 V, gwint M30 |  | kpl |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
|  | kabel sterowniczny systemu ogrzewania pdłogowego |  | m |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | rura ogrzewania podłogowego - rura PEX-C pięciowarstwowa 16x2,0mm |  | m |  |  |  | 4 250,00 |  |  |  |
|  | folia do ogrzewania podłogowego - folia z rastrem 1x50m |  | m2 |  |  |  | 428,00 |  |  |  |
|  | spinki do tackera 50mm - spinki zgrzewane po 20 szt/ 250 szt |  | kpl |  |  |  | 38,00 |  |  |  |
|  | Konstrukcja podjazdu dla niepełnosprawnych - konstrukcja metalowa malowana proszkowo z podkładem cynkowym wraz z kratami Wema przystosowanymi do ruchu niepełnosprawnych. Wymiar konstrukcji długość łączna 15 mb szerokość 1,5 m (szczegóły konstrukcji w załączniku) |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | termocement do wypełnienia odwiertów - termocementem o współczynniku przewodzenie ciepła nie mniejszym niż 1,2 W/m*K. Termocement nie powinien zawierać bentonitu. |  | m3 |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  | studnia rozdzielcza z rozdzielaczem - studnia rozdzielcza wyposażona w rozdzielacz modułowy. Studnia wykonana z polietylenu składa się z podstawy oraz stożka skręcanych szczelnie ze sobą za pomocą śrub. Zwieńczenie studni wg ISO 15398 (testowane przez TUV) odporne jest na ruch pieszy do 200 kg oraz szczelne na wody opadowe. W studni należy przewidzieć dodatkowo betonowy pierścień odciążający wraz z włazem żeliwnym D400. Rozdzielacz modułowy zmontowany i sprawdzony pod kątem szczelności, wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Rozdzielacz ten odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz charakteryzuje się wysoką izolacją cieplną (współczynnik przewodzenia ciepła 0,30 W/mK). Każda belka rozdzielacza wyposażona jest w zawory napełniająco-spustowe oraz odpowietrzniki. Rozdzielacz przeznaczony jest dla ciśnienia roboczego maksymalnie 6 bar (ciśnienie próbne maksymalnie 10 bar) |  | kpl |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Roztwór wodny 29% glikolu etylenowego |  | dm3 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

* należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na ustalenie oferowanego produktu. Jeżeli model posiada wiele wersji produktu, to zaleca się dodatkowo podać dane dodatkowe np. numer katalogowy, itp.

Uwaga! Formularz  należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).