## 1
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1 - Cewniki do odsysania
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | cewnik do odsysania ch 4-5/25-30 cm | szt. | 700
2 | cewnik do odsysania ch 6 i 8 /30-40 cm | szt. | 28000
3 | cewnik do odsysania od ch10 do ch18/50-60cm | szt. | 70000
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1) | dwa otwory boczne naprzeciwległe o powierzchni mniejszej niż otwór centralny,w odległości od otworu centralnego nie większej niż 1-1,5cm
2) | opakowanie folia – papier
3) | numeryczny i kolorowy kod rozmiarowy; numeryczny oznacza rozmiar w CH umieszczony na opakowaniu, a kod kolorowy na opakowaniu i konektorze cewnika
4) | "zamrożona" powierzchnia cewnika(eliminująca konieczność użycia substancji poślizgowych)
5) | cewnik wykonany z materiału o twardości Shore A76-78 potwiedzonej w karcie katalogowej producenta

## 2
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 2 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych jednorazowego użytku, z zakończeniem luer i luer- lock, pozbawione DEHP
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm | szt. | 70000
2 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm zatrzymujące promienie UV dla leków wrażliwych na światło | szt. | 10000
3 | kranik 3 drożny z przedłużaczem 7 - 10 cm o całkowitej objętości wypełnienia nie przekraczającej 0,8 ml. | szt. | 6000
4 | przedłużacz do przetoczeń,długość 120cm,o średnicy wewnetrznej 3,0mm. | szt. | 10000

## 3
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 - Nefrostomia
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | kateter moczowodowy podwójnie zagięty do endopilotomii 7F/12F/30/4- średnica pętli pęcherzowej 4 cm | szt | 30
2 | zestaw do nefrostomii 9F,10F,12F | szt | 500
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Elementy zestawu do nefrostomii :
1) | kateter typu Pigtail z łącznikiem do worka na mocz
2) | prowadnik typu Lunderquista "J" 0,038x80cm
3) | igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm
4) | rozszerzacz
5) | rozszerzacz z rozrywalną koszulką
6) | strzykawka 10ml LL
7) | kołnierz mocujący z opaską
8) | skalpel

## 4
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 4 - Zestaw do cystostomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Zestaw do cystostomii o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu bez balonu o długości 40-45cm w zależności od rozmiaru, trokar rozrywalny, silikonowa tulejka do mocowania, worek na mocz 2l, zatyczka lub zacisk, roamiary od ch8-ch14. | szt. | 140

## 5
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 5 - Filtry oddechowe sterylne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, w obudowie przeźroczystej, pakowane pojedynczo, sterylny, z portem capno | szt | 18000
2 | przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr mechaniczny (plisowana membrana hydrofobowa) z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem capno | szt | 8000
3 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do capno, w obudowie przeźroczystej, sterylny | szt | 600
4 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do capno, sterylny | szt | 1200
5 | wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny | szt | 3000
6 | filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci | szt | 6500
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
| poz. nr 1 |  |  | poz. nr 3 |  |  |  | poz. nr 5
1) | opakowanie folia- papier |  | 1) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% |  |  | 1) | opakowanie folia- papier
2) | skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% |  | 2) | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT - 50 ml |  |  | 2) | przestrzeń martwa w przedziale 15 - 20 ml
3) | wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, i utrata wilgoci max. 6 mg przy VT 500 ml |  | 3) | przestrzeń martwa max 10ml |  |  | 3) | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT-500 ml
4) | przestrzeń martwa w przedziale 50 - 55 ml |  | 4) | opakowanie folia- papier
5) | filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis |  | 5) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 %
6) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 % | [5 empty] | poz. nr 4
1) | poz. nr 2 |  |  |  |  | 1) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%
2) | opakowanie folia- papier |  |  |  |  | 2) | wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml
3) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% |  |  |  |  | 3) | przestrzeń martwa w przedziale 25 - 30 ml
4) | wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml i utrata wilgoci max 6 mg przy VT 500 ml |  |  |  |  | 4) | opakowanie folia- papier
5) | przestrzeń martwa w przedziale 85-100 ml | [5 empty] | Poz. 6
6) | powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci w postaci celulozowej membrany |  |  |  |  | 1) | filtr elektrostytyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy
7) | filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis | [5 empty] | w zakresie objętości oddechowej 150 – 1200 ml
8) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 % |  |  |  |  | 2) | wydajność nawilżania 9 mg H2O /l przy Vt 500 ml
[6 empty] | 3) | objetość wew. 36 ml, masa 19 g
[6 empty] | 4) | z portem kapno, sterylny, zabezpiaczony Luer-lok
UWAGA: dotyczy wszystkich pozycji Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta. Wymagane by filtry zostały wykonane starannie, nie mogą posiadać śladów po resztkach kleju, lub innych substancji wiążących warstwy filtra i membrany wymiennika ciepła i wilgoci, dostarczane w jednostkowym opakowaniu producenta. ZASTRZEŻENIA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu raporty z niezależnych laboratoriów, które potwierdzają, że dany filtr został przetestowany względem konkretnych drobnoustrojów. Zamawiający zastrzega sobie możliwoścć żądania próbek w razie wątpliwości czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

## 6
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 6 - Znieczulenia podpajęczynówkowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | igła do znieczuleń Pencil Point o średnicach 24G, 25G, 26G i 27 G (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego) , dł.90 z pakowanym prowadnikiem | szt | 6000
2 | zestaw do znieczuleń podpajęczynowych z igłą Pencil Point o średnicach 24G ; 25G; 26G i 27G, (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego), dł.90 z prowadnikiem , igłą do podawania leków, strzykawką 10 ml, | szt | 2500
3 | igła do znieczuleń Pencil Point od 24G do 27 G, dł 110 - 130 z prowadnikiem | szt | 200
4 | zestaw do znieczuleń podpajęczynowych z igłą Pencil Point od 24G do 27G, dł 110 - 130 z prowadnikiem , igłą do podawania leków, strzykawką 5 ml, | szt | 50

## 7
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 7 - Cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem CH 24, 28, 32 | szt | 300
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1) | Wtopiony znacznik rtg
2) | Wyraźna podziałka określająca głębokość, co 2- 5 cm

## 8
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 8 - Cewniki do embolektomii i trombolektomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Cewniki do trombolektomii i embolektomii, dł. 80 cm, od 3F do 6F, objętość balona napełnionego płynem 0,20 ml - 2,0 ml | szt | 2000
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1) | wykonany z PCV termoplastycznego, znakowany co 10 cm, zakończenie miękkie, sferyczne, redukcja do minimum możliwości przebicia naczynia
2) | zakończone końcówką Luer - Lock, balon wykonany z lateksu, mocowny jedwabną nicią w celu zwiekszenia wytrzymałości połączenia z kateterem.

## 9
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.9
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 9 - Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | rurka tracheostomijna metalowa bez okienka | roz. 3 śr.7mm dł.55mm roz.4 śr.8mm dł.60mm roz.5 śr.9mmdł.60mm roz.6 śr.10mm dł.65mm roz7 śr.11mm dł.70mm roz.8 śr.12mm dł.80mm roz.9 śr.13mmdł.90mm | szt. | 40
2 | rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem | roz. 7 śr. 11 mm dł. 70 mm | szt. | 80
roz. 8 śr. 12 mm dł. 80 mm

## 10
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 10 - Odciąg chirurgiczny do bardzo niskich zespoleń odbytniczych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Jednorazowe, sterylne elastyczne haki chirurgiczne 5mm , ostre/nieostrzone do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia, kompatybilne z wielorazową samostabilizującą się ramą chirurgiczną Lone Star Retractor System. | szt | 240

## 11
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 11 - Rękaw sterylny do urządzenia Gammafinder II
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Rękaw do bezprzewodowego detektora promieniowania gamma Gammafinder II, rękaw sterylny wykonany z podwójnej folii PE; kształt rękawa pozwalajacy na ścisłe objęcie detektora; dł. rękawa 36cm. szer. na dole 2cm, na górze 9cm; dwa paski samoprzylepne- jeden zamykający rekaw wokół detektora, drugi zabezieczający wyswietlacz. | szt. | 500

## 12
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 12 - Zestaw do jejunostomii z cewnikiem
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Cewnik poliuretanowy do jejunostomii o długości 80cm 8F z trokarem i kanulą, igła prowadząca z kaniulami rozdzieralnymi ch10-2szt,strzykawka 3ml jałowa-2szt | szt | 100

## 13
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 13 - Rurki tracheostomijne dla noworodków
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Rurka tracheostomijna dla noworodków, bez mankietu lub z Mankietem TaperGuard - do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiary od 2.5 do 4.5 co 0.5. Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP)- potwierdzenie na opakowaniu rurki Rozmiar rurki (średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm) oraz numer katalogowy napylony na kołnierzu rurki; dodatkowo numer katalogowy podany na obturatorze, który znajduje się standardowo w zestawie z rurką. 1. Specjalne ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii noworodków; 2. Rurka posiada mankiet specjalny niskoobjętościowy, niskociśnieniowy w kształcie stożka o potwierdzonej, w teście wewnętrznym producenta, zmniejszonej sile koniecznej do wyjęcia rurki o 30% i lepszej możliwości uszczelnienia przecieku, w porównaniu z rurką z mankietem baryłkowym. 3. Specjalnie zbudowany balonik kontrolny (zabudowany zaworek), dzieki czemu dziecko przypadkowo nie doprowadzi do rozszczelnienia | szt | 40

## 14
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 14 - Cewniki moczowodowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Cewnik moczowodowy Ch5 z pętlą 5cm (pętla Zeissa) | szt. | 80
2 | Cewnik moczowodowy Couvelairea od Ch5 do Ch7 | szt. | 600
3 | Cewnik moczowodowy Nelaton od Ch3 do Ch7 | szt. | 300
4 | Cewnik noczowodowy Tiemman od Ch3 do Ch8 | szt. | 150

## 15
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 15 - Gumki naczyniowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Gumki naczyniowe MINI żółte, niebieskie, białe, czerwone | rolki | 50
2 | Gumki naczyniowe MAXI żółte, niebieskie, białe | rolki | 90
3 | Gumki naczyniowe SUPER MAXI czerwone | rolki | 25
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1) | pakowane w rolkach po 50 m - możliwość przecięcia na pożądaną długość
2) | produkt niesterylny, wykonany z silikonu
3) | Rozmiary: mini - 1mm; maxi - 2mm; super maxi - 5mm
4) | kolory żółte, niebieskie, białe, czerwone
5) | sterylizacja - gaz

## 16
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 16 - Igly typu Sterican
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Igła typu Sterican G 23x2 2/5 koła (0,6x60 i 20x24 4/5 koła (0,9x70) lub równoważne | op | 20
2 | Igła typu Sterican G 21x4 3/4 koła (0,8x120) lub równoważne | op | 10

## 17
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 17 - Igły do trepanobiopsji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Igła do trepanobiopsji 11Gx15cm, wyposażona w wewnętrzny mechanizm wycinający cylinder kostny zintegrowany trwale z kaniulą tnącą , ostrze trójgraniaste | szt. | 40

## 18
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 18 - Igły do stymulacji nerwu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm. | szt. | 3500

## 19
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.19
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 19 - Ostrze do dermatonu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Ostrze do dermatonu pneumatycznego,zabezpieczone osłoną z trzema punktami stabilizacji | szt. | 80
2 | Siatka do poszerzenia przeszczepu kompatybilna z siatkownicą Mesh Graft II z funkcją cięcia w rozmiarze 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 | szt. | 20

## 20
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 20 - Zestaw do leczenia zatok
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Zestaw do leczenia zatok nosa typ II 0,6L = 80 i 1,2L = 100 | szt. | 150

## 21
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 21 - Elektrody do neuromonitora
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Elektrody podskórne 12mm 4 kanałowe wraz z elektrodą zwrotną i uziemiającą do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3 | szt. | 480
2 | Sonda stymulująca monopolarna jednorazowa do neuromonitoringu NIM RESPONSE 3 | szt. | 130

## 22
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.22
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 22 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu typu MeGrath
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Jednorazowe, sterylne łyżki do laryngoskopu McGrath, typ McIntosh, roz. 3-4, pakowane pojedyńczo. | szt. | 1200

## 23
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.23
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 23 - Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowa, sterylna
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | dwustronne szczotki do chirurgicznego mycia rąk (jedna strona szczotka, jedna strona gąbka nasączona chlorhexidine gluconate) pakowane pojedynczo w sposób gwarantujący zachowanie sterylności z pilniczkiem | szt. | 74000 |  |  | 8
UWAGA!
Zamawiający wymaga wyrobu biobójczego!

## 24
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.24
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 24 - Pojemnik do odsysania ran
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Pojemnik do odsysania ran płaski z dodatkową harmonijką ssącą u podstawy pojemnika -redon 200-250ml, sterylny | szt | 6000

## 25
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.25
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 25 - Materiały do badań diagnostycznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Wymazówka z żelem transportowym, plastikowa z węglem i bez węgla z wacikiem wiskozowym i podłożem Amies. Klasa IIa, pakowana indywidualnie. Etykieta i instrukcja obsługi na opakowaniu jednostkowym w języku polskim.Probówka transportowa o średnicy minimum13mm. | szt. | 20000
2 | Wymazówka plastikowa w probówce transportowej bez podłoża, kompatybilna z zestawem z poz.1 | szt. | 5000
3 | Podłoże transoprtowe do posiewu moczu typ uromedium, z terminem ważności niekrótszym niż 6 miesięcy | szt. | 2000
Wymagania użytkownika
Należy przedłożyc wraz z ofertą certyfikat CE i dokument potwierdzający zapewnienie przeżywalności bakterii w okresie do 72 godzin (wysyłka wymazówek)

## 26
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 26 - Trenażer oddechowy przepływowy Respiflo FS
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
| Urządzenie do ćwiczenia utrzymania maksymalnych wdechów SMI-sustained maximal inspiration- zapewniajacy nieskomplikowaną i łatwą w użyciuprzepływową spiromertie motywacyjną. Dostarczane czyste klinicznie w indywidualnym opakowaniu. | szt. | 400

## 27
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.27
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 27 - Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Jednorazowego użytku zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu luer lock do stosowania z pompą infuzyjną Mridium 3860+ | szt. | 200

## 28
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.28
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 28 - Akcesoria do Pracowni cytostatyków
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Naszdka umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z filoki do pojemnika. | szt. | 4500
2 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm , z zatrzaskową zatyczką z wbudownym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką. | szt. | 5000

## 29
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 29 - Wkucia pediatryczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 6, 8, 10, 12,5, 15 cm (do wyboru przez zamawiajacego). Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do naklucia 22G, prowadnik prosty z Nitinolu o dł 50cm, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 60
2 | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 i 20 cm ( do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do naklucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 20
3 | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 5,5Fr i ( śr. zew.1,8mm) długości 8, 12,5, 15 i 20 cm ( do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 17G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do naklucia 21G, prowadnik J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 15
4 | Pediatryczny antybakteryjny, dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 ( do wyboru przez Zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do naklucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 15
5 | Pediatryczny antybakteryjny, trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego Rifampicyną i Mikonazolem, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 6, 8 ,12,5 ( do wyboru przez Zamawiającego). Kanały 2x 20G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do naklucia 21G, prowadnik J z Nitinolu , kaniula 22G, 2 dylatatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 3 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 15

## 30
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.30
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004A/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 30 - Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Zestaw do punkcji jam ciała; 1) kateter typ Pigtail lub prosty dł.26cm 2) igła dwuczęściowa 3) opaska zaciskowa 4) kołnierz | szt. | 40