## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
.........................
nazwa firmy
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto( zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | x | x | x | x
AKCESORIA STERYLNE DO ASPIRATORA SONASTAR BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
1 | Końcówka ssąca współpracujaca z aspiratorem Sonastar | sztuk | 60
2 | Dren współpracujący z aspiratorem Sonastar | sztuk | 60
Razem
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
.........................
| nazwa firmy |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | x | x | x | x
AKCESORIA DO NOŻA MISONIX BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
1 | Końcówka tnąca współpracująca z nożem Misonix | sztuk | 40
2 | Dren współpracujący z nożem Misonix | sztuk | 40
Razem
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
.........................
nazwa firmy
PAKIET NR 3 - RĘKAWICE DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów mikrochirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 40000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | warunek graniczny | Opisac tak/nie | Podać parametry
1 | Lateksowe | Tak
2 | Bezpudrowe | Tak
3 | Sterylne | Tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe ( 1 para rękawic) | Tak
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic | Tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców | Tak
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | Tak
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie więcej niż 0,18 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu z opuszki palca) | Tak
9 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | Tak
10 | Długość minimalna 285-290 mm dla każdego rozmiaru | Tak
11 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | Tak
12 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 do wyboru Zamawiającego | Tak
13 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, | Tak
14 | Mankiet z listwą adhezyjną | Tak
15 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światła | Tak
16 | Zawartośc protein poniżej 30 µg/g | Tak
17 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 | Tak
18 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 10N | Tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| ......................... |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
nazwa firmy
PAKIET NR 4 - RĘKAWICE DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ |  | /zł/ | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów ortopedycznych lateksowe, bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 30000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie¹ | Opisac tak/nie |  | Podać parametry
1 | Lateksowe | Tak
2 | Bezpudrowe | Tak
3 | Sterylne | Tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe ( 1 para rękawic) | Tak
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic | Tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana | Tak
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | Tak
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie mniej niż 0,33 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu z opuszki palca) | Tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy II a | Tak
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | Tak
11 | Długość minimalna 295 mm dla każdego rozmiaru | Tak
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | Tak
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 do wyboru Zamawiającego | Tak
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie,pokryta poliuretanem i silikonowana | Tak
15 | Mankiet rolowany z listwą adhezyjną | Tak
16 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światla | Tak
17 | Zawartośc protein poniżej 30 µg/g | Tak
18 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 | Tak
19 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 24N | Tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
.........................
nazwa firmy
PAKIET NR 5 - RĘKAWICE DO PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op | /w zł/ |  | /zł/ | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe wzmocnione do procedur wysokiego ryzyka, bezpudrowe rozmiary XS,S, M, L, XL | 3000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisac tak/nie |  | Podać parametry
1 | Nitrylowe | tak
2 | Bezpudrowe | tak
3 | Niesterylne | tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe 100 szt. rękawic | tak
5 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń | tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna zapobiegająca śliskości | tak
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm ścianki pojedynczej nitrylu na opuszce palca | tak
8 | Długość minimalna 280 mm | tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy I | tak
10 | Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, po starzeniu minimum 12 N | tak
11 | Poziom AQL 1,5 | tak
12 | Przebadane zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | tak
13 | Przebadane zgodne z ASTM D6978-przebadane na przenikanie cytostatyków | tak
14 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3-4, EN 374 ( z wyłączeniem punktu 5.3.2), EN 420, EN 388 | tak
15 | Rozmiary XS; S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego | tak
16 | Mankiet rolowany | tak
| . |  |  | ………………………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
[8 empty] | Zał. 1 do SIWZ_48-19 | D10.251.48.C.2019
.........................
nazwa firmy
PAKIET 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 100cm, 160cm , średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. do wyboru Zamawiającego. Łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2 mm | szt | 240 |  |  |  |  | 20 szt. | 20 szt.
2 | Szczoteczki cytologiczne o długości: 100, 140, 150cm oraz o średnicy: 1,0; 1,5; 1,9mm w zależności od średnicy bronchoskopu. Końcówka szczoteczki zakończona jest kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek | szt | 50 |  |  |  |  | 10 szt. | x
3 | Igła do biopsji transbronchialnej w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z blokadą igły w rękojeści, z metalowym portem na końcówce osłonki, wymagane średnice: 19,20,21G, dł. igły 15mm, dł. robocza narzędzia 130cm, średnica osłonki 1,8mm. | szt | 50 |  |  |  |  | x | x
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1- 3 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
.........................
nazwa firmy
PAKIET 7 - AKCESORIA DO RESPIRATORA ENGSTROM BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent i nazwa handlowa | numer katalogowy
1 | układ noworodkowy do respiratora Engstrom w skłAd którego wchodzą: ramię wdechowe; 2 rury noworodkowe 10mm (zielone) z systemem mocowania na aparacie zatrzaskowo-niszowym, spirala grzejna między nawilżaczem a pacjentem z koniczynkowym złączem do adaptera, Y-noworodkowy z portem, ramię wydechowe, 2 rury noworodkowe (białe) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, samouszczelniająca się pułapka wodna typu noworodowego, port 7,6mm, łącznik 22M-22M/15F, łącznik 8,5F/15M, pojedyńczo pakowany, możliwośc podłączenia komory do nawilżenia w zestawie z drenem samopobierającym, osłonką przeciwoparzeniową i poliuretanowym pływakiem, pakowanych wspólnie- fabrycznie pakowany w jednym opakowaniu, | szt | 150
2 | Układ noworodkowy do respiratora Engstrom w skład którego wchodzą: ramię wdechowe; 2 rury noworodkowe 10mm (zielone) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, spirala grzejna między nawilżaczem a pacjentem z koniczynkowym złączem do adaptera,Y noworodkowy z portem - ramię wydechowe z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, 2 rury noworodkowe 10mm(białe) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym samouszczelniająca się pułapka wodna typu noworodkowego port ,6mm, łącznik 22M-22M/15F, łącznik 8,5F/15M- automatyczna komorado nawilżaczy MR F&P typu 730 i 850 z drenem samopobierajacym, osłonka przeciwoparzeniową i poliuretanowym pływakiem, pakowanych wspólnie, fabrycznie pakowany w jednym opakowaniu, mikrobiologicznie czysty | szt | 100
3 | komory z automatycznym pobieraniem wody z dwoma pływakami i osłonką antyoparzeniową | szt | 200
4 | zespół zastawki wydechowej ( bez czujnika przepływu) | szt | 10
5 | membrana/ płatek zastawki , biała | szt | 5
6 | uszczelka do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSRTOM | szt | 10
7 | obudowa zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2
8 | czujnik przepływu do respiratora EV/ENGSTROM, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt | 4
9 | czujnik przepływu noworodkowy EV | szt | 6
10 | O-ring/trzpień | szt | 2
11 | Trzpień do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2
12 | sprężyna do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2
13 | O-ring/ sprężyna | szt | 2
14 | skraplacz/pułapka wodna do zespołu zastawki do EV/ENGSTROM | szt | 2
15 | zestaw do nebulizacji jednopacjentowy, zbiornik na lek, adapter, aeroneb solo | szt | 100
16 | kabell do nebulizaora EV | szt | 5
17 | zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | szt | 18
18 | zestaw zespołu zastawki wydechowej bez czujnika przepływu | szt | 10
19 | zestaw do nebulizacji, zbiornik na lek, przewód, adapter T dla dorosłych, adapter T dla dzieci, wielorazowy | szt | 10
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1- 3 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Mikrobiologicznie czysty | tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
.........................
nazwa firmy
PAKIET 8 | [5 empty] | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa
1 | wkłady workowe o poj. 2L-2,4L do systemu do gromadzenia płynów | szt | 66000
2 | wkłady workowe o poj.1L-1,2L do systemu do gromadzenia płynów | szt | 40000
3 | pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1-1,2L | szt | 100
4 | pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2-2,4L | szt | 100
5 | uchwyt do ściany lub szyny Modura do pojemników z poz. 3 i 4 do wyboru Zamawiajacego | szt | 160
6 | łącznik kątowy wymienny | szt | 100
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-2 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| wkład wykonany z tworzywa zapewniającego możliwość utylizacji | tak
| wkład workowy wykonany z miękkiego tworzywa, bez zawartości PCV, fabrycznie pakowany w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania, ( Zamawiający nie dopuszcza wkładów sztywnych utrzymujących swoją stała formę) | tak
| pokrywa wtopiona w worek | tak
| pokrywa szczelnie przylegająca do tubusa | tak
| wkład musi posiadać zabezpieczenie przed zasysaniem treści do centralnej próżni | tak
| wkład musi posiadać zabezpieczenie przed zwrotnym przepływem treści w kierunku do pacjenta | tak
| wkład musi posiadać oznaczenie podłączenie do próżni i do pacjenta | tak
| wkład musi posiadać port do pobierania próbek | tak
| wkład musi posiadać zatyczki zabezpieczające przed wypływem treści po zakończeniu odsysania | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3-4 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowego użytku | tak
| pasujący do wkładów workowych z poz. 1 i 2 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowego użytku | tak
| do podłączenia ze źródłem ssania | tak
| z funkcją obrotową | tak
| wyposażony w cztery pierścienie uszczelniające | tak
| króciec do połączenia z drenem stożkowy typu schodkowego | tak
| Na stanie Zamawiającego (będące własnością Zamawiającego) znajdują się : | JM. | LICZBA
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1L- system SERRES | szt. | 150
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2 L- system SERRES | szt. | 300
| uchwyt do ściany do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 200
| Uchwyt do ssaków elektrycznych - system SERRES | szt. | 29
| Uchwyt do łóżka do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 40
| Uchwyt do szyny Modura do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 174
| Uchwyt do szyny Modura przy aparacie do znieczuleń - system SERRES | szt. | 19
| Wózek jezdny trzystanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES | szt. | 12
| Wózek jezdny dwustanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES | szt. | 6
| Uchwyt do stanowiska anestezjologicznego ( kolumna sufitowa) - system SERRES | szt. | 22
| Na stanie Zamawiającego w użyczeniu znajdują się : | JM. | LICZBA
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1L- system SERRES | szt. | 150
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2 L- system SERRES | szt. | 100
| uchwyt do ściany do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 120
| Uchwyt do ssaków elektrycznych - system SERRES | szt. | 6
| Uchwyt do łóżka do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 40
| Uchwyt do szyny Modura do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 72
| Uchwyt do szyny Modura przy aparacie do znieczuleń - system SERRES | szt. | 19
| Wózek jezdny dwustanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES | szt. | 6
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| w przypadku braku współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem SERRES Wykonawca przekaże w bezpłatne użyczenie pojemniki i oprzyrządowanie ( najpóźniej przy pierwszej dostawie) w ilości odpowiadającej sumie znajdujących się na stanie Zamawiającego ( będąceo własnością i w użyczeniu ) | tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## załącznik do pakietu 8
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIEODPŁATNIE UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 8
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1L- system SERRES
2 | Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2 L- system SERRES
3 | uchwyt do ściany do podtrzymania pojemników - system SERRES
4 | Uchwyt do ssaków elektrycznych - system SERRES
5 | Uchwyt do łóżka do podtrzymania pojemników - system SERRES
6 | Uchwyt do szyny Modura do podtrzymania pojemników - system SERRES
7 | Uchwyt do szyny Modura przy aparacie do znieczuleń - system SERRES
8 | Wózek jezdny dwustanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES
| Dane użyczonego wyrobu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego wyrobu przy pierwszej dostawie
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
.........................
nazwa firmy
| PAKIET 9 |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
JEDNOŚWIATŁOWY CEWNIK
| x | x | x | zł | zł | x | x
1. | Jednoświatłowy cewnik typu Broviac - zestaw | szt. | 10
2. | Jednoświatłowy cewnik typu Broviac, pediatryczny - zestaw | szt. | 5
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| dł.cewnika 90 cm | tak
| 6,5Fr lub 9,5 Fr do wyboru zamawiającego | tak
| wykonany z silikonu | tak
| z przymocowanym do cewnika mankietem z syntetycznego włókna umożliwiającym wrastanie tkanki | tak
| z okrężnym pierścieniem na szwy pozwalające na umocowanie cewnika do skóry podczas wrastania tkanki w mankiet | tak
| przeznaczony do jednorazowego użytku | tak
| opakowanie tylu peel-open | tak
| skład zestawu:cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik śr.0.35 inch, koszulka typu Peel-Away, strzykawka, bezigłowa końcówka | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| dł.cewnika 65 cm | tak
| 3-4 Fr do wyboru zamawiającego | tak
| wykonany z silikonu | tak
| z przymocowanym do cewnika mankietem z syntetycznego włókna umożliwiającym wrastanie tkanki | tak
| z okrężnym pierścieniem na szwy pozwalające na umocowanie cewnika do skóry podczas wrastania tkanki w mankiet | tak
| przeznaczony do jednorazowego użytku | tak
| opakowanie tylu peel-open | tak
| skład zestawu:cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik śr.0.18 lub 0.25 inch, koszulka typu Peel-Away, strzykawka, bezigłowa końcówka | tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
PAKIET NR 10
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych | szt | 50
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Dwie rury rozciągliwe o dł. Min.480- 600 cm po rozciągnięciu | tak
| Dodatkowa rura do worka o dł. Min. 200 cm po rozciągnięciu | tak
| Kolanko z portem Luer-Lock lub bez portu | tak
| Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczomymi zatyczkami lub bez portów | tak
| Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF z EVA, złączka prosta 22 mmM-22 mmM, | tak
| Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l | tak
| Obwód wykonany z materiału pozwalającego na pracę w MRI | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
PAKIET NR 11- CEWNIKI, DRENY, LINIE MANOMETRYCZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 8Fr, długość 300 mm | szt | 200
2 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 6Fr, długość 300 mm | szt | 100
3 | Dwukanałowy cewnik rektalny, średnica 9Fr, długość 400 mm, materiał cewnika PEBAX, balon 16x30 mm, materiał balonu PVC | szt | 300
4 | Dwukanałowy cewnik rektalny pediatryczny, średnica 9Fr, długość 150 mm, balon 7x20 mm Cewnik i balon bez latexu | szt | 150
5 | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii z filtrem artefaktów, średnica 8Fr, długość 400 mm, | szt | 60
6 | Przewód do pompy infuzyjnej do aparatu Ellipse z wymienną końcówką z zaworem zwrotnym. | szt | 100
7 | Konektor pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem zwrotnym | szt | 120
8 | Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt | 150
9 | Elektrody powierzchniowe EMG do aparatu Ellipse, opakowanie 30 szt. | op | 15
10 | Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatu Ellipse. | szt | 100
11 | Linia manometryczna dla kanału PVES końcówki Luer | szt | 50
12 | Linia manometryczna dla kanału PURA końcówki Luer | szt | 50
13 | Linia manometryczna dla kanału PABD końcówki Luer | szt | 50
RAZEM
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wyroby muszą współpracowć z aparatami Elipse Andromeda będącymi wlasnością Zamawiającego | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………
PAKIET NR 12
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Strzykawka 3-częściowa-sterylna,wykonana z polipropylenu, końcówka Luer - Lock .
1a | Pojemność 3 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 7 mm | szt | 5000
1b | Pojemność 5 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 7 mm | szt | 20000
1c | Pojemność 10 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 8 mm | szt | 14000
1d | Pojemność 20 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 8 mm | szt | 80000
1e | Pojemność 50- 60 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 10 mm | szt | 80000
1f | Pojemność 50-60 ml, do lekow światłoczułych, cylinder barwiony, nieprzepuszcalny dla UV w zakresie dł fali 290-520 nm, uchwyty naprzeciwległe dł min 10 mm | szt | 30000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Skala nieścieralna o dokładności co najmiej 1 ml, | tak
| Równomierny przesuw tłoka w cylindrze, | tak
| Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka | tak
| Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku | tak
| Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacją leku | tak
| Cylinder posiadający naprzeciwległe uchwyty, umożliwiające podparcie palców podczas podaży ręcznej, oraz instalację w pompach infuzyjnych o długości wskazanej przy poszczególnych pojemnościach | tak
| Cylinder strzykawki musi być opisany logiem producenta i typem strzykawki w celu jednoznacznej identyfikacji produktu podczas programowania pomp infuzyjnych | tak
| Strzykawka szczelna,dopasowana zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem, wpisana i wyświetlana w menu pompy . Zamawiający posiada pompy: B.Braun Perfusor FM, Perfusor Compact, Perfusor Space, Ascor: SEP 21 S, SEP 11 S, Medima: S1, S2, Fresenius: AGILLA; | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
PAKIET NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do leczenia zatok - typ p II/0,6 ( opakowanie zawiera 10 szt.) | op. | 12
2 | Zestaw do leczenia zatok - typ p II/1,2 ( opakowanie zawiera 10 szt.) | op. | 12
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość drenu 18 cm | tak
| igła punkcyjna 1,8mmx80mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość drenu 20 cm | tak
| igła punkcyjna 2,5mmx100mm | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………
PAKIET NR 14
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem | szt. | 120
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem | szt. | 120
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysta | tak
| przezroczysta | tak
| przylegająca pod brodę | tak
| ze standardowymi złączami | tak
| końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 210 cm 190-210 cm | tak
| nie zawiera ftalanów | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………
PAKIET NR 15 - końcówki robocze do Versajet II
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | komis Nowe Ogrody
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | końcówka robocza wyjałowiona o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowym, odporowadzajacym i ssącym wyposażonym w manadryn uniwersalny z zaciskiem zamykajacym, pompą indukcyją wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzającej max. ciśnienie przepływu cieczy ok 800 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu Tyvec- folia. Rozmiar końcówek 15 st/14mm, 45 st./14mm, 45st./8mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 25 |  |  |  |  | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
2 | końcówka robocza wyjałowiona o bardzo małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowym, odporowadzajacym i ssącym wyposażonym w manadryn uniwersalny z zaciskiem zamykajacym, pompą indukcyją wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzającej max. ciśnienie przepływu cieczy ok 1200 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu Tyvec- folia. Rozmiar końcówek 15 st/14mm, 45 st./14mm, 45st./8mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 25 |  |  |  |  | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kompatybilna z konsolą Versajet II | tak
| nieodpłatne użyczenie konsoli Versajet II na czas trwania zabiegu | tak
| dostarczenie konsoli wraz z końówkami roboczymi w ciągu 48 h od zgłoszenia zapotrzebowania | tak |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:………………………………………
PAKIET NR 16-ZESTAW DRENÓW DO INKUBATORA CALEO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Zestaw do inkubatora zamkniętego CALEO: Zestaw doprowadzający wodę do nawilżacza inkubatora | szt | 300
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
PAKIET 17
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | zł | zł | x | x
TROKAR LAPAROSKOPOWY NOWORODKOWY
1 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 5,5 mm | szt | 20
2 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 5 mm | szt | 10
3 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 10,5 mm | szt | 20
4 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 10 mm | szt | 10
RAZEM
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Bezostrzowy trokar | tak
5 | Trokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (tępy) | tak
6 | Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (tępy) | tak
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
8 | Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Bezostrzowy trokar | tak
5 | Trokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
6 | Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak |  |  | .................................................
8 | Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak |  |  | podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
PAKIET NR 18-AKCESORIA DO NOŻA UlTRADŹWIĘKOWEGO PRACUJACEGO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM ZGODNIE Z WYMOGAMI PONIŻEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyczki klasyczne z aktywacja ręczną dł 13-26 cm | szt | 20
2 | Nożyce klasyczne lub nożyce zakrzywione, bransze robocze zagięte w kształt Peana do operacji narządów miąższowych, colorectalnych,ginekologicznych z wbudowana aktywacją ręczną dł 26 cm lub 17 cm +/- 0,5 cm | szt | 60
3 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną dł 39 cm lub 36 cm +/- 0,5 cm | szt | 60
4 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną dł 39-45,5 cm | szt | 40
5 | Nożyce klasyczne dł 13-26 cm lub nożyce zakrzywione, bransze robocze zagięte w kształt Peana do operacji narządów miąższowych, colorectalnych,ginekologicznych z wbudowana aktywacją ręczną 17 cm +/- 0,5 cm | szt | 30
6 | Nożyce do operacji tarczycy, piersi, limfadenoctomii, dołu pachowego i urologicznych z wbudowana aktywacją ręczną dł 13 cm lub 9 cm +/- 0,5 cm | szt | 80
RAZEM
lp | Wymagania zamawiającego do poz. 1-6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Długość zgodnie z opisem w pozycjach 1-6 | tak
5 | Uchwyt pistoletowy (lub nożycowy do poz. 2, 5 i 6) | tak
6 | Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm (lub 7 mm dla poz.4) | tak
7 | Średnica ramienia 5mm | tak
8 | Długośc branszy 14,5 mm lub 15-16 mm | tak
9 | Powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe lub cięcie nożycowe, cięcie do tyłu, w zestawie z kluczykiem dynamometrycznym. | tak
10 | W zestawie każdego noża Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przetwornika piezoelektrycznego wraz z zaladowana baterią | tak
11 | Zużyte baterie oraz generatory Wykonawca zobowiązuje odebrać na swój koszt | tak
12 | Bezprzewodowy generator ze zintegrowanym przetwornikiem piezoelektrycznym o wy. 5,3 cm x 3,5 cm x 10,5 cm | tak
13 | Lub zamiennie zamiast poz 10-12 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 2 – óch przetworników piezoelektrycznych do wybranych końcówek z poz 1-6, końcówki współpracuja z nożem z Gen 04 lub Gen 11 będącym własnością Zamawiajacego | tak
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19 |  | D10.251.13.C.2019
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET NR 19-DRENY DO LIPOSUKCJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Dreny do urzadzenia Micro Aire będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt | 30
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Służacy do zabiegow odsysania tłuszczu (liposukcji) | tak
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET NR 20-WYROBY DO TONOMETRU ICARE PRO TYP TA03 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Sztyfty do tonometru ICARE PRO TYP TA 03(op. 100 szt) | op | 7
2 | Igła do sondy do tonometru | szt | 3
RAZEM
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET NR 21
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Igła do portu naczyniowego zakrzywiona (HUBERA)
1a | Rozmiar 20Gx12-14 mm, | szt | 200
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 (1a) | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Igła z drenem zamykanym koreczkiem i skrzydelkami | tak
| Długość drenu 20 cm +/- 1 cm , na drenie umieszczony zaciskacz | tak
| Mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem | tak
| Dostosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
PAKIET NR 22-WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw z cewnikiem do ciągłej blokady nerwów obwodowych
1a | wygięta Igła 19G o promieniu krzywizny igły 50 mm / dł 100 mm , opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 8
1b | wygięta Igła 19G o promieniu krzywizny igły 75 mm / dł 160 mm , opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 8
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| opakowanie folia-papier | tak
| klips ze złączem luer-lock | tak
| cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem luer-lock | tak
| filtr bakteryjny 0,2 µm ze złączami luer-lock | tak
| strzykawka 10ml | tak
| dren przedłużajacy 300mm | tak
| 2 etykiety informacyjne | tak
| czas użycia do 30 dni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| opakowanie folia-papier | tak
| klips ze złączem luer-lock | tak
| cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem luer-lock | tak
| filtr bakteryjny 0,2 µm ze złączami luer-lock | tak
| strzykawka 10ml | tak
| dren przedłużajacy 300mm | tak
| 2 etykiety informacyjne | tak
| czas użycia do 30 dni | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET NR 23-ZESTAWY DO NADŁONOWEGO NAKŁUCIA PĘCHERZA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego rozm. CH5 lub CH 8 | szt | 30
2 | Zestaw do nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego rozm. CH10 LUB CH 11 | szt | 100
3 | Zestaw do nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego rozm. CH15 LUBCH 14 | szt | 40
4 | Zestaw do dlugotrwałego drenażu pęcherza moczowego rozm. CH12 LUB CH 11 | szt | 50
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kaniula ze stali nierdzewnej | tak
| Cewnik Pigtail z poliuretanu dł 50-55 cm | tak
| Worek na mocz o pojemności 1,5 l-2l | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 i 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kaniula ze stali nierdzewnej | tak
| Cewnik Pigtail z poliuretanu dł 50-55 cm | tak
| Zestaw gotowy do użycia: zintegrowany cewnik wstępnie umieszczony w kaniuli | tak
| Długość igły 8 - 12 cm - do wyboru Zamawiającego | tak
| Worek na mocz o pojemności 2 l | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kaniula ze stali nierdzewnej | tak
| Cewnik balonowy wykonany z silikonu dł 40-55 cm | tak
| Zestaw gotowy do użycia: zintegrowany cewnik wstępnie umieszczony w kaniuli | tak
| Długość igły 12 cm +/- 1 cm | tak
| Worek na mocz o pojemności 2 l | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 24-WYROBY DO RESPIRATORA DO WENTULACJI STRUMIENIOWEJ - PRODUCENT ACUTRONIC MEDICAL SYSTEM AG BĘDACEGO NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Cewnik 2-światłowy do wentylacji strumieniowej umożliwiajacy użycie lasera o śr. CH12 i długości 40 cm | szt | 50
2 | Linia do pomiaru EtCO2, opakowanie 10 szt. | op. | 5
3 | Linia do nawilżania, opakowanie 10 szt. | op. | 5
4 | Łącznik typu Y do podłączenia linii EtCO2, opakowanie 10 szt. | op. | 5
5 | Linia wentylacyjna JET1 (kolor niebieski) | szt | 2
6 | Linia Bypass, stały boczny przepływ powietrza (kolor żółty) | szt | 2
7 | Linia pomiarowa, czujnik przepływu (kolor czerwony), | szt | 2
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Posiada wewnętrzny element usztywniający cewnik | tak
| Możliwość podłączenia bezpośrednio kanału JET i czujnika przepływu | tak
| Możliwość podłączenia za pomoca specjalnego łącznika linii pomiarowej EtCO2 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2-4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5-6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………
PAKIET NR 25
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kaniula dożylna jałowa dla dorosłych z dodatkowym portem | szt | 270000 | 0 | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar od 24G do 14 G kodowany kolorem do wyboru Zamawiającego | tak
| Kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE | tak
| Elastyczna, odporna na odkształcenia i zgięcia | tak
| Posiada hydrofobową membranę hemostatyczną lub zastawkę antyzwrotną | tak
| Widoczna w usg lub posiadająca paski kontrastujące w promieniach rtg | tak
| Samozamykający się zawór portu typu „klik” | tak
| Na opakowaniu informacje w języku polskim | tak
| Koreczek kaniuli posiada trzpień poniżej lub powyżej jego krawędzi | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 26 - ZESTAW DO EWAKUACJI WYSKROBIN
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do ewakuacji wyskrobin po resekcjach cystoskopowych | szt | 1000
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Skład zestawu:
a | Odkręcany pojemnik na materiał tkankowy z osobną pokrywką | tak
b | Płytki z sitem i zastawką antyzwrotną na wlocie do pojemnika | tak
c | Gruszka do wzbudzania przepływu | tak
d | Nakrętka robocz z uszczelką | tak
e | Łącznik do cystoskopu Wolf'a,Storza,Olympusa do wyboru Zamawiającego. | tak |  |  |  | .................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. | [9 empty] | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet 27 - SZEW JEDNOWŁÓKNOWY WCHŁANIALNY
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w op. | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | o | 16-18 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 144
2. | o | 20-22 | 1/2 | 4-0 | 70 |  | 252
3. | o | 26-30 | 1/2 | 3-0 | 70 |  | 396
4. | o | 30-31 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 432
5. | o | 26 | 1/2 | 2-0 | 70 |  | 432
6. | o | 30-31 | 1/2 | 1-0 | 70 |  | 468
7. | o | 36-37 | 1/2 | 1-0 | 90 |  | 480
8. | o | 40 | 1/2 | 1-0 | 90 |  | 624
9. | o | 40 | 1/2 | 1 | 150 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 1488
10. | o | 40 | 1/2 | 1 | 90 |  | 2160
11. | o lub igła okrągła tnąca | 48 | 1/2 | 1 | 150 | PĘTLA NA JEDNEJ IGLE | 960
12. | o | 48 | 1/2 | 1 | 90 |  | 960
Razem:
| Wymagania zamawiajacego do poz.1-12 | [5 empty] | warunek graniczny | Opisać Tak/ Nie
| 1.Zbudowany z polidwuoksanonu | [5 empty] | TAK
| 2. min.40% zdolność utrzymywania węzła po 28 dniach | [5 empty] | TAK
| 3. pełna absorpcja 180- 240 DNI | [5 empty] | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 5.sterylny | [5 empty] | TAK
| 6. barwiony (nie biały) | [5 empty] | TAK
| 7.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… | [9 empty] | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet 28 - SZEW SPLATANY LUB SKRĘCANY WYKONANY Z JEDWABIU NATURALNEGO
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w op. | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 12-13 | 0.375 | 5-0 | 45-75 | ciemny | 144
2 | o | 15-17 | 0.375 | 4-0 | 75 | ciemny | 804
3 | o | 20-22 | 0.5 | 3-0 | 45-75 | ciemny | 444
4 | o | 25-26 | 0.5 | 3-0 | 75 | ciemny | 504
5 | o | 20-22 | 0.5 | 2-0 | 75 | ciemny | 360
6 | o | 25-26 | 0.5 | 2-0 | 75 | ciemny | 864
7 | ▼ | 24-26 | 0.375 | 3-0 | 45-75 | ciemny | 144
8 | o | 20 | 0.5 | 4-0 | 75 | ciemny | 120
Razem:
| wymagania zamawiającego do poz. 1-8 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.Powlekany woskiem | [5 empty] | TAK
| 2.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 3.sterylny | [5 empty] | TAK
| 4.opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… | [9 empty] | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet 29 - szew syntetyczny,pleciony, wchłanialny do szycia narządów miąższowych
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w op. | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | o | 40-45 | 0.5 | 1-0 | 70 |  | 144
2 | o | 40-45 | 0.5 | 1 | 70 |  | 144
3 | o | 50-55 | 0.5 | 1-0 | 70 |  | 144
4 | o | 50-55 | 0.5 | 1 | 70 |  | 144
Razem:
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-4 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| sterylny | [5 empty] | TAK
| wykonany z kwasu poliglikolowego | [5 empty] | TAK
| powlekanego poliglikonatem lub polikaprolaktonem i sterynianem wapnia | [5 empty] | TAK
| okres wchłaniania 60-90 dni, min. 50% okres podtrzymywania tkankowego, min. 15 dni po założeniu szwu | [5 empty] | TAK
| igła okrągła o tępym zakończeniu | [5 empty] | TAK
| opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:………………………………………
PAKIET NR 30
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Za opakowanie brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Igły do karpuli | x | x | x | x | x | x
1a | Rozmiar 0,3x16mm, opakowanie 100 szt. | op. | 20
1b | Rozmiar 0,4x35mm, opakowanie 100 szt. | op. | 6
2 | igły do płukania kanałów | x | x | x | x | x | x
2a | Rozmiar 0,3x 25m, opakowanie 100szt. | op. | 10
RAZEM:
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:………………………………………
Pakiet 31 - PĘTLA PODWIĄZKOWA UŻYWANA PODCZAS ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH
Lp | oznaczenie grubości nitki (USP) | długość w cm | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za sztukę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katologowy
1 | 2-0 | 50-52 | 480
| wymagania zamawiającego do poz. 1 | [5 empty] | warunek graniczny | Opisać Tak/ Nie
| 1. Pętla spleciona, do podwiązywania z aplikatorem | [5 empty] | TAK
| 2. wchłanialna | [5 empty] | TAK
| 3. okres wchłaniania 56-90 dni | [5 empty] | TAK
| 4.wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 5.sterylny | [5 empty] | TAK
| 6. wykonana z pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego lub kwasu poliglikolowego | [5 empty] | TAK
| 7. powlekana | [5 empty] | TAK
| 8. zabarwiona nie biała | [5 empty] | TAK
…..........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 32
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | x | zł | zł | x | x
IMPLANTY DO ZESPOLENIA ZŁAMAŃ KOŚCI PIĘTOWEJ.
1 | Gwóźdź kaniulowany , posiadający 2 LUB 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Śr. 10 mm, w rozmiarach 45,50 i 55mm do wyboru Zamawiajacego | sztuk | 10
2 | Gwóźdź kaniulowany , posiadający 2 LUB 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Śr. 12 mm i dł 65,75 i 85 mm LUB 60 i 70 do wyboru Zamawiajacego | sztuk | 2
3 | Śruba kaniulowana 5 mm w dł od 28 do 40 mm rosnąco co 2 mm do wyboru Zamawiajacego | sztuk | 26
Razem
| Wymagania Zamawiającego: |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ). |  | tak
| 2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą 2 egz.materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi,wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref.pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji. |  | tak
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. |  | tak
.......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 33
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
IMPLANTY ANATOMICZNE DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ
1 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
1a | Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1b | Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1c | Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1d | Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1e | Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. | sztuka | 10 |  |  |  |  | 1szt + kpl. Śrub
1f | Wkręt stalowy blokowany o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm) | sztuka | 400 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
1g | Wkręt konikalny kaniulowany o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm) | sztuka | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
1h | Wkręt stalowy blokowany o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm (co 2 mm) | sztuka | 400 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
1i' | Wkręty stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm | sztuka | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
1j | Wkręt stalowy korowy o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm) | sztuka | 100 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
Razem
| Wymagania Zamawiającego: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy trwania ZABIEGU(instrumentarium ). | tak
| 2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą. | tak
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | tak
| 4.Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy kaset na implanty – do poszczególnych systemów. | tak
| 5. Nieodpłatne użyczenie 1 zestawu kompletnego napędu wiertarskiego na czas trwania umowy | tak
..........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 34
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Endoproteza związana składająca się z części ramiennej, części łokciowej i pinu łączącego. Część ramienna wykonana z tytanu, w 6 rozmiarach, uniwersalna o przekroju trójkątnym zapewniającym stabilność antyrotacyjną z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa tytanowa, w 5 rozmiarach anatomiczna, o przekroju prostokatnym, elementy metalowe endoprotezy pokryte warstwą ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość zastosowania wersji z przedłużoną flanśzą w części łokciowej i ramiennej. Cement kostny 2 x 40g. | sztuk | 4
| Wymagania Zamawiającego: |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ). |  | tak
| 2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą 2 egz.materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi,wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref.pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji. |  | tak
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. |  | tak
…………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 35
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Klamra stalowa, waryzująca 26º dł. 8mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
2. | Klamra stalowa, waryzująca 26º dł. 10mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
3. | Klamra stalowa, waryzująca 90º dł.8mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
4. | Klamra stalowa, waryzująca 90º dł.10mm | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4szt.
5. | Klamra kompresyjna stalowa, szer. 11, dł. 13mm(równe ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
6. | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 15mm (równe ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
7. | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 15, dł. 12mm(równe ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
8. | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 13/15mm (nierówne ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
9 | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 15/17mm (nierówne ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
10 | Klamra kompresyjna, stalowa szer. 11, dł. 17/19mm (nierówne ramiona) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 1szt.
Razem
| Wymagania Zamawiającego: |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. |  | tak
| 2. nieodpłatne użyczenie 2 kompletów narzędzi do implantacji na czas trwania umowy - jeżeli system wymaga użycia narzędzi |  | tak
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 36
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
IMPLANTY DO OSTEOSYNTEZY W ZABIEGACH TWARZOCZASZKI
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 4 otwory | szt. | 4 |  |  |  |  | 1 szt.
2. | Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 8 otworów | szt. | 3 |  |  |  |  | 1 szt.
3. | Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 22 otwory | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
4. | Płytka resorbowalna, sterylna, oczodołowa, 8 otworów | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
5. | Płytka resorbowalna, sterylna, kształt L, lewa, średnia, 6 otworów | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
6. | Płytka resorbowalna, sterylna, kształt L, prawa, średnia, 6 otworów | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
7. | Płytka resorbowalna, sterylna, podwójne Y, średnia, 6 otworów | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
8. | Płytka resorbowalna, sterylna, do dna oczodołu, 0,6mm/23mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
9. | Piny resorbowalne wprowadzane metodą ultradźwiękową, sterylne, o średnicy 2,1 i długościach: 4mm, 5mm, 7mm i 9mm (op. a 2 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  | 1 op.
10. | Piny resorbowalne wprowadzane metodą ultradźwiękową, sterylne, o średnicy 2,1 i długościach: 4mm, 5mm, 7mm i 9mm (op. a 5 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  | 1 op.
11. | Wiertło stalowe do prostnicy, do pinów resorbowalnych, rozmiar 1,6x50mm, z ogranicznikiem 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
12. | Wanna z wkładem sterylizowanym do podgrzewania płytek resorbowalnych | szt. | 1
13. | Ultradźwiękowy system implantacji pinów resorbowalnych. Zestaw: generator ultradźwiękowy, sonotrondy, dwa aplikatory pinów, dwie końcówki wygładzające, pojemnik/siatki do sterylizacji i przechowywania oprzyrządowania | zestaw | 1
Razem
| Wymagania Zamawiającego: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
PAKIET 37
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba zestawów | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Produkt do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Zestaw – 1 strzykawka 1ml oraz 1 igła. | 1 zestaw | 50
2 | Igły z ujściem na końcu | 1 | 50
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| sterylny | tak
| Biokompatybilny, niewchłanialny lub wchłanialny, syntetyczny preparat do injekcji w postaci hydrożelu | tak
| Skład:polyacrylate, polyalcohol copolimer (PPC), 40% glicerol lub skład: sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 17 mg, dextranomer 50 mg, chlorek sodu 6,9 mg, woda do wstrzykiwań ad 1 ml | tak
| Wielkość cząsteczek: średnia wielkość cząsteczek 300um powoduje brak migracji w obrębie injekcji oraz do innych tkanek. | tak
| Zamawiajacy dopuszcza igłę pakowaną oddzielnie od zestawu dostarczoną razem z zestawem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| sterylny | tak
| Igła z ujściem na końcu, kompatybilne z produktem do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci | tak
….........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
PAKIET 38
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej, o średnicach 7mm,8mm oraz długościach 110mm-160mm oraz 180mm-260mm z przeskokiem co 20mm. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. | sztuk | 30 |  |  |  |  | 4szt. + kpl. śrub
2. | Śruba blokująca o średnicy 3.6mm o długościach 18mm-40mm z przeskokiem co 2mm oraz długościach 40mm-50mm z przeskokiem co 5mm . Śruba blokująca o średnicy 5.0mm o długościach 20mm-50mm z przeskokiem co 5mm. Materiał stop tytanu | sztuk | 120 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
3. | Zaślepka. Materiał stop tytanu. | sztuk | 30 |  |  |  |  | 4zaślepki
4. | Płyta do kości obojczyka, płyta anatomiczna hakowa, płyta anatomiczna do dalszej nasady, płyta anatomiczna do trzonu od strony przednio-górnej, płyta anatomiczna do dalszej nasady od strony przednio-górnej. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan. | sztuk | 10 |  |  |  |  | 3 szt. + kpl. śrub
5. | Śruba blokowana samogwintująca śr. 2.4mm, średnica głowy śruby 3.5mm. Długość śruby 6mm-20mm z przeskokiem co 1mm, długości 20mm-30mm z przeskokiem co 2mm Gniazdo torx T8. Materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
6. | Śruba blokowana samogwintująca śr. 3,5mm, średnica głowy śruby 4.8mm. Długość śruby 10mm-60mm z przeskokiem co 2mm, dł.60mm-75mm z przeskokiem co 5mm. Gniazdo sześciokątne 2.5mm. Materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
7. | Śruba korowa samogwintująca 3.5mm, średnica głowy śruby 6.0mm. Długość śruby 8mm-40mm z przeskokiem co 2mm, dł.40mm-75mm z przeskokiem co 5mm. Gniazdo sześciokątne 2.5mm. Materiał tytan | sztuk | 50 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
Razem
| Wymagania Zamawiającego: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ). | tak
| 2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą. | tak
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | tak
| 4.Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy kaset na implanty – do poszczególnych systemów. | tak
...........................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet nr 39
Lp | Przedmiot zamówienia | liczba sztuk | liczba sztuk w opak. | cena brutto za sztukę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1. | Taśma do szycia narządów miąższowych, podw.igła okrągła ,85 mm,75 mm | 72
2. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony (szew mc. Donald), 1/2 koła, okrągła, 45 cm, dł. 45 cm | 36
3. | Szew niewchłanialny ,syntetyczny ,pleciony (szew mc. Donald), 1/2 koła, okrągła, 60 cm, dł. 45 cm | 96
4. | Sondy do usuwania żylaków kończyn dolnych typu Nabatoff | 600
5. | Pętle migdałkowe 0,4mm | 1200
6. | Szew antyewenteracyjny, metalowy, powlekany polietylenem, z możliwością regulacji napięcia, Igła ostra, umieszczona na obu końcach szwu, krzywizna ½ koła. 100mm, Szew wyposażony w podkładki polietylenowe- min.2 szt | 120
Razem
| wymagania zamawiającego do poz. 1-6 | warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.wyrób medyczny jednorazowy | TAK |  |  | …........................................
| 2.sterylny | TAK |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… | [9 empty] | Zał. 1 do SIWZ_48-19
Pakiet 40- ELEKTRODA NASIERDZIOWA, ZE STALI NIERDZEWNEJ
Lp | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | ilość sztuk w opakowaniu | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
1 | IGŁA ŁAMANA | 17 | 1/2 KOŁA | 3-0 | 60 |  | 360
| Wymagania zamawiającego do poz.1 | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.Wyrób medyczny jednorazowy | [5 empty] | TAK
| 2.Sterylny | [5 empty] | TAK
| 3.Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1 | [5 empty] | TAK
…......................................
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET NR 41
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Preparat do zabezpieczenia optyk laparoskopowych przed parowaniem zawierający 4% roztwór izopropanolu, gąbki ze znacznikiem bezpieczeństwa. | 1200
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| opakowanie folia lub papier - folia, listki do otwierania min 1 cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET NR 42
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | x | zł | zł | x | x
1 | Ekspander tkankowy, eliptyczny, gładki, z oddalonym portem, z zakresem pojemności 60-1000ml. (do wyboru Zamawiającego) | szt. | 6
2 | Ekspander tkankowy, prostokątny, gładki, z oddalonym portem, z zakresem pojemności 160-1500ml (do wyboru Zamawiającego) | szt. | 10
3 | Ekspander tkankowy, łukowaty, gładki, z oddalonym portem, z zakresem pojemności 220-500ml (do wyboru Zamawiającego) | szt. | 4
RAZEM
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET NR 43
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Substytut opony twardej, rozmiar 2,5cm x 2,5cm | szt. | 5
2 | Substytut opony twardej, rozmiar 5cm x 5cm | szt. | 10
3 | Substytut opony twardej, rozmiar 2,5cm x 7,5cm | szt. | 10
4 | Substytut opony twardej, rozmiar 7,5cm x 7,5cm | szt. | 10
5 | Substytut opony twardej, rozmiar 10cm x 12,5cm | szt. | 5
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 - 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cienka, elastyczna, sprężysta, o doskonałej zdolności do dopasowywania się | tak
| Do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa | tak
| Duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów | tak
| Biologiczna, wchłanialna | tak
| Dwuwarstwowa: jedna warstwa - wysokooczyszczony składnik kolagenowy pozyskany z osierdzia wołowego, druga warstwa - wysokooczyszczony kolagen pozyskany z dwoin bydlęcych | tak
| Możliwość implantacji w technice bezszwowej i szwowej | tak
| Możliwość uszczelnienia klejem fibrynowym | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
Zał. 1 do SIWZ_48-19
PAKIET 44
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Ostrze zapasowe do noża Gulina BA 710R będącego na wyposażeniu Zamawiającego ( 1 opakowanie 50szt.) | op. | 10
..........................................
podpis osoby upoważnionej