## CZĘŚĆ 3
Nr referencyjny postępowania: NZ.261.4.2024
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz_cenowo-techniczny_maski_ochronne_CZĘŚĆ nr 3
Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Zał. Nr 10 do SWZ)
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek ochronnych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów, - jednocześnie Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ: certyfikat CE, karty techniczne produktu zawierające w szczególności numery katalogowe. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie ..........….dni roboczych* od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku (pkt 6), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ znak NZ.261.4.2024, tj.: 5 dni roboczych. Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Półmaska FFP3 - w formie poziomo składanego modelu - zapewniająca skuteczną ochronę dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza, takich jak cząstki stałe i/lub ciekłe tworzące aerozole (pyły, dymy, mgły) w tym o wysokiej toksyczności, przy których NDS<0,05 mg/m3, przy maksymalnym stężeniu do 50xNDS. - skuteczność filtracji bakteryjnej dla dla cząstek (BFE) i dla cząstek (0,1 μm)– >99,9% - antyalergiczna, nieszkodliwy dla zdrowia użytkownika, w pełni LATEX FREE. - zacisk nosowy z pianką ,ułatwiający idealne dopasowanie półmaski do nosa użytkownika. - taśmy mocowane z tyłu głowy, taśmy mocowane do maski w sposób uniemożliwiający jej zerwanie - eliminująca efekt parowania okularów,np. dodatkowe rowki na czaszy półmaski, zapewniające większy komfort oddychania. - odporna na zmienne warunki środowiskowe: brak podatności na zapadanie się i tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury. - indywidualnie pakowane w pojedynczą folię z nadrukowaną informacja o typie maski | szt. | 35500
2 | Półmaska FFP2 - w formie poziomo składanego modelu - antyalergiczna, nieszkodliwa dla zdrowia użytkownika, w pełni LATEX FREE. - chroniąca przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy - składana, idealnie wyprofilowana - bez zaworu wydechowego - mocowana na gumki i zakładane na uszy lub taśmy mocowane z tyłu głowy, gumki/taśmy mocowane do maski w sposób uniemożliwiający ich zerwanie - eliminująca efekt parowania okularów,np. dodatkowe rowki na czaszy półmaski, zapewniające większy komfort oddychania. - odporna na zmienne warunki środowiskowe: brak podatności na zapadanie się i tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury. - sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie - skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 94%, - indywidualnie pakowane w pojedynczą folię z nadrukowaną informacja o typie maski - spełniająca wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009 | szt. | 1800
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0