załącznik nr 2do umowy

załącznik nr 5 do wniosku

Wg PN-C-02050-06:1986, PN-C-02050-01:1986 i parametrach

wartość opałowa 		Qir 	od 27300 kJ/kg

zawartość popiołu 		Ar	do 10,0%

zawartość wilgoci całkowitej 	Wtr 	do 7 %

zawartość siarki całkowitej 	Str	do 0, 6 %

zawartość podziarna (z koksikiem) 	do 10 %

w  ilości 						275 ton

HARMONOGRAM DOSTAW GZ/SOI DOBRE N/KWISĄ

| l.p. | Odbiorca wojskowy, miejscowość, adres do korespondencji | REGON odbiorcy | Adres i miejsca dostawy | Razem wielkość dostaw w okresie | Wielkość dostaw w rozbiciu na okresy harmonogramy ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Możliwość jednorazowego przyjęcia dostaw przez odbiorcę | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ton | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów ul Saperska 2 | 021509084 | GZ/SOI Dobre n/Kwisą kotłownia nr 1 | 100 ton |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | min 10 ton max 50 ton | Transport samochodowy dostawcy do składu opałowego Odbiorcy w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 Pojemność składów: kotł. nr 1-30 t; magazyn- 100 t Tel. 261- 68 -71- 71 |
| 2 | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów ul Saperska 2 | 021509084 | GZ/SOI Dobre n/Kwisą Żagań Karliki – poligon kotłownia nr 4 | 150 ton |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  | min 10 ton max 50 ton | Transport samochodowy dostawcy do składu opałowego Odbiorcy w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 Pojemność składów: kotł. nr 4- 100 t Tel. 261- 68 -71 -71 |
| 3 | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów ul Saperska 2 | 021509084 | GZ/SOI Dobre n/Kwisą Trzebień Mały – obozowisko namiotowe kotłownia nr 12 | 25 ton |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min 10 ton max 50 ton | Transport samochodowy dostawcy do składu opałowego Odbiorcy w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 kotł 12 -60 t Tel. 261- 68- 71- 71 |

załącznik nr 2 do umowy

załącznik nr 5 do wniosku

Wg PN-C-02050-06:1986, PN-C-02050-01:1986 i parametrach

wartość opałowa 		Qir 	od 27300 kJ/kg

zawartość popiołu 		Ar	do 10,0%

zawartość wilgoci całkowitej 	Wtr 	do 7 %

zawartość siarki całkowitej 	Str	do 0, 6 %

zawartość podziarna (z koksikiem) 	do 10 %

w  ilości 						600  ton

HARMONOGRAM DOSTAW  GZ/SOI  ŻAGAŃ

| l.p. | Odbiorca wojskowy, miejscowość, adres do korespondencji | REGON odbiorcy | Adres i miejsca dostawy | Razem wielkość dostaw w okresie | Wielkość dostaw w rozbiciu na okresy harmonogramy ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Możliwość jednorazowego przyjęcia dostaw przez odbiorcę | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ton | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów ul Saperska 2 | 021509084 | GZ/SOI Żagań – Skład Potok 68-132 Przewóz | 600 ton | 75 | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100 | 125 |  | max. 50 t | Transport samochodowy Dostawcy do składu opałowego Odbiorcy Dostawy w godzinach –poniedziałek- piątek 7-14 Dostawy uzgadniać pod nr telefonu 261-68-41-26 695- 059- 573 |