**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA[[1]](#footnote-1)**

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

1.Przedmiot zamówienia : Dostawy koksu przemysłowo opałowego do kotłowni administrowanych przez 43 WOG w Świętoszowie.

2. Ilość: **875 ton**

3. CPV: **09113000-4**

4. Inne normy: **PN-86/C-02050/01, C-02050/02 C-02050/06**

5. Oferty częściowe (zadania): **1**

6. Oferty równoważne: **nie dotyczy**

7. Wymogi techniczne: **nie dotyczy**

8. Usługi dodatkowe: **nie dotyczy**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Określenie przedmiotu zamówienia i wymagań jego dotyczących.**

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie koksu przemysłowo-opałowego (CPV 09113000-4, E165-7) do celów opałowych od dnia zawarcia umowy przez okres 334 dni.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer części zamówienia** | **ODBIORCA** | **Gatunek** | Zawartość podziarna z koksikiem  % | Wartość opałowa  Qir  kJ/kg | Zawartość popiołu  Ar  % | Zawartość  siarki  Str  % | Zawartość wilgoci całkowitej  Wtr  % | Zamówiona  ilość ton |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GZ/SOI w Dobrem n/Kwisą  67-320 MAŁOMICE | **I** | **do 10** | **od 27 300** | **do 10,0** | **do 0,6** | **do 7** | **275** |
| 2 | GZ/SOI Żagań  Skład Potok | **I** | **do 10** | **od 27 300** | **do 10,0** | **do 0,6** | **do 7** | **600** |

Terminy, ilości i miejsca dostaw określone zostały w „Harmonogramie dostaw” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

1. **Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia**
2. Terminy, ilości i miejsca dostaw określone zostały w „Harmonogramie dostaw” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odbiorca wojskowy** | **Wielkość dostaw** | **Termin realizacji** |
| GZ/SOI  Dobre n / Kwisą  67-320 Małomice | 275 ton | Od dnia 01.01.2025 przez 11 miesięcy |
| GZ/SOI Żagań – Skład Potok  68-132 Przewóz | 600 ton | Od dnia 01.01.2025 przez 11 miesięcy |

1. **Opis przedmiotu zamówienia: (CPV 09.11.30.00-4, E165-7)**
2. Wykonawca dostarczy do Odbiorcy przedmiot zamówienia o właściwościach określonych w normach PN-86/C-02050/01, C-02050/02 C-02050/06., Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę partii dostaw wchodzą wszelkie koszty: paliwo stałe, transport, podatki, rozładunek, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu odebrania partii dostaw przez Odbiorcę, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 umowy.
3. **Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:**
4. Wykonawca dostarczy po każdej, jednorazowej dostawie koksu przemysłowo-opałowego, jednego rodzaju i gatunku, dokument przewozowy (list przewozowy lub Wz) oraz certyfikat lub świadectwo jakości oferowanego koksu przemysłowo- opałowego od producenta, świadczące o spełnieniu wymaganych przez Zamawiającego parametrów, bądź informacji na temat parametrów oferowanego koksu (ewentualnie innego dokumentu określającego jego parametry).
5. Przyjęcie partii koksu przemysłowo-opałowego przez Odbiorcę musi być udokumentowane protokołem przyjęcia sporządzonym komisyjnie i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy, zatwierdzonym przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.
6. **Inne informacje**

* Zamawiającemu służy prawo:
  + - 1. zmniejszenia ilości dostarczanego węgla o nie więcej niż 30% łącznej ilości ujętej w harmonogramie, w wyniku zgłoszenia przez Odbiorcę zmniejszonych potrzeb;
      2. dokonywania przesunięć (przyspieszania lub opóźniania) dostaw pomiędzy okresami harmonogramu dla poszczególnych odbiorców opału;
      3. zwiększenia ilości dostaw u jednego Odbiorcy kompensując to zmniejszeniem dostaw u drugiego Odbiorcy (dotyczy tego samego wykonawcy)
      4. zwiększenia możliwości przyjęcia minimalnych ilości jednorazowych dostaw.
* Realizacja umowy uzależniona będzie od zapewnienia w planie finansowym środków finansowych, bez ponoszenia konsekwencji przez Zamawiającego

............................................................................

*(data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu)*

1. ***Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych*** [↑](#footnote-ref-1)