## Arkusz1
Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych
| L.p. | Nazwa parametru | Produkt | Nr katalogowy | Jedn. Miary | Deklarowana ilość oznaczeń na 48 miesiący | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń z 1 opak. | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
| 1. | Albumina |  |  | oznacz. | 16000
| 2. | Albumina met. turbidymetryczną |  |  | oznacz. | 2000
| 3. | Alkohol etylowy |  |  | oznacz. | 11000
| 4. | ALT |  |  | oznacz. | 105000
| 5. | AST |  |  | oznacz. | 91000
| 6. | ASO |  |  | oznacz. | 1000
| 7. | Białko C-reaktywne CRP |  |  | oznacz. | 168000
| 8. | Białko całkowite TP |  |  | oznacz. | 14200
| 9. | Białko w moczu i PMR |  |  | oznacz. | 4000
| 10. | Bilirubina bezpośrednia |  |  | oznacz. | 5700
| 11. | Bilirubina całkowita |  |  | oznacz. | 59000
| 12. | Chlorki |  |  | oznacz. | 9200
| 13. | Cholesterol |  |  | oznacz. | 44000
| 14. | Cholesterol HDL |  |  | oznacz. | 41000
| 15. | Czynnik reumatoidalny |  |  | oznacz. | 5500
| 16. | Dehydrogenaza mleczanowa LDH |  |  | oznacz. | 9000
| 17. | Fosfataza zasadowa ALP |  |  | oznacz. | 20000
| 18. | Fosforany nieorganiczne |  |  | oznacz. | 22500
| 19. | Gammaglutamylotransferaza GGT |  |  | oznacz. | 25000
| 20. | Glukoza ( met. heksokinazowa) |  |  | oznacz. | 142000
| 21. | Hemoglobina glikowana HbA1c |  |  | oznacz. | 36500
| 22. | Kinaza kreatynowa CK |  |  | oznacz. | 9300
| 23. | Krearynina Jaffe |  |  | oznacz. | 250000
| 24. | Kwas moczowy UA |  |  | oznacz. | 38000
| 25. | MG |  |  | oznacz. | 19400
| 26. | Mleczany |  |  | oznacz. | 4300
| 27. | Mocznik |  |  | oznacz. | 104000
| 28. | Potas K |  |  | oznacz. | 240000
| 29. | Sód Na |  |  | oznacz. | 240000
| 30. | Trójglicerydy |  |  | oznacz. | 43000
| 31. | UIBC/TIBC |  |  | oznacz. | 6000
| 32. | Wapń Ca |  |  | oznacz. | 49000
| 33. | Alfa -amylaza AMYL |  |  | oznacz. | 46000
| 34. | Żelazo |  |  | oznacz. | 18000
| 35. | CA 125 2 generacji |  |  | oznacz. | 2500
| 36. | CEA |  |  | oznacz. | 5500
| 37. | CK-MB mass |  |  | oznacz. | 16600
| 38. | Ferrytyna |  |  | oznacz. | 4500
| 39. | HBsAg 2 generacji |  |  | oznacz. | 50500
| 40. | HCG +beta |  |  | oznacz. | 8000
| 41. | HIV 4 generacji |  |  | oznacz. | 7000
| 42. | IgE 2 generacji |  |  | oznacz. | 2000
| 43. | PSA |  |  | oznacz. | 18500
| 44. | Prokalcytonina |  |  | oznacz. | 35000
| 45. | Prolaktyna 2 generacji |  |  | oznacz. | 1900
| 46. | TSH 3 generacji |  |  | oznacz. | 80000
| 47. | Troponina T hs |  |  | oznacz. | 38000
| 48. | anty-HBs 2 generacji |  |  | oznacz. | 2300
| 49. | anty-HCV 2 generacji |  |  | oznacz. | 50000
| 50. | fT3 3 generacji |  |  | oznacz. | 22500
| 51. | fT4 2 generacji |  |  | oznacz. | 25500
| 52. | Parathormon intact |  |  | oznacz. | 4800
| 53. | Pro-BNP |  |  | oznacz. | 3500
| 54. | 25- OH witamina D |  |  | oznacz. | 8500
| 55. | Witamina B12 |  |  | oznacz. | 3700
| 56. | Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie a-TG |  |  | oznacz. | 1050
| 57. | Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej a-TPO |  |  | oznacz. | 1300
| 58. | Kwas foliowy |  |  | oznacz. | 2000
| *Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = wartość brutto. | [10 empty] | Razem:
UWAGA!!!
Wykonawca samodzielnie określa zestawienie wszystkich produktów niezbędnych do realizacji zadania:
| L.p. | Produkt |  | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
A. | KALIBRATORY
Razem:
| L.p. | Produkt |  | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
B | MATERIAŁY KONTROLNE
Razem:
| L.p. | Produkt |  | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 48 miesięcy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto* na 48 miesięcy
C | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Razem:
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = wartość brutto.
UWAGA
1. | Wykonawca dostarczy NA SWÓJ KOSZT wraz z analizatorami PAKIET STARTOWY tzn:
− odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów i kalibracji niezbędnych testów
− odczynniki i materiały kontrolne na minimum 2 poziomach (w tym na poziomach zbliżonych do decyzyjnych) do oceny nieprecyzyjności w warunkach powtarzalności (po 11 oznaczeń) oraz korelacji niezbędnych testów pomiędzy aparatami głównym i zastępczym a także szkolenia personelu
Wykonawca poda szczegółowy opis dostarczonego pakietu startowego.
2. | Zamawiający uwzględnił ilości wykonanych badań kontroli w wyspecyfikowanej ilości oznaczeń na 4 lata.
3. | Wykonawca powinien doliczyć odczynniki w ilości potrzebnej do wykonania wymaganych przez 4 lata oznaczeń na kalibrację testów.
4. | Deklarowane częstotliwość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej: W zakresie badań biochemicznych ( na 2 wybranych poziomach): 1.HbA1c- 3 razy w tygodniu 2.Albumina w moczu, białko w moczu, ASO,RF- 2 razy w tygodniu 3.Pozostałe parametry- 7 razy w tygodniu. Uwaga: parametry- albumina, ALP, AST,ALT,Amylaza, Bil-Total, Wapń, Na,K,Cl,Magnez, Kreatynina, CRP, Chol-T,HDL,TG,LDH,Glukoza,białko całkowite,Kwas moczowy,Mocznik, GGTP będą kontrolowane na analizatorze głównym i zastępczym jednocześnie- ilości kontroli należy policzyć podwójnie. Parametr glukoza, amylaza , kreatynina, albumina będą wykonywane zarówno w moczu, płynach z jam ciała oraz surowicy. W zakresie badań immunochemicznych ( na 2 wybranych poziomach, za wyjątkiem HIV- na 3 poziomach): 1. CEA, Ferrytyna, Parathormon, IgE, -1 raz w tygodniu 2. Prolaktyna, PSA, wit D3, wit. B12, a-TPO, a-TG, kwas foliowy- 2 razy w tygodniu 3.HIV, anty-HBs, CA-125- 1,5 razy w tygodniu 4.HBsAg, anty-HCV- 6 razy w tygodniu 5. Pozostałe parametry- 7 razy w tygodniu
5. | Oferta powinna zawierać ilości opakowań odczynników z uwzględnieniem ich czasu stabilności po otwarciu.
6. | Wykonawca może modyfikować (np. rozszerzyć zakres, dołączyć dodatkowe kolumny, wiersze itp.) niniejszy formularz, pod warunkiem zachowania jego pierwotnej treści określonej przez Zamawiającego.
7. | Wykonawca ma obowiązek podać odpowiednią ilość odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania liczby oznaczeń podanej w specyfikacji- należy podać całkowite liczby opakowań uzyskane po zaokrągleniu w górę ilości wyliczonych.
8. | Ilości wszystkich odczynników, w tym kontrolnych, kalibratorów, płynów systemowych, części zamiennych i materiałów zużywalnych wymaganych przez Wykonawcę do procesu przygotowania i wykonania wyspecyfikowanych ilości oznaczeń przez analizatory, powinny być skalkulowane w ilościach wystarczających do ich wykonania. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie ilości materiałów wskazanych powyżej (kolumna: nazwa parametru) do wykonania zaplanowanej ilości oznaceń ( kolumna: deklarowana ilosć oznaczeń na 48 miesięcy), Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania założonej ilości bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego ( do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania zaplanowanej ilości oznaczeń).
9. | Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie pracowników laboratorium (17 osób), w cyklu min. 3 szkoleń, przed rozpoczęciem pracy rutynowej po zainstalowaniu analizatorów oraz na wniosek kierownika laboratorium, jeśli zajdzie taka potrzeba dokona nieodpłatnych szkoleń cyklicznych. Ponadto wykonawca zapewni pracownikom laboratorium nieodpłatne szkolenia zewnętrzne, tematycznie związane z tym produktem.
10. | W przypadku awarii aparatury diagnostycznej lub braku dostaw Wykonawca poniesie wszelkie koszty wykonania badań w zewnętrznym laboratorium.
11. | Wykonawca zapewni dostępność do infolinii serwisowej w celu zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, także w soboty, niedziele i święta.
12. | Zamawiający wymaga 24 godzinnego terminu podjęcia naprawy analizatorów przez serwis i 48 godzinnego - w soboty, niedziele i święta. W przypadku braku możliwości dokonania takiej naprawy - wykonawca zobowiązany jest zawiadomić kierownika laboratorium o przyczynie wydłużenia naprawy i ustalić termin jej zakończenia.
13. | Zamawiający zwraca uwagę , że to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za uwzględnienie przewidzianego zużycia materiałów kontrolnych czy kalibratorów, z uwzględnieniem stabilości odczynników. W celu uniknięcia obarczenia błędem wyliczeń, a co za tym idzie niedoszacowania lub przeszacowania oferty Zamawiający przyjmie ofertę w takiej formie jak zostanie złożona. To producent odczynnika określa bowiem w sposób miarodajny i oparty na stosownych, przeprowadzonych w tym zakresie badaniach, istotne informacje co do zużycia konkretnego odczynnika w tym także co do jego stabilności na pokładzie.
14. | Wykonawca na swój koszt zainstaluje oba systemy analityczne i dokona wszelkich zmian, które okażą się niezbędne do zainstalowania obu systemów (np.. Przeróbki budowlane) oraz dokona na swój koszt wpięcia analizatorów do LIS.
15. | Spis modeli tonerów wymaganych do drukarek- Model tonera: Toner HP 05X,Toner HP 12A,Toner HP 26X,Toner HP 49A,Toner HP 59X,Toner HP 78A,Toner HP 80X,Toner HP 90A
16. | Wykonawca zapewni dla analizatorów odpowiednie stoły- jeśli tego wymagają.
17. | Stacje wody z analizatora głównego i zastępczego połączone ze sobą u-rurką.
18. | Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników - w języku polskim (jeśli tego wymagają).
DOTYCZY ZINTEGROWANEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNO - IMMUNOCHEMICZNEGO GŁÓWNEGO
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Łączny czynsz dzierżawy aparatu na 48 miesięcy netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy - naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne)
DOTYCZY ANALIZATORA BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEGO ZASTĘPCZEGO
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Łączny czynsz dzierżawy aparatu na 48 miesięcy netto:…………………………………………………………………………………
plus obowiązujacy VAT: ……%
brutto:……………………………………………………………………………………
Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy - naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne)
[6 empty] | wartość netto na 48 miesięcy | wartość brutto na 48 miesięcy
Odczynniki
Kalibratory
Materiały kontrolne
Materiały eksploatacyjne
Czynsz dzierżawny
Razem:
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO: ………………………………………………………………………………………………
(suma wartości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych- na 48 miesięcy oraz czynszu dzierżawnego na 48 miesięcy)
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Kwalifikowany podpis elektroniczny
[11 empty] | Uprawnionego | przedstawiciela Wykonawcy