## CZ.1 stabilizacja kręgosłupa
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 1 Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego z opcją stabilizacji z dostępu przedniego
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
B01 | 1 | Śruby i haki wraz z blokerem | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 2 | Dodatkowy bloker | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 3 | Pręt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 4 | Pręt CoCr | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 5 | Poprzeczka | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 6 | Łącznik pręta | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Implanty kręgosłupowe - zestaw do stabilizacji z dostępu przedniego
B01 | 7 | Śruby | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 8 | Bloker | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 9 | Pręt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 10 | Poprzeczka | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B01 | 11 | Staplery | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0

## CZ.2 cementy kostne
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 2 Cementy kostne
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
B02 | 1 | Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1x60g z gentamycyną umieszczonym fabrycznie wewnatrz mieszalnika. System posiada różnego typu dysze do podawania cementu, w tym dyszę spłaszczoną. | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 2 | Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1x40g z gentamycyną umieszczonym fabrycznie wewnatrz mieszalnika. System posiada różnego typu dysze do podawania cementu, w tym dyszę spłaszczoną. | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 3 | Cement kostny o niskiej lepkości, z gentamycyną, w opakowaniu 1x40g. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 4 | Cement kostny o niskiej lepkości, w opakowaniu 1x20g . | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 5 | Cement kostny z kombinacją dwdóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji 1:1. Opakowanie 1x40g. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 6 | Jałowa, jednorazowa miseczka do mieszania cementu. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 7 | Kaniula do podawania cementu do kanalu kości ramiennej i kaniula do kości łokciowej. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Osprzęt do aplikacji |  | Aplikator cementu (pistolet/ uchwyt wielorazowego użytku, który do zabiegu musi być sterylny) - 15 szt na cały okres obowiazywania umowy
Jeżeli do przygotowania i podania cementu potrzebne są inne elementy (na przewody) wielokrotnego użycia które do zabiegu musza być sterylne - 15 kompletów na cały okres obowiązywania umowy.
Elementy potrzebne do przygotowania cementu, które do zabiegu nie muszą być jałowe (np. pedał) - 5 szt na cały okres obowiązywania umowy.
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## CZ.3 testy do alfa-defensyn
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 3 Test do oznaczania alfa-defensyn
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Klasa wyrobu medycznego
B03 | 1 | Szybki test do wykrywania obecności alfa-defensyn w płynie stawowym. Test umożliwia pobranie płynu i uzyskanie wyniku śródoperacyjnie (data ważności wyrobu medycznego nie krótsza niż 12 miesięcy). | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie dotyczy
Napędy: |  | nie dotyczy
Jałowość |  | nie dotyczy
Dostawy |  | do Magazynu Implantów, w ciągu 2 dni roboczych od zlożenia zamówienia przez zamawiającego

## CZ.4 pręty wydłużające
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 4 Zestaw operacyjny prętów rosnących
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
B04 | 1 | Pręt wydłużany magnetycznie o średnicach 4,5mm, 5,0mm, 5.5mm oraz 6,0mm i długościach 70mm Standardowy, 90mm Standardowy | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B04 | 2 | Pręt wydłużany magnetycznie o średnicach 4,5mm, 5,0mm, 5.5mm oraz 6,0mm i długościach 70mm Offsetowy, 90mm Offsetowy | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B04 | 3 | Sródoperacyjny ręczny kontroler wydłużania pręta | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B04 | 4 | Sródoperacyjny przymiar pręta magnetycznego o długościach 70mm, 90mm | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie są wymagane
Napędy: |  | nie są wymagane
Jałowość |  | wymagane dostawy wyrobów jałowych
Dostawy |  | dostawa implantów w ciągu 2dni roboczych od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego

## CZ.5 wertebroplastyka
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 5 Zestaw do wertebroplastyki
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
B02 | 1 | Igły do podawania cementu kostnego. Igły pakowane są osobno niezależnie od reszty zestawu. Igły dostępne w 3 średnicach w przedziale 9-15G (różnica pomiędzy średnicami co najmniej 2G). Igły dostępne w przynajmniej dwóch długościach w przedziale 120-150 mm. Igły dostępne z dwoma kształtami ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte, | 625 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B02 | 2 | Zestaw zawierający pakowane razem lub osobno następujące elementy: • podajnik lub podajniki do wprowadzania cementu, • mieszalnik do cementu, • cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów, zawierający środek cieniujący. Cement charakteryzuje się opóźnionym czasem wiązania nie krótszym niż 10 minut po wymieszaniu składników. W przypadku osobnego pakowania poszczególnych elementów zestawu i jednocześnie fakturowania każdego z nich jako osobnej pozycji należy w cenniku wycenić każdy z elementów osobno. | 315 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie jest wymagane
Napędy: |  | nie są wymagane
Jałowość |  | wymagane dostawy wyrobów jalowych
Dostawy |  | magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu gdzie elementy zestawu opisanego w poz. 2 (lub ich komplety) będą pakowane i fakturowane osobno. W takim przypadku należy w cenniku wycenić każdy z elementów osobno.

## CZ.6 substytut kości
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 6 Substytuty kości
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Substytut kości, wchłanialny, ulegający przebudowie kostnej, składający się z β- trójfosforanu wapnia (może także zawierać hydroksyapatyt jako drugi skladnik), granulki lub peletki o średnicy w zakresie 1-4mm.
B06 | 1 | granulat 5cm3 | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B06 | 2 | granulat 10cm3 | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B06 | 3 | granulat 30cm3* | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
*po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań dopuszcza się zaoferowanie granulatu o innej objetości, jednak nie mniejszej niż 20cm3
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie jest wymagane
Napędy: |  | nie są wymagane
Jałowość |  | wymagane dostawy wyrobów jalowych
Dostawy |  | depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy

## CZ.7 gwóźdź rosnący
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 7 Zestaw operacyjny do wydłużania/kompresji kończyn
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Zestaw do wydłużania/kompresji kończyn składający się ze: śródszpikowego gwoździa rosnącego z wewnętrznym magnetycznym mechanizmem wzrostowym oraz z zewnętrznego kontrolera sterującego procesem wydłużania/kompresji przezskórnie. Magnetyczne gwoździe dedykowane do rodzaju wydłużanej kości: udowy, piszczelowy, ramienny oraz sposobu wprowadzenia gwoździa: standardowe (antegrade) lub wsteczne (retrograde). Zakres wydłużenia od 50mm do 80 mm, gwoździe dostępne w długościach od 155mm do 365mm oraz w wersji prostej i z proksymalnym odgięciem 10 stopni.
B07 | 1 | Zestaw do wydłużania/kompresji kończyn składający się ze: śródszpikowego gwoździa rosnącego z wewnętrznym magnetycznym mechanizmem wzrostowym oraz z zewnętrznego kontrolera sterującego procesem wydłużania/kompresji przezskórnie. Magnetyczne gwoździe dedykowane do rodzaju wydłużanej kości: udowy, piszczelowy, ramienny oraz sposobu wprowadzenia gwoździa: standardowe (antegrade) lub wsteczne (retrograde). Zakres wydłużenia od 50mm do 80 mm, gwoździe dostępne w długościach od 155mm do 365mm oraz w wersji prostej i z proksymalnym odgięciem 10 stopni. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | dostawa do 7 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego
Napędy: |  | nie są wymagane
Jałowość |  | wymagane dostawy wyrobów jałowych
Dostawy |  | dostawa implantów do 7 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego

## CZ.8 staw kolanowy
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [9 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 8 Endoproteza stawu kolanowego z elementami rewizyjnymi oraz wersją zawiasową
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis elementu | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
ELEMENTY PIERWOTNE
B08 | 1 | Element udowy pierwotny | Komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo, komponent udowy typu CR i PS (lewo i prawostronne dostępne w min 7 rozmiarach). Komponenty o geometrii jednoosiowej (single radius), kulistej (medial pivot) lub równoważne. Wymagana jednoosiowość endoprotezy od min 20° do min 65°. | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 2 | Element piszczelowy pierwotny | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo lub stopu tytanu dostępny w min. 7 rozmiarach | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 3 | Element piszczelowy typu "all poly" | Element piszczelowy typu "all poly" o zakresie rozmiarów odpowiadającemu elementom z poz. 2. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 4 | Wkładka | Wkładki polietylenowe wykonane z polietylenu wysokousieciowanego (higly cross-linked) zgodnie z normą ASTM F2565 bądź równoważną normą lub cross-linkowanego z zastosowaniem promieni beta; asortyment obejmujący min. 3 typy wkładek: CR, PS oraz wkład z podniesioną przednią lub obniżoną tylną krawędzią lub równowaznym rozwiazaniem zapewniającym stabilizację AP bez wycinania klatki Insalla. Asortyment wkładek o rozpiętości grubości min. 5 rozmiarów | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 5 | Rzepka | Komponent rzepkowy wykonany z polietylenu, dostępny w min. 3 rozmiarach, dostępny wraz z dedykowanym instrumentarium | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 6 | Ostrza do pił | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami, w rozmiarach niezbędnych do wykonania zabiegu wg oferowanej techniki, minimalna długość to 80 mm | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ELEMENTY REWIZYJNE
B08 | 7 | Element udowy rewizyjny | Komponent udowy ze stopu CoCrMr typu półzwiązanego dostępny w min 6 rozmiarach, o geometrii jednoosiowej (single radius) lub kuliste (medial pivot) konstrukcja którego pozwala na przykręcenie metalowych augmentów do wypełniania ubytków kostnych kłykcia przyśrodkowego i bocznego w części tylnej i dystalnej. Konstrukcja komponentu udowego pozwala na zamocowanie do niego trzpieni śródszpikowych | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 8 | Element piszczelowy rewizyjny | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo lub stopu tytanu, w min. 6 rozmiarach, którego konstrukcja pozwala na zamocowanie trzpieni śródszpikowych oraz przykręcenie augmentów uzupełniających ubytki kostne kłykcia przyśrodkowego i bocznego | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 9 | Wkładka rewizyjna | Wkładki polietylenowe typu półzwiązanego | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 10 | Podkładka udowa | Augmenty metalowe, przykręcane do komponentu udowego – tylne i dystalne o min. dwóch grubościach | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 11 | Podkładka piszczelowa | Augmenty piszczelowe wykonane z metalu w formie bloków o przekroju prostokątnym, przykręcane do tacy piszczelowej, wymagane jest dostarczenie augmentów w min. dwóch grubościach | 85 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 12 | Trzpień przedłużający cementowy i/lub bezcementowy | Trzpienie śródszpikowe kompatybilne z komponentem udowym oraz piszczelowym w dwóch różnych długościach; asortyment musi obejmować trzpienie o średnicach w zakresie min. od 9-10 do 20 mm | 65 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 13 | Trzpień przedłużający cementowany krótki (do 60mm włącznie) | Krótki trzpień cementowany (mocowany do komponentu piszczelowego) o długości nie większej niż 80 mm | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 14 | Offset | Adaptery offsetowe lub podobne rozwiązane umożliwiające przesunięcie osi trzpienia śródszpikowego względem osi dedykowanych połączeń w komponencie udowym i piszczelowym. Wymagany offset to przynajmniej 6 mm dla komponentu piszczelowego i 4 mm dla komponentu udowego. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 15 | Przedłuzacz trzpienia / offset neutralny | Przedłużacz trzpienia / offset neutralny (wycenić jeżeli występuje jako element endoprotezy) | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 16 | Augment stożokowy | Augmenty typu stożkowego (tzw. cone) lub podobne do wypełniania ubytków kostnych w przynasadzie kości udowej i piszczelowej, kompatybilne z rewizyjnymi komponentami piszczelowymi i udowymi | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
ELEMENTY ZAWIASOWE
B08 | 17 | Element udowy rewizyjny zawiasowy | Element udowy w co najmniej 4 rozmiarach | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 18 | Element piszczelowy rewizyjny zawiasowy | Element piszczelowy w co najmniej 4 rozmiarach | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 19 | Wkładka polietylenowa rewizyjna kompatybilna z systemem zawiasowym | Co najmniej 4 grubości, wykonana z PE | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 20 | Mechanizm zawiasu | Kompletny mechanizm mocujący zawias, alternatywnie wycena poszczególnych elementów jeśli są pakowane osobno | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 21 | Podkładka udowa (augment) dystalna | Podkładka przykręcana do elementu udowego | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 22 | Podkładka (augment) piszczelowa podpierająca przyśrodkową lub boczną część tacy | Co najmniej 2 grubości, przykręcana do elementu piszczelowego | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 23 | Trzpień przedłużający cementowy i/lub bezcementowy | Co najmniej w dwóch długościach, średnice w zakresie od 9-10 do 20mm | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B08 | 24 | Adapter offsetowy do komponentu udowego lub trzpienie offsetowe lub przedłużacz trzpienia / offset neutralny | Trzpień offsetowy, bądź adapter mimośrodowy pozwalający zastosować trzpienie z pozycji 23 (powyżej), lub przedłużacz trzpienia / offset neutralny | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [7 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [7 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 8 kompletów instrumentarium na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy w tym jeden zestaw narzędzi niezbędnych do założenia endoprotezy rewizyjnej oraz zawiasowej. Drugi zestaw do endoprotezy rewizyjnej oraz zestaw do endoprotezy zawiasowej dostępny na żądanie w ciągu 24 godzin. Wymagane instrumentarium pozwalające na dokonanie resekcji kości piszczelowej zarówno śród- jak i zewnątrzszpikowo;
Napędy: |  | 8 napędów na stanie Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy;
Jałowość |  | Wymagane wyroby jałowe;
Dostawy |  | Magazyn Implantów utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy. Dostępność minimum 6 egzemplarzy każdego implantu metalowego za wyjątkiem skrajnych (najmniejszego i największego), gdzie możliwe jest dostarczenie dwóch egzemplarzy. Dla wkładek dostępność min 6 egzemplarzy CR/PS/UC do grubości 16 mm, powyżej 16 mm – po 1 szt. Implanty rewizyjne dostępne w liczbie 2 sztuk każdego typu, za wyjątkiem skrajnych rozmiarów (najmniejszy i największy), gdzie wymagane jest dostarczenie 1 kompletu; dodatkowo w przypadku tac piszczelowych wymagane dostarczenie min. 3 kompletów.

## CZ.9 wkręty kostne do zes
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 9 Wkręty kostne
Nr grupy | L.p. pozycji | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
B09 | 1 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm o dł. 16 – 100 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 2 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 3,5mm o dł. 8 – 70 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 3 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem na całej długości wkręta lub częściowym, dł. 25 - 140 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 4 | Wkręt do kości łódkowatej lub gąbczastej o średnicy 3,5 mm, dł. 10 – 60 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 5 | Wkręt do kości łódkowatej o średnicy 4,0 mm, dł. 8 – 70 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 6 | Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm, dł. 20 – 120 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 7 | Wkręt do kości drobnych o średnicy 2,0 mm, dł. 6 – 40 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 8 | Wkręty do kości drobnych o średnicy 2,7 mm, dł. 6 – 44 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 9 | Wkręty do kości drobnych o średnicy 3,5 mm, dł. 8 – 70 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 10 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 90 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 11 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 70 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 12 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 13 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm z gwintem na całej długości wkręta lub częściowym, długość wkrętu L=10-60mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 14 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, gwint częściowy, długość wkrętu L=16-72mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 15 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm z gwintem na całej długości wkręta lub częściowym, długość wkrętu L=20 - 80mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 16 | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø6,5mm z gwintem na całej długości wkręta lub częściowym, długość wkrętu L=20-140mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 17 | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø7,0mm z gwintem na całej długości wkręta lub częściowym, długość wkrętu L=20-130mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 18 | Podkładki | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 19 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 20 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 2,4/3,3 mm, dł. 9 - 40mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 21 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10 - 40mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 22 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20 - 110mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B09 | 23 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 6,5/7,5 mm, dł. 30 - 150mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie są wymagane
Napędy: |  | nie są wymagane
Jałowość |  | wymagane dostawy wyrobów jałowych
Dostawy |  | magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy
Implanty wykonane ze stali implantacyjnej, stopu tytanu i/lub pokryte antyalergiczną powłoką węglowo-krzemową. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

## CZ.10 płytki do zespoleń stopy
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 10 Płytki do zespoleń stopy
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
B10 | 1 | Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 64 do 81 mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 2 | Płytka kształtowa blokowana prostokątna do zespoleń kości stopy - skokowej, łódkowatej, sześciennej. Płytka posiada otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego 2,7 mm w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Długość od 22 do 27mm, 4 otwory blokowane i 2 otwory kompresyjne. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 3 | Płytka kształtowa blokowana do zespoleń kości stopy - tzw. I promień stopy, lewa i prawa. Płytka posiada otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Długość od 40 do 50 mm, 6 otworów blokowanych. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 4 | Płytki w kształcie litery T, ukośna, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 26 do 32mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 5 | Płytki w kształcie litery T, skośna, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 33mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 6 | Płytka kształtowa blokowana wygięta, łukowa do zespoleń kości stopy, lewa i prawa. Płytka posiada otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Długość od 39 do 54mm, od 4 do 6 otworów blokowanych. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 7 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta szeroka. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 51 do 66 mm, od 5 do 6 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 8 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta do stopy. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 54 do 124mm, od 3 do 10 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 9 | Płytka w kształcie litery T, prosta. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od 35 do 92mm, od 2 do 7 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 10 | Płytka w kształcie litery T wąska. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od 35 do 61mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 11 | Płytki w kształcie litery L, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 37 do 62mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 12 | Płytki do kości stopy, zakończenie trójkątne, uniwersalna. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od 38 do 64mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 13 | Płytka w kształcie trapezu, wygięta do kości sześciennej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, lewa i prawa. 11 otworów stożkowych gwintowanych. Płytka posiada wybranie pozwalające na łatwiejsze dopasowanie oraz ograniczenie kontaktu z kością Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 14 | Płytki w kształcie litery X, stabilizująca, w 4 rozmiarach, mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym 2,4 mm Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 15 | Płytki prosta w kształcie litery I, mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. 2 otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 16 | Płytka do kości stępu i śródstopia, w kształcie litery H. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka posiada 5 otworów blokowanych stożkowych.. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 17 | Płytka do kości stępu i śródstopia. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka posiada 8 otworów blokowanych stożkowych. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 18 | Płytka wygięta, łukowa do kości łódkowatej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, uniwersalna do lewej i prawej kończyny. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Płytka posiada dodatkowe wypusty z otworami stożkowymi gwintowanymi pozwalające na dopasowanie do kości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 58 mm, 11 otworów. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 19 | Płytka wygięta, łukowa do kości skokowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, uniwersalna do lewej i prawej kończyny. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 41 mm, 6 otworów. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 20 | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Wysokość klina od 0 do 7 mm. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 21 | Płytka anatomiczna podgięta. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka posiada 5 - 6 otworów blokowanych stożkowych gwintowanych oraz 1 otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. W celu wstępnej stabilizacji płytka posiada 1 otwór owalny i 1 otwór podłużny współpracujący z drutami Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 39 do 48mm, od 6 do 7 otworów. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 22 | Płytka w kształcie litery T, podgięta w części bliższej. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 35 do 61mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 23 | Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 42 do 57mm, od 6 do 7 otworów. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 24 | Płytka rewizyjna o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 53mm, 7 otworów. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 25 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 26 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B10 | 27 | Wkręty korowe średnica 2,7mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | Nie są wymagane
Napędy: |  | Nie są wymagane
Jałowość |  | Wymagane dostawy wyrobów jałowych
Dostawy |  | Magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy
Implanty wykonane ze stali implantacyjnej, stopu tytanu i/lub pokryte antyalergiczną powłoką węglowo-krzemową. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

## CZ.11 stabilizatory
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 11 Stabilizatory oparte na tubach kompresyjnych
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Tuba fi 15 (wielokrotnego użytku) z klamrami wielopłaszczyznowymi. Możliwość wykonania kompresji/dystrakcji za pomoca śruby lub kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 70mm. L=15mmx180mm w pełni skompresowany oraz 15mmx250mm w pełni dynamizacji. 5 ZESTAWÓW
B11 | 1 | Pręt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 2 | Klamra | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 3 | Łącznik | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 4 | Klucz dynamometryczny (wielokrotnego użytku), kompatybilny z ww. tubą | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 5 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące w średnicach od 3mm do 4mm | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Tuba fi 20 (wielokrotnego uzytku) z klamrami wielopłaszczyznowymi. Możliwość wykonania kompresji/dystrakcji za pomoca kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 100mm. L=20mmx250mm w pełni skompresowany oraz 20mmx350mm w pełni dynamizacji. 8 ZESTAWÓW
B11 | 1 | Pręt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 2 | Klamra | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 3 | Łącznik | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 4 | Klucz dynamometryczny (wielokrotnego użytku),kompatybilny z ww. tubą | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 5 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące o średnicy 5mm - 6mm | 32 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Tuba fi 25 (wielokrotnego uzytku) z klamrami wielopłaszczyznowymi dla grotów fi 5mm oraz 6mm - stabilizator wykonany z lekkiego stopu tytanu. Możliwość wykonania kompresji/dystrakcji za pomoca kołnierza umieszczonego na tubie. Zakres dynamizacji 150mm. L=25mmx320mm w pełni skompresowany oraz 25mmx470mm w pełni dynamizacji. 4 ZESTAWY
B11 | 1 | Pręt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 2 | Klamra | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 3 | Łącznik | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 4 | Klucz dynamometryczny (wielokrotnego użytku) - kompatybilny z ww. tubą | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B11 | 5 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące fi 5-6mm | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie są wymagane
Napędy |  | nie są wymagane
Jałowość |  | nie jest wymagana
Dostawy |  | magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy. Skład 1 zestawu: 1 pręt, 2 klamry, 1 klucz, 2 groty.

## CZ.12 stabiliz. wielopłaszczyz
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 12 Stabilizatory wielopłaszczyznowe
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Stabilizator do nadgarstka 2 ZESTAWY
B12 | 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 5 oraz 8 mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, system samozatrzaskowy | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 5 mm oraz 8 mm., a także grotów Ø 3 mm, 4mm, 5mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, system samozatrzaskowy. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 3 | Klamra multifunkcyjna 4 otworowa. Wykonana z lekkiego stopu tytanu | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 4 | Łącznik prosty oraz wygięty 30°. Łączniki wykonane z materiału bezpicznego dla rezonansu magnetycznego | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 5 | Pręty wykonane z włókna węglowego (wielokrotnego uzytku ), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm., oraz o długościach w zakresie 65-300 mm | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 6 | Klucz typu Hex do zaciskania zacisków | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 7 | Groty typu Schanz samotnące o średnicy 3 mm oraz 4 mm | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Stabilizator do paliczków 2 ZESTAWY
B12 | 1 | Klamra pręt-pręt (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 3mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 2 | Klamra pręt-grot (wielokrotnego uzytku ) dla prętów Ø 3 mm, a także grotów Ø 1,65 mm, 2 mm. Wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 3 | Klamra multifunkcyjna 2 otworowa | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 4 | Pręty wykonane z włókna węglowego (wielokrotnego uzytku ), przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 3mm., oraz o długościach w zakresie 50 - 150 mm | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 5 | Klucz typu Hex do zaciskania zacisków | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B12 | 6 | Groty typu Schanz samotnące o średnicy 1,65 mm oraz 2 mm | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie są wymagane
Napędy |  | nie są wymagane
Jałowość |  | nie jest wymagana
Dostawy |  | magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy. Skład 1 zestawu: 1 pręt, 2 klamry, 1 klucz, 2 groty.

## CZ.13 stabilizator kulowy nadg
|  | SZP/APT-MI/12/2023 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 13 Stabilizator kulowy nadgarstka
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego (wielokrotnego uzytku ) oparaty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji ( zakres 22 mm ). Możliwość wymiany klamer zaciskających groty; 4 ZESTAWY
B13 | 1 | Pręt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B13 | 2 | Klamra | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B13 | 3 | Łącznik | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B13 | 4 | Klucz | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
B13 | 5 | Groty typu Schanz samotnące o średnicy 3 mm | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | nie są wymagane
Napędy |  | nie są wymagane
Jałowość |  | nie jest wymagana
Dostawy |  | magazyn komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały okres obowiązywania umowy. Skład 1 zestawu: 1 pręt, 2 klamry, 1 klucz, 2 groty.