## Etap_I
Zał nr 1 do umowy nr ….......z ….......... r.
Wykaz elemntów rozliczeniowych zadania pn.: "Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku magazynu głównego przy ul. Oleskiej 95 w Opolu"
L.P |  | Element | Wartość
1 |  | Roboty budowlane
| 1 | Roboty rozbiórkowe
| 2 | Roboty wykończeniowe
2 |  | Roboty sanitarne
| 1 | Prace w budynku magazynu głównego
| 2 | Wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy buydnku WT
2 |  | Roboty elektryczne
| 1 | Demontaż instalacji elektrycznej
| 2 | Montaż isntalacji elektrycznej
Razem netto [zł]
VAT 23%
Razem brutto[zł]
Zamawiający Wykonawca

## Arkusz2
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość K.I. | Wartość oferty | Różnica
9 |  | Stolarka i ślusarka otworowa, parapety
46 d.9 | KNR-W 2-02 1039-01 analogia | Okna aluminiowe - oddymiające i napowierzające kpl.z okuciami, wkładami, siłownikami itd. | m2 | 3.584 | 23034.62 | 12108.22 | 10926.4
47 d.9 | KNR-W 2-02 1039-01 analogia | Okna aluminiowe do 1 m2 FIX EI60 | m2 | 0.963 | 2614.5 | 3715.75 | -1101.25
48 d.9 | KNR-W 2-02 1040-05 analogia | Ścianki aluminiowe wewnętrzne EI60 | m2 | 19.04 | 46746.25 | 69591.96 | -22845.71
49 d.9 | KNR-W 2-02 1040-02 analogia | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane EI30 | m2 | 11.2 | 24345.44 | 41991.04 | -17645.6
50 d.9 | KNR-W 2-02 1203-01 analogia | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - malowane, ze wszelkimi okuciami - fabrycznie wykończone, wewnętrzne - EI30 | m2 | 1.62 | 2201.03 | 0 | 2201.03 | Nie wycenione
51 d.9 | KNR-W 2-02 1203-01 analogia | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - malowane, ze wszelkimi okuciami - fabrycznie wykończone, wewnętrzne - EI60 | m2 | 1.62 | 2734.38 | 0 | 2734.38 | Nie wycenione
52 d.9 | KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1026-03 | Ościeżnice drewniane,Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - okleina jesion polski, wszelkie okucia, - fabrycznie wykończone (drzwi D4 EI30) | m2 | 3.6 | 5537.3 | 0 | 5537.3 | Nie wycenione
53 d.9 | KNR 2-02 1218-03 | Samozamykacze do drzwi przeciwpożarowych | szt. | 8 | 2355.04 | 0 | 2355.04 | Nie wycenione
54 d.9 | KNR 4-01 1302-03 | Montaż zamka | szt. | 8 | 2689.84 | 0 | 2689.84 | Nie wycenione
55 d.9 | KNR 4-01 0321-03 | Obsadzenie podokienników PCV - w ścianach z cegieł | szt. | 1 | 174.04 | 183.24 | -9.2
56 d.9 | KNR 4-01 0530-07 analogia | Uzupełnienie obróbek podokienników z blachy z aluminium powlekanego | m2 | 0.9 | 174.53 | 89.87 | 84.66
Razem zł netto |  |  |  |  | 112606.97 | 127680.08 | -15073.11
Razem pozycje niewycenione wg. K.I. zł netto | [6 empty] | 15517.59
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość wg. kosztorysu inwestorskiego | Wartość oferty | Różnica
9 |  | Stolarka i ślusarka otworowa, parapety
50 d.9 | KNR-W 2-02 1203-01 analogia | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - malowane, ze wszelkimi okuciami - fabrycznie wykończone, wewnętrzne - EI30 | m2 | 1.62 | 2201.03 | 0 | 2201.03
51 d.9 | KNR-W 2-02 1203-01 analogia | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - malowane, ze wszelkimi okuciami - fabrycznie wykończone, wewnętrzne - EI60 | m2 | 1.62 | 2734.38 | 0 | 2734.38
52 d.9 | KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1026-03 | Ościeżnice drewniane,Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - okleina jesion polski, wszelkie okucia, - fabrycznie wykończone (drzwi D4 EI30) | m2 | 3.6 | 5537.3 | 0 | 5537.3
53 d.9 | KNR 2-02 1218-03 | Samozamykacze do drzwi przeciwpożarowych | szt. | 8 | 2355.04 | 0 | 2355.04
54 d.9 | KNR 4-01 1302-03 | Montaż zamka | szt. | 8 | 2689.84 | 0 | 2689.84
Razem zł netto |  |  |  |  | 15517.59 |  | 15517.59
Razem zł brutto |  |  |  |  | 19086.6357
Stanowi to ok. 4% wartość oferty

## Arkusz1
Porówanie cen jednostkowych w instalacji SAP w postępowaniu pn. ,, Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach ul. Chrobrego 6a w zakresie zabezpieczenia budynku pod wzg. p.poż. wraz z robotami towarzyszącymi”
Lp. kosztorysu ofertowego | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość koszt. inwest. | Oferta - wartość | Różnica
SAP
68 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 136 | 10.84 | 1474.24 | 1740.8 | -266.56
69 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 1249 | 2.03 | 2535.47 | 3234.91 | -699.44
70 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 1249 | 1.33 | 1661.17 | 2135.79 | -474.62
71 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 1219 | 2.77 | 3376.63 | 5266.08 | -1889.45
72 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 1219 | 2.77 | 3376.63 | 5664 | -2287.37
73 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/ YTDY 4x0,5 | m | 16 | 2.43 | 38.88 | 5600 | -5561.12
74 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/ YnTKSYekw 3x2x0,8 | m | 9 | 3.42 | 30.78 | 38.34 | -7.56
75 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/ HDGs 2x1 | m | 246 | 4.85 | 1193.1 | 1011.06 | 182.04
76 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek | szt. | 138 | 77.66 | 10717.08 | 12261.3 | -1544.22
77 | Instalowanie czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 138 | 297.05 | 40992.9 | 44459.46 | -3466.56
78 | Instalowanie dodatkowych zewnętrznych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 8 | 97.49 | 779.92 | 844.16 | -64.24
79 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym | szt. | 12 | 309.6 | 3715.2 | 3711.72 | 3.48
80 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru/ Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M | szt. | 1 | 22215.05 | 22215.05 | 19344.39 | 2870.66
81 | Montaż zasilacza buforowego ZSP135-DR-5A-2 +AKUMULATOR 2x26Ah | szt. | 1 | 2013.75 | 2013.75 | 1931.72 | 82.03
82 | Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść/ Moduł sterująco-kontrolny eBK4G/2R | szt. | 7 | 691.76 | 4842.32 | 5204.99 | -362.67
83 | Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść/ Moduł TAL IQ8 | szt. | 19 | 410.45 | 7798.55 | 10614.35 | -2815.8
84 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2/ Puszka PIP-2AN ROZGAŁĘŹNA | szt. | 30 | 72.07 | 2162.1 | 2733.9 | -571.8
85 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego/ SA-K7N | szt. | 23 | 252.85 | 5815.55 | 7740.65 | -1925.1
86 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych/ Centrala zamknięć ogniowych 0,4 A | szt. | 3 | 1722.88 | 5168.64 | 5664.24 | -495.6
87 | Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych/ Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (łamany), 24V, siła: 400 N / 67 mA | szt. | 3 | 266.25 | 798.75 | 914.88 | -116.13
88 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 4 | 17.52 | 70.08 | 83.4 | -13.32
89 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /HDGs 3x2,5 | m | 45 | 9.4 | 423 | 374.85 | 48.15
90 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - powyżej 128 adresów | lin. | 1 | 2380.26 | 2380.26 | 2921.83 | -541.57
[5 empty] | 123580.05 | 143496.82 | -19916.77
Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM
1 | Prace demontażowe | 9767.85 | 736.03 | 1448.52 | 7333.29 | 2021.54 | 21307.23
2 | Montaz instalacji c.o. | 33168.64 | 175817.75 | 809.75 | 22224.09 | 6126.43 | 238146.66
| RAZEM | 42936.49 | 176553.78 | 2258.27 | 29557.38 | 8147.97 | 259453.89
Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM
1 | ROBOTY BUDOWLANE W PDOZ | 3850.2 | 1507.18 |  | 2544.54 | 709.75 | 8611.67
2 | ROBOTY NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH | 7970.74 | 4358.5 |  | 5266.5 | 1468.97 | 19064.71
| RAZEM | 11820.94 | 5865.68 |  | 7811.04 | 2178.72 | 27676.38