Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość pozycji brutto [PLN] |
| 1 | Kasety testowe, kompatybilne z urządzeniem Rotem Sigma, które jest w posiadaniu Zamawiającego, jednorazowe, umożliwiające oznaczenie parametrów analizowanej próbki krwi: FIBTEM C, EXTEM C, INTEM C, APTEM C. Kasety w opakowaniu zbiorczym, pakowane w ilościach od 10 do 20 sztuk. |  | sztuka | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasety testowe, kompatybilne z urządzeniem Rotem Sigma, które jest w posiadaniu Zamawiającego, jednorazowe, umożliwiające oznaczenie parametrów analizowanej próbki krwi: FIBTEM C, EXTEM C, INTEM C, APTEM C, HEPTEM C. Kasety w opakowaniu zbiorczym, pakowane w ilościach od 10 do 20 sztuk. |  | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | ROTEM Sigma ROTROL N do kontrolowania prawidłowej pracy urządzenia Rotem Sigma, posiadanego przez Zamawiającego. Zapakowane w opakowanie zbiorcze w ilości nie większej niż 5 sztuk. |  | sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | ROTEM Sigma ROTROL P do kontrolowania prawidłowej pracy urządzenia Rotem Sigma, posiadanego przez Zamawiającego. Zapakowane w opakowanie zbiorcze w ilości nie większej niż 5 sztuk. |  | sztuka | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Podsumowanie – pozycje od 1 do 4 |  |  |  |  |

- Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.

- Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SWZ (rozdział III, pkt. 1.5, lit. a), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, lp.).