Znak sprawy: DPD.332.1.2021					Chełm, dnia 21.05.2021 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla SRM w Chełmie. Znak sprawy: DPD.332.1.2021, ogłoszonego w dniu 07.05.2021 r. numer ogłoszenia 2021/BZP 00048893/01

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.  Pakiet nr 05, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści sterylny worek na mocz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.  Pakiet nr 05, pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści rurkę krtaniową w rozmiarze 
od 1 do 5?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3.  Pakiet nr 05, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe równoważnego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jakiego producenta maski należy zaoferować.

Pytanie 4. Pakiet nr 05, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach: 2,0 mm , 3,3 mm oraz 4,7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 5.  Pakiet nr 05, pozycja nr 23 – Czy zamawiający oczekuje aparatu do mierzenia ciśnienia zegarowego czy automatycznego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zegarowego.

Pytanie 6. Pakiet nr 05, pozycja nr 28 – Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań do produktu.

Pytanie 7. Pakiet nr 08, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści elektrody EKG z żelem stałym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 8. Pakiet nr 08, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści elektrody EKG z żelem półpłynnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 9. Pakiet nr 08, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści papier o rozmiarze 58 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 8 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Pakiet nr 08, pozycja nr 4– Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106 mm x 25?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie 11. Pakiet 08 poz. 3 Bardzo proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wycenę w ww. pozycji o rozmiarze 58 mmx 25 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 8 op. W odpowiedziach z dnia 18.05.2021, (pytanie nr 4), Zamawiający dopuszcza wycenę na zasadzie równoważności, z kolei w odpowiedziach z dnia 20.05.2021 (pytanie nr 9) odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ. Z uwagi na brak dostępności na rynku papieru o wymaganym wymiarze, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o długości 25m, z przeliczeniem do 8 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Zamawiający informuje, że odpowiedź do pytania nr 9 z dnia 20.05.2021 r. winna być „Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności”.

Pytanie 12. Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w  pakiecie 01-leki, pozycja 27, koloidowy osoczozastępczy preparat   frakcjonowanej płynnej żelatyny, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego, który nie jest metabolizowany w schorzeniach wątroby, co skutkuje powstaniem z rozcieńczenia  kwasicy mleczanowej, oraz podawanie preparatów buforowanych mleczanami zafałszowuje wynik w przypadku wykorzystania mleczanów w diagnostyce jako markera hipoksji tkankowej?.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. Ważne jest w praktyce klinicznej stosowanie krystaloidów, izotonicznych, które nie wywołują i nie powodują przesunięć płynowych pomiędzy przestrzeniami płynowymi organizmu, oraz nie zaburzają istotnych procesów dla bezpieczeństwa  funkcjonowania organizmu, z uwagi na fakt, że cytryniany są naturalnym antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając proces krzepnięcia, a mleczany powodują  powstanie kwasicy mleczanowej z rozcieńczenia oraz  na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii,  w pakiecie 01- leki, pozycja nr 63, należy zaoferować  płyn wieloelektrolitowy fizjologiczny, izotoniczny w pełni zbilansowany, zawierający jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o  układzie  buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale  nie powinien zawierać mleczanów i cytrynianów?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat zawierający mleczany i cytryniany.

Pytanie 14. Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy kosz dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w pakiecie 01- leki, pozycja nr 59,  (Paracetamol) , Zamawiający oczekuje zaoferowania  w/w preparatów w opakowaniu, z portami nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego  nie wymaga odpowietrzania  ( według Farmakopei Polskiej wydanie XI, każde opakowanie szklane np. typu - fiolka szklana wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów) ?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniach innych niż szklane i nie stawia dodatkowych wymogów.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:							 		            	      Dyrektor                                               							              Stacji Ratownictwa Medycznego                       								          w Chełmie - SP ZOZ

Tomasz Kazimierczak

podpis na oryginale