## PODSUMOWANIE
Nr części | Nazwa części | wartość netto | cena brutto
1 | Oleje
2 | Oleje
3 | Materiały do cleanroom
4 | Materiały do technik próżniowych
5 | Materiały zużywalne teflonowe
6 | Probówki
7 | Baterie
8 | Baterie
9 | Płyny chłodnicze
10 | Płyny chłodnicze
11 | Bezpieczniki
12 | Kleje
13 | Materiały medyczne
14 | Kleje tkankowe
|  | 0 | 0

## część 1
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 1: Oleje | Olej do pompy próżniowej | Olej mineralny do pomp próżniowych, ciśnienie pary: 10⁻⁵ mbar, lepkość w 40°C: cSt 118, temperatura zapłonu: 270°C, gęstość w 15°C: 0,888, do pompy próżniowej P6Z, ILMVAC10, typu ILMVAC | 1 L | ILMVAC | ILMV800122 | 1
2 | cz. 1: Oleje | Olej do pompy próżniowej | Olej mineralny do pomp rotacyjnych LEYBOLD lub równoważny, Stopień lepkości ISO : ISO VG 100 Lepkość w 40°C [mm2/s]: 95 Lepkość w 100°C [mm2/s]:10,5 Temperatura zapłonu [°C] >255 Gęstość w 15°C [kg/m3] 880 Temperatura płynięcia [°C] < -9 | 5 L | PREVAC sp. z o.o. | L100 05 | 1
3 | cz. 1: Oleje | Olej do pompy próżniowej | typ P3, Olej do zastosowania w pompach próżniowych hybrydowych. Mineralny, o wysokiej odporności chemicznej, gęstość kinematyczna 94-95 mm²/sec (40'C), gęstość 0,87 g/cm3 (20'C), możliwość osiągnięcia ciśnienia < 1 · 10-3 hPa | 1 L | martin christ gefriertrocknungsanlagen gmbh | 126181 | 3
4 | cz. 1: Oleje | Olej do pompy próżniowej | Olej do pomp próżniowo-olejowych RV12 firmy Edwards Vacuum, prężność pary w 20°C 1 x 10-8 mbar, w 100°C 1.0 x 10-3 mbar; masa cząsteczkowa 420, ciężar właściwy w 15°C 0,86, lepkość w 20°C 143,7 cSt, w 40°C 48,6 cSt, temp. krzepnięcia -16°C, temp. zapłonu 230°C, zawartość siarki 0% | 4 L | Edwards Vacuum |  | 2
5 | cz. 1: Oleje | Olej perfluoropolieterowy | Olej perfluoropolieterowy do pomp próżniowo-olejowych firmy Leybold, gęstość w 15°C 1890 kg/m3, lepkość w 40°C 49 mm2/s, w 100°C 7 mm2/s, temp. krzepnięcia -45 °C, zawartość siarki % 0 | 1 kg | LEYBONOL | LEYBONOL LVO 400 | 1
6 | cz. 1: Oleje | Łącznie cena oferty na część 1 (Σ poz. 1 ÷ 5) | [9 empty] | 0

## część 2
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 2: Oleje | Olej do pompy próżniowej | Olej do pomp próżniowo-olejowych typu Edwards RV 12; dane techniczne: prężność pary: w 20°C 1 x 10-8 mbar, w 100°C 1.0 x 10-3 mbar; Masa cząsteczkowa 420; Ciężar właściwy w 15 ° C 0,86; Lepkość cSt w 20°C 143,7; w 40 °C 48,6; Temperatura krzepnięcia °C -16; Temperatura zapłonu °C 230; Zawartość siarki % 0; | 4 L | Edwards Vacuum |  | 1
2 | cz. 2: Oleje | Olej perfluoropolieterowy | Olej perfluoropolieterowy do pomp próżniowo olejowych EDWARDS RV 12; Dane techniczne: Prężność pary mbar: w 20°C 4x10-6; w 100°C 5x10-3; Masa cząsteczkowa 1900, Ciężar właściwy w 15 ° C 1,88; Lepkość cSt: w 20°C 64; w 40°C 25; Temperatura krzepnięcia °C -50; Zawartość siarki % 0 | 1 L | Edwards Vacuum |  | 1
3 | cz. 2: Oleje | Olej do pompy próżniowej | Olej do pompy próżniowej, typu ultragrade 19, właściwy do pomp firmy Edwards Vacuum, do pomp rotacyjno- łopatkowych, zawierający przeciwutleniacze pozwalające pompie wytrzymać wysokie temperatury pracy bez degradacji oleju | 4 L | Edwards Vacuum | 181-0380 | 1
4 | cz. 2: Oleje | Łącznie cena oferty na część 2 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [9 empty] | 0

## część 3
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Chusteczki bezpyłowe | Chusteczki do czyszczenia mikroskopu, lamp, złącz światłowodowych, bezpyłowe, mogą być używane suche lub nasączone alkoholem izopropylowym, pakowane w pudełka, rozmiar chusteczki: 114 mm x 216 mm (+-2%) | 1 op. (280 szt.) | 9
2 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Chusteczki bezpyłowe | Chusteczki bezpyłowe, jednowarstwowe, celulozowe, białe, rozmiar chusteczki 11x21 cm (+-2%) | 1 op. (280 szt.) | 40
3 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Chusteczki bezpyłowe do cleanroomu | Chusteczki cleanroom, Absorbancja (ml / m²) 291 Szybkość chłonienia (s) 2 Generowanie cząstek (<gt /> = 0,5 µm) - wstrząs dwuosiowy (na cm²) 16×103 Ekstrahowalne - używając wody dejonizowanej (g/m²) 0,030 Ekstrahowalne - używając alkoholu izopropylowego (g/m²) 0,0034 Włókna (>100 µm/cm²) 110 Jony - wapń (ppm) 12 Jony chlorku (ppm) 39 Jony - magnez (ppm) 4,7 Jony potasu (ppm) 4,1 Jony sodu (ppm) 49 Suwmiarka (µm) 243 Gramatura (g/m²) 67,6 Dł.×Szer.: 230×230 mm | 1 op. (300 szt.) | 2
4 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Notes laboratoryjny | Notes laboratoryjny zawierający papier niepylący do cleanroomu, rozmiar memo | 1 szt. | 10
5 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Notes laboratoryjny | Notes laboratoryjny zawierający papier niepylący do cleanroomu, rozmiar A5 | 1 szt. | 8
6 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Notes laboratoryjny | Notes laboratoryjny zawierający papier niepylący do cleanroomu, rozmiar A4 | 1 szt. | 18
7 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Pojemniki membranowe | Pojemniki membranowe, czyste do cleanroomu, do przechowywania i transportu próbek, 39 x 39 x 17,8 mm | 1 op. (12 szt.) | 5
8 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Pojemniki na próbki | Pojemniki z tworzywa sztucznego, czyste do cleanroomu, 42 x 35 x 9 mm | 1 op. (100 szt.) | 1
9 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Pudełka na podłoża | Pudełka na podłoża, wykonane z twardego, odpornego na zarysowania, odpornego chemicznie (np. na alkohole) plastiku, pudełka kwadratowe o bokach 4'' i wys. 8 mm, z 4 kwadratowymi komorami (2 x 2) o bokach 39,37 mm i głębokości 2,79 mm (+-2%), koloru żółtego (preferowany) lub innego jasnego | 1 op. (50 szt.) | 1
10 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Pudełka na podłoża | Pudełka na podłoża, wykonane z twardego, odpornego na zarysowania, odpornego chemicznie (np. na alkohole) plastiku, o gładkiej powierzchni, pudełka kwadratowe o bokach 4'' i wys. 8 mm, z 9 kwadratowymi komorami (3 x 3) o głębokości 3 mm (+-2%), koloru żółtego (preferowany) lub innego jasnego | 1 op. (50 szt.) | 1
11 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Notes laboratoryjny | Papier niepylący do cleanroomu, rozmiar A4 | 1 szt. | 10
12 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Czyściwo bezpyłowe | Przeznaczone do cleanroomu, do konserwacji sprzętu oraz wszelkiej aparatury medycznej | 1 rolka | 15
13 | cz. 3: Materiały do cleanroom | Łącznie cena oferty na część 3 (Σ poz. 1 ÷ 12) | [7 empty] | 0

## Część 4
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | nr katalogowy producenta lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Łódka z wolframu | Wolframowa łódka do odparowania metalu, dł. 4'', szer. 1/2'', napięcie 3,95 V, natężenie 140 A, moc 533 W, temp. 1800°C | 1 op. (5 szt.) | Kurt J. Lesker Company | EVS20A005W | 1
2 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Łódka z wolframu | Wolframowa łódka do odparowania metalu, dł. 4'', szer. 3/4'', napięcie 3,26 V, natężenie 144 A, moc 469 W, temp. 1800°C | 1 op. (5 szt.) | Kurt J. Lesker Company | EVS21005W | 1
3 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Tygiel grafitowy | Tygiel grafitowy (grafit sprasowany), zanieczyszczenia < 5ppm, kompatybilny z systemem Prevac EVCFABEB-23 | 1 szt. | Kurt J. Lesker Company | EVCFABEB-23 | 2
4 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Tytan do napylania | Kawałki tytanu, średnica 1/8" x dł. 1/8", czystość ≥ 99,99% | 1 op. (50 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMTI45EXE-B | 5
5 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | SiO2 do napylania | Kawałki SiO2, średnica 3 mm x dł. 12 mm, czystość ≥ 99,99% | 1 op. (50 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMSIO240B | 1
6 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | German (kawałki do wiązki elektronowej) | Kawałki germanu, 3-6mm, czystość ≥ 99,999% | 1 op. (20 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMGE50500GM | 1
7 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Ind (kawałki do wiązki elektronowej) | Kawałki indu, średnica 1/8" x dł. 1/8", czystość ≥ 99.98% | 1 op. (25 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMIN40EXEA | 1
8 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Tygiel z Al2O3 do próżniowego napylania | Tygiel, wykonany z Al2O3, wys. 1.125" , średnica 0.520", grubość ścianki 0.093'', kąt ścianki 15° | 1 szt. | Kurt J. Lesker Company | EVCEB-23ALO | 1
9 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Srebro do napylania | Kawałki srebra, średnica 1/8" x dł. 1/8", czystość ≥ 99,99% | 1 op. (50 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMAG40EXE-B | 2
10 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Wapń do napylania | Kawałki wapnia w postaci granulowanej, rozmiar 3 mm, czystość 99% | 1 op. (100 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMCAX203MMD | 1
11 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Tygiel z azotku boru (BN) | Tygiel do termicznego odparowania, średnica 1", wys. 1", średnica dna 0.9", do modelu koszyka EVB10 | 1 szt. | Kurt J. Lesker Company | EVC5BN | 3
12 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Koszyk wolframowy | Grzałka w formie koszyka wolframowego do tygla, długość 4", średnica 1", do modelu tygla EVC5 | 1 szt. | Kurt J. Lesker Company | EVB103040W | 3
13 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Aluminium do napylania | Kawałki aluminium, średnica 1/8" x dł. 1/8", czystość ≥ 99,99% | 1 op. (50 g) | Kurt J. Lesker Company | EVMAL40EXEB | 1
14 | cz. 4: Materiały do technik próżniowych | Łącznie cena oferty na część 4 (Σ poz. 1 ÷ 13) | [9 empty] | 0

## Część 5
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 5: Materiały zużywalne teflonowe | Naczynie teflonowe do rotora SK 10 | Naczynie teflonowe HPV-100 TFM, poj. 100 mL, do mineralizatora mikrofalowego firmy Millestone, pasujące do rotora SK 10 | 1 szt. | 5
2 | cz. 5: Materiały zużywalne teflonowe | Naczynie teflonowe do rotora SK 15 | Naczynie teflonowe HPV-100 TFM, poj. 100 mL, do mineralizatora mikrofalowego firmy Millestone, pasujące do rotora SK 15 | 1 szt. | 3
3 | cz. 5: Materiały zużywalne teflonowe | Pokrywka do naczynia teflonowego do rotora SK 10 | Pokrywka do naczynia teflonowego HPV-100 TFM, poj. 100 mL, do mineralizatora mikrofalowego firmy Millestone, pasujące do rotora SK 10 | 1 szt. | 5
4 | cz. 5: Materiały zużywalne teflonowe | Pokrywka do naczynia teflonowego do rotora SK 15 | Pokrywka do naczynia teflonowego HPV-100 TFM, poj. 100 mL, do mineralizatora mikrofalowego firmy Millestone, pasujące do rotora SK 15 | 1 szt. | 7
5 | cz. 5: Materiały zużywalne teflonowe | Łącznie cena oferty na część 5 (Σ poz. 1 ÷ 4) | [7 empty] | 0

## Część 6
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 2 mL | Probówki wirówkowe z zamknieciem typu safe-lock, standardowy stopień czystości, bezbarwne, o pojemności 2 mL, wykonane z PP | 1 op. (1000 szt.) | 2
2 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 2 mL | Probówki wirówkowe, wykonane z przezroczystego PP, ze szczelnym wieczkiem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem, poj. 2 mL, z podziałką | 1 op. (2000 szt.) | 1
3 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 15 mL | Probówki wirówkowe, wykonane z PP, z nakrętkami, stożkowe, niejałowe, poj. 15 mL, 17 x 120 mm | 1 op. (50 szt.) | 18
4 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 50 mL | Probówki wirówkowe, wykonane z PP, z nakrętkami, stożkowe, niejałowe, poj. 50 mL, 28 x 114 mm | 1 op. (25 szt.) | 14
5 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | falkono objętości 50 ml, wymiary 114 x 28 mm, stojące, wykonane z polipropylenu, skalowane, z polem do opisu, dołączona zakrętka z polietylenu dużej gęstości (HDPE), probówki pakowane w statywach polistyrenowych po 25 sztuk, wytrzymałość na wirowanie powyżej 15000 x g, sterylne, niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml), niecytotoksyczne | 1 op. (300 szt.) | 20
6 | cz. 6: Probówki | Probówki Eppendorfa 1,5 mL | Mikroprobówka PP eppendorfa 1,5ml bezbarwna z zamknięciem, stożkowodenna | 1 op. (500 szt.) | 10
7 | cz. 6: Probówki | Probówki Eppendorfa 2 mL | z zamknieciem typu safe-lock, standardowy stopień czystości | 1 op. (1000 szt.) | 7
8 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 25 mL | probówka typu falcon 25ml, płaskie dno, wolnostojące, wykonane z PP, niesterylne, pakowane w worki | 1 op. (50 szt.) | 2
9 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 0,5 mL | Cienkościenne probówki o pojemości 0,5 mL, wykonane z polipropylenu, z doczepionym wieczkiem, przezroczyste ze skalą, doczepiona szczelna nakrywka z zamknięciem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem. | 1 op. (4 x 500 szt.) | 9
10 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 1,5 mL | Mikroprobówki typu eppendorf; pojemność 1,5 ml; Wykonane z polipropylenu, wyprodukowane w warunkach sterylnych; o dużej szczelności, z zamknięciem typu Safe-Lock (chroniącym przed przypadkowym otwarciem), bezbarwne, przepuszczające światło | 1 op. (1000 szt.) | 4
11 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 1,5 mL | Probówki o pojemości 1,5 mL, wykonane z polipropylenu, z doczepionym wieczkiem, przezroczyste ze skalą i matową przestrzenią do opisywania, doczepiona szczelna nakrywka z zamknięciem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem. Pakowane do worków | 1 op. (250 szt.) | 5
12 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 1,5 mL | Probówki o pojemości 1,5 mL, wykonane z polipropylenu, z doczepionym wieczkiem, przezroczyste ze skalą, szczelna nakrywka z zamknięciem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem, sterylne , niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml), niecytotoksyczne | 1 op. (500 szt.) | 1
13 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe Eppendorfa 2,0 mL | Mikroprobówki typu eppendorf; pojemność 2,0 ml; Wykonane z polipropylenu, wyprodukowane w warunkach sterylnych; o dużej szczelności, z zamknięciem typu Safe-Lock (chroniącym przed przypadkowym otwarciem), bezbarwne, przepuszczające światło | 1 op. (1000 szt.) | 2
14 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe Eppendorfa 2,0 mL | Probówki mikorwirówkowe typu "eppendorfka"; 2mL; PP; stożkowe dno; zamykane pokrywką; odporne na wirowanie; bezbarwne | 1 op. (500 szt.) | 2
15 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Probówki wirówkowe typu Falcon 15 ml; stożkowe; 17x120mm; wykonane z polipropylenu; z zakrętką Flat-Top z PP; z matowym polem do opisu; w worku | 1 op. (50 szt.) | 4
16 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Probówki wirówkowe stożkowe o pojemności 15ml, wykonane z polipropylenu, przezroczyste, z precyzyjną podziałką pozwalająca odczytać objętość, z białą powierzchnią do etykietowania, nadające się do wirowania do 17 tys. g, z nakrętką z dodatkowym uszczelnieniem, sterylne, pakowane w statywy po 50 szt. | 1 op. (50 szt.) | 24
17 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Probówki wirówkowe o objętości 15 ml, 120 mm x 17 mm, dno stożkowe, polipropylenowe, białe pole do opisu, sterylne, autoklawowalne, możliwe wirowanie do 15 500 g | 1 op. (500 szt.) | 33
18 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Probówki o objętości 15 ml, wymiary 120 x 17 mm, stożkowe, wykonane z polipropylenu, skalowane, z polem do opisu, dołączona zakrętka z polietylenu dużej gęstości (HDPE), probówki pakowane do worków, wytrzymałość na wirowanie powyżej 15000 x g, sterylne , niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml), niecytotoksyczne | 1 op. (500 szt.) | 5
19 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Probówki wirówkowe typu Falcon 50 ml; stożkowe; 28x114mm; wykonane z polipropylenu; z zakrętką Flat-Top z PP; z matowym polem do opisu; w worku | 1 op. (25 szt.) | 6
20 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Probówki wirówkowe tupu falcon, z nakrętką, o pojemności 50 ml, kanoniczne, sterylne, wykonane z PP lub PS | 1 op. (500 szt.) | 8
21 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Probówki wirówkowe (falcony) o pojemności 50 mL sterylne, z dobrze widocznymi podziałkami ułatwiającymi napełnianie i przygotowywanie próbek, bardzo duże miejsce opisu próbki, odporne miejsce do opisu na rozmazywanie w przypadku trwałego oznaczania, nie ulegające zużyciu podczas wkładania i wyjmowania próbek z wirówki. | 1 op. (25 x 25 szt.) | 26
22 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Probówki o objętości 50 ml, wymiary 114 x 28 mm, stożkowe, wykonane z polipropylenu, skalowane, z polem do opisu, dołączona zakrętka z polietylenu dużej gęstości (HDPE), probówki pakowane do worków, wytrzymałość na wirowanie powyżej 15000 x g., niesterylne | 1 op. (12 x 25 szt.) | 7
23 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Probówki o objętości 50 ml, wymiary 114 x 28 mm, stożkowe, wykonane z polipropylenu, skalowane, z polem do opisu, dołączona zakrętka z polietylenu dużej gęstości (HDPE), probówki pakowane w statywach polistyrenowych po 25 sztuk, wytrzymałość na wirowanie powyżej 15000 x g, sterylne , niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml), niecytotoksyczne | 1 op. (12 x 25 szt.) | 25
24 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL, płaskie dno | Probówki wirówkowe (falcony) o pojemności 50 mL sterylne, z dobrze widocznymi podziałkami ułatwiającymi napełnianie i przygotowywanie próbek, bardzo duże miejsce opisu próbki, odporne miejsce do opisu na rozmazywanie w przypadku trwałego oznaczania, nie ulegające zużyciu podczas wkładania i wyjmowania próbek z wirówki. | 1 op. (300 szt.) | 2
25 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Probówki wirówkowe stożkowe o pojemności 15ml, wykonane z polipropylenu, przezroczyste, z precyzyjną podziałką pozwalająca odczytać objętość, z białą powierzchnią do etykietowania, nadające się do wirowania do 17 tys. g, z nakrętką z dodatkowym uszczelnieniem, sterylne, pakowane w statywy po 50 szt. | 1 op. (50 szt.) | 12
26 | cz. 6: Probówki | Probówki Eppendorfa 1,5 mL | Przezroczyste probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 ml, wykonane z przezroczystego PP, otwierane za pomocą przytwierdzonego wieczka; autoklawowalne, wolne od DNAz/RNAz. Kompatybilne z rotorami wirówek laboratoryjnych. | 1 op. (100 szt.) | 150
27 | cz. 6: Probówki | Probówki Eppendorfa 1,5 mL | Probówki z polipropylenu. Pojemność 1,5 ml. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką. Bezbarwne, z polem opisowym i skalą. Niesterylne. Autoklawowalne w 121°C (20 min). Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Pakowane w worki. | 1 op. (500 szt.) | 20
28 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 5 mL | niesterylne, 12x75mm, bez zatyczki, okrągłodenne, pojemność 5 ml, polistyrenowe, wolne od Dnaz/RNaz pakowane po 1000 sztuk | 1 op. (1000 szt.) | 4
29 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 5 mL | sterylne z korkiem, 12x75mm, okrągłodenne, pojemność 5 ml, polistyrenowe, wolne od Dnaz/Rnaz | 1 op. (8 x 125 szt.) | 2
30 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 5 mL | sterylne z korkiem, 12x75mm, okrągłodenne, pojemność 5 ml, polipropylenowe, wolne od Dnaz/Rnaz | 1 op. (20 x 25 szt.) | 1
31 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 5 mL | sterylne z korkiem filtrującym 35 µm, 12x75mm, okrągłodenne, pojemność 5 ml, polistyrenowe, wolne od Dnaz/RNaz | 1 op. (20 x 25 szt.) | 1
32 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe 1,5 mL | Mikroprobówki wirówkowe o poj. 1,5 ml, z pokrywką, podziałką i polem do opisu, Brand | 1 op. (3000 szt.) | 2
33 | cz. 6: Probówki | Probówki 1,5 mL | Sterylne probówki o poj. 1,5 ml wykonane z przezroczystego polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Autoklawowalne. W opakowaniu 1000 sztuk. | 1 op. ( 1000 szt.) | 4
34 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 50 mL | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, do 12000g, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne. Pakowane w worki | 1 op. (500 szt.) | 10
35 | cz. 6: Probówki | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, do 10 000g, wolne od DNaz i Rnaz, niepirogenne. Pakowane w worki. | 1 op. (500 szt.) | 20
36 | cz. 6: Probówki | Łącznie cena oferty na część 6 (Σ poz. 1 ÷ 35) | [7 empty] | 0

## Część 7
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 7: Baterie | Bateria do RMS | Bateria litowa do RMS, 3,6 V, 3600mAF3:F766 | 1 op. (2 szt.) | 11
2 | cz. 7: Baterie | Baterie do zamrażarki kriogenicznej : PS-1212 | Baterie do zamrażarki kriogenicznej : PS-1212 12Volt 1,4 AmpH | 1 szt. | 5
3 | cz. 7: Baterie | Łącznie cena oferty na część 7 (Σ poz. 1 ÷ 2) | [7 empty] | 0

## Część 8
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 8: Baterie | Bateria, 3.6 V, AAA | Bateria, 3.6 V, AAA, Lit-chlorek tionylu, 2450 mAh, Podwyższony plus i płaski minus, 14.2 mm , produkt wzorcowy LS14500 lub równoważny, kryteria równowazności: Bateria, 3.6 V, AAA, Lit-chlorek tionylu, 2450 mAh, Podwyższony plus i płaski minus, 14.2 mm | 1 szt. | 1
2 | cz. 8: Baterie | Baterie 3.6V | Baterie 3.6V Li-SOCl2, AA, produkt wzorcowy LS17500, lub równoważny, kryteria równoważności Baterie 3.6V Li-SOCl2, AA, | 1 szt. | 2
3 | cz. 8: Baterie | Baterie 3.6V | Baterie 3.6V Li-SOCl2, AA -1, rozmiar: C / R14, wymiary: średnica: 26,5 mm; wysokość: 49,1 mm, produkt wzorcowy LS26500, lub równoważny, kryteria równoważności :Baterie 3.6V Li-SOCl2, AA -1, rozmiar: C / R14, wymiary: średnica: 26,5 mm; wysokość: 49,1 mm | 1 szt. | 5
4 | cz. 8: Baterie | Łącznie cena oferty na część 8 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [7 empty] | 0

## Część 9
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 9: Płyny chłodnicze | Czynnik chłodzący | Czynnik chłodzący do układu chłodzącego tupu Kühlflüssigkeit HKF 15.1 (Cooling Fluid), kompatybilny z układem chłodzącym typu Julabo, objętość: min. 5 L, skład: mieszanka wody z glikolem (30-40%) | 1 op. (10 L) | 1
2 | cz. 9: Płyny chłodnicze | Łącznie cena oferty na część 9 (Σ poz. 1) | [7 empty] | 0

## Część 10
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 10: Płyny chłodnicze | Płyn chłodniczy | Płyn chłodniczy do chiller'a o modelu MB-RCC-1000 | 1 op. (5 L) | 1
2 | cz. 10: Płyny chłodnicze | Łącznie cena oferty na część 10 (Σ poz. 1) | [7 empty] | 0

## Część 11
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Producent wzorcowy lub równoważny | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 11: Zawory bezpieczeństwa | Zawór bezpieczeństwa | Zawór bezpieczeństwa do ultra wysokiej próżni (UHV), nominalne ciśnienie rozrywania 25 psig w 72°F, flansza 1,33 mini CF, dł. 49,3 mm, szer. 44,3 mm, materiał - wylot: NO / płytka: 316 / wlot: NO | 1 szt. | BS&B Safety Systems | 1
2 | cz. 11: Zawory bezpieczeństwa | Łącznie cena oferty na część 11 (Σ poz. 1) | [8 empty] | 0

## Część 12
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 12: Kleje | Klej cyjanoakrylowy | Klej w żelu, w tubce. | 1 op. (3 g) | 5
2 | cz. 12: Kleje | Klej | Bardzo mocny klej typu SuperGlue do wszelkiego typu powierzchni, wyposażony w precyzyjny i wygodny w użyciu dozownik, skleja w 5-10 s. | 1 szt. | 4
3 | cz. 12: Kleje | Klej na bazie 2-cyjanoakrylanu etylu | Zawiera 2,74 g 2-cyjanoakrylanu etylu, do użytku zewnątrzustnego w laboratorium i gabinecie dentystycznym, nierozpuszczalny w wodzie, trwały kolor, doskonałe uszczelnienie brzeżne. | 1 op. (5 g) | 4
4 | cz. 12: Kleje | klej optyczny | Jest optycznie przezroczystym, płynnym klejem, utwardza ​​się za pomocą światła UV o długich falach od 315 do 400 nm z pikiem absorpcji przy 365 nm, ilość energii wymagana do pełnego utwardzenia wynosi 3,5 J/m2 światła UV. | 1 op. (30 mL) | 1
5 | cz. 12: Kleje | Łącznie cena oferty na część 12 (Σ poz. 1 ÷ 4) | [7 empty] | 0

## Część 13
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 13: Materiały medyczne | Kompres gazowy | Kompres gazowy; niejałowy; 5cm x 5cm. | 1 op. (100 szt.) | 11
2 | cz. 13: Materiały medyczne | Kompres z gazy | Kompres z gazy jałowej do zabezpieczenia zranienia lub tamowania krwotoku | 1 op. (3 szt.) | 350
3 | cz. 13: Materiały medyczne | Cement stomatologiczny | Samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych w strzykawce. Komfortowa i łatwa w użyciu strzykawka. Oszczędność czasu poprzez wyeliminowanie dodatkowego etapu trawienia oraz aplikcji primera i bondu. Znikoma nadwrażliwość pozabiegowa. Wytrzymałość. Odporność na wilgoć. Opakowanie z materiałem w odcieniu uniwersalnym, w strzykawce 5ml (8,5g); 10 x końcówki mieszające (regularne); 5 x końcówki mieszające (szerokie) i końcówki endo. | 1 op. (5 mL) | 1
4 | cz. 13: Materiały medyczne | Strzałki okulistyczne | Sterylne strzałki okulistyczne z celulozy. Szczególnie polecane są materiały pochłaniające w tych obszarach, gdzie należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić tkanki. Materiały chłonne zachowują płyny, utrzymują wilgotność obszaru i zapewniają ochronę mechaniczną,na przykład podczas mikrochirurgii lub neurochirurgii. Zastosowanie: Wymazy do chirurgii okulistycznej, Przedoperacyjne, śródoperacyjne i pooperacyjne: jako nośnik leków wodnych lub antybiotykowych, Używany w różnych specjalistycznych dziedzinach do śródoperacyjnego wchłaniania krwi i wydzieliny. | 1 op. (5 szt.) | 5
5 | cz. 13: Materiały medyczne | Utwardzalne na zimno tworzywa akrylowe na protezy | Skuteczny utwardzany na zimno materiał akrylowy do naprawy protez dentystycznych, który można utwardzać za pomocą polimeryzacji ciśnieniowej lub bez polimeryzacji ciśnieniowej. Łatwość opracowywania i konsystencja płynu tworzącego krople pozwalają wykonywać uzupełniania i podścielenia pośrednie w prosty i szybki sposób. Wyjątkowa receptura umożliwia utwardzanie cienkich warstw bez urządzenia do polimeryzacji. Utwardzenie następuje w kontakcie z powietrzem. Niewielki skurcz oznacza zachowanie dokładnego dopasowania protezy. Kolory: różowy, różowy żyłkowany, R50 żyłkowany, przezroczysty. Postać – proszek: 1000 g i płyn 80 ml / 500 ml. | 1 op. (1000 g) | 1
6 | cz. 13: Materiały medyczne | Łącznie cena oferty na część 13 (Σ poz. 1 ÷ 5) | [7 empty] | 0

## Część 14
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | cz. 14: Kleje tkankowe | Klej tkankowy | Mocne wiązanie, polimeryzacja w kilka sekund. Ekonomiczna butelka 3 ml z czterema końcówkami aplikatora „wielokrotnego użytku”. Niebieski barwnik ułatwiający aplikację kropli. Produkt jest przeznaczony dla zwierząt domowych | 1 op. (3 mL) | 2
2 | cz. 14: Kleje tkankowe | Łącznie cena oferty na część 14 (Σ poz. 1 ÷ 1) | [7 empty] | 0