**Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 1**

**Kaniule peryferyjne, tętnicze w powłoce bioaktywnej, przeznaczone do długich krążeń wraz z zestawem do wprowadzania o parametrach**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Kaniule tętnicze – 39 szt. z zestawem do wprowadzania metodą Seldingera |  |
|  | Kaniula z 30 dniową walidacją  Rozmiar 15 i 17 Fr (proporcja zamówienia wg zapotrzebowania zamawiającego)  długość efektywna 15 cm  konektor 3/8 cala |  |