ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ AIT

System nadzoru okołoporodowego wraz z aparatami KTG

(wersja dla 4 stanowisk nadzoru okołoporodowego)

Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………

Producent: ………………………………..

Model : …………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy (min. 24 miesiące)

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System nadzoru okołoporodowego (wersja dla 4 stanowisk nadzoru okołoporodowego) | 1 szt. |  |
| 1. | 1 stanowisko monitorujące (oprogramowanie, komputer PC, monitor min. 21,5'', drukarka laserowa) | Tak |  |
| 2. | oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 3. | kompatybilność oferowanego systemu z posiadaną bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  |
| 4. | kompatybilność z oferowanymi aparatami KTG | Tak |  |
| 5. | kompatybilność oferowanego systemu z oferowanymi aparatami KTG | Tak |  |
| 6. | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (4 stanowisk) | Tak |  |
| 7. | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. | Tak |  |
| 8. | alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | Tak |  |
| 9. | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | Tak |  |
| 10. | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. | Tak |  |
| 11. | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | Tak |  |
| 12. | możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | Tak |  |
| 13. | możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | Tak |  |
| 14. | archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | Tak |  |
| 15. | wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | Tak |  |
| 16. | identyfikacja typu skurczów macicy | Tak |  |
| 17. | możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska nadzoru okołoporodowego | Tak |  |
| 18. | możliwość rozbudowy o kolejne stacje monitorujące i podglądowe | Tak |  |
| II | Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) | 3 szt. |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak |  |
| 3. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 4. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak |  |
| 5. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak |  |
| 6. | Znacznik zdarzeń | Tak |  |
| 7. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  |
| 8. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  |
| 9. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 10. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  |
| 11. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak |  |
| 12. | Współpraca z telemetrią płodową KTG | Tak |  |
| 13. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 14. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak |  |
| 15. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak |  |
| 16. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak |  |
| 17. | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak |  |
| 18. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie: przetwornik Toco (1 sztuka) przetworniki Cardio (1 sztuka) znacznik ruchów płodu dla pacjentki Wózek pod KTG | Tak |  |
| III | Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) | 1 szt. |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak |  |
| 3. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 4. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak |  |
| 5. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak |  |
| 6. | Znacznik zdarzeń | Tak |  |
| 7. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  |
| 8. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  |
| 9. | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | Tak |  |
| 10. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 11. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 12. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  |
| 13. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak |  |
| 14. | Współpraca z telemetrią płodową KTG | Tak |  |
| 15. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 16. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak |  |
| 17. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak |  |
| 18. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak |  |
| 19. | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak |  |
| 20. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  |
| 21. | Wyposażenie: przetwornik Toco (1 sztuka) przetworniki Cardio (2 sztuka) znacznik ruchów płodu dla pacjentki Wózek pod KTG | Tak |  |

……………………………..	                              Data i podpis Wykonawcy