Miłoradz, dnia 20.10.2023 r.

R.270.91.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00436734.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **„****Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz”**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.12.2023

***Strona internetowa***

 ***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ, na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

W przedmiarach Architektury w poz 165 d.18 występuje opis pozycji „1” w ilości 3 prosimy wyjaśnienie co ma być przedmiotem wycen?

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

W przedmiarach architektury znajdują się takie elementy jak: meble; urządzenia typu: lodówka, okap; komplet komputerowy – prosimy o podanie parametrów urządzeń oraz opisu mebli jakie mają zostać wycenione.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

W przedmiarach architektury w opisie dotyczącym platformy Hydraulicznej jest zapis że wysokość

podnoszenia powinna wynosić 13 m – dlaczego tak wysoko skoro ma ona tylko dwa przystanki. Prosimy o wyjaśnienie.

**Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

Proszę o podanie parametrów windy - brak informacji w dokumentacji przetargowej.

**Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)**

W pozycji przedmiaru nr 74 i 75 jako jednostka miary założone są m2 ścian. Jednakże przeliczając wartości zawarte w kolumnie „opis i wyliczenia” otrzymujemy m3 materiałów do wykonania konstrukcji i te wartości zawarte są jako wartości do wykonania. Z uwagi na powyższe. Czy wartości z pozycji 74 i 75 przedmiaru są prawidłowe ?

**Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający posiada szczegółowe rysunki dotyczące Balustrady schodowej, której kalkulacja dotyczy pozycji przedmiaru nr 136 ?

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający określa szczegółowe wymagania co do rodzaju szaf i regałów archiwizacyjnych z pozycji 154 ?

**Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający określa szczegółową specyfikację techniczną zestawów komputerowych z pozycji 161 ?

**Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)**

Pozycje kosztorysowe nr 162 i 163 dotyczą stołu konferencyjnego z krzesłami. Czy zamawiający określa szczegółowo rodzaj i charakterystykę wymienianych elementów? W szczególności rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane dostarczane elementy oraz wykończenie.

**Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)**

Kalkulacji jakiego elementu dotyczy pozycja nr 165 ?

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis kierownika zamawiającego)*