1. Stronie Śląskie, dnia 18 sierpnia 2023 r.

**Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych**

**Zapytanie ofertowe w ogłoszeniu publicznym nr 2/2023**

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,09 mm, na części dłoniowej 0,06 mm, na mankiecie 0,05 mm. Rękawice będące wyrobem medycznym klasa I, reguła 5 (zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745) oraz środkiem ochrony indywidualnej kategoria III. Pozostałe parametry zgodne.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,10 mm, na części dłoniowej 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. Rękawice będące wyrobem medycznym klasa Is, reguła 5 (zgodnie z Załącznikiem IX Dyrektywy 93/42/EWG) oraz środkiem ochrony indywidualnej kategoria III. Pozostałe parametry zgodne.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 1

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 2

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, o grubości na palcu 0,19mm+/-0,01, na dłoni 0,12mm+/-0,01, namnakiecie0,10mm+/-0,01, AQL 1,5?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu. Wymagane są rękawice posiadające AQL 1.0

Pakiet 3

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne o rozmiarze 0,5x40mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozycja 22-23 Czy w wymienionych pozycjach nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej koloru ssaka? Dostępne ssaki posiadają konektory kodowane kolorystycznie co zgodnie z rozmiarem CH16 daje kolor pomarańczowy, a CH18 – czerwony.

Odp. Tak. Zamawiający wymaga cewnika do odsysania dróg oddechowych rozmiar CH16 w kolorze pomarańczowym oraz CH 18 w kolorze czerwonym.

Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a`25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści rozmiar kaniuli dożylnej 1,3 x 45mm z zielonym kodem kolorystycznym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego produktu, wymagany jest rozmiar 1,2 x 45mm.

Pakiet 4

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy pakowany a’12szt,   
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści watę 200g?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 5

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do lewatywy nie posiadający kanki zakończony natłuszczoną końcówką z atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny na łóżko 100 x 140 bawełniano-wiskozowy typu frotte/ polichlorek winylu podgumowany?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 18ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek o grubości 150 mikronów, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Z poważaniem