Gniezno, dn. 02.03.2022 r.

Nr sprawy *DZP.240.1.2022*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.1.2022 – Dostawy bielizny i odzieży ochronnej jednorazowego użytku*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy: Zadanie / część nr 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: zestaw, w którym prześcieradło do przykrycia pacjenta ma gramaturę 80g/m2, pozostałe warunki zgodnie z SWZ?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, wymiary gumek 16,5 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II – poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, tylko w kolorze niebieskim?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną tylko w kolorze zielonym?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za półmaski FFP2 pakowane a’1 sztuka   
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 bez zaworu?

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Część 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 pakowaną jednostkowo a’1 szt. oraz zbiorczo a’150 sztuk?

**Ad. Tak, zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 pakowaną zbiorczo a’10 sztuk?

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Część 4, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 20 g/m2?

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Część 4, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby 2 zewnętrzne troki znajdowały się w specjalnym kartoniku? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Część 4, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 87.8N? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 327.8 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 54.42N? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210cm?

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany, wykonany z laminatu dwuwarstwowego, wzmocniony, gramatura 23 gr (papier) + 17gr (laminat)?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze niebieskim i zielonym?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarach S-XXL?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Część 4, poz. 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych z serwetą na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm, w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach   
6 x 8 cm?

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm   
z otworem o wymiarach 7 cm?

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylizowanej radiacyjnie?

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 32 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

**Ad. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Część 4, poz. 33 – Czy Zamawiający ma na myśli podkład w rozmiarze 50cm x 50m?

**Ad. Tak, Zamawiający ma na myśli podkład o rozmiarze 50cm x 50m**

Część 4, poz. 34 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x160cm?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 1

Proszę o dopuszczenie możliwości startowania na poszczególne pozycje.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 1, poz. 8, 10

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, poz. 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, poz. 16

Proszę o dopuszczenie bluzy z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 2, poz. 16

Proszę o dopuszczenie bluzy w kolorze niebieskim

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 2, poz. 17

Proszę o dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny SMMS.

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 2, poz. 26

Proszę o dopuszczenie maski typu II, reszta wymagań zgodna z SWZ.

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 2, poz. 28

Proszę o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z trzech warstw włókniny 25 g/m2 +25 g/m2 +25 g/m2

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie maski z ciśnieniem różnicowym Pa/cm2 < 40 Pa/cm2

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie maski o czystości mikrobiologicznej zgodnej z EN 14683

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie maski tylko w kolorze niebieskim

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie maski ze sztywnikiem 9 cm.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski z trokami 37 cm

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 5

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m2

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 5

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m2

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 5

Proszę o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 5

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m2

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 5

Proszę o odstąpienie od wymogu normy 13795

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 9

Proszę o odstąpienie od wymogu normy EN 1073-2:2002

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 9

Proszę o odstąpienie od wymogu normy EN 1149-5:2018

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 10

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o grubości 35 mikronów

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 11

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy długich, foliowych o gramaturze 70 mikronów i wymiarach 38 x 45 cm.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 11

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy krótkich o wymiarach 41 x 16 cm

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 20, 21, 22

Proszę o dopuszczenie czepka w opakowaniu foliowym

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 20, 21, 22

Proszę o dopuszczenie czepka w kolorze niebieskim

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 22

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka w kolorze ciemnoniebieskim, z tyłu ściągany gumką   
z dodatkowymi trokami, włóknina SMS o gramaturze 40 g/m2

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Pakiet 4, poz. 22

Proszę o dopuszczenie czepka w całości wykonanego z włókniny spunlance

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 25

Proszę o dopuszczenie ubrania z włókniny SMMS

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 4, poz. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 21, 25,

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie:

zadanie 2, poz. 17, 22-23,25-26,28,

Czy zamawiający wydzieli poz.17, 22-23,25-26,28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

zadanie 2, poz. 22-23,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.   
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

zadanie 2, poz. 28

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar?

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

zadanie 4, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maskę wykonaną z trzech warstw o gramaturze min. 25 g/m2?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający ma na myśli wycenę za opakowanie 50 szt. czy za 1 szt, maski?

**Ad. Wycena za opakowanie.**

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

zadanie 4, poz. 14

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści rozmiar 160 cm x 210 cm?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

zadanie 4, poz. 1-2,14,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Nie, zgodnie z SWZ.**

Dot. załącznika nr 2: prosimy o informację jakie dane wpisać w kolumnie o nazwie „USP” w zadaniach 14-15?

**Ad. Pytanie nie dotyczy aktualnego postępowania (ww postępowaniu są 4 zadania, a w załączniku nr 2 nie na kolumny o nazwie USP).**

1. Zadanie nr 1 poz. 6: czy Zamawiający wymaga: sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary   
M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych?

**Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zadanie nr 1 poz. 7: czy Zamawiający wymaga: sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny   
z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona   
w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych?

**Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zadanie nr 1 poz. 13: czy Zamawiający wymaga aby podkład higieniczny wysokochłonny w rozmiarze   
60cm x 90cm miał min. chłonność 1250g wg ISO 11948-1 i posiadał mikrogranulki superabsorbentu?

**Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zadanie nr 1 poz. 13: czy Zamawiający wymaga 1200 szt. podkładów czy 1200 opakowań a’30 szt.?

**Ad. Zamawiający wymaga 1200 op. a30 szt.**

Zadanie nr 1 poz. 14: czy Zamawiający dopuszcza serwetę z regulowanym otworem 150x100cm?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1 poz. 16: czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec 183x104cm?

**Ad. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wymaga faktur po dostawie każdej z partii towaru zgodnie z § 4 ust. 1 czy wymaga zbiorczych faktur zgodnie z § 4 ust. 6? Wnosimy o ujednolicenie zapisów umowy, ponieważ stoją ze sobą   
w sprzeczności.

**Ad.1 Zamawiający wymaga wystawiania faktur zgodnie z § 4 ust. 6 wzoru umowy. Przepis § 4 ust. 1 zostanie poprawiony na następujące brzmienie:**

***„Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem w złotych polskich na konto podane na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.”***

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych   
w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy pzp „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Ad. 2 Brak zgody. Zgodnie z § 7 ust. 2 kara umowna określona w ust. 1 powyżej nie będzie należna, jeżeli Wykonawca udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Jest to przepis odpowiadający art. 471 k.c. ustanawiającemu zasadę winy w odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy. Ciężar dowodu zgodnie z powołanym przepisem spoczywa w tym wypadku na dłużniku (Wykonawcy). Zamawiający nie wprowadza odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i umowa jest w tym zakresie zgodna z art. 433 pkt 1) ustawy pzp.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy do 0,5% lub inne złagodzenie kar umownych?

**Ad. 3 Brak zgody. Ustanowione kary nie zostały ustalone w rażącej wysokości, a należy podkreślić, że podstawą naliczenia kar jest „wartość brutto niezrealizowanej części dostawy”, zatem sama podstawa naliczenia kar jest już ustalona w sposób uwzględniający warunki gospodarcze oraz   
z zachowaniem sprawiedliwych reguł oraz ściśle związane z zakresem ewentualnego naruszenia umowy przez Wykonawcę.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy