Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wymagania eksploatacyjno-Techniczne dla Systemu pobierania i przechowywania kluczy dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż systemu systemu wraz z oprogramowaniem do pobierania i przechowywania kluczy (urządzenia do pobierania i przechowywania kluczy , skrytki, bolce, rejestracja czasu pracy). System winien składać się z 5 urządzeń, każde na co najmniej 54 komplety kluczy, w tym jedno wyposażone w min.9 automatycznych skrytek na identyfikowane klucze oraz 5 skrytek na pęki kluczy oraz jedno na 6 automatycznych skrytek na identyfikowane klucze. Wraz z systemem należy dostarczyć 2 rejestratory RCP, instalowane natynkowo na ścianie z wyświetlaczami dotykowymi: 6-7cali w pełni kompatybilnych z bazą danych urządzeń podstawowych.
I. Podstawowe funkcjonalności dostarczanych urządzeń
1. OBUDOWA:
1.1 Zwarta, stalowa.
1.2 Wykonana ze stali o grubości min. 2 mm.
1.3 Pomalowana proszkowo na kolor szary (RAL 7037).
1.4 Umożliwiająca montaż na ścianie.
1.5 Wyposażona w czujnik oderwania od ściany.
1.6 Montaż wewnątrz budynku.
2. DRZWI
2.1 Chronią klucze przed nieautoryzowanym dostępem.
2.2 Automatycznie otwierane i blokowane po zamknięciu elektro-zamkiem.
2.3 Czujnik wyrwania.
2.4 Przeszklone z szybą antywłamaniową min. P2.
II. Podstawowe funkcjonalności elementów kontrolnych
1. PANEL KONTROLNY RC2
1.1 Każde urządzenie wyposażone w osobny panel.
1.2 Odporny na włamanie zgodnie z wymaganiami klasy RC2 - wg normy PN-EN 1627.
1.3 Umieszczony z boku części kluczowej
1.4 Zawiera: komputer wewnętrzny, ekran sterujący, zasilanie awaryjne, czytnik, syrena alarmowa, kamera.
2. KOMPUTER WEWNĘTRZNY Z PAMIĘCIĄ ZDARZEŃ
2.1 Wbudowany w urządzenie.
2.2 Umożliwiający przechowywanie min. 1 000 000 zdarzeń przez okres min. 10 lat.
2.3 Wyposażony w min. wejście RJ-45 oraz wejścia USB.
2.4 Uzupełniony w wyjścia\wejścia bezpotencjałowe do systemów p.poż. oraz SSWiN
3. EKRAN STERUJĄCY Z OCHRONĄ PIN-U
3.1 Umieszczony w panelu kontrolnym.
3.2 6 lub 7 calowy, dotykowy
4. ZASILANIE AWARYJNE
4.1 Akumulatorowe, wbudowane.
4.2 Pełna praca urządzenia bez zasilania podstawowego min. 24h
4.3 Uruchamiane automatycznie bez przerwy w pracy urządzenia.
4.5 Pomiar automatyczny, cykliczny, w trakcie pracy (bez rozładowywania akumulatora).
4.6 Informacja o potrzebie wymiany rozładowanego akumulatora.
5. CZYTNIK KART
5.1 Obsługuje używane przez Zamawiającego karty zbliżeniowe.
5.2 Możliwość późniejszej wymiany na inny czytnik kart lub biometryczny.
5.3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu minimum.100 kart zbliżeniowych
6. SYRENA ALARMOWA
6.1 Wbudowana, o głośności min. 120 dB.
6.2 Uruchamiana automatycznie w przypadku sabotażu.
III. Podstawowe funkcjonalności sprzętu
1. DOSTĘP AWARYJNY
1.1 Możliwość pobrania zawartości urządzenia nawet w przypadku całkowitego zaniku zasilania.
1.2 Za pomocą kluczy patentowych w klasie min. 6 z kartą bezpieczeństwa.
1.3 Brak możliwości dorobienia kluczy bez karty bezpieczeństwa.
2. KOMUNIKATY GŁOSOWE
2.1 Uruchamiane automatycznie przy pracy z urządzeniem.
2.2 Wypowiadane przez lektora, co najmniej 120 podstawowych zdarzeń.
2.3 Wersje językowe min: polska, angielska, niemiecka, francuska, ukraińska.
2.4 Dopasowanie wersji do użytkownika.
2.4 Regulacja głośności manualna i programowa.
3. ROZBUDOWA
3.1 Możliwość rozbudowy o kolejne moduły przechowujące klucze lub przedmioty z wykorzystaniem istniejących elementów kontrolnych.
3.2 Możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia kompatybilne.
4. SERWIS GWARANCYJNY
4.1 Pełna gwarancja min. 24 miesiące od daty odbioru.
4.2 Przyjazd serwisu na miejsce lub usprawnienie urządzeń do max. 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze .
4.3 Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty odbioru.
4.4 Możliwość świadczenia serwisu pogwarancyjnego.
IV. Minimalne funkcjonalności elementów identyfikowanych bolców
1. BOLCE
1.1 Wykonane ze stali nierdzewnej z identyfikatorem stykowym (nie dopuszcza się metod radiowych z uwagi na możliwość uszkodzenia identyfikatora w bolcu).
1.2 Bolec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu bolca w otworze.
2. ZATRZASK DO BOLCÓW
2.1 Dopięcie kluczy za pomocą stalowego zatrzasku z numerem seryjnym (nie dopuszcza się linek, elementów z tworzyw sztucznych).
2.2 Brak możliwości ściągnięcia kluczy bez zniszczenia zatrzasku.
2.3 Możliwość ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem.
2.4 Zakładanie kluczy na zatrzask ręcznie, bez dodatkowych narzędzi.
3. DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI
3.1 jeden użytkownik może pobrać tylko przypisane przedmioty (np. bolce, klucze).
3.2 Jeden przedmiot (bolec) przypisać wielu użytkownikom.
3.3 Użytkownik po prawidłowej autoryzacji na wyświetlaczu widzi tylko przypisane przedmioty.
3.4 Po wybraniu przypisanego przedmiotu podświetlane jest miejsce jego lokalizacji.
3.5 W przypadku braku przypisanego przedmiotu – na wyświetlaczu widnieje informacja kto i kiedy pobrał przedmiot, wraz z numerem telefonu do takiej osoby.
V. Minimalne funkcjonalności części do przechowywania
BOLCE PRZECHOWYWANE NA WSPÓLNEJ TABLICY
- Zwrot bolca do wspólnej tablicy za drzwiami urządzenia.
- Zwrot bolca w dowolny otwór w urządzeniu, automatyczne blokowanie.
- Odstęp pomiędzy otworami na bolce w urządzeniu musi umożliwiać swobodne wieszanie pęków kluczy.
VI. Minimalne funkcjonalności oprogramowania
1. LICENCJA
1.1 Nieograniczona czasowo.
1.2 Nieograniczona liczbą stanowisk.
1.3 Zakładająca kompatybilność oprogramowania z istniejącymi urządzeniami u Zamawiającego.
2. PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY
2.1 Umożliwia pełne zarządzanie systemem: nadawanie uprawnień dla użytkowników, przegląd historii zdarzeń, monitorowanie w czasie rzeczywistym.
2.2 Polska wersja językowa.
2.3 Umożliwiające zdalny dostęp do urządzeń.
2.4 Powiadamiania mailem o nieoddanych kluczach.
2.5 Możliwość eksportu zdarzeń i danych użytkowników.
2.6 Możliwość tworzenia kopii zapasowych.
2.7 Zapewnia szyfrowania transmisję danych RSA2048 pomiędzy urządzeniem i komputerem administratora.
2.8 Posiada wbudowaną rejestrację czasu pracy w urządzenia.
2.9 Umożliwia instalacje na systemie Windows oraz pracę w oparciu o przeglądarkę WEB.
VII. Posiadane dokumenty przez Wykonawcę
1. NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT
1.1 Deklarację zgodności CE wydaną przez producenta urządzeń.
1.2 Deklarację wystawioną przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Techniki Budowlanej lub równoważny) potwierdzający, że dostarczone produkty spełniają wymagania normy PN-EN 1627:2012 dla klasy RC2 lub wyższej.
2. NA ETAPIE DOSTAWY URZĄDZEŃ
2.1 Dokument wystawiony przez uprawniony podmiot potwierdzający spełnianie przez dostarczane urządzenia warunków min. II klasy środowiskowej wg PN-EN 60068 wraz z dokumentem potwierdzającym, że badania wykonane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60839-11-1 lub nowszej.
2.2 Aktualny certyfikat PN-EN-ISO 9001-2015 oraz PN-EN-ISO 14001-2015 dla producenta urządzeń, wystawiony przez akredytowaną instytucję certyfikującą, potwierdzający, iż na etapie produkcji dostarczanych urządzeń stosowane są normy zachowania jakości.
2.3 Deklarację producenta o dostępności części zamiennych do urządzeń do min. 2030 roku.
2.4 Pełną dokumentację techniczną i instrukcję obsługi.
2.5 Nośnik danych z oprogramowaniem i wersją cyfrową dokumentacji.
3. Wszelkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia wykonać instalację elektryczną oraz zasilającą oraz LAN we wskazanym miejscu (Etap I - poziom 0,1,4, -czas realizacji do 13.12.2019 roku, Etap II-poziom 2,3-czas realizacji do 01.08.2020 roku)
2. Niezwłocznie po zakończeniu etapu realizacji przedmiotu zamówienia po protokolarnym odbiorze przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego.
3. Przez okres 3 miesięcy od daty uruchomienia Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenie dla pracowników Zamawiającego.
4. Wykonywanie w okresie gwarancji konserwacji, przeglądów oraz usuwanie awarii oraz bezpłatną aktualizację oprogramowania.
5. Wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu na płycie CD w edytowalnej wersji elektronicznej ( w plikach: PDF, dwg, doc).

Formularz asortymentowo cenowy
Etap I
Lp	Nazwa	Ilość / [sztuk]	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat / [%]	Wartość brutto[zł]
1	Urządzenie do pobierania / i przechowywania kluczy	3
2	Moduł dodatkowy na 6 skrytek	1
3	Moduł dodatkowy na 9 skrytek	1
4	Moduł dodatkowy na 5 skrytek	1
5	Rejstrator czasu pracy	2
	Razem:

Etap II
Lp	Nazwa	Ilość / [sztuk]	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat / [%]	Wartość brutto[zł]
1	Urządzenie do pobierania / i przechowywania kluczy	2
	Razem:

Miejscowość…………………….,data………………………….

        ______________________________	Czytelne podpisy osób uprawnionych do	reprezentowania Wykonawcy