**ZESTAWIENIE FILTÓRW OD WYMIANY W CENTRALACH KLIMATYZACYJNYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | TYP FILTRA | ROZMIAR | ILOŚĆ |
| 1 | FK-4/360/6K | 840x515 | 20 |
| 2 |  | 540x515 | 10 |
| 3 |  | 540x315 | 14 |
| 4 |  | 340x315 | 4 |
| 5 | FK-4/600/6K | 540x314 | 1 |
| 6 | FK-5/600/6K | 540x515 | 1 |
| 7 |  | 540x315 | 3 |
| 8 | FK-7/600/8k/w | 840x515 | 2 |
| 9 |  | 540x315 | 1 |
| 10 | FK-9/600/6K | 428x287 | 2 |
| 11 | M-5/300/4K | 428x287 | 4 |
| 12 | G4 - 4K | 428x287x300 | 4 |
| 13 | FC-292/K/9 | 540x340 | 4 |
| 14 |  | 840x540 | 8 |
| 15 |  | 340x340 | 2 |
| 16 |  | 540x540 | 3 |
| 17 | FK | 592x592x590-F7 | 1 |
| 18 | FK | 592x592x360-M5 | 2 |