Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Walizka oględzinowa uniwersalna

1. Walizka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (kopolimer polipropylenowy).

Obudowa spełniająca normę IP67, gwarantująca pełną ochronę przed wodą przy zanurzeniu do 1 metra oraz zabezpieczająca zawartość przed pyłem i kurzem.

Parametry techniczne:

* kolor: czarny
* min. 2 rączki transportowe
* wyposażona w kółka i wysuwany uchwyt do transportowania
* ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
* wodoszczelna uszczelka wokół pokrywy
* wymiary zewnętrzne max.: 610 mm x 480 mm x H290 mm
* wymiary wewnętrzne min.: 530 mm x 400 mm x H240 mm
* waga walizki max.: 7 kg
* pojemność min.: 53 L
1. Rozmieszczenie wyposażenia:
* na palecie w wieku
* na dwustronnej palecie uchylnej
* w pyłoszczelnym organizerze daktyloskopijnym
* w organizerze mechanoskopijnym
* pyłoszczelnym organizerze na pędzle daktyloskopijne
* organizerze na numerki

|  |
| --- |
| Zetsaw walizkowy uniwersalnego zestawu oględzinowego: |
| **ORAGNIZER MECHANOSKOPIJNY** |
| 1 | młotek 300 g | 1 szt. |
| 2 | szczypce płaskie uniwersalne 160 mm, klasa izolacji min. 500 V, | 1 szt. |
| 3 | szczypce boczne 160 mm, klasa izolacji min. 500 V, | 1 szt. |
| 4 | śrubokręt płaski 3,0 mm, dł. całk. 100 mm ± 20 mm, klasa izolacji min. 500 V, | 1 szt. |
| 5 | śrubokręt płaski 5 mm, dł. całk. 100 mm ± 20 mm, klasa izolacji min. 500 V, | 1 szt. |
| 6 | śrubokręt krzyżakowy ph1, dł. całk. 100 mm ± 20 mm, klasa izolacji min. 500 , | 1 szt. |
| 7 | śrubokręt krzyżakowy ph2, dł. całk. 100 mm ± 20 mm, klasa izolacji min 500 V, | 1 szt. |
| 8 | próbnik napięć („neonówka”) 100-250 V, | 1 szt. |
| 9 | przecinak szer. 20 mm, dł. całk. 150 mm ± 10 mm, utwardzany | 1 szt. |
| 10 | dłuto stolarskie 12 mm, dł. całk. 250 mm ± 10 mm, | 1 szt. |
| 11 | szpachelka szer. 30 - 40 mm, | 1 szt. |
| 12 | piłka do metalu w uchwycie, dł. 15 cm., | 1 szt. |
| 13 | zapasowe ostrza do piłki do metalu, | 5 szt. |
| 14 | nóż do szkła, | 1 szt. |
| 15 | klucz nastawny „szwedzki” 8” | 1 szt. |
| 16 | rękawice robocze „nakrapiane”, rozmiar nr 8-9, | 1 para |
| 17 | komplet kluczy i nasadek:* pokrętło ręczne,
* adaptery, 3 szt.,
* klucze nasadkowe 4 – 13 mm, 12 szt
* bity H1, H2, H3, H4,
* bity T10 T15, TT20, T25,
* bity płaskie 4, 5, 6, 7 mm
* bity PH1, PH2, PH3,
* bity PZ1, PZ2, PZ3,
* klucze ampulowe 1,5 mm – 10 mm długie, 9 szt
 | 1 kpl. |
| **ORGANIZER DAKTYLOSKOPIJNY** |
| 18 | proszek daktyloskopijny argentorat, 30 ml, | 1 op. |
| 19 | proszek daktyloskopijny magnetyczny srebrny 30 ml, | 1 op. |
| 20 | proszek daktyloskopijny magnetyczny czarny, 30 ml, | 1 op. |
| 21 | proszek daktyloskopijny magnetyczny biały, 30 ml, | 1 op. |
| 22 | proszek daktyloskopijny antystatyczny srebrny, 30 ml, | 1 op. |
| 23 | proszek daktyloskopijny antystatyczny czarny 30 ml, | 1 op. |
| 24 | proszek daktyloskopijny antystatyczny brązowy 30 ml, | 1 op. |
| 25 | proszek daktyloskopijny bichromatyczny 30 ml, | 1 op. |
| 26 | proszek daktyloskopijny bichromatyczny magnetyczny 30 ml, | 1 op. |
| 27 | proszek daktyloskopijny magnetyczny UV czerwony 30 ml, | 1 op. |
| 28 | proszek daktyloskopijny magnetyczny UV zielony 30 ml, | 1 op. |
| 29 | proszek daktyloskopijny magnetyczny UV żółty 30 ml, | 1 op. |
| 30 | proszek daktyloskopijny magnetyczny UV pomarańczowy 30 ml | 1 op. |
| 31 | folia daktyloskopijna przezroczysta, w rolce szer. 5 cm i dł. 9,1 m., | 1 szt. |
| 32 | folia daktyloskopijna przezroczysta, w rolce szer. 10 cm i dł. 9,1 m., | 1 szt. |
| 33 | folia daktyloskopijna przezroczysta rozciągliwa, w rolce szer. 5 cm i dł. 9,1 m., | 1 szt. |
| 34 | poduszka daktyloskopijna do daktyloskopowania EZID300 | 1 szt. |
| 35 | poduszka daktyloskopijna do daktyloskopowania zwłok, śr. 40 mm. EZID100 | 1 szt. |
| 36 | łyżka do daktyloskopowania zwłok tzw "trupia łyżka" | 1 szt. |
| 37 | rękawiczki lateksowe, rozmiar nr 8-9, | 5 par |
| 38 | rękawiczki bawełniane, rozmiar nr 8-9, | 2 pary |
| 39 | maseczki przeciwpyłowe, | 5 szt. |
| 40 | tampony higieniczne, op. min 50 szt. | 1 op. |
| 41 | worki poj. 35 l., min 20 szt | 1 op. |
| 42 | worki poj. 60 l., min 20 szt | 1 op. |
| 43 | mydło, | 1 szt. |
| 44 | mydelniczka, | 1 szt. |
| 45 | ręczniczek bawełniany, niepylący, | 1 szt. |
| **ORGANIZER NA PĘDZLE DAKTYLOSKOPIJNE** |
| 46 | pędzel daktyloskopijny, płaski, szer. skuwki 2,5 cm, | 1 szt. |
| 47 | pędzel daktyloskopijny, płaski, szer. skuwki 3,0 cm, | 1 szt. |
| 48 | pędzel daktyloskopijny, płaski, szer. skuwki 5 cm, | 1 szt. |
| 49 | pędzel daktyloskopijny z puchu marabuta, okrągły, | 2 szt. |
| 50 | pędzel daktyloskopijny z włókna szklanego, okrągły  | 1 szt. |
| 51 | pędzel-aplikator do proszków magnetycznych, | 1 szt. |
| **ORGANIZER TRASEOLOGICZNY** |
| 52 | gips odlewowy IV kl. twardości w hermetycznym opakowaniu 0,5 kg, | 1 op. |
| 53 | ramka składana do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów, o wym. min 120 x 220 mm ± 20 mm i max 240 x 440 mm ± 20 mm, | 1 szt. |
| 54 | miseczka do mieszania gipsu i masy silikonowej, | 1 szt. |
| 55 | spryskiwacz z atomizerem, poj. 200 ml, | 1 szt. |
| 56 | olej silikonowy w aerozolu, min. 200 ml, | 1 op. |
| 57 | lakier w aerozolu, min. 200 ml | 1 op. |
| 58 | silikon kryminalistyczny MIKROSIL z utwardzaczem, dostepne kolory: czarny, brązowy, szary | 1 op. |
| 59 | szpatułka metalowa do mieszania gipsu, | 1 szt. |
| 60 | plastikowa szpatułka do mieszania silikonu, | 1 szt. |
| 61 | szpatułki drewniane, | 5 szt. |
| 62 | ochraniacze na buty, | 10 szt. |
| 63 | fiolki plastikowe z korkiem, 1,5 ml, | 10 szt. |
| 64 | słoiczki plastikowe zakręcane, 60 ml, | 3 szt. |
| 65 | słoiczki plastikowe zakręcane, 120 ml, | 3 szt. |
| **ORGANIZER NA NUMERKI** |
| 66 | znaczniki – numery ewidencyjne dwustronne do sporządzania dokumentacji fotograficznej od 0-20, wym. 7x9 cm., | 1 kpl. |
| 67 | znaczniki – numery ewidencyjne „magnetyczne” do sporządzania dokumentacji fotograficznej od 0-20, wym. 7x9 cm., | 1 kpl. |
| 68 | znaczniki – strzałki „magnetyczne” do sporządzania dokumentacji fotograficznej, - 10 szt. w tym jedna z napisem „NORTH”, | 1 kpl. |
| 69 | znaczniki – strzałki dwustronne do sporządzania dokumentacji fotograficznej, - 10 szt. w tym jedna z napisem „NORTH”,. | 1 kpl. |
| **PALETA W WIEKU** |
| 70 | znaczniki – skala fotograficzna plastikowa, z kątem prostym, 15/30 cm., | 1 szt. |
| 71 | znaczniki – skala fotograficzna "magnetyczna" 50 cm., | 1 szt. |
| 72 | znaczniki – skala fotograficzna plastikowa 50 cm., | 1 szt. |
| 73 | podkładka z "klipsem" pod dokumenty, | 1 szt. |
| 74 | blok notatnikowy, | 1 szt. |
| 75 | koperty papierowe białe, 230 x 160 mm, | 5 szt. |
| 76 | koperty papierowe białe, 229 x 324 mm, | 5 szt. |
| 77 | torebki foliowe z zamknięciem strunowym 60 x 80 mm, | 5 szt. |
| 78 | torebki foliowe z zamknięciem strunowym 80 x 120 mm, | 5 szt. |
| 79 | torebki foliowe z zamknięciem strunowym 100 x 150 mm, | 5 szt. |
| 80 | torebki foliowe z zamknięciem strunowym 230 x 320 mm, | 5 szt. |
| 81 | zestaw kreślarski (linijka, ekierka, kątomierz) | 1 kpl. |
| 82 | probówki z korkiem, 10 ml, | 2 szt. |
| 83 | probówki z korkiem, 15 ml, | 2 szt. |
| 84 | dalmierz laserowy z celownikiem (wizjerem), zakres pomiaru min 50 m | 1 szt. |
| 85 | termometr z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, zakres pomiaru – 50 °C do + 300 °C, dokładność odczytu 0,1 ºC, możliwość odczytu temperatury w ºC i ºF (do pomiaru temperatury otoczenia)lub pirometr laserowy dokonujący pomiary temperatury metodą bezstykową w zakresie -30 °C - 250°C. | 1 szt. |
| 86 | kompas, | 1 szt. |
| 87 | pałeczki higieniczne, - min 50 szt. | 1 op. |
| 88 | sączki z bibuły, 10 szt. w op, | 1 op. |
| 89 | kompresy z gazy jałowej, w opakowaniach po 3 sztuki | 2 op. |
| 90 | plastry opatrunkowe., | 1 op. |
| 91 | szalki Petriego., śr. 50 mm, | 1 szt. |
| **PALETA UCHYLNA** |
| 92 | folia daktyloskopijna przezroczysta, 13 x 18 cm., - 10 szt. w op. | 1 op. |
| 93 | folia daktyloskopijna czarna, 13 x 18 cm, - 10 szt. w op. | 1 op. |
| 94 | folia daktyloskopijna biała, 13 x 18 cm, - 10 szt. w op. | 1 op. |
| 95 | folia pozytywowa klejowa przeźroczysta, 10 x 15 cm, - 10 szt. w op. | 1 op. |
| 96 | podkłady do folii negatywowej przeźroczyste, 10 x 15 cm, | 10 szt. |
| 97 | podkłady do folii pozytywowej białe, 10 x 15 cm, | 10 szt. |
| 98 | podkłady do folii pozytywowej czarne, 10 x 15 cm, | 10 szt. |
| 99 | długopisy (różne kolory), | 2 szt. |
| 100 | markery wodoodporne (różne kolory), | 2 szt. |
| 101 | kreda specjalna wodoodporna do rysowania na murach, betonie, asfalcie, | 2 szt. |
| 102 | ołówki HB automatyczne, | 2 szt. |
| 103 | gumka, | 1 szt. |
| 104 | temperówka, | 1 szt. |
| 105 | cyrkiel | 1 szt. |
| 106 | nożyczki., | 1 szt. |
| 107 | taśma klejąca biurowa przezroczysta, rolka, | 1 szt. |
| 108 | nóż techniczny, | 1 szt. |
| 109 | komplet ostrzy do noża technicznego okr, | 1 op. |
| 110 | scyzoryk, min 8 funkcji, | 1 szt. |
| 111 | oprawka do ostrzy ze stali chirurgicznej, Nr 3 lub 4, | 1 szt. |
| 112 | ostrza chirurgiczne do oprawki, | 2 szt. |
| 113 | szkiełka mikroskopowe podkładowe, | 10 szt. |
| 114 | pinceta metalowa płaska ze stali chirurgicznej, 15 cm, | 1 szt. |
| 115 | pinceta metalowa spiczasta ze stali chirurgicznej, 15 cm, | 1 szt. |
| 116 | pinceta plastikowa zaokrąglona, 11 cm, | 2 szt. |
| 117 | Pinceta metalowa spiczasta ze stali chirurgicznej, 30 cm,  | 1 szt. |
| 118 | szpatułka metalowa dwustronna ze stali nierdzewnej, | 1 szt. |
| 119 | suwmiarka 150 mm z podziałką noniusza o dokładności min 0,1 mm, | 1 szt. |
| 120 | taśma miernicza metalowa 2 m., | 1 szt. |
| 121 | taśma miernicza parciana z kołowrotkiem, 10 m, | 1 szt. |
| 122 | szkło powiększające śr. 50 mm, pow. x 5, | 1 szt. |
| 123 | lusterko kątowe/inspekcyjne, | 1 szt. |
| 124 | latarka diodowa tzw. "czołówka" | 1 szt. |
| 125 | magnes z uchwytem, | 1 szt. |
| **DNO WIEKA** |
| 126 | organizer mechanoskopijny | 1 szt. |
| 127 | organizer daktyloskopijny | 1 szt. |
| 128 | organizer na pędzle daktyloskopijne | 1 szt. |
| 129 | organizer traseologiczny | 1 kpl. |
| 130 | organizer na numerki | 1 szt. |
| 131 | folia traseologiczna czarna, 13 x 36 cm, - 10 szt. w op. | 1 op. |
| 132 | pudełka plastikowe z zamknięciem, poj. 250 ml, | 3 szt. |
| 133 | pudełka plastikowe z zamknięciem, poj. 500 ml, | 3 szt. |
| 134 | latarka LED, opcjonalnie z mocowaniem magnetycznym, | 1 szt. |
| 135 | latarka UV 4W, 356 nm | 1 szt. |
| 136 | ubranie ochronne – kombinezon ochronny | 1 szt. |