## załącznik nr 1 do wniosku komis
Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) na dostawę akcesoriów do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres 4D BRACCO dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy; nr sprawy: ZP/TP/06/24 Wykonawca: ….........................................................................................................................................……………………………………..
AKCESORIA DO WSTRZYKIWACZA KONTRASTU - CT Expres 4D/ BRACCO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw wielu pacjentów. Zestaw dla wielu pacjentów winien składać się z (min.): kasety i drenów iniektora perystaltycznego. Zestaw winien posiadać nasadkę ochronną, którą należy wyrzucić przed użyciem. | op. | 750 |  | 0 |  | 0
2 | Nakłuwacz/ kolec butelek, urządzenie połączeniowe do wykorzystania z butelką środka kontrastującego lub soli fizjologicznej. | szt. | 1440 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw dzienny. Zestaw dzienny winien składać się z następujących części (min.): ▪ Złącze T. ▪ Dwa przewody ze zbiornikiem, filtrem i prowadnicą drenu - przeznaczone na dwie butelki środka kontrastującego (lub na jedną butelkę środka kontrastującego i butelkę soli fizjologicznej). ▪ Trzeci przewód do podawania soli fizjologicznej. | szt | 720 |  | 0 |  | 0
4 | Linia/ przewód pacjenta. Przewód pacjenta winien składać się z rurki z zaworem zwrotnym na każdym końcu: na jednym końcu żeńskie złącze Luer Lock umożliwiające podłączenie zestawu dla wielu pacjentów, a na drugim końcu męskie złącze Luer Lock, które umożliwia podłączenie do pacjenta. | szt | 5200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagane jest aby oferowane produkty były kompatybilne i zgodne z instrukcją obsługi, z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem. Zamawiający jest w posiadaniu automatycznego wstrzykiwacza środka cieniującego i soli fizjologicznej CT Expres 4D/ BRACCO INJENEERING S.A. (rok produkcji: 2022).
……………...……. (miejscowość), dnia ………… r.
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym