## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 1 - Materiały medyczne
LP. | Opis produktu | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Jednostka | Ilości dla Szpitala na 12 miesięcy | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | PODATEK VAT w % | Wart. Netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
1 | Ambu jednorazowego użytku nie zawiera lateksu, Martwa objętość zaworu pacjenta: Worek do wentylacji z żółtego PVC przezroczysty i ma ergonomiczną budowę. Ergonomiczna budowa zapewnia dokładne wyczucie. Przezroczysta maska ściśle przylega do twarzy pacjenta, zapewniając prawidłową wentylację, i umożliwia wzrokową kontrolę koloru ust pacjenta, wydzielin i zamglenia pochodzącego z wentylacji. podatności płuc i pomaga uniknąć nadmiernej wentylacji, która mogłaby doprowadzić do uszkodzenia płuc. |  | szt. | 15
2 | Basen wielorazowego użytku |  | szt. | 20
3 | Bezpieczna igła do iniekcji – do podawania iniekcji w stanach pobudzenia pacjenta, zabezpieczające przed potencjalnym zakłuciem, aktywacja jedną ręką, mechanizm bezpieczeństwa zintegrowany z igłą, ostrze igły zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady rozm. 0,8 x 50szt, |  | op. | 20
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech "16", "18" ze zmrożona powierzchnią, min. 2 otworami bocznymi naprzeciwległymi oraz kolorystycznym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na lejkowym łączniku |  | szt. | 100
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  | szt. | 80
6 | Cewnik typu Foley w 100% wykonany z przejrzystego silikonu CH 12,16,18,20,22 |  | szt. | 300
7 | Cewnik urologiczny sterylny jednorazowy dwudrożny nr. 10 c |  | szt. | 5
8 | Cewnik zewnętrzny rozm. 25- 32 |  | szt. | 260
9 | Elektroda do defibrylacji Quik-Combo do defibrylatora lifepack ,elastyczne oraz pokryte specjalnym żelem przewodzącym, dzięki czemu zapewniają idealne przyleganie do skóry pacjenta, co ogranicza ryzyko poparzenia i uszkodzenia skóry pacjenta. |  | szt. | 2
10 | Elektrody EKG z żelem jednorazowe, wyrób med. kl. I rozmiar 57x34 mm wykonane z pianki polietylenowej Ag/CL, stal nierdzewna |  | szt. | 1500
11 | Filtr antybakteryjny do ssaka New Askir 30 |  | szt. | 10
12 | Igła bezpieczna do penów wyposażona w automatyczne podwójne osłony ochronne na obu końcach igły, która po wykonaniu iniekcji automatycznie blokuje się, niepyrogenna sterylna do użytku jednorazowego 0,3mm x 8mm x 100szt |  | op. | 20
13 | Igła do penów 0,3x5 mm a 100 szt. |  | op. | 140
14 | Igła typu Luer 0,5, 0,7, 08, 0,9, 1.2, a 100szt. szlif standardowy z potrójnie ściętym lancetem, igła polerowana ultradźwiękami |  | op. | 335
15 | Kaczka męska wielorazowego użytku |  | szt. | 5
16 | Kaniula dożylna bezpieczna, dwuportowa ,16 G (szare, przepływ 200ml/min.),17G (biała, 142ml/min.), 18 G(zielona, 90-100ml/min., dwie długości do wyboru przez zamawiającego), 20 G(różowa, 56-60ml/min., dwie długości do wyboru przez zamawiającego), 22 G(niebieska, 36ml/min.) 24 G (żółta, 23ml/min.) wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, cewnik z poliuretanu (PUR) spełniająca co najmniej następujące warunki: z barwnym kodem identyfikacyjnym; stożki Luer i luer Lock zapewniają szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką i innymi syst. aplikacji; ostrze igły szlifowane w trzech płaszczyznach; optymalnie bezstopniowe przejście z igły cewnik umożliwia łagodną i bezurazową penetrację przez tkanki; możliwość zamknięcia kaniuli korkiem Luer-lock; elastyczna, z kontrastem rtg /min 4 paski kontrastujące, nie podrażniająca tkanek i pozwalająca na długie i bezodczynowe przebywanie rurki w żyle; z złączką odpowietrzającą umożliwiającą szybkie wnikanie krwi do rurki teflonowej oraz zabezpieczającą przed niekontrolowanym wypływem krwi w czasie wkłucia; skrzydełka kaniuli powodujące łatwe i pewne mocowanie do ciała; przyrządy sterylizowane tlenkiem etylenu zgodnie z normami światowymi; gwarantowany okres sterylności 5 lat. Zamawiajacy dopuszcza składanie oferty w rozmiarach G (Gauge) skali obecnie stosowanej. Wymagana ulotka informacyjna w j. polskim. Kaniule wyposażone w zastawkę blokująca wypływ krwi. W op x 50 szt. |  | op. | 20
17 | Kaniula dożylna 0,9, /niebieska / G 22 spełniająca co najmniej następujące warunki: dwuportowa,z barwnym kodem identyfikacyjnym; stożki Luer i luer Lock zapewniają szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką i innymi syst. aplikacji; ostrze igły szlifowane w trzech płaszczyznach; optymalnie bezstopniowe przejście z igły na rurkę teflonową umożliwia łagodną i bezurazową penetrację przez tkanki; możliwość zamknięcia kaniuli mandrynem i korkiem Luer-lock; elastyczna, z kontrastem rtg /min 4 paskie kontrastujące/ rurka teflonowa z wysoką biotolerancją nie podrażnia tkanek i pozwala na długie i bezodczynowe przebywanie rurki w żyle; złączka odpowietrzająca w postaci filtra hydrofobowego umożliwia szybkie wnikanie krwi do rurki teflonowej oraz brak niekontrolowanego wypływowi krwi w czasie wkłucia; barwne skrzydełka kaniuli powodują łatwe i pewne mocowanie do ciała; dodatkowy korek zabezpieczający luer-lock z trzpieniem wewnętrznym poniżej własnej krawędzi, logo producenta min. na 2 elementach składowych kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym, przyrządy sterylizowane tlenkiem etylenu zgodnie z normami światowymi; gwarantowany okres sterylności 5 lat. Zamawiający dopuszcza składanie oferty w rozmiarach G 22 (Gauge) skali obecnie stosowanej. Dopuszczalne są także kaniule wykonane z poliuretanu przy zgodności pozostałych parametrów. |  | szt. | 1700
18 | Kaniula dożylna 1,1 /różowa/ G 20 spełniająca co najmniej warunki określone w pozycji 19 |  | szt. | 1000
19 | Kaniula dożylna 1,3 18 G /zielona/ spełniająca co najmniej warunki określone w pozycji 19: |  | szt. | 200
20 | Kieliszki do lekarstw plastikowe 30 ml a 75 w opakowaniu |  | op. | 5000
21 | Komplet drenów do ssaka (kompatybilny z New Askir) |  | kpl. | 40
22 | Koreczek dezynfekujący z zawartością chlorheksydyny i izopropylenu do portów bezigłowych. Eliminuje potrzebę aktywnej dezynfekcji przed podłączeniem i po odłączeniu „wlewu”. |  | szt. | 10
23 | Korki do wenflonów sterylne z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 2500
24 | Kubki z dziubkiem plastikowe dla osób niepełnosprawnych poj. 300 ml |  | szt. | 40
25 | Kruszarka do leków – rozkruszanie w sterylnych warunkach, wyposażona w pojemnik do przechowywania tabletek, wykonana z bezpiecznego materiału. |  | szt. | 10
26 | Laryngoskop – jednorazowego użytku dla dorosłych, światłowodowy LED, w komplecie z dwoma łyżkami jednorazowymi, w rozm. 3;4 oraz rękojeścią wielorazową |  | szt. | 2
27 | Łącznik drenów do ssaka (kompatybilny z ssakiem New Askir) |  | szt. | 20
28 | Łyżka do laryngoskopu Mac 3 i 4 jednorazowe |  | szt. | 3
29 | Maska anestetyczna nr 4; 5 jednorazowa |  | szt. | 8
30 | Maska chirurgiczna - wykonana z trzech warstw włókniny, posiadająca wkładkę modelującą na nos, mocowana na gumki, bez lateksu, jednorazowego użytku x 50szt |  | op. | 2000
31 | Maska krtaniowa silikonowa dla dorosłych (do resuscytatora) 100% ze zintegrowanym czytnikiem barwnym, określającym ciśnienie w mankiecie, rozmiar 4 i 5 |  | szt. | 5
32 | Maska tlenowa z rezerwuarem roz. M, L |  | szt. | 6
33 | Maska tlenowa, aerozolowa z nebulizatorem dla dorosłych |  | szt. | 180
34 | Nakłuwacze automatyczne igłowe do pobrań krwi, głębokość nacięcia 1,8 mm, ostrze 21-23G, pakowane po 200 szt. |  | op. | 120
35 | Nawilżacz typu " sztuczny nos"(jałowy) z portem tlenowym do użytkowania przy oddechu własnym pacjenta w celu redukcji strat ciepła i wilgoci podczas oddychania, posiadający standardowe wyjście15F pasujące do złącza z rurką tracheostomijną pacjenta. Wyjście do odsysania jako standard, z klapką zakrywającą, która może być otwarta bez konieczności odłączania filtra od rurki tracheostomijnej, co zapobiega ewentualnym zranieniom pacjenta. Dwa piankowe lub papierowe filtry znajdują się w miejscu zapewniającym integrację podczas kaszlu pacjenta. Pomiędzy elementami filtrującymi jest wolna przestrzeń (przezroczysta obudowa), która pozwala na identyfikację każdej ponadmiarowej wydzieliny, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: do 7g, Nawilżacz ma być kompatybilny zarówno z zaoferowanymi rurkami intubacyjnymi oraz cewnikami do podawania tlenu przez nos. 1x szt. |  | szt. | 10
36 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, niepowlekane 3/0 - 12 szt. w opakowaniu |  | op. | 5
37 | Nożyczki chirurgiczne proste , wykonane ze stali nierdzewnej 14,5 cm |  | szt. | 2
38 | Nożyczki opatrunkowe wykonane z medycznej stali nierdzewnej, z tępo zakończoną częścią roboczą rozmiar 14 cm |  | szt. | 2
39 | Opaska uciskowa (staza) standardowa automatyczna |  | szt. | 30
40 | Ostrze chirurgiczne brzuszaste nr 18, sterylne, jednorazowego użytku x 100 szt. |  | op. | 2
41 | Papier do EKG LIFEPAK 50x30 |  | szt. | 20
42 | Papier do EKG rozm. 112mmx25 m, pakowany po 10 rolek |  | op. | 20
43 | Pęseta plastikowa sterylna, mikrobiologicznie czysta pakowane pojedynczo długosc minimum12cm |  | szt. | 50
44 | Pęseta( szczypczyki) metalowa chirurgiczna prosta 1x 2 ząbki sterylna, mikrobiologiczne czysta pakowana pojedynczo, długosć minimum 14cm |  | szt | 15
45 | Pęseta metalowa jednorazowa sterylna anatomiczna mikrobiologicznie czysta pakowane pojedynczo długosc minimum14cm |  | szt | 30
46 | Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z aluminium pokrytego PCV, "7", "7,5", "8" produkt sterylny pakowane pojedynczo papier/folia |  | szt. | 5
47 | Przecinacz do tabletek |  | szt. | 5
48 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, bezlateksowyASCOR SEP 215 90cm |  | szt. | 10
49 | Pojemniki na mocz – jednorazowe, sterylny |  | szt. | 100
50 | Pudełka na zużyty sprzęt medyczny, okrągłe plastikowe o poj. 2,0 l |  | szt. | 1500
51 | Pudełka na zużyty sprzęt medyczny, plastikowe poj. 0,7 l |  | szt. | 380
52 | Przyrząd do infuzji IS z odpowietrzaczem, jednorazowego użytku, opakowania pojedyncze, sterylny odpowietrznik z filtrem bakteryjnym i klapką. Komora kroplowa przezroczysta ,elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynu .W komorze 15 mikronowy filtr płynu .Komora kroplowa z medycznego PCV. Precyzyjny zacisk rolkowy. Końcówka aparatu Lock. Długość drenu 150-180cm. |  | szt. | 3500
53 | Przyrząd do infuzji Interfix Primeline lub równoważny do przetaczania płynów krystalizujących się (np.Mannitol) |  | szt. | 30
54 | Rurka intubacyjna "7", „7,5” "8" z mankietem, silikonowana, z czytnikiem głębokości w postaci jednego pełnego czarnego oringu |  | szt. | 10
55 | Sterylny worek do zbiórki moczu 2l System zamknięty znacząco zmniejsza ryzyko infekcji układu moczowego pacjenta. Worek posiada zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą |  | szt. | 15
56 | Stetoskop |  | szt. | 8
57 | Strzykawka 10 ml luer, dwuczęściowa, nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,2-0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka |  | szt. | 2000
58 | Strzykawka 2 ml opis jw. nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,05-0,1ml, |  | szt. | 10000
59 | Strzykawka 20 ml opis jw. nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,5-1ml |  | szt. | 3500
60 | Strzykawka 5 ml opis jw. nominalna skala, kontrastująca i nieścieralna co 0,1-0,2ml |  | szt. | 8000
61 | Strzykawka cewnikowa 100 ml, jednorazowego użytku cylinder przezroczysty z dobrze widoczną skalą co 1,0-2,0 ml .Strzykawka musi posiadać zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem tłoka . |  | szt. | 80
62 | Strzykawka cewnikowa 50 -60 ml, jednorazowego użytku cylinder przezroczysty z dobrze widoczną skalą co 1,0-2,0 ml .Strzykawka musi posiadać zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem tłoka . |  | szt. | 25
63 | strzykawka enteralna ENFiT 60 ml jednorazowa do żywienia drogą pokarmową |  | szt. | 200
64 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml do pompy infuzyjnej do dawkowania leków wykonana z polipropyenu, skala co 1 ml na całej długości, jałowa niepirogenna, opakowanie typu blister PN-EN ISO 7886-1,PN-EN ISO 7886-2, PN-EN ISO 10993-1, PN-EN 1707, Posiadają znak zgodności CE Wykonana zgodnie z dyrektywami medycznymi 93/42/EEC |  | szt. | 50
65 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem |  | szt. | 100
66 | Szczotka do rurek tracheostomijnych x1 szt |  | szt. | 10
67 | Szpatułka jałowa pakowana po 1 szt. |  | szt. | 3800
68 | Ustnik do alkomatu Alco- sensor IV |  | szt. | 2500
69 | Ustnik do alkomatu ALP-1 lite |  | szt. | 120
70 | Ustnik do alkomatu ALP-1 lite (jednorazowe słomki) x 100 szt |  | szt | 200
71 | Wieszak do worków na mocz ze specjalnym umocowaniem zapobiegającym załamywaniu się drenu, niesterylny |  | szt. | 180
72 | Wkład jednorazowy do systemu Flovac 1 l do ssaków New Askir |  | szt. | 30
73 | Woda Hydrox Prefilled Humidifier płyn - Woda jałowa zamknięta w nawilżaczu rezerwuarowym umożliwia poprawne i efektywne wykonanie tlenoterapii. |  | szt. | 50
74 | Worek do lewatywy niesterylny z medycznego PVC z możliwością wieszania |  | szt. | 10
75 | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną. Wykonany z PCV klasy medycznej 1-1,5 l. z wkładką absorpcyjną, skalowany co 50ml od 100ml do min. 1000ml, tekturowy uchwyt, dostosowujący się do kształtu twarzy |  | szt. | 100
76 | Worki na mocz (do dobowej zbiórki) z zastawką antyzwrotną poj. do 2 l z drenem odprowadzającym odpornym na skręcanie (załamywanie), z otworem na wieszak |  | szt | 720
77 | Zestaw do szycia chirurgicznego kompletny, sterylny: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampony z gazy bawełnianej (Pagasling Nr 3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. |  | szt | 15
78 | Zatyczka do cewników sterylna uniwersalna |  | szt | 50
79 | Zgłębnik do karmienia dożołądkowego jałowy, wykonany z elastycznego PCV, rozmiar 16,18CH dł/ 80-105 cm odporny na załamania |  | szt | 25
80 | Żel do EKG |  | szt | 20
81 | Żel urologiczny znieczulający jałowy, jednorazowy sterylny poj. do 6 ml w ampułkostrzykawkach |  | szt. | 250
RAZEM
*Wymagana ulotka informacyjna, opis/folder/prospekt o produckie w j. polskim z każdej pozycji w celu sprawdzenia zgodności z opisem
Uwaga: Zamawiający w pozycji 20 dopuszcza kieliszki pakowane w różnych wielkościach opakowań,(70, 75, 80, max. 100 szt), które wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeliczyć i wpisać ilość opakowań zaokrąglając opakowania w górę

## ZADANIE 2
Załącznik nr 2 do SWZ formularz ofertowo -cenowy
Zadanie nr 2 - Opatrunki
LP. | Opis produktu | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Jednostka | Ilości dla Szpitala na 12 miesięcy | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | PODATEK VAT w % | Wart. Netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
1 | Chusty do obłozenia pola operacyjnego pakowane pojedynczo 50x50 cm |  | szt. | 5
2 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 17 nitek, klasa II a, regułaq 7, wyrób inwazyjny |  | szt. | 215
3 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 13 nitek, klasa II a, regula7, wyrób inwazyjny |  | szt. | 270
4 | Kompresy wysokochłonne włókninowo-celulozowe niejałowe 10x10 cm |  | szt. | 50
5 | Kompresy niejałowe wykonane z hydrofilowej włókniny medycznej o gramaturze 30/40g/m2 Przeznaczone do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowe a 100szt. Rozmiary 5cmx5cm, |  | op. | 170
6 | Kompresy gazowe 8 warstw, 17 nitek 10 x 10 cm x 100 szt , niejałowa klasa II a, wyrób inwazyjny |  | op. | 280
7 | Kompresy gazowe 8 warstw, 17 nitek 5 x 5 cm x 100 szt , niejałowa klasa II a, wyrób inwazyjny |  | op. | 320
8 | Kompresy gazowe, 8 warstw, 17 nitek 7,5 x7,5 x 100 szt. , niejałowa klasa II a, wyrób inwazyjny |  | op. | 150
9 | Kompresy niejałowe wykonane z hydrofilowej włókniny medycznej o gramaturze 30/40g/m2 Przeznaczone do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Opakowanie papierowe a 100szt. Rozmiary 10x10cm |  | op. | 100
10 | Kompresy sterylne 8 warstw 7,5 x 7,5 , 2 szt. w op. klasa IIa reguła 7 |  | op. | 1700
11 | Kompresy sterylne 8 warstw, 17 nitek 10 x 10 cm , 2 szt. w op. klasa IIa reguła 7 |  | op. | 2500
12 | Lignina bielona płaty 40 X 60 cm pakowana po 5 kg z tolerancją rozmiaru +/- 3 cm |  | kg | 100
13 | Opaska bawełniana tkana 10 cm x 4 m |  | szt. | 2000
14 | Opatrunek foliowy do mocowania kaniuli. sterylny, wykonany z wodoodpornej i oddychającej folii poluuretanowej rozm. 8x5,8 cm pakowany po 100 szt. |  | op. | 10
15 | Opatrunek włókninowy rozm. 5 -6 x 7-8 cm jałowy, hipoalergiczny z klejem akrylowym do mocowania i stabilizacji kaniuli w miejscu wkłucia, przeznaczony do zabezpieczenia wkłuć krótkoczasowych. 100 szt. w op. |  | op. | 30
16 | Opatrunek z hydrofobowej włókniny z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem "o" do zabezpieczania cewników i drenów rozm. 9x10 cm 30 szt. w op. |  | op. | 5
17. | Opaska dziana podtrzymująca – z wiskozą, jednorazowego użytku ( 5cmx4; 10cmx4; 15cmx4) |  | szt | 2000
18 | Przylepiec na włókninie hypoalergiczny 8cm x 1 m z opatrunkiem |  | szt. | 300
19 | przylepiec uniwersalny z włókniny poliestrowo-celulozowej na rolce, biały pokryty klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku 2,5x5 m |  | szt. | 610
20 | paski do zamykania ran 7,5 cmx 0,6 cm pakowane po 3 szt. |  | op. | 30
21. | Plaster jedwabny hypoalergiczny, przylepiec jedwabny wytrzymały na rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne włókien sztucznego jedwabiu. Zastosowanie: mocowanie dużych , ciężkich opatrunków, drenów, rurek, przewodów, 2,5cmx 5m |  | szt | 120
23 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek wykonana z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowane oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej palec 2x/1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 5
24 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek głowa biodro 8cm/1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 10
25 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek głowa noga 6cm/1mb w stanie spoczynku |  | szt. | 5
26 | Siatka elastyczna podtrzymująca opatrunek kolano stopa 4 cm/1m |  | szt. | 5
27 | Taśma przylepna włókninowa do mocowania opatrunków (mikroporowata, elastyczna, włóknina pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym z papierem wyścielającym, hypoalergiczna, bez opatrunku biała szerokości 10 cm w rolce 10 mb |  | rol. | 25
28 | Taśma przylepna włókninowa do mocowania opatrunków (mikroporowata, elastyczna, włóknina pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym z papierem wyścielającym, hypoalergiczna, bez opatrunku biała szerokości 15 cm w rolce 10 mb |  | rol. | 25
29 | Wata opatrunkowa bawełniano - wiskozowa 0,2 kg |  | szt | 15
30 | Zestaw do zmiany opatrunków zawierający: Kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm – 5 szt.; pęseta plastikowa jednorazowego użytku – 1 szt.; tupfery gazowe kule 20 cm x 20 cm – 5 szt. |  | op. | 20
RAZEM
*Wymagana ulotka informacyjna, opis/folder/prospekt o produckie w j. polskim z każdej pozycji w celu sprawdzenia zgodności z opisem

## ZADANIE 3
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowo-cenowy
Zadanie nr 3 PIELUCHOMAJTKI
LP. | Opis produktu | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Jednostka | Ilości dla Szpitala na 12 miesięcy | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | PODATEK VAT w % | Wart. Netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M– obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - min. 2300 g, średnia retencja mierzona wg NAFC 650g. Oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 30szt. |  | op. | 230
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L – obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - min. 2 500 g, średnia retencja mierzona wg NAFC 700g. Oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opoakowanie 30szt. |  | op. | 2595
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL – obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności w postaci kleju indykacyjnego i tuszu indykacyjnego, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - min. 2 500 g, średnia retencja mierzona wg NAFC 700g. Oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 30szt. |  | op. | 600
4 | Podpaska higieniczna bez osłonek bocznych o wydłużonym kształcie, o długości ≥ 220 mm i tradycyjnej grubości ≥ 7 mm, pokryta miękką i przyjemną , oddychającą wierzchnią warstwą z systemem chłonnym zapobiegającym przeciekaniu, nieperfumowana, bez lateksu. Pakowane po 20szt. |  | op. | 30
RAZEM
*Wymagana ulotka informacyjna, opis/folder/prospekt o produckie w j. polskim z każdej pozycji w celu sprawdzenia zgodności z opisem
Do pozycji 1,2,3 wymagane są dokumenty potwierdzające chłonność wg normy ISO 11948-1

## ZADANIE 4
załączniknr 2 do SWZ Formularz ofertowo-cenowy
Zadanie nr 4 - Podkłady na kozetkę i jednorazowe pokrowce na materac
LP. | Opis produktu | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Jednostka | Ilości dla Szpitala na 12 miesięcy | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | PODATEK VAT w % | Wart. Netto | Wartość Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
1 | Podkład dwuwarstwowy bibułowy perforowany o wym. 50 cm x 80 m na kozetkę lekarską |  | rolka | 100
2 | Podkład bibułowy podfoliowany 50x50cm |  | szt | 10
3 | Pokrowiec na materac jednorazowy z gumką, z PE, 30 micronów, niejałowy, na gumce o rozmiarach 210x90x20 10 szt. w opakowaniu |  | op | 100
RAZEM
*Wymagana ulotka informacyjna, opis/folder/prospekt o produckie w j. polskim z każdej pozycji w celu sprawdzenia zgodności z opisem